Anexa 4

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție_ _____________din_________

Obiectul achiziției: Metal

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă | Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Profil cornier laminat la cald |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cornier 63x63x5 mm |  |  |  | Tip 63x63x5mm Laminare la cald EN 10025/EN 10056 Unghi drept 90 grade Lungimea minimă-6 m Lățimea - 63 mm Grosimea -5 mm |  |
| 2 | Cornier 70x70x6 mm |  |  |  | Tip 70x70x6mm Laminare la cald EN 10025/EN 10056 Unghi drept 90 grade Lungimea minimă-6 m Lățimea - 70 mm Grosimea -6 mm |  |
| 3 | Cornier 90x90x7 mm |  |  |  | Tip 90x90x7mm Laminare la cald EN 10025/EN 10056 Unghi drept 90 grade Lungimea minimă-6 m Lățimea - 90 mm Grosimea -7 mm |  |
| 4 | Cornier 100x100x8 mm |  |  |  | Tip 100x100x8mm Laminare la cald EN 10025/EN 10056 Unghi drept 90 grade Lungimea minimă-6 m Lățimea - 100 mm Grosimea -8 mm |  |
| 5 | Cornier 125x125x9 mm |  |  |  | Tip 125x125x9mm Laminare la cald EN 10025/EN 10056 Unghi drept 90 grade Lungimea minimă-6 m Lățimea - 125 mm Grosimea -9 mm |  |
| Lot 2: Produse metalice profilate |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Țeavă profilată 30*30*2 mm |  |  |  | Țeavă profilată 30*30*2 Lungime: bucăți a câte 5 m Grosime: 2mm |  |
| 2 | Țeavă profilată 50x30x2 mm 6m |  |  |  | Țeavă profilată 50x30x2 Lungime: bucăți a câte 6 m Grosime: 2mm |  |
| 3 | Țeavă profilată 40x20x2 mm 6m |  |  |  | Țeavă profilată 40x20x2 Lungime: bucăți a câte 6 m Grosime: 2mm |  |
| 4 | Țeavă profilată 20x30x2 6 m |  |  |  | Țeavă profilată 20x30x2 Lungime: bucăți a câte 6 m Grosime: 2mm |  |
| 5 | Colțar 50x50x0,55 mm ZN |  |  |  | Cornier 50x50x0.55 mm Material: oțel zincat Grosime laturi: 0,55 mm Lungime: bucăți a câte 2 m |  |
| 6 | Cornier 50x50x4 mm |  |  |  | Cornier 50x50x4 Material: metal Grosime laturi: 4 mm Lungime: bucăți a câte 6m |  |
| 7 | Cornier 40x40x4 mm |  |  |  | Cornier 40x40x4 Material: metal Grosime laturi: 4 mm Lungime: bucăți a câte 6m |  |
| 8 | Cornier 25x25x4 mm |  |  |  | Cornier 25x25x4 Material: metal Grosime laturi: 4 mm Lungime: bucăți a câte 6m |  |
| 9 | Profil U N12 |  |  |  | Profil U N12 Material: oțel Lățime: 12 cm Lungime: bucăți a câte 12m |  |
| 10 | Profil U N8 |  |  |  | Profil U N8 Material: oțel Lățime: 8 cm Lungime: bucăți a câte 12m |  |
| 11 | Profil U N16 |  |  |  | Profil U N16 Material: oțel Lățime: 16 cm Lungime: bucăți a câte 6m |  |
| Lot 3: Tablă/foi din metal |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Foi de metal 1250x2500x1,5 mm |  |  |  | Foi de metal 1250x2500x1,5 mm |  |
| 2 | Foi de metal 1250x2500x2,0 mm |  |  |  | Foi de metal 1250x2500x2,0 mm |  |
| 3 | Tablă riflată 4*1250*6000 mm |  |  |  | Tablă riflată metalică 4*1250*6000 mm |  |
| 4 | Tablă 3.0*1250*2500 mm |  |  |  | Tablă metalică 3.0*1250*2500 mm |  |
| 5 | Tablă 2.0*1000*2000 mm |  |  |  | Tablă metalică 2.0*1000*2000 mm |  |
| 6 | Tablă 2.0*1250*2500 mm |  |  |  | Tablă metalică 2.0*1250*2500 mm |  |
| 7 | Tablă zincată 1.5*1000*600 mm |  |  |  | Tablă zincată 1.5*1000*600 mm |  |
| 8 | Tablă cutată (profnastil) C10 L-2500 |  |  |  | Tablă cutată (profnastil) C10 L-2500 Material: oțel/metal Lungime: 2500 mm Lățime totală: 1180 mm Lățime de lucru: 1145 mm Înălțimea valului: 10 mm Grosimea metalului: 0,45 mm Acoperire: zinc |  |
| 9 | Tablă cutată (profnastil) HC35 L-3000 |  |  |  | Tablă cutată (profnastil) HC35 L-3000 Material: oțel Lungime: 3000 mm Lățime: 1060 mm Înălțimea valului: 35 mm Grosimea metalului: 0,45 mm Acoperire: zinc |  |
| 10 | Tablă zincată 0,5x1000x2000 mm |  |  |  | Tablă zincată laminată la rece Material: oțel Grosime: 0,5mm Lățime: 1000 mm Lungime: 2000mm |  |
| 11 | Tablă zincată 0.45x1000x2000mm |  |  |  | Tablă zincată laminată la rece Material: oțel Grosime: 0,45 mm Lățime: 1000 mm Lungime: 2000mm |  |
| 12 | Tablă cutată LK - 60 H -58 mm (4000 mm) |  |  |  | Tablă cutată LK - 60 H Material: oțel Lungime: 4000 mm Lățime: 960 mm Înălțimea valului: 60 mm Grosimea metalului: 0,45 mm Acoperire: zinc |  |
| Lot 4: Armatură, sârmă |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Armatură A3 D10 |  |  |  | Armatură A3 Material: oțel Diametru: 10 mm Lungime: bucăți a câte 6 m |  |
| 2 | Armatură A3 D12 |  |  |  | Armatură A3 Material: oțel Diametru: 12 mm Lungime: bucăți a câte 6 m |  |
| 3 | Sârmă d-8 mm |  |  |  | Sîrmă Material: oțel Diametru: 8 mm |  |
| 4 | Armatură d=12 mm |  |  |  | Armatură Material: oțel Diametru: 12 mm Lungime: bucăți a câte 8 m |  |
| 5 | Sârmă arsă d=1,2 mm |  |  |  | Sîrmă arsă d=1,2 mm Material: metal |  |
| 6 | Catancă D=5,5 |  |  |  | Catancă D=5,5 mm Material: metal |  |
| Lot 5: Plase metalice |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Plasă rabița zincată 20x20 mm |  |  |  | Plasă rabița Material: oțel zincat Dimensiuni celulă: 20x20 mm Grosime fir: 1,6 mm Rulouri de 1.5*10 m |  |
| 2 | Plasa sudată Zn 25x25 mm |  |  |  | Plasa sudată Material: oțel zincat Dimensiuni celulă: 25x25 mm Grosime fir: 1,4-1,6 mm Rulouri de 1*30 m |  |
| 3 | Plasă metalică pentru armare 100x100, d=4 mm, 1000x2000 mm |  |  |  | Plasa metalica pentru armare Material: oțel Dimensiuni celulă: 100x100 mm Diametru fir: 4 mm Lungime: 2000 mm Lățime: 1000 mm |  |
| Lot 6: Bare hexagonale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bară hexagonală 14 mm |  |  |  | Bară hexagonală Diametru: 14 mm Material: oțel |  |
| 2 | Bară hexagonală 17 mm |  |  |  | Bară hexagonală Diametru: 17 mm Material: oțel |  |
| 3 | Bară hexagonală 19 mm |  |  |  | Bară hexagonală Diametru: 19 mm Material: oțel |  |
| Lot 7: Conducte metalice speciale |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Țeavă metalică cu racorduri filetate D60 |  |  |  | Conductă metalică pentru apă cu racorduri filetate pentru conectare Lungime: 9150 mm Grosimea peretelui: 5 mm Diametru interior al conductei: 60 mm Material: oțel Conducte folosite ca echipament de conectare a pompelor submersibile |  |
| Lot 8: Fir cupru emailat |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fir emailat D 0,315mm |  |  |  | Fir emailat D 0,315mm Temperatura suportată: ≤200°C |  |

Data completării:______________

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

____________________________

(semnătura)