# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea dezinfectanților și perhidrol

prin procedura de achiziție COP

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Mamei și Copilului

- IDNO: 1003600151643

- Adresa:  mun.Chişinău, str. Burebista 93

- Numărul de telefon/fax: 022-55-96-46

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  imcachizitii@gmail.com;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cant. | U/M | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 | 33600000-6 | Dezinfectarea și curățarea instrumentelor medicale (inclusiv opticelor) (ambalaj ≤ 5 litri inclusiv) cu prestarea bandeletelor p/u controlul concentrației soluției de lucru |  |  | **Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, fungicidă Certificări:- confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către Participant- Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului Fișa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. Cerinţe tehnice: - substanţă activă DiaminDidecildimetilammoniu carbonat, produs concentrat lichid cu componenți enzimatici, necoroziv, să nu conțină aldehide, pH neutru în diluție, ambalaj canistră 5 litri, dotat cu pompă-dozator, termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. -valabilitatea soluției 24 ore Expoziția: 5-10 min *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 166185,00 |
| Lotul 2 | 33600000-6 | Dezinfectarea și curățarea utilajului și dispozitivelor medicale (ambalaj ≤ 5 litri/kg) cu prestarea bandeletelor p/u controlul concentrației soluției de lucru |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, (inclusiv Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus Aureus multidrogrezistent.), tuberculocidă (mycobacterium terrae). Certificări: Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor (copie semnată și ștampilată de către articipant Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare--copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: Substanțe active- percarbonat de sodiu şi tetraacetiletilen diamină; - produs concentrat lichid/solid; - necoroziv (cu prezentarea testarilor); - ambalaj ≤ 5 litri/kg inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani -valabilitatea soluției 24 ore Expoziția : ≤ 5-10 min *Catalogul producătorului /prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 120835 |
| Lotul 3 | 33600000-6 | Sterilizarea/ dezinfectarea grad înalt a dispozitivelor medicale(procesarea manuală a endoscoapelor Olimpus rigide (proiect JICA) (ambalaj ≤ 5 kg/litri) cu prestarea bandeletelor p/u verificarea concentrației soluției de lucru |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicida, sporicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Cerinţe tehnice: - substanțe active: Glutaraldehyde, perborat/percarbonat de sodiu (acid peracetic), produse compatibile pentru endoascoape flexibile Olimpus - cu inhibitori de coroziune; - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani -valabilitatea soluției 30 zile Expoziția: ≤ 10 min | 9900 |
| Lotul 4 | 33600000-6 | Sterilizarea/ dezinfectarea grad înalt a dispozitivelor medicale(procesarea manuală pentru endoscoape flexibile Olimpus (proiec JICA) (ambalaj ≤ 5 kg/litri ) cu prestarea bandeletelor p/u verificarea concentrației soluției de lucru |  |  | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: (STERILIZARE) virucidă, bactericidă, tuberculocidă, fungicida, sporicidă, Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către articipant) - Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Cerinţe tehnice: - substanțe active: perborat/percarbonat de sodiu (acid peracetic), produse compatibile pentru endoascoape flexibile Olimpus ( lista produselor compatibile cu endoscoapele se regăsește în Manualul Olimpus)- cu inhibitori de coroziune; - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani -valabilitatea soluției 24 ore Expoziția ≤ 15 min | 90000 |
| Lotul 5 | 33600000-6 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor utilagului medical sensibil la alcool (sondele USG, lămpi din săli operații, ecranele monitoarelor ( șervețele căte 100 în cutie) |  |  | Șervețele fără alcool pentru dezinfecția suprafețelor Acțiunea dezinfectantului: virucidă, bactericidă, (inclusiv Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus Aureus multidrogrezistent.), tuberculocidă (mycobacterium terrae). Certificări: Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor (copie semnată și ștampilată de către articipant Certificat CE și/sau SM și/sau declaratiție de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității, cu anexele corespunzătoare – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului - Certificat ISO 13485 și ISO 9001 - confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei Participantului. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare--copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: Substanțe active- amine, săruri cuaternate de amoniu, fără alcool, aldehide și fosfați Expoziția : ≤ 1-10 min *Catalogul producătorului /prospecte/ documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 26500 |
| Lotul 6 | 33600000-6 | Perhidrol 32-35% |  |  | Canistre 10-30 kg | 66000 |
|  |  | Total |  |  | 479420,00 |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: 10 zile, la comanda cumpărătorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică și de preț, conform F4.1 și F4.2 | Semnate și ștampilate de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 4 | Garanția de ofertă de 1% | Scrisoare de la banză sau virament în contul instituției | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de conformitate sau echivalentul care să confirme proviniența bunurilor | Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8 | La solicitare vor fi prezentate actele conform DUAE |  | Obligatoriu |
| 9 | NOTĂ | La solicitare vor fi prezentate mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): oferta va fi depusă o singură dată.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț și care corespunde cerințelor;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: ___________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: __________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.