## Лист1
Nr | Denumirea Mărfii (Serviciului) | Unitatea de măsură | Cantitatea
Coagulametru Helena AC-4
1. | Tromboplastin L | Flacon | 50
2. | Fibrinogen Clauss | Set | 2
3. | Calibrator pentru coagulametru | Set | 1
4. | Cuve-bloc pentru coagulametru | Set | 4
5. | Solutie Rinza | ml | 1000
6. | Control N | Flacon | 5
7. | Control A | Flacon | 5
8. | Control SA | Flacon | 5
9. | Cleaning solutie | Flacon | 1
Analizator hematologic Emerald- 22
10. | Calibrator | Set | 1
11. | Control de calitate | Set | 6
12. | Diluent | Unit. | 36
13. | Cleaner | Unit. | 36
14. | Lyzer | Unit. | 36
15. | Sol.Hypoclorid 0,5% | ml | 2000
Analizator biochimic Selectra-M
16. | Sistem solutie | ml | 2000
17. | Calibrator Elical | Flacon | 6
18. | Elitrol I | Flacon | 8
19. | Elitrol II | Flacon | 8
20. | Coolant BS 6580 | ml | 1000
21. | Sistem Cleaning solutie | Flacon | 1
22. | CuveRotor | Set | 1
23. | Proteina totala (1set – 1000,0ml) Elitech | Set | 3
24. | Urea UV Elitech | Set | 8
25. | Acid uric Elitech | Set | 3
26. | Glucoza PAP Elitech | Set | 6
27. | ALAT Elitech | Set | 8
28. | ASAT Elitech | Set | 8
29. | Amilaza Elitech | Set | 8
30. | Creatinina Elitech | Set | 5
31. | Bilirubina totala Elitech | Set | 5
32. | Bilirubila directa Elitech | Set | 2
33. | Trigliceride | Set | 3
34. | Colesterol | Set | 6
35. | Fosfataza alcalina (Elitech) | ml | 600
36. | LDL (Elitech) | set | 6
37. | HDL (Elitech) | set | 6
38. | Albumina (Elitech) | set | 4
39. | LDH (Lactat de hidrogenaza) (Elitech) | set | 4
40. | Calibrator pentru HDL, LDL | Unit. | 4
41. | Proteina C reactiv-cantitativ | set | 6
42. | Calibrator pentru proteina C reactiv-cantitativ | fl. | 3
Coagulametru Quatron-M
44. | Cuve pentru coagulametru 1000ml | set | 2
Analizator automat al gazelor si electrolitilor de tip inchis - Stat Profil Prime Plus
45. | Prime Plus Sensor card (standard) | set | 26
46. | Prime Plus Sensor card (Blank Renal) Sensor card (clinical) | set | 3
47. | Reference Sensor-Prime-Plus (clinical) | unit | 3
48. | Stat Profile Prime Plus Calibrator Cartridge 500 Sample | set | 13
49. | Seringi specializate cu Litium Heparina, volum de 2,3 ml | buc | 2000
50. | Adaptere pentru seringi 200buc/set | set | 10
51. | Printer Paper | buc | 50
52. | Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls BG, 10 amp-3ml | set | 2
53. | Stat Profile Prime Plus Ampuled Controls Chemistry, 10 amp-3ml | set | 2
Alte reactive
54. | D-Dimeri (teste rapide) | teste | 600
55. | Troponine (teste rapide) | teste | 600
Consumabile
56. | Teste pentru urina | teste | 15000
57. | Dozator manual (100-1000mcl) | Unit. | 2
58. | Trusa pentru laborant (45*35*25) | unit. | 2