Anexă nr.1

Lista echipamentului (aparate de cântărire de tip BDA)

necesare a fi supuse verificării metrologice în anul 2020

| Nr. ord | Punctul de utilizare | Denumirea echipamentelor | Nr./ identificare | Buletin de verificare valabil până la |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PM Criva | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 491 | 25.07.2020 |
| 2 | PM Leușeni* | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 1803 | 17.09.2020 |
|  |  | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 1804 | 17.09.2020 |
| 3 | PM Giurgiuleşti* | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 1745 | 19.09.2020 |
|  |  | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 9797 | 19.09.2020 |
| 4 | PM Cahul | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 226 | 20.09.2020 |
| 5 | PM Otaci | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 9798 | 03.10.2020 |
|  |  | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 10000 | 03.10.2020 |
| 6 | PM Tudora | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 9999 | 10.10.2020 |
|  |  | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 330 | 10.10.2020 |
| 7 | PM Sculeni | Aparat de cântărire de tip BDA-15D1.4S | 1802 | 18.10.2020 |
| 8 | PM Palanca | Aparat de cântărire de tip BDA-20D1.4 S-4 | 1008 | 17.12.2020 |

*termenul de prestare a serviciului poate fi modificat

Anexă nr.2

Lista echipamentului (aparate de cântărire de tip BSA)

necesare a fi supuse verificării metrologice în anul 2020

| Nr. ord | Punctul de utilizare | Denumirea echipamentelor | Nr./ identificare | Buletin de verificare valabil până la |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM Briceni | Aparat de cântărire de tip BSA-30/60D1.4T-1 | 220 | 25.07.2020 |
| 2 | PM Leușeni | Aparat de cântărire de tip BSA-30/60D1.4T-1 | 008 | 17.09.2020 |
| 3 | PM Bălți | Aparat de cântărire de tip BSA-30/60D1.4T-1 | 150 | 17.10.2020 |
| 4 | PM Palanca | Aparat de cântărire de tip BSA - 80D1.4T-1* | 1007 | 18.12.2020 |

*aparatul de cântărit de tip BSA  -80D1,4T-1 urmează a fi calibrat la 60 tone.

Anexa 3

Lista echipamentului (aparate de cântărire de tip BX)

necesare a fi supuse verificării metrologice în anul 2020

| Nr. ord | Punctul de utilizare | Denumirea echipamentelor | Nr./ identificare | Buletin de verificare valabil până la |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Antrepozit Vamal „Tudora” | Aparat de cântărire de tip BX-2D1.4-1 | nr.8828 | 10.10.20 |
| 2 | Antrepozit Vamal „Leușeni” | Aparat de cântărire de tip BX-2D1.3-2 | nr.9553 | 18.09.20 |
| 3 | Antrepozit Vamal Bălți | Aparat de cântărire de tip BX-2D1.3-2 | nr.10182 | 19.10.20 |
| 4 | Antrepozit Vamal Petricani | Aparat de cântărire de tip BX-2D1.3-2 | nr.044 | 17.10.20 |
| 5 | ZCV Otaci | Aparat de cântărire de tip BX-2D1.3-2 | nr.10184 | 21.09.19 |