| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: 21022289 din 25.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrală termică CSP Edineț – 2 buc.; CSP Ungheni – 2 buc. |  |  |  | Tiraj forțat; Putere termică max. - 35 kW; Putere termică min. - 19,1 kW; Putere termică apă caldă menajeră: Randament: 108 %; Presiunea maximă a apei in circuit - 4 bar; Presiunea minimă a apei in circuit – 0.7 bar; Consum de gaz: 1.9-6.5 m3/h; Dimensiuni de gabarit 680x505 x328 mm; Greutate max. 42 kg. |  |  |  |  |
| Lucrari tehnico- sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Edineț – 2 unit.; CSP Ungheni – 2 unit. |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala termica CSP Soroca – 2 buc.; CSP Rîșcani – 1 buc. |  |  |  | Putere nominală maximă (50/30 °C) (kW) - 96.8; Putere nominală maximă (80/60 °C) (kW) - 88.3; Putere nominală minimă (50/30 °C) (kW) - 16.3; Putere nominală minimă (80/60 °C) (kW) - 14.8; Masa (kg): max. 90; Consum maxim gaz natural (m3/h): 9.52; Consum maxim GPL (kg/h): 7.16; Temperatura maxima incalzire (°C): 90; Presiune maxima incalzire (bar): max. 6; Dimensiuni l*L*A (mm): 1000x 600x 380; Racord circuit incalzire (inch): 1’; Racord gaz (inch): 3/4; Diametru record evacuare (mm): 50; Alimentare electrica (V): 230; Grad de protectie: IPX0D; Mod evacuare gaze de ardere: fortat. |  |  |  |  |
| Lucrari tehnico- sanitare, de montare cu racordarea la sistemul existent de încălzire și gaze naturale, inclusiv materiale la centrala termică CSP Soroca – 2 unit.; CSP Rîșcani – 1 unit. |  |  |  | - |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |