Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea «Consumabile medicale»

prin procedura de Cererea Ofertelor de Pret

nr. ocds-b3wdp1-MD-1717752817958/ 21234766 conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809,  Cristina Colbasiuc- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md   http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3314000-3 | 1.Emplastru (echivalent Sanplast Citofix) | metri liniari | 30 000 | Emplastru în bandă rulou lațime – 10 cm, lungime 5/10 ml din țesătură textile nețesut, microporoasă, adeziv,hipoalergic și confortabil pentru piele sensibilă. Moale, respirabil și elastic.Destinat pentru acoperirea și fixarea pansamentelor pe suprafete mari, inclusive în zona articulațiilor, pentru fixarea cateterilor, drenajelor etc. (Analog Citofix) | 72 000,00 |
| 3314000-3 | 2.Emplastru 2,5 cm X 500 cm | buc | 6000 | - Adeziv - Material – Tesut - Nonalergic, neiritant,testat dermatologic - Dimensiuni:2,5x500cm (+-) | 23 000,00 |
| 3314000-3 | 3.Recipient de colectare fluide în circuit închis | buc | 2500 | Recipient de unică folosință pentru colectarea fluidelor biologice tip deșeuri anatomopatologice; Să respecte standardele naționale și internaționale cu privire la dispozitivele medicale; Să permită un management sigur al deșeurilor medicale de tip fluide biologice; Să fie din polipropilen; Să aibă o capacitate efectivă de 1 lit.=3/4 din capacitatea efectivă, conform standardelor privind recipientele pentru deșeuri medicale; Să fie livrat în formă pliată; Să poată fi montat simplu, cu o singură mână; Să nu necesite conexiuni interne sau externe cu dispozitivul de aspirație propriu zis - pentru o funcționare simplă, fără risc pentru operator; Să fie prevazut cu port de conectare unic pentru tubul de aspirație pacient; Portul de conectare pentru tubul de aspirație pacient să fie în exteriorul dispozitivului de aspirație propriu zis pentru a exclude contactul fluidelor biologice cu dispozitivul și contaminarea acestuia; Să fie prevazut cu mecanism de oprire a fluxului de aspirație la atingerea capacității maxime efective de aspirație - 1 lit.; Compatibil cu dispozitivul «Liner QinPOT». Cod de referință: CQD10-H-EU | 375 000,00 |
| 3314000-3 | 4.Halat chirurgical steril unica folosinta | buc | 4000 | Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului), cusutura - cu laser *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă . | 84 000,00 |
| 3314000-3 | 5.Seringa p/u CT Canon Aqiulion 320 slices | buc | 100 | Seringa p/u CT Setul contine: 2 buc - seringi de 200 ml 1 buc - tub de legătură 2 buc- dispozitive de umplere Seringele trebuie sa fie compatibile cu Injectomat Imastar CT Dual-Head Injector (ImaStar CDP) | 31 000,00 |
| 3314000-3 | 6. Tub de dren toracic (Cateter toracic) 24-28F | buc | 150 | 1. Dren PVC 24-28CH, cu gradație și linie radiopacă, lungime 50 -60cm, 2. Conector ce asigura conexiunea drenului la tubul colectorului 3. Tubul colectorului cu lungime cca 100cm și colector, gradat, cu supapă volum cca. 2000ml. 4. Ambalaj steril. | 75 000,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 660 000,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, în termen maxim de 48 ore  după efectuarea comenzii, INCOTERMS DDP 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 4 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic - cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 6 | Certif. CE conform Directivei 93/42/CEE | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 7 | Declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare p/u produsele oferite | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 8 | Certificat ISO 13485 | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 9 | Catalogul producatorului/ prospecte/documente tehnice p/u produsul oferit | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Notă | În oferta «formularul specificațiilor tehnice» se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |
| 11 | Mostre | În 2 zile, la solicitare, ofertantul va prezenta mostre care vor fi supuse testării. | Obligatoriu |
| 12 | Declarație privind deținerea în stoc cu indicarea cantitații disponibile | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 13 | Termenele de livrare: | La comandă, în termen maxim 48 ore după efectuarea comenzii, INCOTERMS DDP 2020. | Obligatoriu |
| 14 | Declarație de egibilitate | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 15 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după cazemisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 1 % fără TVA .

- Garanția de bună execuție a contractului, după cazemisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), cuantumul 5% cu TVA

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după cazNu se aplică .

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 1 %.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe fiecare lot in parte , la cel mai mic preț, în corespundere cu cerintele solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumireafactoruluideevaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- pânăla: Indicatăîn SIA RSAP M-Tender/ pedata de: Indicatăîn SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: __Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP__.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Loculdeschideriiofertelor:SIA RSAP M-Tender.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: în limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _Nu se aplică_.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__Nu se aplică_.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:_ Nu se aplică_.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu este cazul.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:Indicată în SIA RSAP M-Tender.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumireainstrumentuluielectronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunereaelectronică a ofertelorsau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemuldecomenzielectronice | Nu |
| Facturareaelectronică | Se acceptă |
| Plățileelectronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):__Nu__.

- Alteinformațiirelevante:------

Conducătorul grupului de lucru:  _______________________       Diana Manea