CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat   Inspectoratul General al Politiei

2. Organizatorul procedurii de achiziție Direcția logistică

3. Obiectul achizițiilor  Lucrari de reparatii interioare la Directia cooperare politieneasca internationala Str. M. Kogalniceanu, 53, mun. Chisinău.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Biroul 1 (pardosea) |  |  |
| 1 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din placi laminat | m2 | 30,4500 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,4500 |
| 3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 30,4500 |
| 4 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat clasa 32 rezistent la uzura) | m2 | 30,4500 |
|  |  | 1.2. Biroul 2 (pardosea) |  |  |
| 5 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din placi laminat | m2 | 39,2500 |
| 6 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (laminat clasa 32 rezistent la uzura) | m2 | 39,2500 |
|  |  | 2. Lucrari iluminare |  |  |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 6,0000 |
| 8 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp | m | 25,0000 |
| 9 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat de tip LED 600x600mm lumina neutra pentru tavan armstrong | buc | 12,0000 |
|  |  | 2. Lucrari iluminare |  |  |
| 7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 6,0000 |
| 8 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp | m | 25,0000 |
| 9 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat de tip LED 600x600mm lumina neutra pentru tavan armstrong | buc | 12,0000 |