## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | 1,1 Soluție de dezinfectare chimică, compatibilă cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | Soluție de dezinfectare chimică, compatibilă cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | 6: Soluție de dezinfectare chimică, compatibilă cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid pe bază de acid peracetic; -Reutilizabilă cel puțin 12 zile; -Acțiune la temperatura camerei; - În set cu teste pentru verificarea concentrației. - Ambalaj 1 sau 5 litri. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 1 | 1.2 Detergent enzimatic, compatibil cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | Detergent enzimatic, compatibil cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | 6: Detergent enzimatic, compatibil cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania Acțiunea detergentului : Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, minim 4 enzime și surfactanți, compatibil cu soluția din lot; --Acțiune la temperatura camerei - Ambalaj 1 sau 5 litri Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 2 | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | 6: Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid conform EN 13624 si EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid conform EN 14476 si EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: Acid peracetic sau saruri cuaternare, complex enzimatic– Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 2 kg Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 3 | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 6: Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 (conditii de curatenie sau murdarie) Fungicid si levuricid conform EN 13624 si EN14562 (conditii de curatenie sau murdarie) , Micobactericid EN 14348 , EN 14563 (conditii de curatenie sau murdarie) Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 (conditii de curatenie sau murdarie) Virucid complet conform EN 14476 si EN 17111 (conditii de curatenie sau murdarie) Sporicid conform EN 17126 ( minim 2 spori) (conditii de curatenie sau murdarie) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție - pînă la 2 kg . Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită . Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților IMSP AMT Botanica și IMSP Centrul de Sănătate Ștefan Vodă, pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1.1 | 1,1 Soluție de dezinfectare chimică, compatibilă cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | Soluție de dezinfectare chimică, compatibilă cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | 3: L/soluție gata de lucru; 4: 400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12500
24455000-8 | 1 | 1.2 Detergent enzimatic, compatibil cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | Detergent enzimatic, compatibil cu mașina de spălare și dezinfectare a endoscoapelor de modelul WASH MASTER ec, Producător Endo-Technik, Germania | 3: L/soluție gata de lucru; 4: 40000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10834
24455000-8 | 2 | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 4000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9000
24455000-8 | 3 | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 4000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________