Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziționarea «Echipament de stingere a incendiilor »prin procedura de

Achiziție  cu costuri mici nr.  ocds-b3wdp1-MD-1729581935699/21300980                                                             conform SIA RSAP M-Tender Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: (022) 250-809,  Cristina Colbasiuc- Serviciu achiziții publice.

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md   http://www.urgenta.md,

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu e cazul.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | U/M | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35111000-5 | 1.Stingător de incendiu cu pulbere | BUC | 29 | Masa încărcăturii 5-6 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani. | 10730,00 |
| 35111000-5 | 2.Furtun antiincendiar | BUC | 32 | Furtun de refulare cu exterior textil în complet cu racorduri și țeavă de refulare. Lungimea: minimum 20 m. Diametrul: 51 mm. Presiunea: minimum 10 bar. | 27200,00 |
| 35111000-5 | 3.Stingător de incendiu cu pulbere | BUC | 6 | Masa încărcăturii 2-3 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Dotat cu manometru. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Presiunea de lucru: nu mai mică de 1,4 Mpa. Termen de exploatare: minimum 5 ani. | 1320,00 |
| 35111000-5 | 4.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 | BUC | 6 | Masa încărcăturii 3-4 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie. | 3000,00 |
| 35111000-5 | 5.Stingător de incendiu cu dioxid de carbon CO2 | BUC | 6 | Masa încărcăturii 2-3 kg. Dipozitiv de refulare: furtun cu duză de evacuare. Lungimea emisiei: nu mai mică de 2m. Timp de funcționare: nu mai puțin de 10 sec. Termen de exploatare: minimum 5 ani. Culoare roșie. | 2400,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 44 650,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La comandă, după necesități, în termen de 5 zile de la solicitare, INCOTERMS DDP 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2024

- Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificaţii tehnice (anexa 22) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2 | Specificații de preț (anexa 23) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 4 | Declarație de egibilitate În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului obligatoriu | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; |  |
| 6 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | Format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |
| 8 | Operatorul economic cîștigător, va asigura livrarea bunurilor la locul indicat de către Autoritatea contractantă. | Declarație, confirmat prin semnătura şi ştampila electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 9 | Experiență similară minim 3 ani | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 10 | Operatorul economic cîștigător va prezenta mostra la solicitarea Autorității contractante . | În urma solicitării mostra va fi prezentată în termen de 2 zile. |  |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică .

- Ofertele se prezintă în valuta:___ lei  MDL).

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor:  60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP M-Tender. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Alte informații relevante: ------

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________              Diana Manea.