# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea aparatelor de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de demontare-montare

prin procedura de achiziție de mică valoare

- Denumirea autorității contractante: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

- IDNO: 1006601004002

- Adresa: MD-2028, Republica Moldova, Chişinău, str. Korolenko 2/1

- Numărul de telefon/fax: tel. 068238258 fax (+373 22) 88-43-55

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: e-mail: office@amdm.gov.md,

www.amdm.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | 39717000-1 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) și servicii de demontare (climatizatoare defecte) și instalarea climatizatoarelor noi | Bucată | 6 | Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2800 Clasa de energie > Răcire / Încălzire: A++ Interval emperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) -15 C / +43 C Interval emperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -15 C / +24 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) min 550 Capacitate dezumidificare L/h min 0.8 UI > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani Pentru 2 condiționere va fi nevoie de: Canal pentru cablu 25*16- 6 m Canal pentru cablu 60*40 –6 m Traseul frigorific standard + pentru 2 condiționere traseul frigoric va fi aproxamitiv 5 m. | 53 000 lei |
| LOT 2 |  | Aparat de aer condiționat (climatizator) și servicii de demontare (climatizator defect) și instalarea climatizatorului nou | Bucată | 1 | Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 35-40 m2 Putere: 12000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 3200 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 3400 Clasa de energie > Răcire / Încălzire: A++ Interval temperatura exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) -15 C / +43 C Interval temperatura exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -15 C / +24 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) min 550 Capacitate dezumidificare L/h min 0.8 UI > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani | 9000 lei |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 62 000 lei |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit oferte alternative.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea bunurilor se efectuează de către Vînzător în termen de 20 de zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul Ofertei (F 3.1) | Conform formularului F3.1 din Documentația Standard, cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional | Da |
|  | Informații generale despre ofertant | Formularul informativ despre ofertant conform Formularului F3.3 din Documentația Standard; | Da |
|  | Actul се atestă dreptul de а livrа bunuri | -Licența de activitate - copie - confirmată рrin electronica a Participantului (în cazul în care activitatea se licențiază). -Autorizația de funcționare - copie - confirmată рrin semnătura electronica a Participantului. | Da |
|  | Specificații tehnice | Conform formularului F4.1 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |
|  | Specificații de preț | Conform formularului F4.2 din Documentația Standard cu aplicarea semnăturii electronice a Participantului | Da |

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut, fără TVA

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 12:00

- pe: 27.07.2021

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 21.07.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | Da |
| facturarea electronică | Da |
| plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu