## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 3 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică depliă ofertată | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Ac chirurgical B 502-1 | Ac chirurgical B 502-1 |  |  |  | B 502-1 1.40*80mm
33100000-1 | 2 | Ac chirurgical B 502-4 | Ac chirurgical B 502-4 |  |  |  | B 502-4 1.30*65mm
33100000-1 | 3 | Ac chirurgical B 502-5 | Ac chirurgical B 502-5 |  |  |  | B 502-5 1.20*60mm
33100000-1 | 4 | Ac chirurgical BE 560-10 | Ac chirurgical BE 560-10 |  |  |  | BE 560-10 1.00*45mm
33100000-1 | 5 | Ac chirurgical BE 560-12 | Ac chirurgical BE 560-12 |  |  |  | BE 560-12 0.90*36mm
33100000-1 | 6 | Ac chirurgical BE 560-13 | Ac chirurgical BE 560-13 |  |  |  | BE 560-13 0.90*30mm
33100000-1 | 7 | Ac chirurgical BE 560-4 | Ac chirurgical BE 560-4 |  |  |  | BE 560-4 1.30*65mm
33100000-1 | 8 | Ac chirurgical BE-560-6 | Ac chirurgical BE-560-6 |  |  |  | Ac chirurgical BE-560-6
33100000-1 | 9 | Ac chirurgical BE-560-8 | Ac chirurgical BE-560-8 |  |  |  | Ac chirurgical BE-560-8
33100000-1 | 10 | Ac chirurgical BR-510-10 | Ac chirurgical BR-510-10 |  |  |  | Ac chirurgical BR-510-10
33100000-1 | 11 | Ac chirurgical BT-512-15 | Ac chirurgical BT-512-15 |  |  |  | Ac chirurgical BT-512-15
33100000-1 | 12 | Ac chirurgical E-530-00 | Ac chirurgical E-530-00 |  |  |  | Ac chirurgical E-530-00
33100000-1 | 13 | Ac chirurgical G 504-4 | Ac chirurgical G 504-4 |  |  |  | G 504-4 1.30*65mm
33100000-1 | 14 | Ac chirurgical G-504-12 | Ac chirurgical G-504-12 |  |  |  | Ac chirurgical G-504-12
33100000-1 | 15 | Ac chirurgical GAR-498-6 | Ac chirurgical GAR-498-6 |  |  |  | Ac chirurgical GAR-498-6
33100000-1 | 16 | Ac chirurgical GAR-498-7 | Ac chirurgical GAR-498-7 |  |  |  | Ac chirurgical GAR-498-7
33100000-1 | 17 | Ac chirurgical GE-548-10 | Ac chirurgical GE-548-10 |  |  |  | Ac chirurgical GE-548-10
33100000-1 | 18 | Ac chirurgical GE-548-12 | Ac chirurgical GE-548-12 |  |  |  | Ac chirurgical GE-548-12
33100000-1 | 19 | Ac chirurgical GER 566-12 | Ac chirurgical GER 566-12 |  |  |  | GER 566-12 0.90*36mm
33100000-1 | 20 | Ac chirurgical GER 566-14 | Ac chirurgical GER 566-14 |  |  |  | GER 566-14 0.80*34mm
33100000-1 | 21 | Ac chirurgical GER 566-7 | Ac chirurgical GER 566-7 |  |  |  | GER 566-7 1.10*52mm
33100000-1 | 22 | Ac chirurgical GER 566-8 | Ac chirurgical GER 566-8 |  |  |  | GER 566-8 1.10*50mm
33100000-1 | 23 | Ac chirurgical GR-514-10 | Ac chirurgical GR-514-10 |  |  |  | Ac chirurgical GR-514-10
33100000-1 | 24 | Ac chirurgical GR-514-11 | Ac chirurgical GR-514-11 |  |  |  | Ac chirurgical GR-514-11
33100000-1 | 25 | Ac chirurgical GR-514-5 | Ac chirurgical GR-514-5 |  |  |  | Ac chirurgical GR-514-5
33100000-1 | 26 | Ac chirurgical GR-514-7 | Ac chirurgical GR-514-7 |  |  |  | Ac chirurgical GR-514-7
33100000-1 | 27 | Ac chirurgical GR-514-8 | Ac chirurgical GR-514-8 |  |  |  | Ac chirurgical GR-514-8
33100000-1 | 28 | Ac chirurgical GR-514-9 | Ac chirurgical GR-514-9 |  |  |  | Ac chirurgical GR-514-9
33100000-1 | 29 | Ac chirurgical GT-516-10 | Ac chirurgical GT-516-10 |  |  |  | Ac chirurgical GT-516-10
33100000-1 | 30 | Ac chirurgical GT-516-12 | Ac chirurgical GT-516-12 |  |  |  | Ac chirurgical GT-516-12
33100000-1 | 31 | Ac chirurgical PB-538-0 | Ac chirurgical PB-538-0 |  |  |  | Ac chirurgical PB-538-0
33100000-1 | 32 | Ac chirurgical PB-538-1 | Ac chirurgical PB-538-1 |  |  |  | Ac chirurgical PB-538-1
33100000-1 | 33 | Ac chirurgical PB-538-2 | Ac chirurgical PB-538-2 |  |  |  | Ac chirurgical PB-538-2
33100000-1 | 34 | Ac chirurgical PB-538-4 | Ac chirurgical PB-538-4 |  |  |  | Ac chirurgical PB-538-4
33100000-1 | 35 | Ac chirurgical PB-538-6 | Ac chirurgical PB-538-6 |  |  |  | Ac chirurgical PB-538-6
33100000-1 | 36 | Ac chirurgical PB-538-8 | Ac chirurgical PB-538-8 |  |  |  | Ac chirurgical PB-538-8
33100000-1 | 37 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ac chirurgical PB-538-9 |  |  |  | Ac chirurgical PB-538-9
33100000-1 | 38 | Ac chirurgical PD-534-2 | Ac chirurgical PD-534-2 |  |  |  | Ac chirurgical PD-534-2
33100000-1 | 39 | Ac chirurgical PD-534-4 | Ac chirurgical PD-534-4 |  |  |  | Ac chirurgical PD-534-4
33100000-1 | 40 | Ac chirurgical PH 544-1 | Ac chirurgical PH 544-1 |  |  |  | PH 544-1 0.70*55mm
33100000-1 | 41 | Ac chirurgical PH 544-2 | Ac chirurgical PH 544-2 |  |  |  | PH 544-2 0.70*45mm
33100000-1 | 42 | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm
33100000-1 | 43 | Ac de tip Luer Lock Hub | Ac de tip Luer Lock Hub |  |  |  | Ac de tip Luer Lock Hub, din oţel inoxidabil, de dimensiune 1,4x50mm, în set a cîte 6 bucăţi.
33100000-1 | 44 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | Ac de unică folosință pentru seringi 18G |  |  |  | Ace hipodermice pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual,18G, 1,2x40mm
33100000-1 | 45 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi. Dimensiune ac: 21G 1 1/2, lungimea acului 0,8x(38 -40) mm
33100000-1 | 46 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 |  |  |  | Ace de unică folosință pentru seringi Dimensiune ac: 22G 1 1/2, lungimea acului 0,7x(38 -40) mm
33100000-1 | 47 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | Ac de unică folosință pentru seringi 25G |  |  |  | Ace pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual. Dimensiunea acului 25G5/3 lungimea acului 0,5x16 milimertri
33100000-1 | 48 | Ac epidural 18G | Ac epidural 18G |  |  |  | Ac epidural 18G
33100000-1 | 49 | Ac pentru amniocenteză | Ac pentru amniocenteză |  |  |  | Ace pentru efectuarea procedurii de amniocenteză 20G, lungimea 210-220mm, de unică folosinţă, apirogene, vârf de tip Chiba, vârf ascuțit, în ambalaj individual, sterile, cu marcaj special ultrapoint. Pentru colectarea lichidului amniotic.
33100000-1 | 50 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie |  |  |  | Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm ,canal endoscop 2,8mm, diametre obligatorii: 15 mm, 20 mm, 25 mm
33100000-1 | 51 | Balon extractor de calculi | Balon extractor de calculi |  |  |  | Balon extractor de calculi. Lungimea minim 1950cm, diametru balon -20mm, canal - 3,2mm
33100000-1 | 52 | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare |  |  |  | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare Lungimea caterer-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm
33100000-1 | 53 | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv |  |  |  | Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm
33100000-1 | 54 | Bandaj tubular elastic N6 (polisomnografie) | Bandaj tubular elastic N6 (polisomnografie) |  |  |  | Grupa-bint elastic, denumirea-bandaj Ultratub elastic tubular N6
33100000-1 | 55 | Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bonetă chirurgicală bărbaţi |  |  |  | Bonetă chirurgicală bărbaţi 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.
33100000-1 | 56 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta |  |  |  | 1.Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operatii. 2.Material neţesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafaţa laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărimea universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.
33100000-1 | 57 | Burete (filtre) pentru casete biopsie | Burete (filtre) pentru casete biopsie |  |  |  | Burete (filtre) pentru casete biopsie. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485 si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului)
33100000-1 | 58 | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman |  |  |  | Canula la seringa Karman pentru VAM marimea N6, N7, N10
33100000-1 | 59 | Canula mare pentru clistere | Canula mare pentru clistere |  |  |  | Canula mare pentru clistere, adulți
33100000-1 | 60 | Cateter de aspiratie CH 6 | Cateter de aspiratie CH 6 |  |  |  | 1.Marimea: CH 6; (F), lungimea 40cm (+-1 cm) 2.Material: PVC (Polyvinyl chloride), transparent cu linie XRO 3.Perforat ~ 7cm 4.Marcat la ~ 10cm de la capatul distal 5.Marcare în cm, intervalul 1cm 6.Atraumatic 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie traheala; 9. cu vacuum control;
33100000-1 | 61 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr |  |  |  | 1.diametru 14 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 62 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr |  |  |  | 1.diametru 16 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 63 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr |  |  |  | 1.diametru 18 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 64 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr |  |  |  | 1.diametru 20 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 65 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr |  |  |  | 1.diametru 22 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 66 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr |  |  |  | 1.diametru 24 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 67 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr |  |  |  | 1.diametru 26 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 68 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr |  |  |  | 1.diametru 28 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 69 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr |  |  |  | 1.diametru 30 (Fr) 2. lungime: 70-80 cm 3.material: PVC (Polyvinyl chloride) 4.transparent cu linie XRO 5. marcare in cm. 6. atraumatic cu 7-8 orificii laterale (la nivele diferite cu distanță egală între orificii). 7.Ambalare individuală, 8. Pe ambalajul produsului sa fie indicat,ca cateterul este pentru aspiratie de tip Redon;
33100000-1 | 70 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar |  |  |  | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/stîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii,1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese
33100000-1 | 71 | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 26, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radiopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 72 | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 28, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 73 | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH 30, lungimea 40 - 45 cm 2. balon simetric, rotund 3.cu 2 canale 4.material: latex siliconat sau silicon 5.orificii amplasate lateral 6.vîrf atraumatic, cilindric 7.steril 8.radioopac 9.valvă Luer - Lock tip seringă 10.ambalat individual
33100000-1 | 74 | Cateter pentru alimetatie enterala | Cateter pentru alimetatie enterala |  |  |  | Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y
33100000-1 | 75 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer Fr - 24 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 24, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 76 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer Fr - 26 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 26, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 77 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer Fr - 28 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 78 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Cateter Pezzer Fr - 30 |  |  |  | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 79 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Cateter Pezzer Fr - 32 |  |  |  | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 80 | Cateter subclaviar | Cateter subclaviar |  |  |  | Cateter subclaviar d 0,6 mm
33100000-1 | 81 | Cateter toracic cu trocar 18 FR | Cateter toracic cu trocar 18 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 18 FR
33100000-1 | 82 | Cateter toracic cu trocar 24 CH | Cateter toracic cu trocar 24 CH |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful in forma de palnie permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, mărimea 24 CH
33100000-1 | 83 | Cateter toracic cu trocar 26 FR | Cateter toracic cu trocar 26 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 26 FR
33100000-1 | 84 | Cearșaf cu gaură | Cearșaf cu gaură |  |  |  | Țesătură bumbac 160cmx200cm (+-10 cm) ,gaura10x30cm (+-1 cm)
33100000-1 | 85 | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) |  |  |  | 1) material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm ) Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate
33100000-1 | 86 | Container anatomo-patmorfologic 1000 ml | Container anatomo-patmorfologic 1000 ml |  |  |  | 1.Volum Total: 1000 ml (+-50ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 87 | Container anatomo-patmorfologic 200 ml | Container anatomo-patmorfologic 200 ml |  |  |  | 1.Volum Total: 200 ml (+-10ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 88 | Container anatomo-patmorfologic 30 ml | Container anatomo-patmorfologic 30 ml |  |  |  | 1.Volum Total: 30 ml (+-2ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 89 | Container anatomo-patmorfologic 500 ml | Container anatomo-patmorfologic 500 ml |  |  |  | 1.Volum Total: 500 ml (+-25ml) 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 90 | Container anatomo-patmorfologic 60 ml | Container anatomo-patmorfologic 60 ml |  |  |  | 1.Volum Total: 60 ml (+-5ml)2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 91 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox
33100000-1 | 92 | Drenuri | Drenuri |  |  |  | Drenuri tubucare din latex,sterile. Lățimea 5cm - lungimea 30 cm (pentru drenarea cavității abdominale)
33100000-1 | 93 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff |  |  |  | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff
33100000-1 | 94 | Garou hemostatic din latex | Garou hemostatic din latex |  |  |  | Garou hemostatic din latex, tub
33100000-1 | 95 | Învelis plagial | Învelis plagial |  |  |  | Collahit FA sau echivalent , steril, dimensiune 60 x 100 mm
33100000-1 | 96 | Mască facială cu protector | Mască facială cu protector |  |  |  | Plastic străveziu (incolor)
33100000-1 | 97 | Pipa tip Robertazzi | Pipa tip Robertazzi |  |  |  | Nazofaringian, tip Robertazzi
33100000-1 | 98 | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) |  |  |  | Plasă dual mesh (dublu strat / neaderentă /IPOM). - plasă chirurgicală compozită pentru hernie sau eventrație - stratul 1: » polipropilenă (PP) - aderent » macroporos (porozitate: 2,76 mm sau 91%) » diametrul monofilamentului: 0,12 mm » stimulează un răspuns fibroblastic rapid - stratul 2: ⋄ film transparent - neaderent ⋄ grosime: 0,05 mm ⋄ conceput pt. contactul cu viscerele - grosimea totală a plasei: 0,6 mm - gramaj mediu (ambele straturi): 93 g/m² - ideală pentru laparoscopic - transparentă (facilitează poziționarea corectă a plasei) - în cazul operației laparoscopice, este indicat ca firele de ancorare să fie atașate doar de stratul macroporos, fără a perfora stratul neaderent - sterilizare: oxid de etilenă (în ambalaj dublu securizat) - valabilitatea sterilizării plasei - 5 ani de la fabricație - valabilitatea plasei - pe viață -dimensiuni- 20x20 cm.
33100000-1 | 99 | Ploscă urinară, din inox, pentru femei | Ploscă urinară, din inox, pentru femei |  |  |  | Plosca din inox, masuri minime 355х290х50 mm, cu mâner și capac
33100000-1 | 100 | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) |  |  |  | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.
33100000-1 | 101 | Pungi evacuatoare urostomie | Pungi evacuatoare urostomie |  |  |  | Sistem stomic unitar cu evacuare pentru urostomii, 30x15 cm, flansa adeziva din hidrocoloid, liner material netesut, gura de taiere 57 mm. Compus din 3 straturi de inalta rezistenta. Antialergic
33100000-1 | 102 | Pungi pentru colectarea singelui dublu | Pungi pentru colectarea singelui dublu |  |  |  | Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.
33100000-1 | 103 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri |  |  |  | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermiabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisilă doar în creștere până la 20 % ) ; H: 12-15 cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înteptoare de dimensiuni mai mari; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485.
33100000-1 | 104 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă |  |  |  | Rolă lăţimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară
33100000-1 | 105 | Scutece (pelinci) | Scutece (pelinci) |  |  |  | Țesătură bumbac, 70cmx70cm
33100000-1 | 106 | Set canule pentru irigatii | Set canule pentru irigatii |  |  |  | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril
33100000-1 | 107 | Set cateterizarea spatiului spinal | Set cateterizarea spatiului spinal |  |  |  | Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opaca, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid pentru cateter.
33100000-1 | 108 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow |  |  |  | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow
33100000-1 | 109 | Set de extensie Y fara supapa | Set de extensie Y fara supapa |  |  |  | Set de extensie Y fara supapa
33100000-1 | 110 | Set de perfuzie cu filtru | Set de perfuzie cu filtru |  |  |  | Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii;dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului;filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.
33100000-1 | 111 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil |  |  |  | Pentru adulti –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirati. Completare:1) Sac de rezerva 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180 cm (+-10 cm)
33100000-1 | 112 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice |  |  |  | Pediatrice, circuite cu inspiratie de aer incalzit si fluxbidirectional cu d = 15 mm; Calitati:Transparent, gofrat, tip”inspir-expir”, Completarea cu: 1) sac de rezerva 0,5-1,0 l, 2)cu conector ungiular, rotatie biaxiala, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatura in tubul de inspir:Steril
33100000-1 | 113 | Set gastrostomă 10 Fr | Set gastrostomă 10 Fr |  |  |  | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 10 Fr
33100000-1 | 114 | Set gastrostomă 14 Fr | Set gastrostomă 14 Fr |  |  |  | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 14 Fr
33100000-1 | 115 | Set gastrostomă 16 Fr | Set gastrostomă 16 Fr |  |  |  | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 16 Fr
33100000-1 | 116 | Set gastrostomă 24 Fr | Set gastrostomă 24 Fr |  |  |  | Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24 Fr
33100000-1 | 117 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (7Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 13G
33100000-1 | 118 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (9Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu conductor metalic tip “J”, e.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 11G
33100000-1 | 119 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G |  |  |  | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal (8Fr), L=20-30 cm, Material: a.Poliuretan, b. Rentghencontrast, c.Cu marcaj al lungimii cateterului, d.Cu valva de siguranta care protejeaza de embolie gazoasa sau hemoragie in caz de deconectare accidentala a perfuziei. Obligatoriu diametrul unui lumen trebuie să fie nu mai mic de 12G
33100000-1 | 120 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 7-9cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva, cateter 14G/18G/18G/16G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm).
33100000-1 | 121 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana |  |  |  | set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GEMN diametrul 1,9 FR cu un lumen, impregnate cu vancomicina
33100000-1 | 122 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH |  |  |  | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm
33100000-1 | 123 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH |  |  |  | 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm
33100000-1 | 124 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Set pentru traheostomie (conicotomie) |  |  |  | Să încludă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringa sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat
33100000-1 | 125 | Silo Bag silicon | Silo Bag silicon |  |  |  | Container de sigelare cavitate abdominal din silicon
33100000-1 | 126 | Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu | Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu |  |  |  | Transparent, steril, material polietilen, luer-loch, Adult, volumul sacului 2500ml; volumul aerului pompat 1500ml
33100000-1 | 127 | Sonda Blackmore maturi | Sonda Blackmore maturi |  |  |  | Sonda Blackmore maturi Nr. 18-23
33100000-1 | 128 | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G |  |  |  | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G, l=300 cm
33100000-1 | 129 | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire |  |  |  | Tubul de aerisire permite respirația nazală post-operatorie . Siliconul previne aderența. Steril, gata de utilizare. Material moale pentru inserare și îndepărtare ușoară. Găuri de sutură perforate. Suprafața în formă de frunză de Lotus, pentru adult.
33100000-1 | 130 | Stent traheal TD-14mm/8cm | Stent traheal TD-14mm/8cm |  |  |  | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.
33100000-1 | 131 | Stent traheal TD-15mm/8cm | Stent traheal TD-15mm/8cm |  |  |  | Confectionate din silicon de uz medical transparent sau radioopac.Este stentul clasic și drept pentru afecțiunile traheale. Are o structură tubulară, cu știfturi de ancorare pe suprafața plană pe peretele exterior pentru a preveni migrarea stentului.
33100000-1 | 132 | Stent ureteral mono J CH8 | Stent ureteral mono J CH8 |  |  |  | 1 dimenisuni: CH8, lungime 90 cm, în set cu conductor
33100000-1 | 133 | Stent ureteral mono J CH9 | Stent ureteral mono J CH9 |  |  |  | 1 dimenisuni: CH9, lungime 90 cm, în set cu conductor
33100000-1 | 134 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii |  |  |  | Cateter ureteral dublu J, 3 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70 cm
33100000-1 | 135 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajul medicamentelor |  |  |  | Stickere p/u marcajele seringelor din hîrtie adezivă. Dimensiuni - 1x4cm. De culori diferite
33100000-1 | 136 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Adulţi | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Adulţi |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Adult. Lungimea 65-75cm, 15Fr, gradat la fiecare 10 cm. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 15 l/min. Fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 137 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Neonatal | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Neonatal |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Neonatal. Lungimea 45-55cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 5 l/min. Fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 138 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Pediatric | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Pediatric |  |  |  | Ghid flexibil pentru tub endotraheal. Pediatric. Lungimea 55-65cm, Fr, gradat. Vîrf în unghi 30-40 grade, cu lumen intern care să permită fluxul oxigenului pînă la 10 l/min. Fără latex. Reutilizabil
33100000-1 | 139 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr |  |  |  | 10 Fr Miez din aluminiu, cu lubrifiant. Steril
33100000-1 | 140 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr |  |  |  | 12 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 141 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr |  |  |  | 16 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 142 | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) |  |  |  | 1.dimensiuni: 60 x 60 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de cîte 100 bucăți
33100000-1 | 143 | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) |  |  |  | 1.dimensiuni: 65 x 35 mm (±5 mm) 2.fără alcool 2.ambalat individual în cutii de cîte 100 bucăți
33100000-1 | 144 | Termofor combinat | Termofor combinat |  |  |  | Cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml
33100000-1 | 145 | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT |  |  |  | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T
33100000-1 | 146 | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Vistron CT | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Vistron CT |  |  |  | 1 buc tub conector pacient spiralat în T cu următoarele caracteristici :lungimea 152cm cu conectoare tip Luer-Lok , rezistentă la presiuni de minim 400psi , permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului T
33100000-1 | 147 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr |  |  |  | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr. Siliconat, Bucată - 1 metru
33100000-1 | 148 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic
33100000-1 | 149 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic
33100000-1 | 150 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic
33100000-1 | 151 | Tub dren T- Kher CH 10 | Tub dren T- Kher CH 10 |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm (+-10mm). Dimensiunea: CH 10
33100000-1 | 152 | Tub dren T- Kher CH 8 | Tub dren T- Kher CH 8 |  |  |  | 100% silicon biocompatibil și transparent; un capăt atraumatic, moale al scurgerii; bara de contrast RTG pe toată lungimea canalului de scurgere; lungimea brațelor 450 mm x 180 mm (+-10mm). Dimensiunea: CH 8
33100000-1 | 153 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.20, silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.20, silicon sau PVC medical (prioritate se va oferi produselor din silicon)
33100000-1 | 154 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.22 silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.22 silicon sau PVC medical (prioritate se va oferi produselor din silicon)
33100000-1 | 155 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.26, silicon | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.26, silicon |  |  |  | Tub p-u drenaj tip "Redon" nr.26, silicon sau PVC medical (prioritate se va oferi produselor din silicon)
33100000-1 | 156 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 |  |  |  | 10ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la 1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril, lungimea 520mm (+-20mm)
33100000-1 | 157 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 |  |  |  | 14ch, biocompatibil,tromborezistent,rezistența la creșterea microorganizmelor,cu semne distinctive la 1-2 cm,drepte,transporent,cu rezistența mărită,cu coeficent de frecare mic,cu găuri de drenare conice,din silicon,ambalaj steril, lungimea 520mm (+-20mm)
33100000-1 | 158 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (LOT ANULAT) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (LOT ANULAT) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.0material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. (LOT ANULAT)
33100000-1 | 159 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (LOT ANULAT) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (LOT ANULAT) |  |  |  | Tub pentru traheostomie cu balon si cu canula interna (tip Shiley) 8.5material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă. (LOT ANULAT)
33100000-1 | 160 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 161 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 162 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 163 | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle |  |  |  | Din plastic, lungimea 270-280 mm, diametru 2 mm, spațiu pentru piston 220 mm, cu marcajul adîncimii introducerii 20-120 mm cu valoarea diviziunii 10 mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unica folosință.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 3 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Ac chirurgical B 502-1 | Ac chirurgical B 502-1 | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 109.8133
33100000-1 | 2 | Ac chirurgical B 502-4 | Ac chirurgical B 502-4 | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.9067
33100000-1 | 3 | Ac chirurgical B 502-5 | Ac chirurgical B 502-5 | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.9067
33100000-1 | 4 | Ac chirurgical BE 560-10 | Ac chirurgical BE 560-10 | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.9067
33100000-1 | 5 | Ac chirurgical BE 560-12 | Ac chirurgical BE 560-12 | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.9067
33100000-1 | 6 | Ac chirurgical BE 560-13 | Ac chirurgical BE 560-13 | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.9067
33100000-1 | 7 | Ac chirurgical BE 560-4 | Ac chirurgical BE 560-4 | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 109.8133
33100000-1 | 8 | Ac chirurgical BE-560-6 | Ac chirurgical BE-560-6 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36.4139
33100000-1 | 9 | Ac chirurgical BE-560-8 | Ac chirurgical BE-560-8 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35.5806
33100000-1 | 10 | Ac chirurgical BR-510-10 | Ac chirurgical BR-510-10 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.3167
33100000-1 | 11 | Ac chirurgical BT-512-15 | Ac chirurgical BT-512-15 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 70.4611
33100000-1 | 12 | Ac chirurgical E-530-00 | Ac chirurgical E-530-00 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 82.7333
33100000-1 | 13 | Ac chirurgical G 504-4 | Ac chirurgical G 504-4 | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 274.5333
33100000-1 | 14 | Ac chirurgical G-504-12 | Ac chirurgical G-504-12 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 71.1611
33100000-1 | 15 | Ac chirurgical GAR-498-6 | Ac chirurgical GAR-498-6 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35.5806
33100000-1 | 16 | Ac chirurgical GAR-498-7 | Ac chirurgical GAR-498-7 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35.5806
33100000-1 | 17 | Ac chirurgical GE-548-10 | Ac chirurgical GE-548-10 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35.5806
33100000-1 | 18 | Ac chirurgical GE-548-12 | Ac chirurgical GE-548-12 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35.5806
33100000-1 | 19 | Ac chirurgical GER 566-12 | Ac chirurgical GER 566-12 | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.9067
33100000-1 | 20 | Ac chirurgical GER 566-14 | Ac chirurgical GER 566-14 | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54.9067
33100000-1 | 21 | Ac chirurgical GER 566-7 | Ac chirurgical GER 566-7 | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 109.8133
33100000-1 | 22 | Ac chirurgical GER 566-8 | Ac chirurgical GER 566-8 | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 109.8133
33100000-1 | 23 | Ac chirurgical GR-514-10 | Ac chirurgical GR-514-10 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.3167
33100000-1 | 24 | Ac chirurgical GR-514-11 | Ac chirurgical GR-514-11 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.3167
33100000-1 | 25 | Ac chirurgical GR-514-5 | Ac chirurgical GR-514-5 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.3167
33100000-1 | 26 | Ac chirurgical GR-514-7 | Ac chirurgical GR-514-7 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.3167
33100000-1 | 27 | Ac chirurgical GR-514-8 | Ac chirurgical GR-514-8 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.3167
33100000-1 | 28 | Ac chirurgical GR-514-9 | Ac chirurgical GR-514-9 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39.15
33100000-1 | 29 | Ac chirurgical GT-516-10 | Ac chirurgical GT-516-10 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46.1167
33100000-1 | 30 | Ac chirurgical GT-516-12 | Ac chirurgical GT-516-12 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 38.4139
33100000-1 | 31 | Ac chirurgical PB-538-0 | Ac chirurgical PB-538-0 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 32 | Ac chirurgical PB-538-1 | Ac chirurgical PB-538-1 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 33 | Ac chirurgical PB-538-2 | Ac chirurgical PB-538-2 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 34 | Ac chirurgical PB-538-4 | Ac chirurgical PB-538-4 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 35 | Ac chirurgical PB-538-6 | Ac chirurgical PB-538-6 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 36 | Ac chirurgical PB-538-8 | Ac chirurgical PB-538-8 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 37 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ac chirurgical PB-538-9 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 38 | Ac chirurgical PD-534-2 | Ac chirurgical PD-534-2 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 39 | Ac chirurgical PD-534-4 | Ac chirurgical PD-534-4 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34.6333
33100000-1 | 40 | Ac chirurgical PH 544-1 | Ac chirurgical PH 544-1 | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 165.52
33100000-1 | 41 | Ac chirurgical PH 544-2 | Ac chirurgical PH 544-2 | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 165.52
33100000-1 | 42 | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 138.56
33100000-1 | 43 | Ac de tip Luer Lock Hub | Ac de tip Luer Lock Hub | 3: Bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1179.1667
33100000-1 | 44 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 360
33100000-1 | 45 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 21G 1 1/2 | 3: Bucată; 4: 35300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10590
33100000-1 | 46 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | Ac de unică folosință pentru seringi 22G 1 1/2 | 3: Bucată; 4: 4736; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1420.8
33100000-1 | 47 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | 3: Bucată; 4: 480; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 800
33100000-1 | 48 | Ac epidural 18G | Ac epidural 18G | 3: Bucată; 4: 560; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4907
33100000-1 | 49 | Ac pentru amniocenteză | Ac pentru amniocenteză | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 72500
33100000-1 | 50 | Ansa pentru polipectomie | Ansa pentru polipectomie | 3: Bucată; 4: 113; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23843
33100000-1 | 51 | Balon extractor de calculi | Balon extractor de calculi | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31080
33100000-1 | 52 | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatare a căilor biliare | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16560
33100000-1 | 53 | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | Balon pentru pneumodilatare a structurilor tractului digestiv | 3: Bucată; 4: 3; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6360
33100000-1 | 54 | Bandaj tubular elastic N6 (polisomnografie) | Bandaj tubular elastic N6 (polisomnografie) | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 55 | Bonetă chirurgicală bărbaţi | Bonetă chirurgicală bărbaţi | 3: Bucată; 4: 43040; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 159248
33100000-1 | 56 | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | Bonetă chirurgicală bărbaţi cu banda absorbanta | 3: Bucată; 4: 27500; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 132000
33100000-1 | 57 | Burete (filtre) pentru casete biopsie | Burete (filtre) pentru casete biopsie | 3: Bucată; 4: 8000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 666.6667
33100000-1 | 58 | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1054.6685
33100000-1 | 59 | Canula mare pentru clistere | Canula mare pentru clistere | 3: Bucată; 4: 3432; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32432.4
33100000-1 | 60 | Cateter de aspiratie CH 6 | Cateter de aspiratie CH 6 | 3: Bucată; 4: 14252; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17316.1838
33100000-1 | 61 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 14 Fr | 3: Bucată; 4: 736; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33028
33100000-1 | 62 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 16 Fr | 3: Bucată; 4: 944; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 42362
33100000-1 | 63 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 18 Fr | 3: Bucată; 4: 1234; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55375.75
33100000-1 | 64 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 20 Fr | 3: Bucată; 4: 962; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 45214
33100000-1 | 65 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 22 Fr | 3: Bucată; 4: 474; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22278
33100000-1 | 66 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 24 Fr | 3: Bucată; 4: 344; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16168
33100000-1 | 67 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 26 Fr | 3: Bucată; 4: 412; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19364
33100000-1 | 68 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 28 Fr | 3: Bucată; 4: 196; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9212
33100000-1 | 69 | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr | Cateter de aspiratie si drenaj Redon 30 Fr | 3: Bucată; 4: 356; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16732
33100000-1 | 70 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | 3: Bucată; 4: 58; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12992
33100000-1 | 71 | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 | Cateter Foley uretro-vezical CH 26 | 3: Bucată; 4: 205; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1440.9466
33100000-1 | 72 | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 | Cateter Foley uretro-vezical CH 28 | 3: Bucată; 4: 47; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 669.0936
33100000-1 | 73 | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 | Cateter Foley uretro-vezical CH 30 | 3: Bucată; 4: 63; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 983.8092
33100000-1 | 74 | Cateter pentru alimetatie enterala | Cateter pentru alimetatie enterala | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 90930
33100000-1 | 75 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer Fr - 24 | 3: Bucată; 4: 41; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1435
33100000-1 | 76 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer Fr - 26 | 3: Bucată; 4: 29; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1015
33100000-1 | 77 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer Fr - 28 | 3: Bucată; 4: 56; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1960
33100000-1 | 78 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Cateter Pezzer Fr - 30 | 3: Pereche; 4: 92; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2612.8
33100000-1 | 79 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Cateter Pezzer Fr - 32 | 3: Bucată; 4: 90; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2556
33100000-1 | 80 | Cateter subclaviar | Cateter subclaviar | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4416.6
33100000-1 | 81 | Cateter toracic cu trocar 18 FR | Cateter toracic cu trocar 18 FR | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1122.336
33100000-1 | 82 | Cateter toracic cu trocar 24 CH | Cateter toracic cu trocar 24 CH | 3: Bucată; 4: 140; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4480
33100000-1 | 83 | Cateter toracic cu trocar 26 FR | Cateter toracic cu trocar 26 FR | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1122.336
33100000-1 | 84 | Cearșaf cu gaură | Cearșaf cu gaură | 3: Bucată; 4: 80; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8666.6667
33100000-1 | 85 | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8412
33100000-1 | 86 | Container anatomo-patmorfologic 1000 ml | Container anatomo-patmorfologic 1000 ml | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1200
33100000-1 | 87 | Container anatomo-patmorfologic 200 ml | Container anatomo-patmorfologic 200 ml | 3: Bucată; 4: 560; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1960
33100000-1 | 88 | Container anatomo-patmorfologic 30 ml | Container anatomo-patmorfologic 30 ml | 3: Bucată; 4: 24; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61.8
33100000-1 | 89 | Container anatomo-patmorfologic 500 ml | Container anatomo-patmorfologic 500 ml | 3: Bucată; 4: 240; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1320
33100000-1 | 90 | Container anatomo-patmorfologic 60 ml | Container anatomo-patmorfologic 60 ml | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1440
33100000-1 | 91 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | 3: Bucată; 4: 393; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 63443.3
33100000-1 | 92 | Drenuri | Drenuri | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2400
33100000-1 | 93 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | 3: Bucată; 4: 56; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32666.664
33100000-1 | 94 | Garou hemostatic din latex | Garou hemostatic din latex | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 928
33100000-1 | 95 | Învelis plagial | Învelis plagial | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 150666.6667
33100000-1 | 96 | Mască facială cu protector | Mască facială cu protector | 3: Bucată; 4: 7024; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133456
33100000-1 | 97 | Pipa tip Robertazzi | Pipa tip Robertazzi | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2587.5
33100000-1 | 98 | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | Plasa (implant ) pentru hernioplastie Siliconata (bifaţetată) | 3: Bucată; 4: 2; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40000
33100000-1 | 99 | Ploscă urinară, din inox, pentru femei | Ploscă urinară, din inox, pentru femei | 3: Bucată; 4: 85; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 30600
33100000-1 | 100 | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1023.75
33100000-1 | 101 | Pungi evacuatoare urostomie | Pungi evacuatoare urostomie | 3: Bucată; 4: 2400; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 46000
33100000-1 | 102 | Pungi pentru colectarea singelui dublu | Pungi pentru colectarea singelui dublu | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 103 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | 3: Bucată; 4: 29662; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 247183.3333
33100000-1 | 104 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 880.8
33100000-1 | 105 | Scutece (pelinci) | Scutece (pelinci) | 3: Bucată; 4: 520; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8233.3333
33100000-1 | 106 | Set canule pentru irigatii | Set canule pentru irigatii | 3: Bucată; 4: 1056; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17952
33100000-1 | 107 | Set cateterizarea spatiului spinal | Set cateterizarea spatiului spinal | 3: Bucată; 4: 6; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 796.5
33100000-1 | 108 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166.6667
33100000-1 | 109 | Set de extensie Y fara supapa | Set de extensie Y fara supapa | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 649.5
33100000-1 | 110 | Set de perfuzie cu filtru | Set de perfuzie cu filtru | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 298
33100000-1 | 111 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | 3: Bucată; 4: 920; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68172
33100000-1 | 112 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrice | 3: Bucată; 4: 368; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 165029.6
33100000-1 | 113 | Set gastrostomă 10 Fr | Set gastrostomă 10 Fr | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 114 | Set gastrostomă 14 Fr | Set gastrostomă 14 Fr | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 115 | Set gastrostomă 16 Fr | Set gastrostomă 16 Fr | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 116 | Set gastrostomă 24 Fr | Set gastrostomă 24 Fr | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 117 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G | 3: Bucată; 4: 280; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 57792
33100000-1 | 118 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G | 3: Bucată; 4: 124; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 36133.6
33100000-1 | 119 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G | 3: Bucată; 4: 564; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 114210
33100000-1 | 120 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 14-18G l=20cm | 3: Bucată; 4: 480; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 288522
33100000-1 | 121 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 133333.3333
33100000-1 | 122 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH | 3: Bucată; 4: 108; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39960
33100000-1 | 123 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH | Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH | 3: Bucată; 4: 128; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 47360
33100000-1 | 124 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Set pentru traheostomie (conicotomie) | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3364.8
33100000-1 | 125 | Silo Bag silicon | Silo Bag silicon | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.3333
33100000-1 | 126 | Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu | Sistem pentru respiratie artificiala manuala sac Ambu | 3: Bucată; 4: 51; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13260
33100000-1 | 127 | Sonda Blackmore maturi | Sonda Blackmore maturi | 3: Bucată; 4: 806; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 199485
33100000-1 | 128 | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G | Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G | 3: Bucată; 4: 333; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15414.57
33100000-1 | 129 | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire | 3: Metru; 4: 95; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 33250
33100000-1 | 130 | Stent traheal TD-14mm/8cm | Stent traheal TD-14mm/8cm | 3: Bucată; 4: 3; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 27499.998
33100000-1 | 131 | Stent traheal TD-15mm/8cm | Stent traheal TD-15mm/8cm | 3: Bucată; 4: 2; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18333.3333
33100000-1 | 132 | Stent ureteral mono J CH8 | Stent ureteral mono J CH8 | 3: Bucată; 4: 56; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32410
33100000-1 | 133 | Stent ureteral mono J CH9 | Stent ureteral mono J CH9 | 3: Bucată; 4: 56; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44800
33100000-1 | 134 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2333.3333
33100000-1 | 135 | Stickere pentru marcajul medicamentelor | Stickere pentru marcajul medicamentelor | 3: Bucată; 4: 53324; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 49058.08
33100000-1 | 136 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Adulţi | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Adulţi | 3: Bucată; 4: 284; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 53250
33100000-1 | 137 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Neonatal | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Neonatal | 3: Bucată; 4: 15; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 138 | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Pediatric | Stilet / bujii pentru intubaţie dificilă. Pediatric | 3: Bucată; 4: 35; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6562.5
33100000-1 | 139 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 10Fr | 3: Bucată; 4: 6; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 295.651
33100000-1 | 140 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 12Fr | 3: Bucată; 4: 69; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3399.975
33100000-1 | 141 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | 3: Bucată; 4: 16; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 852.8
33100000-1 | 142 | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (large size) | 3: Bucată; 4: 17603; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 265629.27
33100000-1 | 143 | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) | Tampoane sterile fără alcool, p/u aplicarea după procedura (standard size) | 3: Bucată; 4: 3438; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 34826.94
33100000-1 | 144 | Termofor combinat | Termofor combinat | 3: Bucată; 4: 490; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39200
33100000-1 | 145 | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Stellant Dual CT | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28933.3333
33100000-1 | 146 | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Vistron CT | Tub conector pentru seringa compatibil cu angiomatul Vistron CT | 3: Bucată; 4: 160; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17600
33100000-1 | 147 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | 3: Bucată; 4: 8; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 384
33100000-1 | 148 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 3: Bucată; 4: 1499; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12128.413
33100000-1 | 149 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 3: Bucată; 4: 1315; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10639.665
33100000-1 | 150 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 3: Bucată; 4: 673; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5445.243
33100000-1 | 151 | Tub dren T- Kher CH 10 | Tub dren T- Kher CH 10 | 3: Bucată; 4: 42; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11760
33100000-1 | 152 | Tub dren T- Kher CH 8 | Tub dren T- Kher CH 8 | 3: Bucată; 4: 32; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8960
33100000-1 | 153 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.20, silicon | 3: Bucată; 4: 1010; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54540
33100000-1 | 154 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.22 silicon | 3: Bucată; 4: 2238; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 120852
33100000-1 | 155 | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.26, silicon | Tub pentru drenaj tip "Redon" nr.26, silicon | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 37800
33100000-1 | 156 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | Tub pentru drenaj toracic. CH 10 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1190
33100000-1 | 157 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | Tub pentru drenaj toracic. CH 14 | 3: Bucată; 4: 116; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6902
33100000-1 | 158 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (LOT ANULAT) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.0 (LOT ANULAT) | 3: Bucată; 4: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 159 | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (LOT ANULAT) | Tub pentru traheostomie bilumen tip Shiley 8.5 (LOT ANULAT) | 3: Bucată; 4: 0; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 0
33100000-1 | 160 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33100000-1 | 161 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33100000-1 | 162 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 50
33100000-1 | 163 | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2565
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________