## Sheet1
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumire Poziție | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | NOTE IMSP SCM Sf.Treime | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA PENTRU 2024 | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IP STOMATOLOGIE VULCANESTI | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Grand Total | Suma cu TVA | Suma fără TVA
1 | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie | Aspiratoare (extrudă) pentru vitrectomie 25G cu vârf silicon, steril |  | Bucată | 1890 |  |  |  | 100 | 12 | [8 empty] | 112 | 211680 | 176400
2 | Banda Shirmer nr.100 | Banda Shirmer nr.100 | Benzi oftalmice Schirmer pentru măsurarea producției lacrimale, folii gradate în ambalaj steril individual (ambalate în cutie până la 100 bucăți) |  | Bucată | 5.46 |  |  | 10 | 20 | 200 |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 241 | 1315.86 | 1096.55
3 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100 | Bastonase igienice auriculare N100. Set de 100 bucăți= Bucată |  | Set | 8.28 |  | 160 |  | 50 | [9 empty] | 210 | 1738.8 | 1449
4 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100 | Bastonase igienice auriculare pe lemn N100. Set de 100 bucăți= Bucată |  | Set | 10 | 3 |  |  | 100 | 600 |  |  | 12 |  |  | 20 |  |  | 735 | 7350 | 6125
5 | Bastonase tupfer oftalmologice | Bastonase tupfer oftalmologice | Bastonase tupfer oftalmologice sterile N10 |  | Bucată | 5.46 | 1000 |  |  | 100 |  | 20 |  | 8 | 500 |  | 50 | 500 |  | 2178 | 11891.88 | 9909.9
6 | Benzi de silicon | Benzi de silicon | Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril |  | Bucată | 357.75 |  |  |  | 100 | 60 | [8 empty] | 160 | 57240 | 47700
7 | Brilliant blue | Brilliant blue | solutie Brilliant blue G 0,025%, in ambalaj steril, (0,5 ml- 1,0 ml ), colorant pentru uz intraocular seringa preumpluta cu canula |  | Bucată | 900 |  |  | 30 | 100 | 80 |  | 30 |  |  |  | 10 |  | 30 | 280 | 252000 | 210000
8 | Burete absorbant oftalmic | Burete absorbant oftalmic | Bureti absorbanti fara scame, din celuloza comprimata cu proprietati inalt absorbante, sponge, steril, cu miner de plastic si buretele fixat in forma de triunghi, |  | Bucată | 5.43 | 700 |  |  | 1000 | 3000 | 50 |  | 120 | 500 |  | 100 | 150 |  | 5620 | 30516.6 | 25430.5
9 | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas C3F8 pentru uz intraocular | Butelie de gas expansiv C3F8 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml |  | Bucată | 684.29 |  |  |  | 20 | 6 | [8 empty] | 26 | 17791.54 | 14826.2833
10 | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas SF6 pentru uz intraocular | Butelie de gas expansiv SF6 pentru uz intraocular pentru tamponada retinei, volum 30-40 ml |  | Bucată | 684.29 |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20 | 13685.8 | 11404.8333
11 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. |  | Bucată | 25.8 | 200 |  |  | 100 |  |  |  | 150 | 100 |  | 50 |  |  | 600 | 15480 | 12900
12 | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular 6x4 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (+/- 2 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 6x4 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. |  | Bucată | 25.8 | 10 |  |  | 100 | [6 empty] | 50 |  | 100 | 260 | 6708 | 5590
13 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. |  | Bucată | 30.42 | 1000 |  | 350 | 1500 | 4000 |  | 500 |  |  |  | 100 |  |  | 7450 | 226629 | 188857.5
14 | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular, 10x12 cm, SMS Laminat | Câmpuri operatorii pentruchirurgia globului ocular | Câmpuri operatorii pentru chirurgia globului ocular (câmp operator de unica folosință, steril, dimensiune 100x120 cm (+/- 1 cm), Material SMS Laminat, cu punga de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafata de lucru) cu dimensiunea 10x12 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. |  | Bucată | 30.42 | 10 |  | 350 | 1500 | 1000 |  | 500 |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 3660 | 111337.2 | 92781
15 | Canula getabila 23G | Canula getabila 23G | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in), 0,64x22mm, angulata 45 la 8- 10 mm de la varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | Bucată | 11.7 | 6 |  |  | 2000 | 2500 | [5 empty] | 150 | 100 |  | 4756 | 55645.2 | 46371
16 | Canula getabila 23G | Canula getabila 23G | Canula viscoelastic 23 G (60mm) (23x 7/8 in) angulata la 9-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | Bucată | 19.14 | 6 | [5 empty] | 150 |  |  |  | 50 |  |  | 206 | 3942.84 | 3285.7
17 | Canula getabila 25G | Canula getabila 25G | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | Bucată | 15.43 | 6 |  | 350 | 2000 | [6 empty] | 100 |  |  | 2456 | 37896.08 | 31580.0667
18 | Canula getabila 25G | Canula getabila 25G | Canula viscoelastic 25 G (50 mm) (25x 7/8 in) angulata la 8-10 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | Bucată | 16.2 | 6 |  | 350 |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 | 100 |  | 1056 | 17107.2 | 14256
19 | Canula getabila 27G | Canula getabila 27G | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8-9 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | Bucată | 11.7 | 6 |  | 350 | 2000 | 3000 | [5 empty] | 50 |  |  | 5406 | 63250.2 | 52708.5
20 | Canula getabila 27G | Canula getabila 27G | Canula viscoelastic 27 G (40 mm) (27x 7/8 in) angulata la 8 mm de varf. Varf rotunjit si extrapolisat, steril. |  | Bucată | 16.2 | 6 |  | 350 |  |  |  | 500 |  |  |  | 50 |  |  | 906 | 14677.2 | 12231
21 | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | Canula oftalmic getabil pentru hidrodisecția | 27 G,40mm, angulata,6 mm, BOND, steril |  | Bucată | 19.14 | 100 |  |  | 500 | 1000 |  | 100 |  | 20 |  | 50 | 150 |  | 1920 | 36748.8 | 30624
22 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | 27 G, Kratz, angulata la 8 mm de la varf,40 mm, cu orificiu din partea superioara, steril, bent. |  | Bucată | 31.32 | 6 |  |  | 200 | 200 |  |  | 5 | 20 |  |  | 150 |  | 581 | 18196.92 | 15164.1
23 | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | Canula oftalmic getabil pentru polisarea capsulei cristalinului | 27 G, Kratz, angulata la 8 mm de la varf,40 mm, cu orificiu din partea superioara, steril |  | Bucată | 33.48 | 6 | [12 empty] | 6 | 200.88 | 167.4
24 | Canula pentru irigare/aspirare, curba, compatibil cu VISALISV500 | Canula pentru irigare/aspirare, curba, compatibil cu VISALISV500 | 1) Reutilizabil ; 2) Pentru tehnica coaxiala; 3) 20G; 4) Curba, cu manson de silicon; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm. |  | Bucată | 14322 | 4 | [12 empty] | 4 | 57288 | 47740
25 | Capsuloretractor | Capsuloretractor, set din 5 | Flexibil, din polypropilen sau nylon, cu stopper ajustabil din silicon, steril , set din 5 dispozitive pentru stabilizarea capsulei, capete rotunjite pentru marirea ariei de suport. |  | Bucată | 624 | 5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 | 20 | 10 | 60 | 37440 | 31200
26 | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Cartridj p/u operatii oftalmologice compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | cartridj III D p/u aparatul ALCON INFINITI |  | Bucată | 1737.42 | [9 empty] | 30 | 1 | 50 |  | 81 | 140731.02 | 117275.85
27 | Caseta pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Caseta pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | 1) Sterila; 2) De unica folosinta; 3) Cu sistem I/A "QuickSet"; 4) Cu sac de drenaj; |  | Bucată | 3292.08 | 200 | [12 empty] | 200 | 658416 | 548680
28 | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon | Casete facoemulsificatie pentru aparatul Centurion Alcon |  | Bucată | 2200 |  |  | 50 | 300 | 260 | [7 empty] | 42 | 652 | 1434400 | 1195333.3333
29 | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | Casete combinate pentru cataracta şi facoemulsificare | 1) Pentru Alcon Infinity Facoemulsificator: 25 g; 2) Sterile; |  | Bucată | 1954.23 | [6 empty] | 120 |  |  |  | 50 | 150 |  | 320 | 625353.6 | 521128
30 | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie Constellation | Casete combinate pentru cataracta şi vitrectomie | 1) Pentru Constellation Vision System: 25 g; 2) Sterile; |  | Bucată | 12031.98 |  |  |  | 250 | 246 | [8 empty] | 496 | 5967862.08 | 4973218.4
31 | Casete pentru facoemulsificare Constellation | Casete pentru facoemulsificare C | 1) Casete pentru facoemulsificare la Constellation Vision System Alcon; 2)Sterile; |  | Bucată | 2779.92 |  | 36 |  | 50 | 260 | [8 empty] | 346 | 961852.32 | 801543.6
32 | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation 25G | Chandelier compatibil cu Alcon Constellation, 25 G, Include trocar/canula, Permite ajustarea nivelului de iluminare, Steril |  | Bucată | 3125.37 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 30 | 93761.1 | 78134.25
33 | Cirlige iriene (Iris retractors) | Cirlige iriene (Iris retractors) | Flexibile, din polypropilen albastru sau nylon, sterile, cu stopper ajustabil din silicon. |  | Bucată | 298.13 | 5 |  |  | 50 | [6 empty] | 15 | 30 | 10 | 110 | 32794.3 | 27328.5833
34 | Conformer flexibil | Conformer flexibil | Conformer flexibil din silicon, steril, jetabil, pentru mentinerea sacului conjunctival . |  | Bucată | 372.66 |  |  |  | 10 | 5 | [8 empty] | 15 | 5589.9 | 4658.25
35 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc | Cu cartuș pentru incizie 2.4-2.75 mm, steril, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector, steril -compatibil cu cristalinul, getabile. Acri1ic,metacrilat,hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400 nm. Constanta A: metoda biometrică 118,3 - 118,4, metoda prin imersie 118,7, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D, pasul de 0,5 - 1,0 D pentru gama dioptrica +31.0 - +40.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii.*Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 1993 | 300 |  | 100 | 300 |  |  | 100 |  |  |  |  | 30 |  | 830 | 1654190 | 1378491.6667
36 | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, monobloc, cu filtru galben (LV with blue light filter). Cartuș inclus | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile.Acrilic,metacrilat, hidrofob,copolimer. Optic biconvex, asimetric anterior, 6,0 mm, haptica 13 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refracție: 1,55, obligator să fie indicat obligatoriu pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm, filtru lumina albastra. Constanta A: metoda biometrică 118,7, metoda prin imersie 119,0, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Gama dioptrica: pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica +6.0 - +30.0D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 3524 | 300 | 10 | 50 | 300 | 1000 |  | 50 | [6 empty] | 1710 | 6026040 | 5021700
37 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe cu injector și cartuș inclus | Acrilic, hidrofilic, asferic, D=6,0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11,0 mm. Angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.46. Constanta A118,5, gama dioptrică +0.0 - +30 D. Pasul de 0.5-1.0 pentru gama dioptrica +0.0...+9.0D. Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0...+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Constanta A: metoda biometrică 118,0, metoda prin imersie 118,5, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 1267.55 | 50 | 8 | 300 | 200 | 200 |  | 400 |  |  | 100 |  |  | 150 | 1408 | 1784710.4 | 1487258.6667
38 | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic.D=6.0 - 6,2 mm, haptica 10,5 - 11.0. Constanta A metoda biometrica 118.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.46. Gama dioptrică: 0,0D +10,0D cu pasul de 0,5 -1,0 D, gama dioptrica +10,0 +30,0 cu pasul de 0.5 . Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. |  | Bucată | 1289.33 | 200 |  | 300 | 400 | [9 empty] | 900 | 1160397 | 966997.5
39 | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Cristalin artificial camera posterioara, fixare, foramen in haptica | Optic biconvex, 7,0 mm, haptica 12,5 mm. Angulatia hapticelor: 5° Indice de refracție: 1,49. Constanta A: metoda biometrică 118,8. Gama dioptrica: +10D - +30D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 640 | 5 |  |  | 50 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 65 | 41600 | 34666.6667
40 | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cristalin artificial camera posterioara, foldabil, cu trei piese. Cartuș inclus | Cu cartuș pentru incizia 2.4-2.75mm, compatibil cu cristalinul sau cartuș cu injector compatibil cu cristalinul, sterile, getabile, Cartuș steril, getabil. Material lentila: acrilat metacrilat, hidrofob, copolimer . Optic biconvex, 6,0 mm, asimetric anterior. Material haptica: PMMA, haptica 13 mm, Angulatia hapticelor: 10° Indice de refracție: 1,55, obligator indicat pe ambalajul exterior. UV filtru 400nm. Constanta A: metoda biometrică 118,8, metoda prin imersie 119,2, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica +6,0 - +30,0D. Pasul de 0.5 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. * |  | Bucată | 1590 | 350 |  | 50 | 100 | 400 |  | 50 |  |  | 20 |  |  |  | 970 | 1542300 | 1285250
41 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Cristalin artificial camera posterioare foldabil cu injector unica folosință | Pe suport, LIO poster, foldabil, hidrofilic, acrilic, optica=6,0 mm, BiConvex 1-1=12,5 mm, tip C, Constanta A: metoda biometrică - 118,2, metoda prin imersie - 118,5. Indice de refractie 1.46. Gama dioptrică: +l,0D - +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 1.0 -+ 8.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cu injector unica folosință compatibil cu cristalinul cu bagheta de ajustare a LIO sau injector unică folosință cu cristaline foldabile incorporate. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 819 |  |  | 100 |  |  |  | 200 | 90 | [5 empty] | 390 | 319410 | 266175
42 | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector | Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 -+ 10.0D, + 30.0 -+ 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 1190 |  |  |  | 50 |  |  | 400 | [6 empty] | 450 | 535500 | 446250
43 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0-11.5mm, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46. Constanta A: metoda biometrică 118,16- 118,2, metoda prin imersie 118,5 - 118,52, să fie indicată obligatoriu pe ambalajul exterior . Gama dioptrica: minus -5,0D ... +40,0D. Pasul de 0.5D - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 ...+ 8.0D și +30,0D...+40,0D. Pe 4 piciorușe Pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 8.5 -+ 29,5D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare sau cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 819 |  |  | 300 | 1200 | [6 empty] | 250 | 60 |  | 1810 | 1482390 | 1235325
44 | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Cristalin artificial camera posterioare, foldabil, cu 4 puncte de fixare. Cartuș inclus. | Pe suport, acrilic hydrofil, monofocal, asferic, optica 6,0mm, haptica 11.0 la lentile de la 10,0D-11.5mm mai mici de 9,0 D, margina posterioara patrat la 360 °, UV filtru, indice de refracție: 1,46: A -constanta 118.5 (emersia), Gama dioptrică - -5,0D....+ 40,0D; pasul 0,5D la LIO de la + 8,5D pînă la +30,0D, restul LIO cu pasul 1,0D; pentru implantarea în sac cristalinian sau în sulcus. Injector unica folosința compatibil cu cristalinul pentru incizia până la 2.4mm cu bagheta de ajustare, cartuș în plan. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. | 43 și 44 presupun unul si același cristalin? | Bucată | 830 |  |  |  | 400 | [7 empty] | 60 |  | 460 | 381800 | 318166.6667
45 | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial dur | Cristalin artificial camera posterioara, PMMA, biconvex. Optica 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Gama dioptrica: +6,0D → +30,0D, cu 2 găuri în haptică pentru fixație sclerală. Indice de refractie 1.49. Constanta A – 118,5, steril. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 250 |  |  | 20 |  |  |  | 10 | 20 |  |  | 20 |  |  | 70 | 17500 | 14583.3333
46 | Cristalin artificial dur camera posterioară. | Cristalin artificial dur camera posterioară. | PMMA, Optic Constanta 118,4, Gaura - 2 (0,35 mm), Gama dioprtică +6,0D…+32,0D, cu pasul 0,5D, Equicinvex 6,0 mm, haptica 12,5 mm. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica + 6.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. |  | Bucată | 125 | [8 empty] | 200 |  |  |  |  | 200 | 25000 | 20833.3333
47 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Cristalin multifocal activ-difractiv. Adiții moderate 1,5D. Pentru un grad ridicat de independența de ochelari. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm (<24D). Optic asferic. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 14234.0733 |  |  | 10 | 5 |  |  | 10 | [6 empty] | 25 | 355851.8316 | 296543.193
48 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Cristalin multifocal, pliabil, material copolimer, acrilat metacrilat, hidrofob, cu filtru pentru UV si lumina albastra. Optic biconvex, asferic cu zona difractiva de 4.5 mm.. Partea optica cu diametrul de 6.0 mm, haptica 13.0 mm, angulatia hapticelor 0 grade. Indice de refractie 1.55. Constanta A: metoda biometrica - 118.7, metoda prin imersie - 119.1. Gama dioptrica +6.0...+34.0D. Pasul 0.5D pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D, pasul +0.5...+1.0D pentru gama dioptrica +31.0...+34.0D. Cu o putere de adaugare pentru vedere intermediara de +2.17D si vedere la aproape de +3.25D. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 11867.15 |  |  |  | 5 | 10 | [8 empty] | 15 | 178007.25 | 148339.375
49 | Cristalin artificial multifocal | Cristalin artificial multifocal | Cristalin multifocal, one-piece, biconvex, UV absorbție. Adiții moderate 1,5D. Material acrilic cu caracter hidrofob. Implantabil prin 2 mm . Optic asferic. optica 6mm, haptica 11mm A-constanta 118,0 *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 13795.04 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 5 | 68975.2 | 57479.3333
50 | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Cristalin artificial, camera posterioara, foldabil, monobloc, toric asferic | Acrilic, metacrilat, hidrofob, copolimer. Cu cartuș, termen de sterilitate minim 24 luni, Optica 6,0 mm, haptica 13mm, asferic. Angulatia hapticelor 0 grade. Optica biconvex, toric, cilindru 1,0 - 6,0D. Indice de refracție: 1,55. Constanta A metoda biometrica: 119,0. Gama dioptrica: +6.0D --> +34,0D. Pasul 0.5 - 1.0 pentru gama +31.0...+34.0D si pasul 0.5 pentru gama dioptrica +6.0...+30.0D. Puterea cilindrului lentilei intraoculare +1,0...+ 6,0D. . |  | Bucată | 8363 |  |  | 10 | 5 | 5 |  | 10 | [6 empty] | 30 | 250890 | 209075
51 | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma patrat (square form), foldabil, preincarcat | Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic. D=6.0 mm, haptica 11.0-11,5, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 118,9 , metoda prin imersie 118.4. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcat in injector , pentru incizia de 1,8 - 2,2 mm. *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale sa fie cu UV filtru. |  | Bucată | 1250 |  |  |  | 20 | 500 | [8 empty] | 520 | 650000 | 541666.6667
52 | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Cristalin artificial, forma S, foldabil, preincarcat | Cristalin artificial camera posterioara foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, angulatia hapticelor 5°. Constanta A: metoda biometrica 119.0 , metoda prin imersie 118.5. Indice de refractie - 1.48. Gama dioptrică: +5.0D +35,0D. Pasul de 1.0 D pentru gama dioptrica +5.0D - +10.0D, +31.0D - +35.0D, pasul de 0.5D pentru gama dioptrica +10.5D -+30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . * Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluarii ofertelor/examinării mostrelor/recepționarii bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. |  | Bucată | 1650 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500 | 825000 | 687500
53 | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala) | Cutit microchirurgical (pentru incizie corneana, sclerala). Lama de 1,2 mm (20 G) cu tăiş bilateral, drept, steril. Material - otel inoxidabil. |  | Bucată | 98.38 | 100 | 36 | 100 | 500 | 1500 | [8 empty] | 2236 | 219977.68 | 183314.7333
54 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 1.2 mm | Cutit microchirurgical (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Lama de 1,2 mm cu tăiş lateral, steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit) forma conică, lungime cap 6,5mm + 0,2 , unghi 45grade, lama bilaterală, lungime lama 2,0 + 0,2mm, lațimea tăietoare - 0,2-0,3mm |  | Bucată | 102.02 | 100 | 36 |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 100 | 100 | 150 | 150 | 1336 | 136298.72 | 113582.2667
55 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.6 mm | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de bază în chirurgia cataractei) 2,6mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.6 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, cu marker de 2mm. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). Steril. |  | Bucată | 102.02 | 600 |  |  | 100 | 500 |  |  | 10 |  | 100 |  |  |  | 1310 | 133646.2 | 111371.8333
56 | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic pentru incizia de bază chirurugia cataractei lama de 2.75 mm | Cutit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru incizia de baza in chirurgia cataractei). Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.75 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral, dublu teșit, lungime cap 8 mm, lungime lamă 3,2 mm, lățimea tăietoare 0.35 + 0,2 mm, steril. Material - otel inoxidabil. |  | Bucată | 124.33 | 200 | 36 |  | 100 | 1300 | [5 empty] | 20 |  |  | 1656 | 205890.48 | 171575.4
57 | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit oftalmic pentru incizie corneară de baza 2.2 mm | Cutit microchirurgical oftalmic pentru chirurgia globului ocular, ( pentru incizie corneeană de baza) 2,2 mm. Cutit cu miner complet, cu lățimea lamei de 2.2 mm, satinat, angulat sub unghi 45 grade, cu tăiş lateral. Dual bevel. Steril. Material - otel inoxidabil (aliaj- austenit). |  | Bucată | 130.1 | 200 |  | 400 | 2000 | 1300 |  | 500 |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 4850 | 630985 | 525820.8333
58 | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic pentru largirea inciziei de baza 5.5 mm | Cuțit oftalmic, pentru chirurgia globului ocular (pentru largirea inciziei de baza in chirurgia cataractei). Cutit satinat, angulat, cu lățimea lamei de 5,5 mm, cu tăiș lateral, dublu teșit, cu unghi 45 grade, steril. Miner complet. |  | Bucată | 175.6 | 24 | [12 empty] | 24 | 4214.4 | 3512
59 | Dispozitive intubatie lacrimala | Dispozitive intubatie lacrimala | 2 probe, 23 G, de 11 mm, varfuri in oliva, tub silicon 300 mm, in set, |  | Bucată | 531.46 |  |  |  | 20 | [9 empty] | 20 | 10629.2 | 8857.6667
60 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace: drept si curbat | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac spatulat | Fir polipropilenă 10/0, monofilament, albastru, doua ace: unul drept si unul curb, sterila, lungimea suturei 30 cm; ac spatulat diametru 0,14 ±2%, ac drept L=16,0 ±2% mm, ac curbat - 4,5mm, curbura 7/16, 158”steril. |  | Bucată | 150.12 | 12 |  | 10 | 20 | 84 |  | 20 | 2 |  |  | 5 | 30 |  | 183 | 27471.96 | 22893.3
61 | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Fir sutura 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ac curbat | Fir polipropilen 10/0, albastra monofilament lungimea suturii 20cm, ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, diametru acului 0,24 mm. curbura 1/4, 90” Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% steril |  | Bucată | 114.03 | 6 |  |  | 50 | [6 empty] | 5 | 30 |  | 91 | 10376.73 | 8647.275
62 | Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte | Fir sutura 10/0 Polipropilen pentru Fixarea cristalinului la scleră, 2 ace drepte | Polypropylene albastru monofilament: 2 ace drepte d=0,14mm, L= 16 mm, lungimea suturii 20 cm, Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , sterile |  | Bucată | 129.6 | 12 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 5 |  |  | 77 | 9979.2 | 8316
63 | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA) | PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , |  | Bucată | 99.28 |  | 72 |  | 50 | 180 | [5 empty] | 60 |  |  | 362 | 35939.36 | 29949.4667
64 | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA) | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. |  | Bucată | 99.28 | 6 |  |  | 50 | 180 | [5 empty] | 30 |  |  | 266 | 26408.48 | 22007.0667
65 | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA) | PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% |  | Bucată | 79.5 | 6 | 36 |  | 50 | 72 | [5 empty] | 20 |  |  | 184 | 14628 | 12190
66 | Fir sutura Matasa 8/0 | Fir sutura Matasa 8/0 | Matasa Virgin 8/0 albastra rasucita: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5; diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135° sterila |  | (blank) | 73.76 |  |  |  | 50 | 72 |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  | 192 | 14161.92 | 11801.6
67 | Fir sutură nailon 10/0 | Fir sutură nailon 10/0, 12' | Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril |  | Bucată | 121.11 | 36 |  |  | 200 | [6 empty] | 50 | 30 |  | 316 | 38270.76 | 31892.3
68 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Nailon oftalmic monofil.. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15±2% mm, L=6,19±2% mm), steril |  | Bucată | 98.28 | 12 |  | 36 | 500 |  |  | 60 |  | 12 |  |  | 30 |  | 650 | 63882 | 53235
69 | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica | Nailon oftalmic monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm) |  | Bucată | 98.28 | 96 |  | 36 | 200 | 432 |  | 30 | 50 | 48 |  | 20 | 50 |  | 962 | 94545.36 | 78787.8
70 | Fir sutura Poliglacti 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Fir sutura vicril 9/0 pentru chirurgia globului ocular | Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm),steril * |  | Bucată | 148.91 | 12 |  |  | 50 | 48 | [5 empty] | 5 |  |  | 115 | 17124.65 | 14270.5417
71 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura Polipropilen 5/0 | Fir sutura polipropilen 5/0 dublu armat, lungimea suturii de la 60 cm , 2 ace cat taper, L= 16mm, 1/2 , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% , |  | (blank) | 99.28 |  |  | 36 | 50 |  |  | 60 |  |  |  | 20 |  |  | 166 | 16480.48 | 13733.7333
72 | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare cu tăiere vertical | Foarfece endooculare 25 G cu tăiere verticala, mobila partea proximala, steril |  | Bucată | 3904.51 | 2 |  |  | 60 | 6 | [8 empty] | 68 | 265506.68 | 221255.5667
73 | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare Curved | Foarfece endooculare 25 G Curved, steril |  | Bucată | 2886.71 | 2 |  |  | 60 | 6 | [6 empty] | 20 |  | 88 | 254030.48 | 211692.0667
74 | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% | Hialuronat de sodiu 1% - 1.0 ml (menținerea spațiului, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila, apirogena. | Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400.000 mPas, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila. Preț estemativ 550lei . cantitatea indicată numai pentru specificațiile nominalizate | Bucată | 164.95 | 1000 |  | 150 |  | 2000 |  | 200 |  | 40 |  | 200 | 50 | 100 | 4740 | 781863 | 651552.5
75 | Implant orbital din silicon | Implant orbital din silicon | 1)Diametre de la 18 pina la 22 mm inclusiv, steril; |  | Bucată | 2919.17 |  |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 | 29191.7 | 24326.4167
76 | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului | Implant pentru chirurgia filtranta a glaucomului, steril |  | Bucată | 14788 |  |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | 10 | 147880 | 123233.3333
77 | Inel intracapsular steril 10/11 | Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 10/11 mm |  | Bucată | 220 |  |  |  | 50 | 10 |  | 20 |  |  | 10 | 10 | 20 | 5 | 125 | 27500 | 22916.6667
78 | Inel intracapsular steril 12/13 | Inel intracapsular steril | Inel intracapsular steril: oval, policarbonatmetacrilat dimensiuni: 12/13 mm |  | Bucată | 220 | 15 |  | 30 | 50 | 10 |  | 30 |  |  | 10 | 10 | 20 | 5 | 180 | 39600 | 33000
79 | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Manson de silicon pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Manson de silicon, steril, de unica folosinta, 0,9 mm, Ultra, pentru incizia 2.2-2.5 mm. |  | Bucată | 387 |  |  | 50 | 200 | 100 | [6 empty] | 150 |  | 500 | 193500 | 161250
80 | Manson pentru virf faco, compatibil cu VISALISV500 | Manson pentru virf faco, compatibil cu VISALISV500 | 1) reutilizabil; 2) Albastru; 3) Silicon; 4) 20G; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm; |  | Bucată | 1640.82 | 40 | [12 empty] | 40 | 65632.8 | 54694
81 | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical | Marcher chirurgical (carioca pentru marcare în chirurgia oftalmică, fiecare ambalată sterilă) |  | Bucată | 120.74 | 1 |  |  | 50 | 70 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 146 | 17628.04 | 14690.0333
82 | Pense endooculare ILA | Pense endooculare ILA | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: ILA 25 G pentru pilingul membrane limitante, steril |  | Bucată | 2976 |  |  |  | 60 | 12 | [6 empty] | 20 |  | 92 | 273792 | 228160
83 | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare Tips: MAX Grip | Pense endooculare pentru intervenții Grieshaber DSP Tips: MAX Grip 25 G pentru membrane gliale, steril |  | Bucată | 2976 |  |  |  | 60 | 12 | [6 empty] | 30 |  | 102 | 303552 | 252960
84 | Perfluoro-decalin | Perfluoro-decalin | sol. perfluorocarbon sterila, preincarcata in seringa de 7 ml. |  | Mililitru | 1400 |  |  |  | 50 | 420 | [8 empty] | 470 | 658000 | 548333.3333
85 | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI | Piesa p/u vitrectomie anterioara compatibil cu aparatulALCON INFINITI, 25GA steril,unica folosinta |  | Bucată | 3384.4 |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 10 |  | 30 |  | 90 | 304596 | 253830
86 | Piesa pentru irigare-aspirare in facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Piesa pentru irigare-aspirare in facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | 1) De multipla folosinta; 2) pentru tehnica coaxiala. |  | Bucată | 15486.24 | 2 | [12 empty] | 2 | 30972.48 | 25810.4
87 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu Constellation Vision System 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20GA; |  | Bucată | 3150 |  | 6 |  | 20 | 48 | [8 empty] | 74 | 233100 | 194250
88 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu VISALISV500 | Piesa pentru vitrectomie anterioara compatibil cu VISALISV500 | 1)Sterila; 2) Unica folosinta; 3) 20G; 4) Cu manson de silicon. |  | Bucată | 8190.34 | 1 | [12 empty] | 1 | 8190.34 | 6825.2833
89 | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie tehnica bimanuală compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | PIESE p/u irigatie-aspiratie compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, STERIL,unica folosinta |  | Bucată | 414.4 |  |  |  | 5 | [7 empty] | 50 |  | 55 | 22792 | 18993.3333
90 | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon | Proba endodiatermo 25 GA compatibil pentru aparatul Constellation Alcon | Vârf endodiatermo compatibil pentru aparatul Constellation Alcon, DSP 25G, steril,unica folosinta |  | Bucată | 1900 |  |  |  | 60 | 90 | [8 empty] | 150 | 285000 | 237500
91 | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation | "Proba endoiluminator compatibil cu Alcon Constellation, Forma dreapta (liniara), Tip: widefield (camp larg), Steril |  | Bucată | 2812.84 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 100 | 281284 | 234403.3333
92 | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon | Proba vitrectomie anterioara pentru aparatul Centurion Alcon, 23 GA steril,unica folosinta |  | Bucată | 5700 |  |  | 12 | 40 | 48 | [7 empty] | 10 | 110 | 627000 | 522500
93 | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon | Set pentru injectarea uleiului de silicon, Compatibil cu Alcon Constellation Vision System, Steril. Seringa pentru injectarea / extractia uleiului de silicon compatibila la Alcon Constellation Vision System. Canule 23G / 25G / 27G |  | Set | 1185.1644 |  |  |  | 100 | 6 | [8 empty] | 106 | 125627.4264 | 104689.522
94 | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare pentru aparatul Centurion Alcon | Solutie irigare-aspirare, in pungi de 500 ml, sterila, pentru facoemulsificatorul Centurion Alcon |  | Bucată | 200 |  |  | 300 | 1000 | 780 | [8 empty] | 2080 | 416000 | 346666.6667
95 | Sonda endolaser | Sonda endolaser | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; 3) Steril. |  | Bucată | 2471.28 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 60 | 148276.8 | 123564
96 | Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 | Sutura chir. oftalm. Matase virgin 7/0 | Matasa oft.,7/0, impletit , negru, 45 cm, (2 ace 3/8, tip Spatula d=0,20±2%mm, L=6,55±2%mm), steril |  | Bucată | 88.21 |  |  |  | 60 | 60 |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  | 190 | 16759.9 | 13966.5833
97 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 5/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%), steril |  | Bucată | 80.16 |  |  |  | 60 | 48 | [5 empty] | 10 |  |  | 118 | 9458.88 | 7882.4
98 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | Sutura chir. oftalm. Poliester 6/0 | (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%, steril |  | Bucată | 87.2 |  |  |  | 60 |  | 30 |  |  |  |  | 10 |  |  | 100 | 8720 | 7266.6667
99 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile donor | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 7,0-9,0 – cu pasul 0,25 – pentru donor (dimensiuni suplimentare se accepa). |  | Bucată | 1847.77 |  |  |  | 30 | 20 | [8 empty] | 50 | 92388.5 | 76990.4167
100 | Trepane pentru transplant de cornee jetabile | Trepane pentru transplant de cornee jetabile recipient | Trepane pentru transplant de cornee jetabile (de unica folosință) cu set de vacuum de diferite dimensiuni de la 6,0-8,0 – cu pasul 0,25– pentru recipient (dimensiuni suplimentare se accepta). |  | Bucată | 2184 |  |  |  | 30 | 20 | [8 empty] | 50 | 109200 | 91000
101 | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana 25G | 25G Trocare pentru chirurgia vitreoretiniana, Cu valva, Set de 3 trocare, Steril |  | Bucată | 1658.46 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 100 | 165846 | 138205
102 | Tub de silicon | Tub de silicon | 1) Tub de silicon pentru conjunctivorinostomie; 2) Ø 3,7 mm- 4,0 mm; 3) Steril; |  | Bucată | 286.95 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | 5739 | 4782.5
103 | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon | 1) Tub de silicon pentru fixarea benzii de silicon (sleeve); 2) Diametru 2,0 x 0,75 mm; 3)steril; 4) Din silicon; |  | Bucată | 233.53 |  |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20 | 4670.6 | 3892.1667
104 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), flacon steril 10 ml. Flacon= Bucată |  | flacon | 412.02 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 60 | 24721.2 | 20601
105 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de Silicon 5700 | Ulei de silicon 5700 (indexul de refracție 1,40, densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), preinjectat în seringă, steril 10 ml. Flacon- Bucată |  | flacon | 1014 |  |  |  |  | 90 | [8 empty] | 90 | 91260 | 76050
106 | ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G | ULTRAVIT proba pentru vitrectomie 25G | 25G ULTRAVIT proba pentru vitrectomie, 10000 de taieri, Tip: pneumatic, Steril |  | Bucată | 5528.28 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 100 | 552828 | 460690
107 | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI | Vârf endodiatermo compatibil cu aparatul ALCON INFINITI, DSP 25G steril,unica folosinta |  | Bucată | 1630.68 | [11 empty] | 30 |  | 30 | 48920.4 | 40767
108 | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | Vîrf pentru facoemulsificare p-u aparatul Constellation Vision System | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) Steril; diametru de 0, 9 mm, curbat, 45 ˚, jentabil de unică folosință, steril . Analog cu modelul: Kelman turbosonica ABS Mini Tip |  | Bucată | 1238.33 |  |  |  | 100 | 120 | [6 empty] | 150 | 50 | 420 | 520098.6 | 433415.5
109 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | Virf ultrasunet pentru facoemulsificare, compatibil cu VISALISV500 | 1) De multipla folosinta; 2) 20G; 3) Drept; 4) Angulare 30 grade; 5) Pentru incizia 2.6-2.8 mm; 6) Tehnica coaxiala; |  | Bucată | 8316 | 10 | [12 empty] | 10 | 83160 | 69300
110 | Viscoelastic Chondroitin sulfat in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic in seringa 0.3 - 0.5 ml | Viscoelastic (sol.Sodium Chondroitin Sulfat sau compoziție din Sodium Hyaluronate 2% si Sodium Chondroitin Sulphate 2%), seringa 0.3 - 0.5 ml cu canula 27 G, steril, pentru uz intraocular |  | Bucată | 450.36 | 30 |  |  | 100 | 700 |  | 100 |  |  |  | 50 | 30 |  | 1010 | 454863.6 | 379053
111 | Viscoelastic în seringă 1ml | Viscoelastic în seringă 1ml | Sol. Sodium hyaluronate 20mg combinat cu solutie chondroitin sulfat 20mg, in seringa de 1 ml si canula 27G, steril, apirogen, pentru uz intraocular. |  | Bucată | 450.36 | 50 | 15 | 150 | 300 |  |  | 100 |  | 10 |  | 50 |  |  | 675 | 303993 | 253327.5
112 | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 2ml | Hydroxypropyl methylcellulosa 2%, solutie oftalmica in seringa 2ml, sterila, apirogena, cu canula 23 G. Viscozitatea minima 4500 cPs. |  | Bucată | 126 | 1200 | 25 | 300 | 1000 | 3000 |  | 500 |  | 30 | 100 |  | 30 |  | 6185 | 779310 | 649425
113 | Viscoelastic methylcelluloza 2%, 5 ml | Viscoelastic methylcelluloza 2% in seringa 5 ml | Hydroxypropyl methylcellulose 2% - soluție viscoelastică oftalmica, transparentă, isotona, apirogena, in flacoane de 5 ml. Sterilă. Viscozitatea 2000-5000 cPs |  | Bucată | 47.3 |  |  | 300 | 300 |  |  | 200 |  | 30 | 100 | 50 | 150 | 70 | 1200 | 56760 | 47300
114 | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru capsula anterioara | Vopsea pentru marcarea capsulei anterioare și hialoidei posterioare, uz intraocular – seringa (flacon) de unica folosință, cu un fiting Luer-lock care furnizează 1,0 ml 0,06%, steril. pH 7.3-7.6, cu osmolitatea 270-400 mOsm/kg. Fiecare flacon /seringă este ambalată într-un blister de calitate medicală cu canula 27G (sterilizare ETO ). Flacon= Bucată |  | flacon | 130.68 | 150 | 20 | 100 | 500 | 350 |  | 100 | 20 |  | 30 | 50 | 50 |  | 1370 | 179031.6 | 149193
115 | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit oftalmic chirurgical 45 grade | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama dreapta, cu tais lateral sub unghi 45 grade, satinat, steril |  | Bucata | 140 | 100 |  | 30 | 100 | 500 |  | 30 |  | 200 |  |  |  |  | 960 | 134400 | 112000
116 | Cutit oftalmic chirurgical model crescent | Cutit oftalmic chirurgical model crescent | Cutit de unica folosinta, pentru interventii microchirurgicale, miner complet, lama din otel inoxidabil dur, lama pentru incizie crescenta, 2.3 mm, angulata la 60 grade , teșita în sus, satinat, steril |  | Bucata | 140 | 200 | 12 |  | 100 | 60 | [7 empty] | 20 | 392 | 54880 | 45733.3333
117 | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip CionniInel capsular de tensiune | Inel capsular de tensiune, 12 mm, tip Cionni, cu 2 inele de fixare, dreapta si stinga, material PMMA, steril |  | Bucata | 1200 | 3 |  |  | 30 |  |  | 10 |  |  |  | 1 |  |  | 44 | 52800 | 44000
118 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de Silicon 1300 | Ulei de silicon 1300 (densitatea relativa 0,96-0,98 g/cm3), in seringa preincarcata sterila de 10 ml |  | flacon | 412.02 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 60 | 24721.2 | 20601
119 | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica | Nailon oftalmic monofil.. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,0±2% mm), steril |  | Bucata | 98.28 |  |  |  |  | 432 | [8 empty] | 432 | 42456.96 | 35380.8
120 | Sonda endolaser 25 g, curbata | Sonda endolaser 25 g, curbata | 1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 2) 25G; curbata; 3) Steril. |  | Bucata | 2471.28 |  |  |  |  | 90 | [8 empty] | 90 | 222415.2 | 185346
121 | Canula getabila 27G, dreapta | Canula getabila 27G, dreapta | Canula viscoelastic 27 G , dreapta, soft tip (virf de silicon) |  | Bucata | 40 |  |  |  |  | 200 | [8 empty] | 200 | 8000 | 6666.6667
122 | Hialuronat de sodiu 1,4% | Hialuronat de sodiu 1,4% | Hialuronat de sodiu 1,4% - 1.0 ml (menținerea spațiului camerei anterioare globului ocular intraoperator, posedă viscozitatea 400.000 mPas, manipulare ușoară). în seringa sterilă de 1.0 ml, cu canulă 27 G de unică folosință, sterila. |  | Bucata | 550 |  |  |  | 1000 | [9 empty] | 1000 | 550000 | 458333.3333
[21 empty] | 40376908.968 | 33647424.14