Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1764324158128/ 21515687 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Piesă de schimb pentru uscător aer comprimat Atlas Copco FD 260 VSD». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Piesă de schimb p-u Compresor agent frigorific pentru ucător aer comprimat Atlas Copco FD 260 VSD.; Compresor agent frigorific model SNB172FEKMT *Tipul compresorului - Rotativ dublu *Modelul compresorului- SNB172FEKMT *Consum de energie (wați)- 1560W *Tip/volum de ulei (L) - FVC50S / 0,40 *Tensiune nominală (V)- 28-200V *Frecvență nominală (Hz)- 60 rps *Tip agent frigorific- R-410A *Garanție minim 6 luni *Instalarea și alimentarea cu agent frigorific.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Piesă de schimb pentru uscător aer comprimat Atlas Copco FD 260 VSD». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Piesă de schimb p-u Compresor agent frigorific pentru ucător aer comprimat Atlas Copco FD 260 VSD.; La comandă, după necesități, în termen de 7-9 calendaristice de la semnarea contractului.; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________