# ANUNȚ DE PARTICIPARE nr. ___  din ______ 2020

privind achiziționarea de Chituri diagnostice LDSA conform necesităților Centrului Republican de Diagnostică Veterinară

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

CPV: 33141625-7

Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostică Veterinară

- IDNO: 1005600030818

- Adresa: MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Adițional setul de documente poate fi obținut prin intermediul poștei electronice la adresa crdv@ansa.gov.md. Operatorii economici interesați vor depune o cerere de participare în conformitate cu art. 36, alin. (1) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (MO nr. 424-429 din 16.11.2018).

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Instituție Publică, investigații de laborator în domeniile sănătății animalelor, siguranței și calității produselor alimentare și hranei pentru animale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) | Pret unitar fara TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detecția virusului pestei porcine clasice prin imunofluorescență la porci domestici și sălbatici | Set | 1 | Set de 250 doze Conjugat marcat cu FITC pentru detecția virusului PPC în flacoane cu 0,5 ml utilizat la diluția de lucru 1/50. Sa se garanteze o conservabilitate la -20°C de minimum un an cu pastrarea dilutiei recomandate de lucru.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Suplimentar :Evans blau 0.5 mg/40 ml.Sa permita utilizarea pe frotiuri, criosectiuni.Marcat de producător pentru uz veterinar. | 8000 | 8000 |
| 2 | Set Elisa pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare | Set | 4 | Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA - microplăci căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, - conjugat concentrat de a fi utilizat pe probe individuale ser şi plasma - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluție - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată - soluţie stop Modul de testare 18-24 ore (overnight).Soluția de spălare concentrată (1:25) Compatibil speciei de animal menţionat.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fişe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor. | 12000 | 48000 |
| 3 | Set Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului Pestei Porcine Africane | Set | 1 | Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA - microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, - conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluție - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată - soluţie stop Modul de testare de a fi posibil in 18-24 ore (overnight). Soluția de spălare concentrată (1:25)Compatibil speciei de animal menţionat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fişe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garanție a produselor. | 17000 | 17000 |
| 4 | Set Elisa pentru detecția antigenului virusului Pestei Porcine Africane | Set | 4 | Set de 96 doze, să utilizeze principiul ELISA de blocare - microplăci (poliester) căptuşite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73, cu stripuri separate de 96 de godeuri, - conjugat lichid concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluție - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată (25x) - soluţie stop Soluția de spălare concentrată (1:25)Compatibil speciei de animal menţionat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fişe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor. | 36000 | 144000 |
| 5 | Set Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului Influenței Aviare | Set | 8 | Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA - microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, - conjugat concentrat (10x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluare - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată - soluţie stop Soluția de spălare concentrată (20x).Compatibil speciei de animal menţionat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fişe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate. De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor. | 16000 | 128000 |
| 6 | Set Elisa pentru detecția anticorpilor împotriva proteinelor nestructurale virusului Febrei Aftoase în ser sangvin la rumegătoare și suine | Set | 2 | Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA - microplăci (poliester) căptuşite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, - conjugat concentrat (30x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser - control pozitiv lichid (ready-to-use) - control negativ lichid (ready-to-use) - soluție de diluare - soluție substrat - soluţia de spălare concentrată - soluţie stop Modul de testare: incubare 16-18 ore (overnight).Soluția de spălare concentrată (200x)Compatibil speciei de animal menţionat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fişe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor. | 24000 | 48000 |
| 7 | Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR) | flacon | 130 | Suspensie de Brucella abortus inactivată şi colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standartizat la OIEISS conform cerinţelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacţie pozitivă la diluţia de 1/45 a serului internaţional anti-brucella abortus (OIEISS) şi o reacţie negativă cu acelaşi ser pentru diluţia de 1/55. 1 flacon – 90-100 ml, 3000-3300 doze, în total 390000-429000doze, lichid. Aprovizionat cu consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitatea suficienta. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Marcat de producător pentru uz veterinar.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |
| 7.1 | Ser-control pozitiv brucelic | flacon | 10 | 1 flacon x 1-2 ml, lichid sau liofilizat. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |
| 7.2 | Ser-control negativ brucelic | flacon | 10 | 1 flacon x 1-2 ml; lichid sau liofilizat.Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |
|  | TOTAL LOT 7 |  |  |  |  | 425 138,00 |
| 8 | Brucella abortus antigen pentru Reacţia de Fixare a Complementului (RFC) | flacon | 1 | Suspensie de Brucella abortus biovar 1 Weybridge strain 99, inactivat. Calibrat faţa de ser de referinţa internaţional (OIESS) cu rezultatul 50% hemolisis in diluţie 1/200. 1fl x 50-100ml Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Instrucţiunea de lucru în limba de stat.Marcat de producător pentru uz veterinar. |  |  |
| 8.1 | Buffer veronal pentru reacţia de fixare a complementului (RFC) | flacon | 20 | concentraţie (5X), 1 buc= 1 flacon x 100ml, certificat Valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |
|  | TOTAL LOT 8 |  |  |  |  | 44437,00 |
| 9 | Set pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine (LEB) prin reacţia de imunodifuziei în gel de agar-AGID | doze | 125700 | Componente: antigen LEB – 1 flacon (150-250 doze) standartizat faţa de ser de referinţa OIE - E05, liofilizat ser pozitiv LEB – liofilizat; diluant agar-amestic - gata preparat cu tampon TRIS, pH 7,2 matriţa pentru godeuri conform «Prospectului de la producător» Certificat de calitate.Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  | 1037025,00 |
| 10 | Antigen Brucella ovis pentru diagnosticul epididimitei infecțioase la berbeci prin reacţia de fixare a complementului (RFC) | flacon | 1 | extract lipopolizaharidic dintr-o suspensie de corpi bacterieni de Brucella ovis sușa REO 198, inactivat. Standardizat impotriva Serului Standard Internațional B.ovis (ISABos) pentru a da o fixare de 50% la diluția serului de 1/100. Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. 1 flacon 50-100ml Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |
| 10.1 | Ser de control pozitiv | flacon | 2 | pozitiv anti-B.ovis, cu titru cunoscut, liofilizat sau lichid 1flacon-2 ml Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |
| 10.2 | Ser de control negativ | flacon | 10 | negativ lipsit de anticorpi anti-B.ovis 1 flacon-2 ml Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |  |
|  | TOTAL LOT 10 |  |  |  |  | 25977,00 |
| 11 | Set pentru determinarea cantitativa al elisa diagnostics pentru metronidazol (Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for quantitative analysis of metronidazoles) | set | 10 | Set pentru 96teste cu 6standarde (0; 0.05; 0.15; 0.45; 1,35ppb), Sensibilitatea 0,05ppb,limita de detectie 0,1ppb, acuratetea 100±15%, precizia c.v. al kitului nu mai mic de 10%, solutie imbogatita la 100 ppb Matrice: miere | 17500,00 | 175000,00 |
|  | TOTAL |  |  |  |  | 2100577,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit;

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Incoterms 2010 DDP Franco destinație vămuit, în termen de 45 zile lucrătoare de la semnarea contractului.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la .2020

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Formular standard completat, confirmat prin semnatura electronică ofertantului | da |
| 2 | Propunerea tehnică | F4.1 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului, de asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative | da |
| 3 | Propunerea financiară | F4.2 Confirmat prin semnătura electronică a persoanei autorizate al ofertantului | da |
| 4 | Garanția pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA | Garanție bancară - Original confirmat prin semnatura șiu ștampila băncii emițătoare de cont (se prezintă la sediul autorității contractante în perioada de depunere a ofertelor) sau ordin de plată pentru transfer la contul autorității contractante MD64TRPCCC518430A00412AA | da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise) – nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Licitație deschisă

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț pe lot.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform datelor din SIA RSAP

- Adresa la care trebuie cererile de participare: crdv@ansa.gov.md

- Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile calendaristice

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:____________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

Conducătorul grupului de lucru:  __________________            L.Ș.