## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare AMDM/ Standarde de Referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
3310000-1 | 1 | Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml | Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml |  |  |  | Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml 1. Volum sânge : 10 ml 2. Dimensiuni: 16x100 mm 4. Material: PP 5. Cu vacuum, cu capac rotator 6. Cu etichetă 7. Ambalare până la 100 bucăți
3310000-1 | 2 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 |  |  |  | Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de laborator, mărimea 26X76 mm nr.25
3310000-1 | 3 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 |  |  |  | Cutii confecționate din plastic rezistent, destinate pentru păstrarea lamelelor standard de laborator, mărimea 26X76 mm nr.100
3310000-1 | 4 | Cuvă pentru ser 2 ml | Cuvă pentru ser 2 ml |  |  |  | Cuvă pentru ser volum 2 ml
3310000-1 | 5 | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” |  |  |  | Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 1. Volumul de sânge: 1.28 ml 2.Cu capac vacuum 3. Cu etichetă pentru marcare 4. Dimensiunile tubului: 9x120 mm 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete.
3310000-1 | 6 | Flacon pentru reactivi | Flacon pentru reactivi |  |  |  | recipient din sticlă, culoare brună, cu capac rodat,volum 30 ml
3310000-1 | 7 | Ac steril pentru holder 22 G | Ac steril pentru holder 22 G |  |  |  | Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 22 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic, Latex Free
3310000-1 | 8 | Ac steril pentru holder 23 G | Ac steril pentru holder 23 G |  |  |  | Ac de unică folosință din 3 componente pentru holder. Filetul acului compatibil cu filetul holderelor. Ambalaj individual steril din plastic. Dimensiuni 23 Gx1 1/2". De unică folosință, Steril, Non-Pirogenic, Non-Toxic, Latex Free
3310000-1 | 9 | Arhiv Lame | Arhiv Lame |  |  |  | Arhivă Cartoglas 290x400x80mm pentru lame histologice, (1 ambalaj-10 buc ) (1 buc -3000 lame)
3310000-1 | 10 | Arhiv Lame | Arhiv Lame |  |  |  | Arhiv Cartobloc 290x400x45mm (1 ambalaj-10 buc) 1 buc- 320 blocuri
3310000-1 | 11 | Borcane Coplin din sticlă Jar | Borcane Coplin din sticlă Jar |  |  |  | Borcane Coplin din sticlă Jar, termorezistente, de dimensiune 26x26x90mm, pentru 5 lame microscopice. Pentru analiza I-FISH
3310000-1 | 12 | Capilare microhematocrit | Capilare microhematocrit |  |  |  | Capilare microhematocrit
3310000-1 | 13 | Casete histologice | Casete histologice |  |  |  | Castete din plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare albastră, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o. Pachet 200 casete/cutie
3310000-1 | 14 | Casete histologice | Casete histologice |  |  |  | Castete de plastic standard cu orificii dreptungulare, capac atașat, culoare galbenă, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie
3310000-1 | 15 | Casete histologice | Casete histologice |  |  |  | Castete de plastic pentru biopsii cu orificii rotunde mici, din polimer acetat pentru procesafre, includere și secționare; rezistente la solvenții histologici, suprafața de scriere în unchi 45,0o Pachet 200 casete/cutie
3310000-1 | 16 | Microplăci de 96 godeuri | Microplăci de 96 godeuri |  |  |  | Microplăci de 96 godeuri, din polistiren, clare, cu fundul convex (în formă de U), standard SBS, cu 8x12 godeuri alfanumerotate, cu volumul de 300µl, în ambalaj individual, impachetate în cutii a cîte 50 bucăți
3310000-1 | 17 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. |  |  |  | Pachet cu 100 de peliculi, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri.
3310000-1 | 18 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. |  |  |  | Pachet cu 100 de peliculi, aplicate pe planșeta cu 96 de godeuri.
3310000-1 | 19 | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system |  |  |  | Planşetă cu 96 de viale, transparentă, cu godeuri cu volum de 0,2 ml pentru reacţii PCR, qPCR, secvențiere, compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system
3310000-1 | 20 | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) |  |  |  | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES)
3310000-1 | 21 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor |  |  |  | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor, cu banda abrazivă pentru marcaj, testul ermetic.-Pentru determinarea cariotipului din culturi amniotice fetale. Destinația - în scop de diagnoză
3310000-1 | 22 | Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. | Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. |  |  |  | Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. Pentru investigaţii citogenetice, cu prezentarea mosrelor.
3310000-1 | 23 | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR |  |  |  | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent plat pentru strip utilizat în reacțiile qPCR
3310000-1 | 24 | Vas conic de laborator Erlenmeyer | Vas conic de laborator Erlenmeyer |  |  |  | Vas conic de laborator Erlenmeyer, termorezistent, autoclavabil , 50 ml, gradat, din sticlă borosilicată, transparentă.-Pentru determinarea concentrației ionilor de clor în transpirație
3310000-1 | 25 | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR |  |  |  | Capace plate pentru tuburi 0,2 mL, neoptice, 8 cap/strip Set de 120 buc
3310000-1 | 26 | Capace Optice în stripuri pentru PCR | Capace Optice în stripuri pentru PCR |  |  |  | Capace plate optice pentru microtuburi Eppendorf 0,2ml, PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip Set de 120 buc
3310000-1 | 27 | Caseta histologica standart(albe) | Caseta histologica standart(albe) |  |  |  | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus mostre
3310000-1 | 28 | Caseta histologica standart(galbene) IHC | Caseta histologica standart(galbene) IHC |  |  |  | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus mostre
3310000-1 | 29 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic |  |  |  | Container pentru transportarea materialului biologic 330x210x210 mm, polistiren
3310000-1 | 30 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural |  |  |  | Eprubetă cu dop, plastic, sterilă, ambalată individual, pentru colectarea lichidului pleural
3310000-1 | 31 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U |  |  |  | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U, material - vinyl netratat, pentru diagnostic in vitro, 96 godeuri, flexibile și ușor de tăiat. Plaseta = o Bucată
3310000-1 | 32 | Tuburile de testare echivalent Qubit | Tuburile de testare echivalent Qubit |  |  |  | Tuburile de testare Qubit sunt tuburi de polipropilenă cu pereți subțiri de 500 µL pentru utilizare cu fluorometrul Qubit. 500 de tuburi per pachet.
3310000-1 | 33 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml |  |  |  | Proprietăţi: Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerul pentru. transferul componentului sanguin: a) 1 la număr; b) cu un volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține: Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului. Prezența mostrei: 5 unități
3310000-1 | 34 | Sită pentru celule | Sită pentru celule |  |  |  | Cantitate per set: ≥ 50 buc Material: polipropilenă. Material plasă: nailon. Dimensiunea porilor: 100 μm. Sterilitate: steril. Aplicare: potrivit pentru tub de centrifugă conic standart de 50 ml.
3310000-1 | 35 | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL |  |  |  | Gradat, transparent, cu dop din polipropilenă. Material: polipropilenă Sterilitate: steril Volum: 50 mL
3310000-1 | 36 | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl |  |  |  | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl, set 1000 tuburi
3310000-1 | 37 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL |  |  |  | Tuburi 12 x 75 mm, 5 ml, ambalate până la 250 tuburi Cu fund rotund, de unică folosință Material: polipropilenă. Utilizare cu (echipament): Navios EX
3310000-1 | 38 | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR |  |  |  | Tuburi 0,2 mL, neoptice, 8 tub/strip Set de 120 buc
3310000-1 | 39 | Tuburi Optice în stripuri pentru PCR | Tuburi Optice în stripuri pentru PCR |  |  |  | Microtuburi Eppendorf optice fără capace 0,2ml, PCR, DNase/Rnase/Pyrogenic-free, PP, 8 buc/strip Set de 120 buc
3310000-1 | 40 | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml |  |  |  | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml
3310000-1 | 41 | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml |  |  |  | 1.Volum TOTAL: 125 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.nesteril 4.cu capac ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml
3310000-1 | 42 | Eprubeta borosilicata volum 4,5 ml | Eprubeta borosilicata volum 4,5 ml |  |  |  | Eprubeta borosilicata volum 4,5 ml
3310000-1 | 43 | Eprubete(cuvete)p/u coagulometru Helen C-2 | Eprubete(cuvete)p/u coagulometru Helen C-2 |  |  |  | Eprubete(cuvete)p/u coagulometru Helen C-2, set 1000 buc.
3310000-1 | 44 | Para de cauciuc cu tub | Para de cauciuc cu tub |  |  |  | Para de cauciuc cu tub, compatibila cu capilar Pancenco
3310000-1 | 45 | Capilar p/u VSH de unica folosinta | Capilar p/u VSH de unica folosinta |  |  |  | ,plastic,de unica folosinta,cu indicarea valorilor de referinta,instructiunea in limba de stat,marca CE
3310000-1 | 46 | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml |  |  |  | 1,Volum-50-100 ml,2.cu lopa'ica,3.polisterol sau polipropilen,4.cu eticeta p/u marcare,5.capac filetat
3310000-1 | 47 | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici |  |  |  | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici
3310000-1 | 48 | Casete de acetal pentru incorporare | Casete de acetal pentru incorporare |  |  |  | Casete de acetal pentru incorporare
3310000-1 | 49 | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific |  |  |  | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific, de unica folosinta, sterile ambalate cate 50 in cutie
3310000-1 | 50 | Cuva dreptunghiulara, inox | Cuva dreptunghiulara, inox |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, inox 24x52cm
3310000-1 | 51 | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml |  |  |  | Flacoane termostabile pentru autoclavarea mediilor de cultura, volul 500 ml, rezistente la autoclavare 132C
3310000-1 | 52 | Spirtiera de laborator | Spirtiera de laborator |  |  |  | Spirtiera de laborator din sticla termoreziztenta.Componente:rezervor pentru alcool cu baza stabila,tub cu disc ,fitil de baza si de rezerva ,capac.Capacitatea rezervorului de alcool 100-150 ml.
3310000-1 | 53 | Tub cilindric PS-5 ml(121x75mm a cite 250) | Tub cilindric PS-5 ml(121x75mm a cite 250) |  |  |  | Tub cilindric PS-5 ml(121x75mm a cite 250)
3310000-1 | 54 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | cuve cu bile pentru coagulametru compatibile cu modelulLG-Paber I (4 canale),amb 288 buc
3310000-1 | 55 | Eprubete KimaSED vacumata, 1,6+0,4ml citrat de Na | Eprubete KimaSED vacumata, 1,6+0,4ml citrat de Na |  |  |  | Eprubeta vacuum cu Citrat de sodiu. 3.8% (sodium citrate 1:4 ESR) Eprubeta compatibilă pentru analizorul KimaSED 1. Volumul de sânge: 1.6ml 2.Cu capac vacuum 3. Cu etichetă pentru marcare 4. Dimensiune 9/12,2 x 118 mm Dop negru 5. Ambalate în stativ până la 100 eprubete. Tuburile au capacul cu inchidere etansa, pentru protectia impotriva contaminarii directe sau prin aerosoli. Diafragma dopului este dintr-un cauciuc moale, pentru a evita incidentele de punctie.
3310000-1 | 56 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | cuve cu bile pentru coagulametru compatibile cu coagulametru trombostat Behnk
3310000-1 | 57 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | cuve pentru coagulametru compatibile cu modelul Helena C1
3310000-1 | 58 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | cuve cu bază metalică pentru coagulametru compatibile cu modelul CLINDIAG CA-02
3310000-1 | 59 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | Cuve de reacție pentru coagulametru Teco Coatron X TOP cu codul de bare, 1 ml, originale de la producător
3310000-1 | 60 | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml |  |  |  | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml. Eprubete din polipropilen (PP), cu dimensiunile 13*75 mm, volum 5 ml, Nesterile
3310000-1 | 61 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 |  |  |  | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15, volum 2 ml
3310000-1 | 62 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului |  |  |  | Cuve pentru protrombina si fibrinogen compatibil cu Coatron X11,5x24 vol max 500 v.min 75
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziţionarea centralizată a Consumabilelor de Laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3310000-1 | 1 | Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml | Eprubeta vacumată cu anticoagulant Li- Heparina 10 ml | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1083.33
3310000-1 | 2 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 25 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1250
3310000-1 | 3 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 | Containere pentru păstrarea lamelelor nr. 100 | Bucată | 150 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8125
3310000-1 | 4 | Cuvă pentru ser 2 ml | Cuvă pentru ser 2 ml | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5083.33
3310000-1 | 5 | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” | Eprubeta vacuum pentru determinarea VSH de unica folosintă 40” | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17833.33
3310000-1 | 6 | Flacon pentru reactivi | Flacon pentru reactivi | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2083.33
3310000-1 | 7 | Ac steril pentru holder 22 G | Ac steril pentru holder 22 G | Bucată | 21000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12600
3310000-1 | 8 | Ac steril pentru holder 23 G | Ac steril pentru holder 23 G | Bucată | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300
3310000-1 | 9 | Arhiv Lame | Arhiv Lame | amb | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5625
3310000-1 | 10 | Arhiv Lame | Arhiv Lame | amb | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12083.33
3310000-1 | 11 | Borcane Coplin din sticlă Jar | Borcane Coplin din sticlă Jar | buc | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5791.67
3310000-1 | 12 | Capilare microhematocrit | Capilare microhematocrit | buc | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8566.67
3310000-1 | 13 | Casete histologice | Casete histologice | buc | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15750
3310000-1 | 14 | Casete histologice | Casete histologice | buc | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15750
3310000-1 | 15 | Casete histologice | Casete histologice | buc | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7500
3310000-1 | 16 | Microplăci de 96 godeuri | Microplăci de 96 godeuri | cutie | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6000
3310000-1 | 17 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, pentru PCR și secvențiere. | buc. | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18750
3310000-1 | 18 | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. | Pelicula pentru ermetizare planșetelor cu 96 godeuri, transparenta, compatibila cu qPCR. | buc. | 5 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18750
3310000-1 | 19 | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system | Planşetă cu 96 de viale, pentru reacţii PCR, qPCR compatibil cu ABI Genetic Analyzer 3500dx, 7500 real-time pcr system | buc. | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9583.33
3310000-1 | 20 | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) | Sistem de transport steril fara carbon (AMIES) | buc | 500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1120
3310000-1 | 21 | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | Slaid flacoane, volum de lucru-2,5-5,0ml, suprafaţa 9cm², flacoane transparente, sterile, apirogene, din polisterol, cu lama flaconului acoperită cu stratul pentru cultivarea celulelor | buc | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 300000
3310000-1 | 22 | Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. | Speculă 150mm, din plastic, sterile, în ambalaj individual, pentru colectarea materialului biologic din cavitatea bucală. | buc | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 108.33
3310000-1 | 23 | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | Strip tube 0,2 ml cu 8 godeuri şi capac transparent pentru strip utilizat în qPCR | buc. | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1083.33
3310000-1 | 24 | Vas conic de laborator Erlenmeyer | Vas conic de laborator Erlenmeyer | buc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1166.67
3310000-1 | 25 | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR | Capace Neoptice în stripuri pentru PCR | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.33
3310000-1 | 26 | Capace Optice în stripuri pentru PCR | Capace Optice în stripuri pentru PCR | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19250
3310000-1 | 27 | Caseta histologica standart(albe) | Caseta histologica standart(albe) | buc | 100000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 61666.67
3310000-1 | 28 | Caseta histologica standart(galbene) IHC | Caseta histologica standart(galbene) IHC | buc | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1433.33
3310000-1 | 29 | Container pentru transportarea materialului biologic | Container pentru transportarea materialului biologic | buc | 6 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
3310000-1 | 30 | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural | Eprubetă sterilă cu dop pentru colectarea lichidului pleural | buc | 5000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4375
3310000-1 | 31 | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Microplăci cu 96 godeuri, cu fund de tip U | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5833.33
3310000-1 | 32 | Tuburile de testare echivalent Qubit | Tuburile de testare echivalent Qubit | set | 1 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1886.67
3310000-1 | 33 | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea şi procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml | buc | 2000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250000
3310000-1 | 34 | Sită pentru celule | Sită pentru celule | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.33
3310000-1 | 35 | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL | Tub conic pentru centrifugă cu bază de susținere, 50 mL | buc | 250 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3125
3310000-1 | 36 | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | Tubes 0.2 mL, capac bombat Thermal Cycl | set | 3 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5420
3310000-1 | 37 | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | Tuburi 12 x 75 mm, 5 mL | set | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 20000
3310000-1 | 38 | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR | Tuburi Neoptice în stripuri pentru PCR | set | 2 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
3310000-1 | 39 | Tuburi Optice în stripuri pentru PCR | Tuburi Optice în stripuri pentru PCR | set | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16133.33
3310000-1 | 40 | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml | Vîrfuri pentru pipete automate 0,5-5 ml | set | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
3310000-1 | 41 | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml | Container de plastic p/u urina, nesteril,125 ml | buc | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10833.33
3310000-1 | 42 | Eprubeta borosilicata volum 4,5 ml | Eprubeta borosilicata volum 4,5 ml | buc | 1000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.33
3310000-1 | 43 | Eprubete(cuvete)p/u coagulometru Helen C-2 | Eprubete(cuvete)p/u coagulometru Helen C-2 | set | 8 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4666.67
3310000-1 | 44 | Para de cauciuc cu tub | Para de cauciuc cu tub | buc | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 250
3310000-1 | 45 | Capilar p/u VSH de unica folosinta | Capilar p/u VSH de unica folosinta | buc | 30000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35000
3310000-1 | 46 | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml | Container plast.cu lopaticap/u mase fecale,nesteril,V-50-100 ml | buc | 3000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3750
3310000-1 | 47 | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici | Bureti (filtre) pentru fixare (paralon) pentru fragmente bioptice mici | buc. | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1750
3310000-1 | 48 | Casete de acetal pentru incorporare | Casete de acetal pentru incorporare | buc. | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16500
3310000-1 | 49 | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific | Cutite (lame) pentru microtom MX35 ULTRA thermoscientific | cut. | 15 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31250
3310000-1 | 50 | Cuva dreptunghiulara, inox | Cuva dreptunghiulara, inox | Bucată | 10 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.67
3310000-1 | 51 | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml | Flacoane termostabile cu capac filetat, 500 ml | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
3310000-1 | 52 | Spirtiera de laborator | Spirtiera de laborator | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 |  | 500
3310000-1 | 53 | Tub cilindric PS-5 ml(121x75mm a cite 250) | Tub cilindric PS-5 ml(121x75mm a cite 250) | Bucată | 3500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1400
3310000-1 | 54 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 10368 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5184
3310000-1 | 55 | Eprubete KimaSED vacumata, 1,6+0,4ml citrat de Na | Eprubete KimaSED vacumata, 1,6+0,4ml citrat de Na | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12800
3310000-1 | 56 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 1500 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 750
3310000-1 | 57 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 9000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4500
3310000-1 | 58 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 20000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10000
3310000-1 | 59 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 60000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 87000
3310000-1 | 60 | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml | Eprubete PP 13*75 mm, 5 ml | Bucată | 70000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 17500
3310000-1 | 61 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Cuvă pentru ser penrtu analizator biochimic automat A 15 | Bucată | 15000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7625
3310000-1 | 62 | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Cuve pentru protrombinei și fibrinogenului | Bucată | 10000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5000
|  |  |  | Suma Totală |  |  |  | 0 | 0 |  | 1157785.64
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
|  | Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________