| Instalarea sistemului de drenaj Pentru blocul locative și ospătărie al Centrului de plasament pentru persoane virstnice si persoane cu dizabilitati, com. Cocieri, r-nul Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Acoperiș |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș- jgheaburi | m | 514,000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș- burlane | m | 234,000 |
| 3 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din table protejată anticoroziv ф 100 | m | 514,000 |
| 4 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv ф 100 | m | 735,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.