| Lucrari de raparatie a sistemei pluviale exterioare, pardoseaua holului si scarile edificiului Academiei Stefan cel Mare | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari interioare (Hol pardosea et 2 si 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCK42B K=0.6 |  | Scarificarea pardselelor din mozaic pentru aderenta (ATENTIE Pozitie atribuita) |  |  | m2 |  | 92,0000 |  |  | 48,04 —————————— 46,90 |  | 4 419,56 —————————— 4 315,12 |
| 2 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  | m2 |  | 92,0000 |  |  | 25,89 —————————— 11,90 |  | 2 381,95 —————————— 1 094,41 |
| 3 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 92,0000 |  |  | 115,78 —————————— 19,88 |  | 10 651,81 —————————— 1 829,23 |
| 4 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600*600 mm (teracota PREMIUM , produs in UE,dimensiunile si culoare se coordoneaza cu BENEFICIARUL) |  |  | m2 |  | 56,0000 |  |  | 898,14 —————————— 93,47 |  | 50 295,59 —————————— 5 234,15 |
| 5 |  | CI24A |  | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (teracota PREMIUM ) |  |  | m2 |  | 36,0000 |  |  | 1 125,56 —————————— 327,56 |  | 40 520,05 —————————— 11 792,14 |
| 6 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (teracota PREMIUM) |  |  | m |  | 78,0000 |  |  | 186,12 —————————— 72,22 |  | 14 517,16 —————————— 5 633,51 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 122 786,12 |
|  |  |  |  | Total Lucrari interioare (Hol pardosea et 2 si 3) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 786,12 29 898,56 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Sistema de evacuare apa pluviala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpDB35A |  | Desfaceri de pavaje, asezate pe nisip ( vor fi remontate ) |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  | 14,44 —————————— 14,44 |  | 86,67 —————————— 86,67 |
| 8 |  | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 116,84 —————————— 57,36 |  | 467,38 —————————— 229,42 |
| 9 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Colector de ape pluviale din pastic cu grila de scurgere din fonta cu dimensiunile 300*300 mm ) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  | 689,25 —————————— 32,29 |  | 2 757,01 —————————— 129,15 |
| 10 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare exterioara , imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind d- 110 mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  | 84,63 —————————— 27,19 |  | 761,71 —————————— 244,71 |
| 11 |  | DE17A |  | Remontarea pavaje anterior demontate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 6,0000 |  |  | 97,31 —————————— 50,64 |  | 583,88 —————————— 303,86 |
| 12 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare albe (prelungirea burlanelor, 30 buc*60 cm) |  |  | m |  | 18,0000 |  |  | 173,56 —————————— 29,74 |  | 3 124,07 —————————— 535,31 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 7 780,72 |
|  |  |  |  | Total Sistema de evacuare apa pluviala Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 780,72 1 529,12 |
|  |  |  |  | 2.2. Reparatia pavaje pe alee deasupra retelei de incalzire (zona pietonala) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCC02B |  | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 118,26 —————————— 101,96 |  | 591,32 —————————— 509,82 |
| 14 |  | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armaturi din otel-beton A-III 12 mm) |  |  | kg |  | 52,0000 |  |  | 24,62 —————————— 8,75 |  | 1 280,50 —————————— 455,10 |
| 15 |  | RpCB04A |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) |  |  | m3 |  | 0,5000 |  |  | 2 174,16 —————————— 678,06 |  | 1 087,08 —————————— 339,03 |
| 16 |  | DE17A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  | 225,51 —————————— 50,64 |  | 1 127,56 —————————— 253,21 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 4 086,46 |
|  |  |  |  | Total Reparatia pavaje pe alee deasupra retelei de incalzire (zona pietonala) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 086,46 1 557,16 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 11 867,18 |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 867,18 3 086,28 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 134 653,30 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 7 916,36 |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 7 034,97 |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 21 692,67 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 10 277,84 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 36 315,02 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 890,16 —————— 32 984,84 |  |

| Intocmit | Damian V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de raparatie a sistemei pluviale exterioare, pardoseaua holului si scarile edificiului Academiei Stefan cel Mare | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 217 890,16 lei

Intocmit in preţuri  curente 28.06.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,8050 | 84,97 | 238,34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1,8880 | 84,97 | 160,42 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,7960 | 84,97 | 322,55 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 5,1500 | 84,97 | 437,60 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,3822 | 84,97 | 542,30 |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 141,6280 | 84,97 | 12 034,12 |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 25,3920 | 84,97 | 2 157,56 |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 84,97 | 373,86 |
| 9. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,8800 | 84,97 | 1 094,41 |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,3000 | 84,97 | 535,31 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,8070 | 84,97 | 3 212,46 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9858 | 84,97 | 83,77 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 138,7800 | 84,97 | 11 792,14 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 32 984,84 |

Materiale:

| 1. | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3492 | 420,00 | 146,66 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4680 | 390,00 | 182,52 |
| 3. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0550 | 450,00 | 24,75 |
| 4. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,4180 | 390,00 | 163,02 |
| 5. | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3811 | 450,00 | 171,50 |
| 6. | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0051 | 5 000,00 | 25,50 |
| 7. | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0051 | 5 000,00 | 25,50 |
| 8. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 131,2000 | 0,10 | 113,12 |
| 9. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 7,8000 | 0,10 | 0,78 |
| 10. | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,6597 | 20,00 | 13,19 |
| 11. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3150 | 10,00 | 3,15 |
| 12. | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,6090 | 12,60 | 7,67 |
| 13. | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,3896 | 60,00 | 1 823,38 |
| 14. | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betongrund" | kg | 38,1800 | 33,00 | 1 259,94 |
| 15. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,3214 | 30,00 | 249,64 |
| 16. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,5550 | 43,00 | 23,86 |
| 17. | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 208,8000 | 5,00 | 1 044,00 |
| 18. | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm ppr | m | 9,2700 | 55,00 | 509,85 |
| 19. | 2523156721038 | Colector de ape pluviale din pastic cu grila de scurgere din fonta cu dimensiunile 300*300 mm | buc | 4,0000 | 652,00 | 2 608,00 |
| 20. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 17,6000 | 2,00 | 35,20 |
| 21. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 7,8000 | 2,00 | 15,60 |
| 22. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 156,0000 | 2,00 | 312,00 |
| 23. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 193,7687 | 2,00 | 387,54 |
| 24. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 145,2000 | 2,00 | 290,40 |
| 25. | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1 414,6380 | 6,00 | 8 487,83 |
| 26. | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 5,4000 | 12,00 | 64,80 |
| 27. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 5,0750 | 120,00 | 609,00 |
| 28. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie(teracota PREMIUM , produs in UE) cu dimensiuni peste 600*600 mm | m2 | 58,2568 | 720,00 | 41 944,90 |
| 29. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 361,9840 | 4,25 | 1 538,43 |
| 30. | 2670112202052 | Placi de granit ceramic teracota PREMIUM , produs in UE | m2 | 36,7200 | 720,00 | 26 438,40 |
| 31. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica ,teracota PREMIUM , produs in UE | m | 79,5600 | 105,00 | 8 353,80 |
| 32. | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 19,2780 | 120,00 | 2 313,36 |
| 33. | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,5200 | 42,00 | 21,84 |
| 34. | 2710602000510 | Otel beton12 mm | kg | 53,3000 | 14,30 | 762,19 |
| 35. | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,1522 | 30,00 | 4,57 |
| 36. | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 4,5900 | 60,00 | 275,40 |
| 37. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,7200 | 45,00 | 32,40 |
| 38. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,1000 | 320,00 | 32,00 |
| 39. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1170 | 20,00 | 2,34 |
| 40. | 4100126202818 | Apa | m3 | 3,6575 | 20,00 | 73,15 |
| 41. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0404 | 2 000,00 | 80,80 |
| 42. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,6000 | 6,00 | 27,60 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 100 499,58 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,2160 | 22,30 | 71,72 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,2080 | 22,30 | 49,24 |
| 3. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,1750 | 16,20 | 2,84 |
| 4. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,8008 | 22,30 | 40,16 |
| 5. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3,8640 | 14,80 | 57,19 |
| 6. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,5280 | 15,00 | 52,92 |
| 7. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1,2800 | 120,00 | 153,60 |
| 8. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 12,3480 | 55,00 | 679,14 |
| 9. | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,1625 | 16,00 | 2,60 |
| 10. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,3000 | 20,00 | 6,00 |
| 11. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,9408 | 16,00 | 15,05 |
| 12. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,2592 | 18,00 | 4,67 |
| 13. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0750 | 450,00 | 33,75 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 168,88 |

|  | Total | lei |  |  | 134 653,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale | 24 % |  |  | 7 916,36 |
|  | Transportarea materialelor | 7 % |  |  | 7 034,97 |
|  | Cheltueli de regie | 14,5 % |  |  | 21 692,67 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 10 277,84 |
|  | TVA | 20 % |  |  | 36 315,02 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 217 890,16 |

| Intocmit | Damian V |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de raparatie a sistemei pluviale exterioare, pardoseaua holului si scarile edificiului Academiei Stefan cel Mare | Investitor Academia Stefan cel Mare |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari interioare (Hol pardosea et 2 si 3) |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42B K=0.6 | Scarificarea pardselelor din mozac pentru aderenta (ATENTIE Pozitie atribuita) | m2 |  |  | 48,04 ————— 46,90 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4600 | 84,97 | 23,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4600 | 84,97 | 23,45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 | 22,30 | 0,54 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 4 419,56 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  | 25,89 ————— 11,90 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 84,97 | 11,90 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betongrund" | kg | 0,4150 | 33,00 | 13,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 6,00 | 0,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 381,95 |
| 3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |  | 115,78 ————— 19,88 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 84,97 | 19,88 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 6,00 | 92,26 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 30,00 | 2,71 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 14,80 | 0,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,30 | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 10 651,81 |
| 4 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600*600 mm (teracota PREMIUM , produs in UE,dimensiunile si culoare se coordoneaza cu BENEFICIARUL) | m2 |  |  | 898,14 ————— 93,47 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 84,97 | 93,47 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie(teracota PREMIUM , produs in UE) cu dimensiuni peste 600*600 mm | m2 | 1,0300 | 720,00 | 749,02 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 4,25 | 27,47 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 60,00 | 24,85 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,10 | 2,02 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 20,00 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 22,30 | 0,04 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 16,00 | 0,27 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 15,00 | 0,94 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 50 295,59 |
| 5 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (teracota PREMIUM ) | m2 |  |  | 1 125,56 ————— 327,56 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,8550 | 84,97 | 327,56 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic teracota PREMIUM , produs in UE | m2 | 1,0200 | 720,00 | 734,40 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,8000 | 5,00 | 29,00 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,1500 | 12,00 | 1,80 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 | 60,00 | 12,00 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,3430 | 55,00 | 18,86 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0360 | 22,30 | 0,80 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 | 18,00 | 0,13 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 40 520,05 |
| 6 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (teracota PREMIUM) | m |  |  | 186,12 ————— 72,22 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 | 2,00 | 4,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 | 390,00 | 2,34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 20,00 | 0,03 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica ,teracota PREMIUM , produs in UE | m | 1,0200 | 105,00 | 107,10 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 2,00 | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 22,30 | 0,22 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 14 517,16 |
|  |  | 2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de evacuare apa pluviala |  |  |  |  |
| 7 | RpDB35A | Desfaceri de pavaje, asezate pe nisip ( vor fi remontate ) | m2 |  |  | 14,44 ————— 14,44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,44 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 86,67 |
| 8 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc |  |  | 116,84 ————— 57,36 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,4720 | 84,97 | 40,10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2030 | 84,97 | 17,25 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0101 | 2 000,00 | 20,20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0445 | 20,00 | 0,89 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,3200 | 120,00 | 38,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 467,38 |
| 9 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Colector de ape pluviale din pastic cu grila de scurgere din fonta cu dimensiunile 300*300 mm ) | buc |  |  | 689,25 ————— 32,29 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2523156721038 | Colector de ape pluviale din pastic cu grila de scurgere din fonta cu dimensiunile 300*300 mm | buc | 1,0000 | 652,00 | 652,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 | 43,00 | 4,52 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 | 10,00 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 2 757,01 |
| 10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare exterioara , imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind d- 110 mm | m |  |  | 84,63 ————— 27,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 84,97 | 27,19 |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare 110mm ppr | m | 1,0300 | 55,00 | 56,65 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 43,00 | 0,64 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 761,71 |
| 11 | DE17A | Remontarea pavaje anterior demontate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 97,31 ————— 50,64 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 84,97 | 49,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 84,97 | 1,34 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,00 | 3,20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,00 | 26,40 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 450,00 | 2,25 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 390,00 | 14,82 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 583,88 |
| 12 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv de culoare albe (prelungirea burlanelor, 30 buc*60 cm) | m |  |  | 173,56 ————— 29,74 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 120,00 | 128,52 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 60,00 | 15,30 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 3 124,07 |
|  |  | 2.2. Reparatia pavaje pe alee deasupra retelei de incalzire (zona pietonala) |  |  |  |  |
| 13 | RpCC02B | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, | m2 |  |  | 118,26 ————— 101,96 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0300 | 84,97 | 87,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1700 | 84,97 | 14,44 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0,0010 | 5 000,00 | 5,10 |
|  | 2874145886942 | Cuie constructii tip A 3 x 70 mm | kg | 0,0300 | 30,00 | 0,91 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0,1200 | 12,60 | 1,53 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0,1300 | 20,00 | 2,64 |
|  | 2010102904420 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,0010 | 5 000,00 | 5,10 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0350 | 16,20 | 0,57 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 22,30 | 0,45 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 591,32 |
| 14 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Armaturi din otel-beton A-III 12 mm) | kg |  |  | 24,62 ————— 8,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0730 | 84,97 | 6,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 84,97 | 2,55 |
|  | 2710602000510 | Otel beton12 mm | kg | 1,0250 | 14,30 | 14,66 |
|  | 2710503803116 | Sirma neagra moale D=1 mm | kg | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 | 0,10 | 0,02 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0350 | 22,30 | 0,78 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 280,50 |
| 15 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 |  |  | 2 174,16 ————— 678,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,6100 | 84,97 | 476,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3700 | 84,97 | 201,38 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 376,2500 | 2,00 | 775,08 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,6780 | 420,00 | 293,32 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 450,00 | 343,00 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 0,3250 | 16,00 | 5,20 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 0,6000 | 20,00 | 12,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1500 | 450,00 | 67,50 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 087,08 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 |  |  | 225,51 ————— 50,64 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 84,97 | 49,30 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 84,97 | 1,34 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 2,00 | 3,20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 2,00 | 26,40 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 120,00 | 121,80 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 450,00 | 2,25 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 390,00 | 14,82 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 320,00 | 6,40 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  | 1 127,56 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Damian V |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.