# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertei de Preț

din “01” iulie 2025

## pentru efectuarea: Servicii de proiectare pentru obiectul: „Construirea blocului administrativ” pe terenul cu nr. cadastral 0100118.224

„01” iulie 2025                                                                                mun. Chișinău

(localitatea)

- Autoritatea contractantă: Î.M. „Grădina Zoologică”

- Organizatorul procedurii de achiziție: Î.M. „Grădina Zoologică”

- Obiectul achizițiilor: Servicii de proiectare pentru obiectul: „Construirea blocului administrativ P+1E” pe terenul cu nr. cadastral 0100118.224

# OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

| CPV | Denumirea obiectului | Volumul serviciilor | Valoare estimată, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 71322200-3 | Servicii de proiectare pentru obiectul: „Construirea blocului administrativ P+1E” pe terenul cu nr. cadastral 0100118.224 | Conform pct.4.4 | 462 655,00 lei |
|  | Total: |  | 462 655,00 lei |

# DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE:

  - Elaborarea documentației de proiect:

- Plan general- Arhitectura

- Rezistența;

- Alimentarea cu energie electrică. Semnalizare anti incendiară;

- Alimentare cu apă, canalizare și încălzire;

- Alimentare cu gaz;

- Sistem de ventilare;

- Verificare.

    - Proiectul va fi elaborat la cerința beneficiarului după necesitate și va include:

      - Plan la cota „-3.300”;

      - Plan parter cotă „0.000” ;

      - Plan etaj 1, cota „3.300”.

# OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

- solicitarea și obținerea avizului în Construcție (vezi punctul 2.1. și 2.1.1 );

- acordarea ridicării topografice.

# CERINŢE GENERALE DE OFERTARE

## Cerințe către ofertanți:

- Experiență în domeniu nu mai puțin de 3 ani;

- Documentele ce permit elaborarea serviciilor de proiectare, eliberate de organele abilitate a statului.

## Cerințe către documentația de proiect:

- Efectuată în limba română;

- Efectuată conform legislației și normelor în construcții a RM în vigoare:

- P.p. 2.94-2.105 „Îndrumarea pentru proiectarea fundațiilor, clădirilor și instalațiilor”;

- СНиП 1.02.07-87;

- СНиП 1.02.07-81;

- CPF.01.02-2008;

- СНиП 2.02.01-83.

- Partea grafică trebuie efectuată în 14 zile calendaristice, nu se ia în considerare timpul pentru colectarea datelor și coordonarea.

## Cerințe către calculul costului de proiectare:

- Prețul trebuie să includă îndeplinirea punctelor 2.1.1. și 2.2.1  prezentului Caiet de sarcini, cheltuielile de regie (transport și deplasări, imprimare pe ocale și alte cheltuieli);

- Preturile pentru proiectare urmează a fi specificate pe categorii conform pct. 4.4.

## Volumul serviciilor:

| Nr. | Parametrii tehnici | Unit. de măsură | Cantitatea | Preț unitate, Lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de proiectare pentru obiectul: „Construirea blocului administrativ” pe terenul cu nr. cadastral 0100118.224 |  |  |  |
|  | Lungimea traseului |  |  |  |
| 1) | Plan la cotă -3.300 | m | 11,600*23,000 |  |
| 2) | Plan parter cota 0,000 | m | 11,600*23,000 |  |
| 3) | Plan etaj 1 cota 3,300 | m | 11,600*23,000 |  |

- Termen de prestare a serviciului de proiectare până la 30.09.2025, inclusiv și verificarea documentației (SSVEPC), după înregistrarea contractului bilateral cu Beneficiarul - Î.M. „Grădina Zoologică”.

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2025.