APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii Obiectul achiziţiei: reactive si consumabile de laborator pentru anul 2021 Cod CPV: 33600000-6 Autoritarea Contractantă: IMSP Centrul de Sanatate nr.1 Orhei Procedura achiziţiei: Licitatie deschisa

SECȚIUNEA 1 INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu va fi modificată de către Autoritatea Contractantă!]

Dispoziții generale

Scopul licitaţiei Autoritatea contractantă, indicată în Fişa de date a achiziţiei (FDA 1.1.),emite Documentele de atribuire în vederea furnizării de bunuri/servicii, după cum este specificat în FDA 2 Listă bunuri/servicii și specificații tehnice. Obiectul şi numărul licitaţiei sînt specificate în FDA 1.2.-1.3. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1.Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: libera concurenţă; eficienţa utilizării fondurilor publice; transparenţa; tratamentul egal; protecția mediului; respectarea ordinii de drept; confidenţialitatea. Legislaţia aferentă procedurii de achiziție 3.1Atribuirea contractului de achiziţie publică se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova: Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Sursa de finanţare Autorităţii contractante i-au fost alocaţi bani publici, după cum este indicat în FDA 1.7 pentru plăţi conform contractului pentru care acest document de atribuire este emis. Participanţii la licitaţie Participant la licitaţie poate fi orice operator economic cu statut de întreprinzător, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legiinr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice, la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. Participantul la licitaţie poate fi persoană fizică sau juridică, companie, asociaţie sau orice combinaţie legală a acestora, care a fost invitată să participe la procedura de achiziţii publice sau doreşte să participe, sau depune ofertă în urma anunțului de participare. Întreprinderile de stat ale Republicii Moldova pot participa la procedura de achiziție doar în cazul în care demonstrează că sînt autonome din punct de vedere juridic şi financiar. Ofertantul depune o declaraţie potrivit formularului din secţiunea a 3-a (F3.4), referitor la faptul că acesta (inclusiv membrii Asociației) nu este în conflict de interes privind participarea lui la licitaţie, şi anume: (i) nu este asociat şi nici nu a fost asociat în trecut, în mod direct sau indirect, cu vreun consultant sau altă entitate care a pregătit specificaţiile şi alte documente aferente acestei licitaţii; şi (ii) depune doar o singură ofertă, cu excepţia ofertelor alternative conform articolului IPO22 (aceasta nu restrînge participarea subcontractorilor în mai multe oferte). Ofertantul nu este admis la licitaţie în cazul în care acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici, conform prevederilor articolului IPO39. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice este rezervat de către Guvern, după cum este stipulat în FDA 1.14., atelierelor protejate n care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. Cheltuielile de participare la licitaţie Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. Limba de comunicare în cadrul licitaţiei Oferta, documentele legate de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în FDA1.12. Secţiunile Documentelor de atribuire Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate mai jos şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform articolului IPO9. Secţiunea 1. Instrucţiuni pentru ofertanţi (IPO) Secţiunea a 2-a. Fişa de date a achiziţiei (FDA) Secţiunea a 3-a. Formulare pentru depunerea ofertei Secţiunea a 4-a. Caietul de sarcini. Specificații tehnice și preț. Secţiunea a 5-a. Formular de contract Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă, în scris, la adresa specificată în FDA1.13. Autoritatea contractantă va răspunde în scris la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractantă va transmite copii ale răspunsului tuturor participanţilor care au obţinut documentele de atribuire direct de la aceasta, incluzînd o descriere a cererii, dar fără identificarea sursei. În orice moment, înainte de termenul-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă poate modifica documentele de atribuire. Orice modificare, efectuată în scris, va constitui parte componentă a documentelor de atribuire şi va fi comunicată imediat, în scris, tuturor participanţilor care au obţinut documentele de atribuire direct de la autoritatea contractantă după aprobarea Agenției Achiziții Publice. Practicile de corupere şi alte practici interzise Guvernul solicită ca autorităţile contractante şi participanţii la licitaţiile publice să respecte cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor finanţate din banii publici. În conformitate cu prevederile punctului IPO10.1, în cazul în care Agenţia Achiziţii Publice sau autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile descrise în punctul IPO10.3 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. În vederea aplicării prevederilor acestui punct, nu se permit următoarele acţiuni în cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului: promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici descrise mai sus; precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. Personalul autorităţii contractante va avea obligaţii egale cu privire la excluderea practicilor de constrîngere pentru obţinerea beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea achiziţiilor publice.

Criterii de calificare

Criterii generale Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de achiziţii publice, operatorul economic va prezenta documentele, eliberate de autorităţile competente stabilite de autoritatea contractantă în cadrul procedurilor de achiziţie publică. În dependență de specificul achiziției și procedura aleasă, autoritatea contractanta are obligația de a stabili pentru fiecare procedură în parte criteriile de calificare cît și documentele suport necesare a fi prezentate de către operatorii economici. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: a) situaţia personală a ofertantului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activităţii profesionale; c) situaţia economică şi financiară; d) capacitatea tehnică şi/sau profesională; e) standarde de asigurare a calităţii; f) standarde de protecţie a mediului Situația personală a ofertantului Orice operator economic, rezident sau nerezident, are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat despre care are cunoştinţă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: a intrat în faliment ca urmare a hotărîrii judecătorești; nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie. este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute mai sus orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. În ceea ce priveşte cazurile menţionate la alin. IPO12.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul. În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevăzute la IPO12.4sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la alin. IPO12.1 și IPO12.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Capacitatea de exercitare a activității profesionale Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza/presta bunuri/servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit. Situaţia economică şi financiară Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: declaraţii bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; raport financiar sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de raport financiar; declaraţii privind cifra de afaceri globală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară, care vizează activitatea din cel mult ultimii trei ani, în măsura în care informaţiile respective sunt disponibile; în acest ultim caz autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. Criterii de capacitate financiară Ofertantul va dispune de un nivel minim de capacitate financiară pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului: realizarea satisfăcătoare a unei livrări de bunuri și/sau prestări de servicii similare pe parcursul unei perioade specificate în FDA, în care valoarea unui contract individual a constituit suma stabilită în FDA 3.6; şi disponibilitate de bani lichizi sau de capital circulant, sau de resurse creditare de la o bancă, conform FDA 3.4. Capacitate tehnică și/sau profesională În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea produselor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: o listă a principalelor livrări de produse similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de produse se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea serviciilor ce urmează să fie prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului, următoarele: o listă a principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; o declaraţie referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului de servicii; o declaraţie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului de servicii; informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii; informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. Criterii de experiență Ofertantul va dispune de un nivel minim de experienţă în livrarea bunurilor şi/sau prestarea serviciilor pentru a se califica cerinţelor de îndeplinire a contractului: experienţă specifică în livrarea bunurilor şi/sau prestarea serviciilor similare, specificat în FDA 3.6.; capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională specificate în FDA 3.7. Standarde de asigurare a calităţii și de protecție a mediului. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte documente care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii și de protecţie a mediului. Calificarea candidaților în cazul asocierii În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la situația personală trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele asigurare a calității și protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. În ceea ce privește experiența similară, pentru a se califica conform cerințelor stabilite, cel puțin unul din asociați urmează să întrunească cerința dată, iar ceilalți asociați proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat.

Pregătirea ofertelor

Documentele ce constituie oferta Oferta va cuprinde următoarele: Formularul ofertei (F3.1); Garanţia pentru ofertă (F3.2) în original; Caietul de sarcini. Specificaţii tehnice și preț (F4.1 și F4.2.); Formularul informativ despre ofertant (F3.3), inclusiv toate certificatele şi documentele enumerate în FDA 3; Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F.3.4); orice alt document cerut în FDA. Toate documentele menţionate la literele a), b) şi c) ale punctului IPO20.1 vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spaţiile goale fiind completate cu informaţia solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor şi serviciilor Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor şi serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include literatură de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative. Principiul unei singuri oferte. Oferte alternative Ofertantul va depune doar o singură ofertă, individual sau în calitate de membru al Asociației. Toate ofertele cu participarea unui ofertant care depune sau participă la mai multe oferte vor fi respinse (aceasta nu se referă la participarea subcontractorilor în mai multe oferte). Ofertele alternative nu vor fi acceptate, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este permis în FDA 4.1. Garanţia pentru ofertă Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA 4.2. Garanţia pentru ofertă va fi în suma specificată în FDA 4.3, în lei moldoveneşti, emisă de o bancă licenţiată şi va fi: în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO25.2; sau transfer pe contul autorităţii contractante; sau alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA 4.2. Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO23.1, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. Garanţia pentru ofertă poate fi reţinută: dacă un ofertant îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO25.2; sau dacă ofertantul cîştigător refuză: să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO48; să semneze contractul conform punctului IPO49. Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. Dacă Asociația nu a fost constituită juridic la momentul licitaţiei, Garanţia pentru ofertă va fi în numele tuturor membrilor intenţionaţi. Preţuri Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei(F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate mai jos. Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA 4.4. Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA 4.7. Termenul de valabilitate a ofertelor Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA 4.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate cere ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor lor, cu maximum 60 zile de la termenul iniţial. Solicitarea şi răspunsurile vor fi făcute în scris. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul licitaţiei, conform prevederilor punctului IPO23, aceasta de asemenea va fi extinsă pentru perioada corespunzătoare. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce aprobă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. Valuta ofertei Preţurile pentru bunurile şi serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA 4.9. prevede altfel. Formatul şi semnarea ofertei Ofertantul va pregăti originalul documentelor ce cuprind oferta, după cum este descris în punctul IPO20. Oferta va fi tipărită sau scrisă cu cerneală care nu poate fi ştearsă şi va fi semnată de către persoana autorizată să semneze în numele ofertantului. Această autorizare va fi efectuată în formă de scrisoare de delegare/împuternicire, care se ataşează la Formularul informativ despre ofertant (F3.3). Numele şi funcţia fiecărei persoane ce semnează scrisoarea de delegare/împuternicire se va tipări sub semnătura respectivă. Toate paginile ofertei vor fi numerotate succesiv şi semnate/notate cu iniţiale de către persoana ce semnează oferta cu atașarea a borderoului documentelor conținute în ofertă. Orice înscrieri suplimentare, ştersături sau suprascrieri vor fi valabile doar dacă sînt semnate sau parafate de către persoana autorizată să semneze oferta.

Depunerea și deschiderea ofertelor

Depunerea, sigilarea şi marcarea ofertelor Ofertanţii pot să depună ofertele prin intermediul serviciilor poştale sau personal. Ofertanţii vor depune separat oferta financiară și oferta tehnică, incluisv dacă se permite conform prevederilor FDA4.1. ofertele alternative, în plicuri sigilate, marcîndu-le în mod corespunzător. Plicurile cu oferta financiară, tehnică și după caz alternativă vor fi plasate într-un singur plic sigilat. Plicul va conține: numele şi adresa ofertantului; adresa autorităţii contractante în conformitate cu punctul FDA5.2.; numărul licitaţiei, conform punctului FDA1.3., şi orice semne adiţionale de identificare, dacă este specificat în FDA5.1.; o avertizare să nu fie deschise înainte de ora şi data deschiderii ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.3. Dacă plicurile nu sînt sigilate şi marcate conform cerinţelor de mai sus, autoritatea contractantă nu îşi va asuma responsabilitatea pentru plasarea lor incorectă sau deschiderea înainte de termen a ofertei. Termenul limita de depunere a ofertelor Ofertele se vor primi de către autoritatea contractantă nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA5.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO9, caz în care toate drepturile şi obligaţiile autorităţii contractante şi ale ofertanţilor vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit. Oferte întîrziate Autoritatea contractantă nu va lua în considerare nici o ofertă depusă după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, în conformitate cu punctul FDA5.2. Orice ofertă primită de către autoritatea contractantă după termenul-limită de depunere a ofertelor va fi înregistrată în modul corespunzător şi restituită ofertantului fără a fi deschisă, cu consemnarea în procesul-verbal de deschidere. Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor Un ofertant poate retrage, substitui sau modifica oferta sa după ce a fost depusă doar pînă la termenul-limită de depunere a ofertelor prin trimiterea unei notificări în scris, în conformitate cu punctul IPO27, semnată în modul corespunzător de către un reprezentant autorizat şi incluzînd o copie a scrisorii de delegare/împuternicire, în conformitate cu punctul IPO27.2. Substituirea sau modificarea corespunzătoare a ofertei trebuie să fie însoţită de o notificare în scris. În cazul retragerii ofertei, aceasta se va face printr-o scrisoare autorizată din partea ofertantului. Ofertele care se solicită a fi retrase în conformitate cu punctul IPO31.1 vor fi înapoiate la momentul solicitării ofertantului, fără a fi deschise. Nici o ofertă nu poate fi retrasă, substituită sau modificată în perioada dintre termenul de deschidere a ofertelor şi expirarea perioadei de valabilitate a ofertei sub sancțiunea reținerii garanției pentru ofertă. Deschiderea ofertelor Autoritatea contractantă va deschide ofertele în public la adresa, data şi ora specificate în FDA 5.3. Toate plicurile vor fi deschise unul cîte unul, citind: numele ofertantului şi dacă există vreo modificare a ofertei; preţurile ofertei, pe lot şi total, şi ofertele alternative; prezenţa Garanţiei de ofertă, dacă se aplică; documentele prezentate de ofertant. Nu va fi respinsă nici o ofertă în cadrul procedurii de deschidere, cu excepţia ofertelor întîrziate, în conformitate cu punctul IPO30.1. Autoritatea contractantă va întocmi un proces-verbal de deschidere a ofertelor şi, la solicitarea reprezentanţilor operatorilor economici prezenţi la şedinţa de deschidere, îl va înainta acestora spre contrasemnare. O copie a procesului-verbal va fi distribuită, la solicitare, ofertanţilor care au depus ofertele la timp. Formularul ofertei(F3.1) şi Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Formularul Specificații de preț (F4.2), care reprezintă valoarea financiară a propunerii, vor fi contrasemnate de către toţi membrii grupului de lucru.

Evaluarea și compararea ofertelor

Confidenţialitate Informaţiile ce ţin de examinarea, evaluarea, compararea ofertelor nu vor fi dezvăluite ofertanţilor sau altor persoane ce nu sînt oficial implicate în acest proces, pînă la momentul înregistrării contractului în modul stabilit. Orice acţiuni ale unui ofertant de a influenţa autoritatea contractantă în examinarea, evaluarea, compararea ofertelor sau în luarea deciziilor de adjudecare a contractului pot avea drept consecinţă respingerea ofertei acestuia. Clarificarea ofertelor Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea, compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO35. În cazul în care ofertantul nu oferă autorităţii contractante clarificările solicitate în timpul stabilit în cererea de clarificare (cu condiţia că recepţionarea acestei cereri a fost confirmată de către ofertant), oferta respectivă poate fi respinsă. Determinarea conformităţii ofertelor Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor şi/sau a serviciilor specificate în contract; nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă şi nu poate fi făcută corespunzătoare ulterior de către ofertant prin corectarea abaterilor, erorilor sau omiterilor esenţiale. Neconformităţi, erori şi omiteri Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia este respinsă. Examinarea ofertelor Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele şi documentaţia tehnică cerută în punctul IPO20 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. Autoritatea contractantă va confirma faptul că următoarele documente şi informaţii au fost prezentate în cadrul licitaţiei: Formularul ofertei (F3.1); Garanţia pentru ofertă, în conformitate cu punctul IPO23; Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2); Formularul informativ despre ofertant (F3.3), și toate certificatele şi documentele enumerate în FDA3; Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F.3.4). Dacă oricare dintre aceste documente sau informaţii lipsesc, oferta va fi respinsă. Calificarea ofertantului Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO20, clarificărilor posibile conform punctului IPO34, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO12-18. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. Descalificarea ofertantului Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici pe un termen de 3 ani. Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită de către Agenţia Achiziţii Publice cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. Aceasta este întocmită, actualizată şi ţinută de Agenţie conform prevederilor articolului 25 din Legeanr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţii publice. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. Ofertanţii vor prezenta informaţia corespunzătoare în punctul 3.3 al Formularului informativ despre ofertant din secţiunea a 3-a (F3.3). Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. Evaluarea tehnică Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării prealabile, conform punctului IPO38, vor fi admise spre evaluarea tehnică. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toţi termenii şi condiţiile specificate în contract au fost acceptate de către ofertant fără devieri majore sau rezerve. Autoritatea contractantă va evalua aspectele tehnice ale ofertei depuse pentru a verifica îndeplinirea tuturor cerinţelor specificate în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini a documentelor de atribuire, fără abateri, erori sau omiteri esenţiale. Dacă, în urma examinării termenilor, condiţiilor şi evaluării tehnice, autoritatea contractantă stabileşte că oferta nu este conformă cerinţelor potrivit condiţiilor din punctul IPO35, oferta va fi respinsă. Evaluarea financiară Ofertele care nu au fost respinse în cadrul examinării tehnice, conform punctului IPO40, vor fi admise pentru evaluarea financiară. În scopul evaluării financiare şi comparării ofertelor, toate preţurile ofertelor exprimate în valute diferite (în cazul în care acest lucru este permis conform FDA4.9. vor fi convertite de către autoritatea contractantă într-o singură valută specificată în FDA 6.1., utilizînd ratele de schimb stabilite, şi la data specificată în FDA 6.1. Autoritatea contractantă va lua în considerare următoarele: evaluarea va fi efectuată pe loturi sau pe poziţii astfel cum este stabilit în FDA 6.2; preţul ofertei stabilit conform punctului IPO24, inclusiv taxele locale aplicabile în Republica Moldova (tarife, accize etc.), cu excepţia TVA, care ar fi aplicate în cazul adjudecării contractului; ajustările valorii ofertei ca urmare a erorilor aritmetice, conform punctului IPO36; factorii de evaluare aplicabili, conform prevederilor din punctul IPO41.4. În cadrul evaluării financiare, autoritatea contractantă va lua în considerare, pe lîngă cel mai mic preţ oferit, unul sau mai mulți factori legați de caracteristicile, performanţa, termenii şi condiţiile achiziţionării bunurilor şi/sau serviciilor, dacă acest lucru este specificat în FDA 6.3. În cazul neaplicării unuia sau a mai mulți factori conform punctului IPO41.4, se va folosi criteriul cel mai mic preţ. Compararea ofertelor Autoritatea contractantă va compara toate ofertele conforme cerinţelor pentru a determina oferta cea mai avantajoasă economic, în conformitate cu punctul IPO41. Excluderea negocierilor Nu se vor accepta nici un fel de negocieri cu ofertantul cîştigător sau cu alţi ofertanţi. Ofertantului nu i se va cere, drept condiţie pentru adjudecarea contractului, să-şi asume responsabilităţi care nu au fost prevăzute în documentele de atribuire, precum şi să majoreze preţul oferit sau să modifice oferta. Anularea procedurii Autoritatea contractantă va anula procedura de achiziție în cazul în care sesizează lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în prezenta documentaţie, fără a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

Adjudecarea contractului

Criteriul de adjudecare Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA 7.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite în punctul IPO41.4 şi altor condiţii ca avînd cel mai mic preţ sau fiind cea mai avantajoasă economic şi care este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a micşora cantitatea de bunuri şi/sau servicii, specificate iniţial în secţiunea a 4-a – Caietul de sarcini pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. Înştiinţarea de adjudecare Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă va anunţa în scris ofertantul cîştigător despre faptul acceptării ofertei şi atribuirii contractului de achiziţii publice. Ceilalţi ofertanţi participanţi la licitaţie vor fi informaţi de autoritatea contractantă în decurs de 3 zile calendaristice de la data deciziei grupului de lucru, indicîndu-se denumirea şi datele de contact ale operatorului economic căruiai s-a atribuit contractul, precum şi preţul contractului. În contextul IPO 47.2, ofertanţii necîştigători vor fi informați în scris cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. Garanţia de bună execuţie La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA 7.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.6), inclus în a secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.6). Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. Semnarea contractului O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. Ofertantul cîştigător va semna contractul în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA 7.5. Încheierea contractului poate fi suspendată în cazurile prevăzute la punctul IPO51. Dreptul de contestare Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legeanr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, după caz 10, calendaristice de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. Contestaţiile privind anunțurile de participare la licitaţie şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

| SECȚIUNEA 2 FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA) Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive. Dispoziții generale Nr. Rubrica Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii 1.1. Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, 1013606002553 1.2. Obiectul achiziției: Reactive si consumabile de laborator pentru anul 2021 1.3. Numărul procedurii de achiziție: Nr.: conform SIA RSAP 1.4. Tipul obiectului de achiziţie: bunuri 1.5. Codul CPV: 33600000-6 1.6. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: CNAM, mijloace speciale 2021 1.7. Administratorul alocațiilor bugetare: IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei 1.8. Partenerul de dezvoltare (după caz): [Denumirea partenerului de dezvoltare] 1.9. Denumirea cumpărătorului, IDNO: IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, 1013606002553 1.10. Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO: IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, 1013606002553 1.11. Limba de comunicare: de stat 1.12. Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire SIA RSAP or. Orhei, str. Vasile Lupu 127 tel: 0235 24967 fax: 0235 24556 e-mail: cs.orhei1@ms.md persoană de contact: Dvornic Ludmila 1.13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate Nu se aplica 1.14. Tipul contractului: Vînzare-cumpărare 1.15. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: Nr. d/o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință 1 33600000-6 Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis) 1.1 33600000-6 AST/GOT set/buc 250 ml buc 9 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. 1.2 33600000-6 ALT/GPT set/buc 250 ml buc 9 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. 1.3 33600000-6 ALBUMIN set/buc 250 ml buc 1 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml 1.4 33600000-6 ALP-AMP set/buc 100 ml buc 6 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. 1.5 33600000-6 α-AMYLASE (DIRECT) set/buc 100 ml buc 8 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml 1.6 33600000-6 BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set/buc 250 ml buc 9 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, amba ajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon 1.7 33600000-6 BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set/buc 250 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon 1.8 33600000-6 CALCIUM- ARSENAZO set/buc 500 ml buc 1 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml 1.9 33600000-6 CHOLESTEROL set/buc 500 ml buc 6 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml 1.10 33600000-6 CHOLESTEROL LDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml buc 22 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml 1.11 33600000-6 CHOLESTEROL HDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml buc 22 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml 1.12 33600000-6 CREATININE set/buc 500 ml buc 6 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml 1.13 33600000-6 γ-GLUTAMILTRANSFERASE set/buc 250 ml buc 4 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon 1.14 33600000-6 GLUCOSE set/buc 500 ml buc 7 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml 1.15 33600000-6 IRON-FERROZINE set/buc 250 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml 1.16 33600000-6 PROTEIN (TOTAL) set/buc 500 ml buc 1 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml 1.17 33600000-6 TRIGLYCERIDES set/buc 500 ml buc 5 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml 1.18 33600000-6 UREA/BUN-UV set/buc 250 ml buc 9 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon 1.19 33600000-6 URIC ACID set/buc 500 ml buc 1 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml 1.20 33600000-6 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set/buc 25 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml 1.21 33600000-6 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set/buc 25 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml 1.22 33600000-6 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set/buc 25 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml 1.23 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set/buc 72 ml buc 12 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml 1.24 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set/buc 0,5 ml buc 3 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml 1.25 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set/buc 0,5 ml buc 3 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml 1.26 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set/buc 25 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml 1.27 33600000-6 Proteina C reactivă PCR set/buc 100 ml buc 6 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 100 ml 1.28 33600000-6 Calibrator Proteina C reactivă( CRP) set/buc 1 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml 1.29 33600000-6 Factorulreumatoid FR set/buc 50 ml buc 8 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml 1.30 33600000-6 Calibrator Factorul Reumatic (RF) set/buc 3 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3 ml 1.31 33600000-6 Antistreptolizina 0 (ASO) set/buc 50 ml buc 8 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml 1.32 33600000-6 Calibrator Antistreptolizina O(ASO) set/buc 1 ml buc 2 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml 1.33 33600000-6 Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal set/buc 3x1 ml buc 3 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml 1.34 33600000-6 Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic set/buc 3x1 ml buc 3 Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml 2 33600000-6 Consumabile,accesorii, piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis) 2.1 33600000-6 Soluţie concentrată de spălare (set/buc fl. 100 ml) p/u A 25 buc 2 fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set 2.2 33600000-6 Soluţie concentrată de sistem lichid (set/buc fl. 1000 ml) p/u A 25 buc 2 fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set 2.3 33600000-6 Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. buc 80 specific p/u A 25 set 10 buc. 2.4 33600000-6 Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. buc 15 specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. 2.5 33600000-6 PHOTOMETRIC LAMP buc 2 Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore 2.6 33600000-6 CAP BOTTLE buc 2 compatibil cu canistrele existente 2.7 33600000-6 SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP buc 1 compatibile cu analizorul 2.8 33600000-6 A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP buc 1 compatibile cu analizorul 2.9 33600000-6 HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE buc 1 2 buc/set,compatibile cu analizorul 2.10 33600000-6 THICK PROBE buc 1 material:oțel inoxidabil 2.11 33600000-6 DISPENSING PUMP SEAL buc 1 Ø int. 7,57mm 2.12 33600000-6 MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN buc 2 specific p/u procesorul analizatorului A 25 2.13 33600000-6 OPERATING ARM HOSE buc 1 cablu cu tub PTFE p/u reagenți 2.14 33600000-6 BEARING SET buc 1 set de rulmenți 2.15 33600000-6 POWER SUPLY ACCUMULATOR buc 3 acumulator pentru analizor 2.16 33600000-6 PAPER FOR ANALYZER buc 3 hîrtie specific p/u printerul analizatorului 2.17 33600000-6 Canistre pentru reagenti buc 3 compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 set x 10buc. 3 33600000-6 Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat BeneSpheraTM Brand, Avantor 3.1 33600000-6 Soluție pentru diluare litri 120 Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*20 litri 3.2 33600000-6 Soluție pentru curățare ml 10800 Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*900 ml 3.3 33600000-6 Soluție pentru lizare ml 3000 Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*500 ml 3.4 33600000-6 Set control 3 nivele (Low, Normal, High) buc 3 Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard set /buc (3fl*3ml) 3.5 33600000-6 Solutie Hypochloride 0.5 litri 1 Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*1 litri 4 33600000-6 Reactivi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sistem închis) 4.1 33600000-6 M-52 Diluent set/buc = 20 lit. p/u Mindray buc 20 Cerinte generale 4.2 33600000-6 M-52 DIFF Lyse set/buc = 4 x 500 ml p/u Mindray buc 8 Cerinte generale 4.3 33600000-6 M-52 LH Lyse set/buc = 4 x 100 ml. p/u Mindray buc 8 Cerinte generale 4.4 33600000-6 Probe cleanser set/buc = fl. 50 ml p/u Mindray buc 16 Cerinte generale 4.5 33600000-6 M-52Calibrator set/buc = fl. 3 ml p/u Mindray buc 1 Cerinte generale 4.6 33600000-6 B-52 Material de control hematologic set/buc = 3 fl x 3,5 ml p/u Mindray buc 6 Cerinte generale 5 33600000-6 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150” (sistem închis) 5.1 33600000-6 Hîrtie termo pentru Mindray buc 100 Hirtie termo 50 mm x 18 m 5.2 33600000-6 Filtru de air pentru Mindray buc 2 Filtru de air 5.3 33600000-6 Garnitura pentru AC pentru Mindray buc 1 Garnitura pentru ac 6 33600000-6 Reagenţi,calibratori, material de control p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) 6.1 33600000-6 Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu teste 8000 Cerinte generale si " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de douăsprezece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. "Volum folosit pentru 1 proba= 100 mkl 6.2 33600000-6 Fibrinogen,metoda Clauss teste 2500 Cerinte generale si " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 6.3 33600000-6 Bufer Imidazol teste 2500 Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Volumul flaconului va fi ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 6.4 33600000-6 Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) fl 16 Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 6.5 33600000-6 Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) fl 16 Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 6.6 33600000-6 Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) fl 2 Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 7 33600000-6 Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) 7.1 33600000-6 Cuve p/u coagulometru COAX 2 Set 20 Cerinte generale si Cuve cu bare metalice, compatibil p/u coagulometru COAX 2 set 500 buc. 8 33600000-6 Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) 8.1 33600000-6 Hirtie pentru Coagulometru COAX 2 buc 25 Cerinte generale si Hirtie compatibil pentru Coagulometru COAX 2 9 33600000-6 Reactivi pentru teste izoserologice 9.1 33600000-6 Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator ml 100 Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml 9.2 33600000-6 Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator ml 100 Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml 9.3 33600000-6 Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator ml 200 Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml 10 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 10.1 33600000-6 HbsAg teste 1920 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA 11 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 11.1 33600000-6 Anti HbsAg teste 288 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorp lor. Metoda ELISA 12 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 12.1 33600000-6 Hbcor sumar teste 288 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA 13 33600000-6 Seturi pentru inve tigatii imunologice 13.1 33600000-6 HCV sumar. teste 480 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA 14 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 14.1 33600000-6 TSH teste 864 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA 15 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 15.1 33600000-6 T3 teste 672 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA 16 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 16.1 33600000-6 T4. teste 768 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA 17 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 17.1 33600000-6 Anti Toxocara teste 192 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA 18 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 18.1 33600000-6 Anti Giardia lamblia teste 192 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA 19 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 19.1 33600000-6 Anti Ascaris umbricoides teste 192 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. 20 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 20.1 33600000-6 Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar teste 96 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA 21 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 21.1 33600000-6 Determinarea PSA teste 192 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA 22 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 22.1 33600000-6 Determinarea anti-TPO teste 288 Cerinţe generale și, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi ". Metoda ELISA 23 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 23.1 33600000-6 Determinarea anticorpilor IgG Covid-19 teste 960 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA 24 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 24.1 33600000-6 Determinarea anticorpilor IgM Covid-19 teste 960 Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA 25 33600000-6 Reactivi pentru investigaţii serologice 25.1 33600000-6 Reagent RPR pentru determinarea sifilisului prin metoda latex-aglutinare cu control negativ si pozitiv set 8 Cerinte generale si Ambalaj : flacoane cu volum 5-6 ml. 1 set/buc = 500 teste, să contină control negative și pozitiv, carduri test nu mai puțin de 50 buc. în set. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Pentru 1 proba se va folosi nu mai putin 20 mkl reagent. 26 33600000-6 Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. 26.1 33600000-6 Azur –EozinăRomanovski ml 2000 Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml. Puritatea-Analit 27 33600000-6 Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. 27.1 33600000-6 Ulei de imersie ml 500 Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 100 ml Puritatea-Analit 28 33600000-6 Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. 28.1 33600000-6 Proba cu timol set 5 Cerinte generale si Reactiv oncentrate pentru diluţii în proporţii 1:50 cu calibrator , flacoane cu volum de 5-15 ml, 3 fl în set, CE 29 33600000-6 Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-500 29.1 33600000-6 Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator (100teste/set) 12 000 teste Cerinte generale si Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 29.2 33600000-6 Urine control (Negative) 12 Set Cerinte generale si Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 29.3 33600000-6 Urine control (Pozitive) 12 Set Cerinte generale si Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " 29.4 33600000-6 Hirtie pentru analizator de uri a 80 buc Cerinte generale si Hirtie termo, compatibil pentru analizator de urina H-500 30 33600000-6 Reactivi (expres teste) 30.1 33600000-6 Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Accu-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor)– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 5500 Cerinte generale si Metoda cantitativa de culoare, Materialul pt investing.-singe capilar, venos. 30.2 33600000-6 Lancete sterile pentru glucometrul Accu-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 5500 Cerinte generale 31 33600000-6 Reactivi (expres teste) 31.1 33600000-6 Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Clever-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor)– 9 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 4500 Cerinte generale si Metoda cantitativa de culoare, Materialul pt investing.-singe capilar, venos. 31.2 33600000-6 Lancete sterile pentru glucometrul Clever-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)– 9 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 4500 Cerinte generale 32 33600000-6 Reactivi (expres teste) 32.1 33600000-6 Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test) buc 500 Cerinte generale si Metoda calitativa de culoare, Materialul pt investing.-materii fecale. Setul va contine : dispozitivul de diagnosticare în formă de casetă cu banda/test imunocromatografic, tuburi colectoare pentru probe cu diluent, marcaj CE,nr.lot. 33 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 33.1 33600000-6 Lancete din plastic automate pentru punctia capilara buc 1000 Cerinte generale si De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii 34 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 34.1 33600000-6 Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder buc 15000 Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi 35 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 35.1 33600000-6 Termohîrtie pentru analizator buc 200 Cerinte generale si compatibilitate cu analizatorul Stat-Fax, Urysis. Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm, dimensiune 18-21 m 36 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 36.1 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 3000 Cerinte generale si (Na –citrat 3,8%), volum de sânge 3 3,5 ml, cu capac de cauciuc cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare şi etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum 37 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 37.1 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 5000 Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum 38 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 38.1 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 10000 Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum 39 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 39.1 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 1000 Cerinte generale si (K3EDTA), volum de singe 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) 40 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 40.1 33600000-6 Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică buc 10000 Cerinte generale si Gradata cu volum de 10 ml 41 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 41.1 33600000-6 Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml buc 15000 Cerinte generale si Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5-6 ml,13x100mm, cu eticheta, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum 42 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 42.1 33600000-6 Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă buc 10000 Cerinte generale si Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 40”, volum 1,28 ml cu eticheta, dimensiuni 9x120 mm Pregătirea ofertelor 3.1. Oferte alternative: nu vor fi acceptate 3.2. Garanţia pentru ofertă: [forma garanției a/b/c] Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei 3.3. Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: _1_% din valoarea ofertei fără TVA. 3.4. Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): DDP, Incoterms 2013 3.5. Termenul de livrare/prestare: livrarea se va efectua de catre Vinzator, in termen de 3-5 zile de la comanda Beneficiarului pe parcusrsul anului 2021, conform necesitatilor reale 3.6. Locul livrării bunurilor/prestării serviciilor: IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, or. Orhei, str. Vasile Lupu 127 3.7. Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea va fi efectuată utilizînd sistemul de e-facturare. în termen de 10 zile de la recepționarea facturii 3.8. Perioada valabilităţii ofertei va fi de: 45 zile 3.9. Ofertele în valută străină: [nu se acceptă] Depunerea și deschiderea ofertelor 4.1 Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: SIA RSAP 4.2. Termenul limită de depunere a ofertelor este: SIA RSAP 4.3. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” Evaluarea și compararea ofertelor 5.1. Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: lei MD Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: BNM Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: la data deschiderii 5.2. Modalalitatea de efectuare a evaluării: Evaluarea va fi efectuată pe lot. 5.3. Factorii de evaluarea vor fi următorii: cel mai mic preț fără TVA Adjudecarea contractului 6.1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Se va aplica criteriul de avaluare: cel mai mic preț cu corespunderea tuturor cerințelor 6.2. Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): _5_% 6.3. Garanţia de bună execuţie a contractului: [forma garanției de bună execuție a/b/c] Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA Codul fiscal:1013606002553 Contul de decontare; MD24ML000000002251033306 Contul bancar: MOLDMD2X333 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. __ din ____” 6.4. Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul [indicaţi una din formele de mai jos] _____________ Societate pe acţiuni Societate cu răspundere limitată Altele _________ 6.5. Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: 1-5 zile Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. Conducătorul grupului de lucru: __Iurie LUPACESCU___ |
| --- |
| SECŢIUNEA 3 FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Formularul informativ despre ofertant |
| F3.4 | Declaraţia privind conduita etică a şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere |
| F3.5 | Declaraţia privind situaţia personală a operatorului economic |
| F3.6 | Garanţie de bună execuţie |

| Formularul ofertei (F3.1) |
| --- |
| [Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _______________________________________ Invitaţie la licitaţia Nr.: ______________________________ Alternativa Nr.: ____________________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri şi/sau servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor şi/sau a serviciilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA4.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA5.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA7, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO5.4. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice, în conformitate cu punctul IPO5.5. Semnat:________________________________________________ L.Ș. [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__ |
| Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2) |
| [Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform invitaţiei la licitaţia Nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________,prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii] |
| Formular informativ despre ofertant (F3.3) |
| [Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _________________________ Pagina _____ din ____ |
| Ofertanți individuali |
|  | Informaţii generale |
| 1.1. | Numele juridic al ofertantului |  |
| 1.2. | Adresa juridică a ofertantului în ţara înregistrării |  |
| 1.3. | Statutul juridic al ofertantului |  |
|  | Proprietate |  |
|  | Formă de organizare juridică |  |
|  | Altele |  |
| 1.4. | Anul înregistrării ofertantului |  |
| 1.5. | Statutul de afaceri al ofertantului |  |
|  | Agent local/Distribuitor al producătorului străin |  |
|  | Intermediar |  |
|  | Companie de antrepozit |  |
|  | Altele |  |
| 1.6. | Informaţia despre reprezentantul autorizat al ofertantului |  |
|  | Numele |  |
|  | Locul de muncă şi funcţia |  |
|  | Adresa |  |
|  | Telefon / Fax |  |
|  | E-mail |  |
| 1.7. | Numărul de înregistrare pentru TVA |  |
| 1.8. | Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanţii străini) |  |
| 1.9. | Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente: | În conformitate cu FDA3. |
|  | Informații de calificare |
| 2.1. | Numărul de ani de experienţă generală a ofertantului în livrări de bunuri şi servicii |  |
| 2.2. | Numărul de ani de experienţă specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor şi/sau serviciilor similare | [indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere] |
| 2.3. | Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare | [indicaţi valoarea sau “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere] |
| 2.4. | Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumeraţi şi anexaţi copiile documentelor justificative | [indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere] |
| 2.5. | Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile | [indicaţi “Nu se aplică”, dacă această informaţie nu se cere] |
|  | Informații financiare |
| 3.1. | Rapoarte financiare sau extrase din bilanţul financiar, sau declaraţii de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumeraţi mai jos şi anexaţi copii: |
|  | __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |
| 3.2. | Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex şi fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: |
|  | Denumirea: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Telefon: ________________________________________________ Fax: ________________________________________________ |
| 3.3. | Informaţie privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: |
|  | Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani: |
|  |  | Cauza litigiului | Rezultatul sau sentinţa şi suma implicată |
|  | Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent: |
|  |  | Cauza litigiului | Situaţia curentă a procesului |
| Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz |
| Partenerii individuali ai Asociaţiei |
| 4.1. | Fiecare partener al Asociației va depune toată informaţia solicitată în formularul de mai sus, în compartimentele 1-3. |
| 4.1. | Anexaţi procura/împuternicirea pentru fiecare semnatar autorizat al ofertei în numele Asociației. |
| 4.1. | Anexaţi acordul semnat între toţi partenerii ai Asociației (care va purta caracter obligatoriu în mod juridic pentru toţi partenerii). |
| Notă: Alte cerinţe şi detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz |

Declaraţia privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere (F3.4)

[Ofertantul va semna şi va include această declaraţie în oferta depusă. Declaraţia semnată va fi de asemenea inclusă în contractele ofertanţilor cîştigători. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _______________________________________ Către: ____________________________________________ __________________________________________________ confirmă prin prezenta că: [denumirea ofertantului] Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţi ai lor nu este în relaţii care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de atribuire. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potenţial, vom raporta imediat informaţia respectivă către autoritatea contractantă. Nici unul dintre angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele sau asociaţii ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrîngere sau alte practici anticoncurenţiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitaţii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. În legătură cu procedura respectivă de licitaţie şi cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăţi către angajaţii, companionii, agenţii, acţionarii, consultanţii, partenerii noştri sau rudele lor, care sînt implicaţi în achiziţia publică, implementarea contractului şi aprobarea plăţilor contractuale în numele autorităţii contractante. Semnat:________________________________________________ Nume:_________________________________________________ Funcţia în cadrul companiei: _______________________________ Denumirea companiei: ____________________________________ L.Ș.

DECLARAŢIE privind situaţia personală a operatorului economic (F3.5) Operator economic ................................ (denumirea/numele) Subsemnatul, .............. reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de ................ (zi/luna/an), organizată de ............ (denumireaautorităţii contractante), declar pe propria răspundere că: nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești; mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale; nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice; nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. Data completării:............................... Operator economic, ................................. semnătura L.Ș. Garanţie de bună execuţie (F3.6)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Licitaţia Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile şi serviciile] conform invitaţiei la licitaţia nr. din _________. 201_ [numărul şi data licitaţiei] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului]

| SECŢIUNEA 4 CAIETUL DE SARCINI |
| --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul IPO, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO. |
| Formular | Denumirea |
| F4.1 | Specificaţii tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |

|  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] |
| Numărul licitaţiei: |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________ |
| Denumirea licitaţiei: |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __ |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33600000-6 | Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis) |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | AST/GOT set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
| 33600000-6 | ALT/GPT set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
| 33600000-6 | ALBUMIN set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | ALP-AMP set/buc 100 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |  |  |
| 33600000-6 | α-AMYLASE (DIRECT) set/buc 100 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |  |  |
| 33600000-6 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
| 33600000-6 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
| 33600000-6 | CALCIUM- ARSENAZO set/buc 500 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | CHOLESTEROL set/buc 500 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |  |
| 33600000-6 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |  |  |
| 33600000-6 | CREATININE set/buc 500 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
| 33600000-6 | GLUCOSE set/buc 500 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | IRON-FERROZINE set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |  |  |
| 33600000-6 | PROTEIN (TOTAL) set/buc 500 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | TRIGLYCERIDES set/buc 500 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | UREA/BUN-UV set/buc 250 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |  |  |
| 33600000-6 | URIC ACID set/buc 500 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set/buc 25 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
| 33600000-6 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set/buc 25 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
| 33600000-6 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set/buc 25 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |  |  |
| 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set/buc 72 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |  |  |
| 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set/buc 0,5 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |  |
| 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set/buc 0,5 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |  |  |
| 33600000-6 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set/buc 25 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |  |  |
| 33600000-6 | Proteina C reactivă PCR set/buc 100 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 100 ml |  |  |
| 33600000-6 | Calibrator Proteina C reactivă( CRP) set/buc 1 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |  |  |
| 33600000-6 | Factorulreumatoid FR set/buc 50 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | Calibrator Factorul Reumatic (RF) set/buc 3 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3 ml |  |  |
| 33600000-6 | Antistreptolizina 0 (ASO) set/buc 50 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |  |  |
| 33600000-6 | Calibrator Antistreptolizina O(ASO) set/buc 1 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |  |  |
| 33600000-6 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal set/buc 3x1 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |  |  |
| 33600000-6 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic set/buc 3x1 ml |  |  |  | Cerinte generale si ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |  |  |
| 33600000-6 | Consumabile,accesorii, piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis) |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Soluţie concentrată de spălare (set/buc fl. 100 ml) p/u A 25 |  |  |  | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |
| 33600000-6 | Soluţie concentrată de sistem lichid (set/buc fl. 1000 ml) p/u A 25 |  |  |  | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |  |  |
| 33600000-6 | Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. |  |  |  | specific p/u A 25 set 10 buc. |  |  |
| 33600000-6 | Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. |  |  |  | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |  |  |
| 33600000-6 | PHOTOMETRIC LAMP |  |  |  | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |  |  |
| 33600000-6 | CAP BOTTLE |  |  |  | compatibil cu canistrele existente |  |  |
| 33600000-6 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP |  |  |  | compatibile cu analizorul |  |  |
| 33600000-6 | A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP |  |  |  | compatibile cu analizorul |  |  |
| 33600000-6 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE |  |  |  | 2 buc/set,compatibile cu analizorul |  |  |
| 33600000-6 | THICK PROBE |  |  |  | material:oțel inoxidabil |  |  |
| 33600000-6 | DISPENSING PUMP SEAL |  |  |  | Ø int. 7,57mm |  |  |
| 33600000-6 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN |  |  |  | specific p/u procesorul analizatorului A 25 |  |  |
| 33600000-6 | OPERATING ARM HOSE |  |  |  | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |  |  |
| 33600000-6 | BEARING SET |  |  |  | set de rulmenți |  |  |
| 33600000-6 | POWER SUPLY ACCUMULATOR |  |  |  | acumulator pentru analizor |  |  |
| 33600000-6 | PAPER FOR ANALYZER |  |  |  | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |  |  |
| 33600000-6 | Canistre pentru reagenti |  |  |  | compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 set x 10buc. |  |  |
| 33600000-6 | Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat BeneSpheraTM Brand, Avantor |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Soluție pentru diluare |  |  |  | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*20 litri |  |  |
| 33600000-6 | Soluție pentru curățare |  |  |  | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*900 ml |  |  |
| 33600000-6 | Soluție pentru lizare |  |  |  | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*500 ml |  |  |
| 33600000-6 | Set control 3 nivele (Low, Normal, High) |  |  |  | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard set /buc (3fl*3ml) |  |  |
| 33600000-6 | Solutie Hypochloride 0.5 |  |  |  | Cerinte generale si Compatibil cu aparatul BeneSphera. Ambalaj standard 1*1 litri |  |  |
| 33600000-6 | Reactivi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sistem închis) |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | M-52 Diluent set/buc = 20 lit. p/u Mindray |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | M-52 DIFF Lyse set/buc = 4 x 500 ml p/u Mindray |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | M-52 LH Lyse set/buc = 4 x 100 ml. p/u Mindray |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | Probe cleanser set/buc = fl. 50 ml p/u Mindray |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | M-52Calibrator set/buc = fl. 3 ml p/u Mindray |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | B-52 Material de control hematologic set/buc = 3 fl x 3,5 ml p/u Mindray |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150” (sistem închis) |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Hîrtie termo pentru Mindray |  |  |  | Hirtie termo 50 mm x 18 m |  |  |
| 33600000-6 | Filtru de air pentru Mindray |  |  |  | Filtru de air |  |  |
| 33600000-6 | Garnitura pentru AC pentru Mindray |  |  |  | Garnitura pentru ac |  |  |
| 33600000-6 | Reagenţi,calibratori, material de control p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu |  |  |  | Cerinte generale si " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va fi cu doi componenti și va conține curba de calibrare specifică pentru COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de douăsprezece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. "Volum folosit pentru 1 proba= 100 mkl |  |  |
| 33600000-6 | Fibrinogen,metoda Clauss |  |  |  | Cerinte generale si " Reactivii vor dispune de certificate ISO, sau declaratia CE, vor fi compatibili cu analizorul COAX 2. Setul va conține curba de calibrare compatibilă cu COAX 2. Volumul flaconului va fi ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Bufer Imidazol |  |  |  | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Volumul flaconului va fi ≤ 15 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificate ISO, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) |  |  |  | Cerinte generale si " Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 1 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Cuve p/u coagulometru COAX 2 |  |  |  | Cerinte generale si Cuve cu bare metalice, compatibil p/u coagulometru COAX 2 set 500 buc. |  |  |
| 33600000-6 | Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Hirtie pentru Coagulometru COAX 2 |  |  |  | Cerinte generale si Hirtie compatibil pentru Coagulometru COAX 2 |  |  |
| 33600000-6 | Reactivi pentru teste izoserologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator |  |  |  | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |  |
| 33600000-6 | Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator |  |  |  | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |  |
| 33600000-6 | Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator |  |  |  | Cerinte generale si Metoda- Hemaglutinare. Lichid stabil, gata pentru folosire. Materialul pt investig.-singe. Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | HbsAg |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Anti HbsAg |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Hbcor sumar |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | HCV sumar. |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | TSH |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | T3 |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | T4. |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Anti Toxocara |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Anti Giardia lamblia |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Anti Ascaris lumbricoides |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO, CE |
| 33600000-6 | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Determinarea PSA |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Determinarea anti-TPO |  |  |  | Cerinţe generale și, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi ". Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Determinarea anticorpilor IgG Covid-19 |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Seturi pentru investigatii imunologice |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Determinarea anticorpilor IgM Covid-19 |  |  |  | Cerinte generale si de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. Metoda ELISA |  |  |
| 33600000-6 | Reactivi pentru investigaţii serologice |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Reagent RPR pentru determinarea sifilisului prin metoda latex-aglutinare cu control negativ si pozitiv |  |  |  | Cerinte generale si Ambalaj : flacoane cu volum 5-6 ml. 1 set/buc = 500 teste, să contină control negative și pozitiv, carduri test nu mai puțin de 50 buc. în set. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Pentru 1 proba se va folosi nu mai putin 20 mkl reagent. |  |  |
| 33600000-6 | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Azur –EozinăRomanovski |  |  |  | Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml. Puritatea-Analit |  |  |
| 33600000-6 | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Ulei de imersie |  |  |  | Cerinte generale si Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 100 ml Puritatea-Analit |  |  |
| 33600000-6 | Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Proba cu timol |  |  |  | Cerinte generale si Reactiv oncentrate pentru diluţii în proporţii 1:50 cu calibrator , flacoane cu volum de 5-15 ml, 3 fl în set, CE |  |  |
| 33600000-6 | Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-500 |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator (100teste/set) |  |  |  | Cerinte generale si Teste să dispună de certificat, sau declaratia CE. Testele trebue sa fie compatibili cu analizorul de urina H-500 (Leucocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, SG, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic acid). Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Urine control (Negative) |  |  |  | Cerinte generale si Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Urine control (Pozitive) |  |  |  | Cerinte generale si Control să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 8 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. " |  |  |
| 33600000-6 | Hirtie pentru analizator de urina |  |  |  | Cerinte generale si Hirtie termo, compatibil pentru analizator de urina H-500 |  |  |
| 33600000-6 | Reactivi (expres teste) |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Accu-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor)– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) |  |  |  | Cerinte generale si Metoda cantitativa de culoare, Materialul pt investing.-singe capilar, venos. |  |  |
| 33600000-6 | Lancete sterile pentru glucometrul Accu-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | Reactivi (expres teste) |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Clever-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor)– 9 buc. (oferite gratuit în folosință) |  |  |  | Cerinte generale si Metoda cantitativa de culoare, Materialul pt investing.-singe capilar, venos. |  |  |
| 33600000-6 | Lancete sterile pentru glucometrul Clever-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)– 9 buc. (oferite gratuit în folosință) |  |  |  | Cerinte generale |  |  |
| 33600000-6 | Reactivi (expres teste) |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test) |  |  |  | Cerinte generale si Metoda calitativa de culoare, Materialul pt investing.-materii fecale. Setul va contine : dispozitivul de diagnosticare în formă de casetă cu banda/test imunocromatografic, tuburi colectoare pentru probe cu diluent, marcaj CE,nr.lot. |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara |  |  |  | Cerinte generale si De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder |  |  |  | Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Termohîrtie pentru analizator |  |  |  | Cerinte generale si compatibilitate cu analizatorul Stat-Fax, Urysis. Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm, dimensiune 18-21 m |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant |  |  |  | Cerinte generale si (Na –citrat 3,8%), volum de sânge 3 3,5 ml, cu capac de cauciuc cauciuc cu 3 componente, cu inel de filetare şi etichetă 13x75 mm pentru hemostaza- vacuum |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant |  |  |  | Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant |  |  |  | Cerinte generale si Eprubeta K3EDTA, volum 3 ml, 13x75 cu capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant |  |  |  | Cerinte generale si (K3EDTA), volum de singe 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică |  |  |  | Cerinte generale si Gradata cu volum de 10 ml |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml |  |  |  | Cerinte generale si Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5-6 ml,13x100mm, cu eticheta, capac filetat de cauciuc cu inel de filetare cu valve- vacuum |  |  |
| 33600000-6 | Veselă şi articole de ustensilă |  |  |  |  |  | ISO,CE |
| 33600000-6 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă |  |  |  | Cerinte generale si Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH ,,ESR Analyzer LBX-XC 40”, volum 1,28 ml cu eticheta, dimensiuni 9x120 mm |  |  |
|  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9] Numărul licitaţiei: Data: „___” _________________ 20__ Alternativa nr.: ___________ Denumirea licitaţiei: Lot: ___________ Pagina: __din __ Cod CPV Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/ prestare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 33600000-6 Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis) 3-5 zile de la comanda 33600000-6 AST/GOT set/buc 250 ml buc 9 33600000-6 ALT/GPT set/buc 250 ml buc 9 33600000-6 ALBUMIN set/buc 250 ml buc 1 33600000-6 ALP-AMP set/buc 100 ml buc 6 33600000-6 α-AMYLASE (DIRECT) set/buc 100 ml buc 8 33600000-6 BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set/buc 250 ml buc 9 33600000-6 BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set/buc 250 ml buc 2 33600000-6 CALCIUM- ARSENAZO set/buc 500 ml buc 1 33600000-6 CHOLESTEROL set/buc 500 ml buc 6 33600000-6 CHOLESTEROL LDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml buc 22 33600000-6 CHOLESTEROL HDL DIRECT set/buc 4 fl. x 20 ml buc 22 33600000-6 CREATININE set/buc 500 ml buc 6 33600000-6 γ-GLUTAMILTRANSFERASE set/buc 250 ml buc 4 33600000-6 GLUCOSE set/buc 500 ml buc 7 33600000-6 IRON-FERROZINE set/buc 250 ml buc 2 33600000-6 PROTEIN (TOTAL) set/buc 500 ml buc 1 33600000-6 TRIGLYCERIDES set/buc 500 ml buc 5 33600000-6 UREA/BUN-UV set/buc 250 ml buc 9 33600000-6 URIC ACID set/buc 500 ml buc 1 33600000-6 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set/buc 25 ml buc 2 33600000-6 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set/buc 25 ml buc 2 33600000-6 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set/buc 25 ml buc 2 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set/buc 72 ml buc 12 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set/buc 0,5 ml buc 3 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set/buc 0,5 ml buc 3 33600000-6 HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set/buc 25 ml buc 2 33600000-6 Proteina C reactivă PCR set/buc 100 ml buc 6 33600000-6 Calibrator Proteina C reactivă( CRP) set/buc 1 ml buc 2 33600000-6 Factorulreumatoid FR set/buc 50 ml buc 8 33600000-6 Calibrator Factorul Reumatic (RF) set/buc 3 ml buc 2 33600000-6 Antistreptolizina 0 (ASO) set/buc 50 ml buc 8 33600000-6 Calibrator Antistreptolizina O(ASO) set/buc 1 ml buc 2 33600000-6 Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal set/buc 3x1 ml buc 3 33600000-6 Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic set/buc 3x1 ml buc 3 33600000-6 Consumabile,accesorii, piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis) 3-5 de la comanda 33600000-6 Soluţie concentrată de spălare (set/buc fl. 100 ml) p/u A 25 buc 2 33600000-6 Soluţie concentrată de sistem lichid (set/buc fl. 1000 ml) p/u A 25 buc 2 33600000-6 Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. buc 80 33600000-6 Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. buc 15 33600000-6 PHOTOMETRIC LAMP buc 2 33600000-6 CAP BOTTLE buc 2 33600000-6 SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP buc 1 33600000-6 A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP buc 1 33600000-6 HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE buc 1 33600000-6 THICK PROBE buc 1 33600000-6 DISPENSING PUMP SEAL buc 1 33600000-6 MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN buc 2 33600000-6 OPERATING ARM HOSE buc 1 33600000-6 BEARING SET buc 1 33600000-6 POWER SUPLY ACCUMULATOR buc 3 33600000-6 PAPER FOR ANALYZER buc 3 33600000-6 Canistre pentru reagenti buc 3 33600000-6 Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat BeneSpheraTM Brand, Avantor 3-5 de la comanda 33600000-6 Soluție pentru diluare litri 120 33600000-6 Soluție pentru curățare ml 10800 33600000-6 Soluție pentru lizare ml 3000 33600000-6 Set control 3 nivele (Low, Normal, High) buc 3 33600000-6 Solutie Hypochloride 0.5 litri 1 33600000-6 Reactivi, calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat 5diff Mindray BC 5150 (sistem închis) 3-5 de la comanda 33600000-6 M-52 Diluent set/buc = 20 lit. p/u Mindray buc 20 33600000-6 M-52 DIFF Lyse set/buc = 4 x 500 ml p/u Mindray buc 8 33600000-6 M-52 LH Lyse set/buc = 4 x 100 ml. p/u Mindray buc 8 33600000-6 Probe cleanser set/buc = fl. 50 ml p/u Mindray buc 16 33600000-6 M-52Calibrator set/buc = fl. 3 ml p/u Mindray buc 1 33600000-6 B-52 Material de control hematologic set/buc = 3 fl x 3,5 ml p/u Mindray buc 6 33600000-6 Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150” (sistem închis) 3-5 de la comanda 33600000-6 Hîrtie termo pentru Mindray buc 100 33600000-6 Filtru de air pentru Mindray buc 2 33600000-6 Garnitura pentru AC pentru Mindray buc 1 33600000-6 Reagenţi,calibratori, material de control p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) 3-5 de la comanda 33600000-6 Protombina liofilizata în set cu bufer de Calciu teste 8000 33600000-6 Fibrinogen,metoda Clauss teste 2500 33600000-6 Bufer Imidazol teste 2500 33600000-6 Plasmă de control cu nivel normal (PT,FIB,TT,APTT) fl 16 33600000-6 Plasmă de control cu nivel patologic (PT,FIB,TT,APTT) fl 16 33600000-6 Plasmă de Calibrare (PT,FIB,TT,APTT) fl 2 33600000-6 Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) 3-5 de la comanda 33600000-6 Cuve p/u coagulometru COAX 2 Set 20 33600000-6 Consumabile p/u coagulometru COAX 2 (sistem închis) 3-5 de la comanda 33600000-6 Hirtie pentru Coagulometru COAX 2 buc 25 33600000-6 Reactivi pentru teste izoserologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator ml 100 33600000-6 Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator ml 100 33600000-6 Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator ml 200 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 HbsAg teste 1920 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Anti HbsAg teste 288 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Hbcor sumar teste 288 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 HCV sumar. teste 480 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 TSH teste 864 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 T3 teste 672 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 T4. teste 768 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Anti Toxocara teste 192 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Anti Giardia lamblia teste 192 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Anti Ascaris lumbricoides teste 192 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar teste 96 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Determinarea PSA teste 192 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Determinarea anti-TPO teste 288 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Determinarea anticorpilor IgG Covid-19 teste 960 33600000-6 Seturi pentru investigatii imunologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Determinarea anticorpilor IgM Covid-19 teste 960 33600000-6 Reactivi pentru investigaţii serologice 3-5 de la comanda 33600000-6 Reagent RPR pentru determinarea sifilisului prin metoda latex-aglutinare cu control negativ si pozitiv set 8 33600000-6 Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. 3-5 de la comanda 33600000-6 Azur –EozinăRomanovski ml 2000 33600000-6 Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. 3-5 de la comanda 33600000-6 Ulei de imersie ml 500 33600000-6 Reac.pt. investig. clinice gen., hemat. şi cito. 3-5 de la comanda 33600000-6 Proba cu timol set 5 33600000-6 Reagenţi şi material de control p/u analizator de urina H-500 3-5 de la comanda 33600000-6 Teste pentru urina 10 parametere pentru analizator (100teste/set) 12 000 teste 33600000-6 Urine control (Negative) 12 Set 33600000-6 Urine control (Pozitive) 12 Set 33600000-6 Hirtie pentru analizator de urina 80 buc 33600000-6 Reactivi (expres teste) 3-5 de la comanda 33600000-6 Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Accu-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor)– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 5500 33600000-6 Lancete sterile pentru glucometrul Accu-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)– 10 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 5500 33600000-6 Reactivi (expres teste) 3-5 de la comanda 33600000-6 Test strip pentru determinarea glucozei la glucometrul Clever-Chek sau, teste pentru determinarea glucozei însoțite de glucometru (conform cerințelor)– 9 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 4500 33600000-6 Lancete sterile pentru glucometrul Clever-Chek sau, lancete sterile pentru glucometru (conform cerințelor)– 9 buc. (oferite gratuit în folosință) buc 4500 33600000-6 Reactivi (expres teste) 3-5 de la comanda 33600000-6 Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test) buc 500 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Lancete din plastic automate pentru punctia capilara buc 1000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder buc 15000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Termohîrtie pentru analizator buc 200 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 3000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 5000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 10000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant buc 1000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică buc 10000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml buc 15000 33600000-6 Veselă şi articole de ustensilă 3-5 de la comanda 33600000-6 Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă buc 10000 Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |

| SECŢIUNEA 5 FORMULARUL DE CONTRACT |
| --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

| Contract-model (F5.1) |
| --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |
| Contract Nr. __ de achiziţionare a bunurilor Cod CPV: 33696500-0 “ ” _ _2021 or. Orhei (localitataea) |
| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |
| ___ ____, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | _IMSP Centrul de Sănătate Nr. 1 Orhei (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin _Șef CS dl Iu. Lupacescu, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza,regulamentului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător/Prestator 1013606002553 (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, |
| ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: Achiziţionarea _reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2021_ (denumirea bunului, serviciului) denumite în continuare Bunuri (şi/sau Servicii), conform _ _,(procedura de achiziţie) în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „ ” .2021 Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: Specificaţia tehnică; Specificaţia de preț; Garanția de bună execuție. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi/sau Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor şi serviciilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |
| Obiectul Contractului |
| Vînzătorul/prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile şi/sau de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile şi/sau Serviciile livrate de Vînzător. Calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. Termenul de valabilitate restant la momentul livrării va constitui nu mai puțin de 80 % din termenul total de valabilitate al produsului. |
| Termeni şi condiţii de livrare/prestare |
| Livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vînzător în termenele prevăzute de graficul de livrare și anume in termen de 3-5 zile de la comanda, pe parcusrsul anului 2021. Documentaţia de însoţire a Bunurilor şi/sau a Serviciilor include: Originalele facturilor fiscale Certificatul de origine-copie Certificatul de calitate Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |
| Preţul şi condiţii de plată |
| Preţul Bunurilor şi/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: _ (lei MD.)(suma cu cifre şi litere) Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate şi/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldoveneşti. Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin virament în termen de 10 zile de la livrare și recepționarea facturii Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract. |
| Condiţii de predare-primire |
| Bunurile şi/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător dacă: cantitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor / serviciilor şi graficul livrării / prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor şi/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |
| Standarde |
| Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |
| Obligaţiile părţilor |
| În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: să livreze Bunurile şi/sau să presteze Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor şi/sau prestării Serviciilor; să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor şi/sau Serviciilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător. de a efectua instruirea personalului și programarea mersului reacției de testare și examinare de laborator la echipamentul existent la beneficiar. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate şi/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; să asigure achitarea Bunurilor livrate şi/sau Serviciilor prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |
| Forţa majoră |
| Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor). Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe. |
| Rezilierea |
| Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către: Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract; Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite; Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor; Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract. Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea. |
| Reclamaţii |
| Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului. Pretenţiile privind calitatea bunurilor şi/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri şi/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor şi/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. Sancţiuni Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este __Garanție de bună execuție emisă de banca comercială__, în cuantum de 5% din valoarea contractului. Pentru refuzul de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de _50_% [indicați procentajul] din suma totală a contractului. Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate şi/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _5_ % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește _5_ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile şi/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de _0,1__% [indicați procentajul] din suma Bunurilor şi/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de _5_% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract. |
| Drepturi de proprietate intelectuală |
| Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |
| Dispoziţii finale |
| Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător şi Agenţia Achiziţii Publice. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenţia Achiziţii Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 30.12.2021_. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “__” ____2021_ . Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |
| Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractantă IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei Adresa poştală: mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127 Telefon: 0235 24384/ 0235 24556 IBAN: MD05TRPCBU518430A00305AA MD12TRPCBU518430C00305AA Banca: Min. Fin. – Trezoreria de Stat Adresa băncii: Orhei Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1013606002553 |
| Semnăturile părţilor |
| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii | Autoritatea contractantă |

| L.S. | L.S. |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”