## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anii 2026-2027 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință Numărul de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Analizator Biochimic |  |  |  | Se solicită punerea la dispoziție beneficiarului în mod comodat – a 2 dispozitive: 1 dispozitiv medical de bază și 1 dispozitiv adițional, identic ca model și perfermanță cu cel de bază, în scopul realizării neîntrerupte a investigațiilor în perioada staționare a dispozitivului de bază în caz de defectare . Dispozitivul aditional urmează a fi instalat și a fi funcțional în cadrul instituției (dispozitiv pentru back up) concomitent cu dispozitivul de bază. Criteriile tehnice față de fiecare dispozitiv medical ce urmează a fi ofertat în comodat: Descrierea: analizator automat pentru efectuarea investigațiilor biochimice și ion-selective, nou sau cu o vechime nu mai mare de 2 ani de la producere. Analizator de ultimul model/generație cu ultimele versiuni software instalate. Tip sistem: Închis, complet automat, acces direct (random acces), posibilitatea conectării la sistemul informațional de laborator (LIS). Productivitate: capacitatea dispozitivului medical oferit urmează a fi minim de 850 teste pe oră Metoda detecție: fotometrică Fotometru: spectrometru cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800nm Tip probă: ser, plasma, urină Modul ISE: integrat, cu electrozi K+, Na+, Cl- Număr reagenți pe bord: minim 35 Număr probe pe bord: minim 50 Dotat cu modul integrat de răcire/păstrare reactivi la bord Reagenți: lichizi, gata pentru utilizare Volum probă necesar: ≥ 50 µL Dotat cu sistem analiză a calității probelor și reagenților (ex. bule, cheaguri, nivel) Prediluție automată a probei Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă Posibilitate efectuare probe STAT Conectivitate sistem informatic: bidirecțional Interfața cu utilizatorul: calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatura, mouse. Identificare probe și reagenți prin coduri de bare Stocare și revizualizare rezultate și date QC Posibilitate imprimare rezultate și date QC Accesorii livrate: UPS pentru back-up minim 15 minute Imprimantă alb-negru, Calculator cu monitor de minim 24 inch, Cititor coduri de bare, Sistem de ionizare apă, pentru producerea apei de calitatea necesară analizatorului. Note: Ofertele de preț trebuie să includă toți reactivii și consumabilele necesare pentru investigațiile/testele indicate, inclusiv soluțiile QC (control calitate) și calibrare. Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de cîte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instalarea și conectarea analizatorului la rețelele instituției Conectarea analizatorului la sistemul informațional ,,LIS” Instruirea personalului Mentenanța preventivă și corectivă pe toată durata acordului-cadru atît pentru analizator cît și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata acordului-cadru atît pentru analizator cît și pentru dispozitivul adițional livrat (ex. calculator, UPS, sistem filtrare). Toate consumabile necesare gratuite pe toată durata acordului-cadru pentru analizator cît și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. calculator, UPS, sistem filtrare), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactive nu va fi majorat pentru toată perioada de comodat. Perioada de valabilitate pentru reagenți livrați: La momentul livrării: mimim 6 luni, dar nu mai puțin de 80 % din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivelor după deschidere Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific) Operatorul economic va include în ofertă doar prețurile pentru fiecare tip de test/investigație considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare tip test/investigație în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrăriiori de cîte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității) - Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului de comodat - Sistemul de filtrare (stație de purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului de comodat - UPS și costurile acumulatoarelor necesare pe toată perioada contractului de comodat - Calculator, monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare - Toate consumabile, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electroni/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de instituție - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de comodat. - Se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului de comodat legate de funcționarea dispozitivelor și realizarea neîntreruptă a investigațiilor.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Glucoza |  |  |  | Glucoza
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Bilirubin Total |  |  |  | Bilirubin Total
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Bilirubin Direct |  |  |  | Bilirubin Direct
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Alanine Aminotransferase |  |  |  | Alanine Aminotransferase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Albumin |  |  |  | Albumin
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Alkaline phosphatase |  |  |  | Alkaline phosphatase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | α-Amylase |  |  |  | α-Amylase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Aspartate Aminotransferase |  |  |  | Aspartate Aminotransferase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Calcium |  |  |  | Calcium
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Total Cholesterol |  |  |  | Total Cholesterol
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Creatine Kinase |  |  |  | Creatine Kinase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Creatinine |  |  |  | Creatinine
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Gamma–Glutamyltransferase |  |  |  | Gamma–Glutamyltransferase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | HDL-Cholesterol |  |  |  | HDL-Cholesterol
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Iron |  |  |  | Iron
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Lactate Dehydrogenase |  |  |  | Lactate Dehydrogenase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | LDL-Cholesterol |  |  |  | LDL-Cholesterol
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Lipase |  |  |  | Lipase
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Total Protein |  |  |  | Total Protein
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Triglycerides |  |  |  | Triglycerides
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Urea |  |  |  | Urea
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Uric Acid |  |  |  | Uric Acid
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | C-Reactive Protein |  |  |  | C-Reactive Protein
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Rheumatoid Factor |  |  |  | Rheumatoid Factor
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Antistreptolysin |  |  |  | Antistreptolysin
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Haemoglobin A1c |  |  |  | Haemoglobin A1c
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Magnesium |  |  |  | Magnesium
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Creatine Kinase-MB |  |  |  | Creatine Kinase-MB
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Ferritin |  |  |  | Ferritin
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Microalbumin |  |  |  | Microalbumin
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | K |  |  |  | K
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Na |  |  |  | Na
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Cl |  |  |  | Cl

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea Achiziționarea Investigațiilor Biochimice cu Analizatoare în Comodat conform necesităților IMSP AMT Botanica pentru anii 2026-2027 | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea maximă | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Analizator Biochimic | Bucată | 2 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Glucoza | Investigații | 84000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Bilirubin Total | Investigații | 30000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Bilirubin Direct | Investigații | 30000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Alanine Aminotransferase | Investigații | 48000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Albumin | Investigații | 3500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Alkaline phosphatase | Investigații | 11000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | α-Amylase | Investigații | 15500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Aspartate Aminotransferase | Investigații | 43000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Calcium | Investigații | 11000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Total Cholesterol | Investigații | 60000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Creatine Kinase | Investigații | 2000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Creatinine | Investigații | 54000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Gamma–Glutamyltransferase | Investigații | 14000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | HDL-Cholesterol | Investigații | 25000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Iron | Investigații | 6000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Lactate Dehydrogenase | Investigații | 3000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | LDL-Cholesterol | Investigații | 32000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Lipase | Investigații | 5000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Total Protein | Investigații | 6500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Triglycerides | Investigații | 33600 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Urea | Investigații | 48000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Uric Acid | Investigații | 40000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | C-Reactive Protein | Investigații | 20000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Rheumatoid Factor | Investigații | 8000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Antistreptolysin | Investigații | 8000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Haemoglobin A1c | Investigații | 17000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Magnesium | Investigații | 3500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Creatine Kinase-MB | Investigații | 1500 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Ferritin | Investigații | 5000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Microalbumin | Investigații | 7000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | K | Investigații | 6000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Na | Investigații | 6000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
33100000-1 | 1 | Investigații biochimice și analizator în comodat | Cl | Investigații | 6000 |  |  | 0 | 0 | Conform termenilor și condițiilor de livrare stipulate în pct.11 din Anunțul de Participare.
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________