# ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea Echipamente pentru metode moleculare

prin procedura de achiziţie: Cererea ofertei de preț

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 217, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmal.com, http://ftiziopneumologie.asm.md/node/351

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz | Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Container pentru gheață, cu răcire | buc | 3 | Container pentru gheață, cu capac, din spumă poliuretanică, potrivite pentru utilizare cu soluții de apă-gheață, gheață carbonică și săruri. Capacitate: 4,5 litri. Dimensiuni: 185 mm (Î) x 330 mm (L) și Greutate: 1,2 kg. | 6241.05 |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Mixer pentru mostre | buc | 1 | Mixer pentru mostre (probe), ce combină rotația orbitală (end-over-end), rotația reciprocă (înclinarea) și vibrația (vortexing). Echipat cu platforme potrivite pentru o varietate de tuburi (0,5 ml—50 ml), cu posibilitatea de a fi utilizat în camera frigorifică, pe masa de lucru sau în incubator. Unghi de rotație de la 1 la 90 °, interval de viteză de la 1 la 100 rpm, interval de temperatură de la +4 °C la +40 °C, interval de timp de la 0 la 250 sec. | 23637.60 |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set de 6 pipete cu 1 canal | buc | 3 | Set de 6 pipete cu 1 canal Eppendorf Reference 2 sau echivalent, 0,1–2,5 µL, 0,5–10 µL, 2–20 µL, 10–100 µL, 20–200 µL, 100–1.000 µL, volum variabil, inclusiv stativ (carusel) pentru pipete cu 6 locuri sau suporturi pentru pipete cu 6 locuri compatibile cu pipetele, inclusiv dispozitiv pentru reglarea pipetelor. | 108540.00 |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set de 4 pipete mecanice cu 8 canale | buc | 1 | Set de 4 pipete mecanice cu 8 canale Eppendorf Reference 2 sau echivalent, 0,5–10 µL, 10–100 µL, 30–300 µL, 120–1200 µL, volum variabil, stativ (carusel) pentru pipete cu 4 locuri sau suporturi pentru pipete cu 4 locuri compatibile cu pipetele, inclusiv dispozitiv pentru reglarea pipetelor. | 72520.80 |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |
|  | 33696500-0 | Set de 4 pipete electronice cu 8 canale | buc | 1 | Set de 4 pipete electronice cu 8 canale Finnpipette sau echivalent, 1 -10 µL µL, 5-50 µL µL, 30 -300 µL µL, 100-1200 µL µL, volum variabil, stativ (carusel) pentru pipete cu 4 locuri sau suporturi pentru pipete cu 4 locuri compatibile cu pipetele. | 120600.00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 331539.45 |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:   
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare Conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenii şi condiţiile de livrare/prestare/executare solicitaţi: Aprilie - Decembrie 2024, DDP -Franco destinaţie vămuit

- Termenul de valabilitate a contractului: până la 31 Decembrie 2024

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Date despre ofertant | Confirmat prin semnatură electronică a participantului | Obligatoriu |
| 2. | Specificația de preț anexa nr.23 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică anexa nr.22 din Documentația Standard | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 4. | Decizie de înregistrare a întreprinderii | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 5. | Cerere de participare (anexa nr. 7); | Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de conformitate/Declarația de conformitate | Copie- Confirmat prin semnatură electronică participantului | Obligatoriu |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

Ext:Lisenco Gabriela

Tel: 022 572 213