Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 44611600 - 2 | Rezervoare mobile pentru apă | unit | 10 | Volumul rezervorului: 4000 litri; Lungimea rezervorului: 4000 - 6000 mm; Diametrul rezervorului: 1400 - 1500mm; Grosimea peretelui rezervorului: 3 mm; Diametrul intrare/ieșire pompa centrifugală: 50mm; Anvelope: cu aer comprimat; Suspensie: resoare; Sistem de frânare: hidraulică (opțional cu aer); Capacitatea de pompare: 36000 litri/oră; Furtun de absorbție: 9 metri cu filtru; Numărul ieșirilor spate: 2 buc. cu diametrul 50mm Starea tehnică: – Nou; Garanția: nu mai puțin de 12 luni; Anul fabricării: 2022- 2023; Ofertantul câștigător va suporta toate cheltuielile aferente livrării, și alte cheltuieli neprevăzute în contract. |

Suma estimativă cu TVA: 800,00 mii lei

Suma estimativă fără TVA: 666,7 mii lei