## Consumabile de laborator
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea LOTULUI | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat fără TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1 | Consumabile pentru Analizatorul Biochimic semiautomat Stat Fax 3300 | Termohîrtie 110 mm | Termohîrtie 110 mm x 25m, rulon | bucată | 10 | 15 | 150
2 | Consumabile pentru Analizatorul Biochimic semiautomat Clindiag S20 | Termohîrtie 57 mm | Termohîrtie 57 mm x 25m, rulon | bucată | 300 | 7 | 2100
3 | Consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s | Hârtie termo 50mm*18m (Mindray) | Hârtie termo 50mm*18m, să fie compatibilă cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s | bucată | 60 | 15 | 900
4 | Consumabile de laborator | Perii pentru eprubete | Perii pentru eprubete de dimensiuni mici | bucată | 20 | 18 | 360
5 | Consumabil pentru analizatorul biochimic automat Selectra PRO - S | SYSTEM SOLUTION pentru analizator biochimic automat Selectra PRO-S | Soluție pentru spalarea și curatarea sistemului intern al analizatorului biochimic automat Selectra PRO - S | ml | 1000 | 0.5 | 500
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 4010

## Reagenți imunologici
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat fără TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1 | Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Troponina I. | Test rapid la Troponina I. | Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a Troponinei I - marcher cardiac. Limita de detecție - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție Tn I sau Troponina I). | test | 1000 | 12 | 12000
2 | Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid la Procalcitonina. | Test rapid la Procalcitonina. | Metoda de testare - test imunocromatografic pentru determinare vizuală calitativă în ser uman sau plasmă a procalcitoninei - marcher al infecției bacteriene. Limita de detecție - 0,5 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare sigilate în ambalaje separate pentru fiecare test. | test | 200 | 40 | 8000
3 | Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBV panel. | Test rapid HBV panel. | Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ vizual pentru determinarea simultană în ser uman sau plasmă a marcherilor hepatici: HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe și anti-HBcor IgG. Limita de detecție - 2,0 ng/ml pentru fiecare marcher. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. | test | 300 | 33 | 9900
4 | Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid HBsAg. | Test rapid HBsAg. | Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a marcherului hepatic: HBsAg. Limita de detecție a testului-expres - 1,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HBsAg). | test | 650 | 6 | 3900
5 | Teste imunologice cu determinare rapidă. Test rapid anti-HCV. | Test rapid anti-HCV. | Metoda de testare - test imunocromatografic calitativ, vizual pentru determinarea în ser uman sau plasmă a anticorpilor anti-HCV. Limita de detecție a testului-expres - 2,0 ng/ml. Casete(cartrige) pentru determinare în ambalaje individuale. Casetele să fie marcate corespunzător(cu inscripție HCV sau anti-HCV). | test | 650 | 7 | 4550
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 38350

## Reagenți
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul estimat fără TVA | Suma estimativă | Notă:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7*6 | 9
1 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s | Soluție de diluare - Diluent, ambalaj 20 litri | Soluție de diluare - Diluent, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 20 litri | Litru | 400 | 50 | 20000
2 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s | Soluție de lizare a hematiilor, ambalaj 500 ml | Soluție de lizare a hematiilor, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 500 ml | ml | 2500 | 3 | 7500
3 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s | Soluție de spălare probe - Cleanser, ambalaj 50 ml | Soluție de spălare probe - Cleanser, compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 50 ml | ml | 500 | 9.5 | 4750
4 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), ambalaj 3 ml | Control hematologic 3-diff în 3 nivele BC - 3D (Low, Normal, High), compatibil cu Analizatorul hematologic automat 3-diff Mindray model BC-20s, ambalaj 3 ml | ml | 45 | 200 | 9000
41250
5 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18 | DILUENT - soluție de diluare, ambalaj 10 litri | DILUENT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 10 litri | litru | 260 | 150 | 39000
6 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18 | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – ambalaj 960 ml | Soluție de lizare a hematiilor HGB LISE – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml | ml | 2880 | 1.55 | 4464
7 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18 | Soluție de spălare – CLEANER, ambalaj 960 ml | Soluție de spălare – CLEANER – compatibilă cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott, ambalaj 960 ml | ml | 20160 | 1.55 | 31248
8 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18 | Control hematologic ABBOTT cu trei nivele (L; N și H) | Control hematologic ABBOTT compatibil cu analizatorul hematologic automat Emerald 18 Abbott cu trei nivele (L; N și H) | ml | 30 | 230 | 6900
9 | Reactivi și consumabile pentru Analizatorul hematologic automat 3-diff ABBOTT Emerald 18 | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE | Soluție concentrată de hipoclorură 0,5% pentru PCE | ml | 1000 | 0.51 | 510
82122
10 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat (800 teste) | Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP) liofilizat pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” nu mai mult de 1,1 ISI Ambalaj: 10X4ml (800 teste) | ml | 520 | 30 | 15600
11 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | Set pentru determinarea fibrinogenului (800teste) | Set pentru determinarea fibrinogenului pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj 10X2ml (800teste) | ml | 400 | 73 | 29200
12 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | IBS Buffer (1000 teste) | IBS Buffer 1 fl 125 ml (1000 teste) | ml | 1250 | 2.7 | 3375
13 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M (2000 teste) | Set pentru determinarea APTT cu Ca Cl2 0.0025M pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro”, Ambalaj 10x5 ml TEClot APTT-S + 10 x 5 ml CaCl2 0,025 M (2000 teste) | ml | 200 | 45 | 9000
14 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD | Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml | ml | 24 | 115 | 2760
15 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD | Plasma de control patologică human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD pentru protrombin pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml | ml | 24 | 120 | 2880
16 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT | Calibrator universal la PT, APTT, TT, FIB, Factors, PC, PS, AT pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” Ambalaj fl-1 ml | ml | 2 | 225 | 450
17 | Reactivi și consumabile pentru Coagulometrul semiautomat TECO Coatron X Pro | Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” | Cuvete de reacție pentru pentru coagulometru ”TECO Coatron X Pro” cu codul de bare originale de la producător | buc. | 20000 | 1.2 | 24000
87265
18 | Reagenţi pentru investigații biochimice | Calibrator cu matrice umană pentru analizor biochimic | Substanţă liofilizată, ser uman. Ambalaj 3 - 5 ml. Marcaj CE. | ml | 30 | 85 | 2550
19 | Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart | Teste de rutină compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină | Teste de rutină pentru determinarea a 11 parametri în proba de urină: Leucocite, Nitrit, Urobilinogen, Bilirubin, Proteine, Sânge, pH, Greutatea specififică, Cetone, Glucoza și Acid ascorbic. | teste | 7500 | 2.5 | 18750
20 | Teste diagnostice pentru analiza de rutină a urinei compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart | Teste de rutină compatibile cu analizatorul de urină Mission ® U120Smart pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină | Teste de rutină pentru determinarea a 3 parametri în proba de urină: Proteine, Glucoza și Cetone | teste | 5000 | 1.25 | 6250
25000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
| Totat: | [5 empty] | 238187

## Consum ATI
Nr. Lot | Denumirea obiectului lotului | Poziția | [5 empty] | Perioada de livrare
|  | Descrierea obiectului lotului | Cantitatea | Unitatea de măsura | Denumire obiectului achiziţiei | Valoarea estimativă al lotulul | Valuta | De la | pînă la
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | 24 | buc | Sensor Card: w/ COOx (standart) 1 buc/100 teste | 92400 | MDL | 2024-01-01 | 2024-12-31
16 | Lotul 16. . Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | Lotul 16. . Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | 12 | buc | Calibrator Cartridge 1 buc/100 teste | 49600 | MDL | 2024-01-01 | 2024-12-31
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | 2 | set | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls BG, COOX Levels 1, 2, 3; 10amp. x 3ml; | 2800 | MDL | 2024-01-01 | 2024-12-31
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | 2 | set | Stat Profile Prime Plus® Ampuled Controls Chemistry Levels 4,5; 10amp. x 3ml; | 2800 | MDL | 2024-01-01 | 2024-12-31
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | 3 | buc | Reference Sensor - Primem - Plus (w/ W/R Pump Tubing) (CLINICAL) | 10230 | MDL | 2024-01-01 | 2024-12-31
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | 2 | buc | Prime-Plus Sensor Card - BLANK RENAL Sensor Card: (Clinical) | 3200 | MDL | 2024-01-01 | 2024-12-31
16 | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | Lotul 16. Consumabile pentru analizatorul automat ale gazelor şi electroliților în sânge Stat Profile Prime Plus, Nova Biomedical (parametrii măsurați: pH, pCO2, pO2, SO2, Hct, Na, K, Cl, iCa, iMg, Glu, Lac, tHb, O2Hb, COHb, MetHB, HHb, tBil, HbF ) | 15 | buc | Hîrtie, rulon, 57 x21 | 370 | MDL | 2024-01-01 | 2024-12-31
161400