- ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor pentru laborator, pentru anul 2025

Prin procedura de achiziție: valoare mică

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

- Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”Termoelectrica” S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-390, 022-436-388

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”Termoelectrica” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33793000-5 | Lotul 1. Baloane cotate |  |  |  | 8500,00 |
| 1.1 |  | Balon cotat 50 ml clasa A cu dop plastic | buc | 60 | Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 50 ml, acuratețe ±0,060, șlif NS 14/23. |  |
| 1.2 |  | Balon cotat 100 ml clasa A cu dop plastic | buc | 15 | Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 100 ml, acuratețe ±0,100, șlif NS 14/23. |  |
| 1.3 |  | Balon cotat 200 ml clasa A cu dop plastic | buc | 6 | Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 200 ml, acuratețe ±0,15, șlif NS 14/23. |  |
| 1.4 |  | Balon cotat 500 ml clasa A cu dop plastic | buc | 2 | Balon cotat realizat din sticlă borosilicată 3.3, clasa A, capacitate 500 ml, acuratețe ±0,25, șlif NS 19/26. |  |
| 2. |  | Lotul 2. Pahare Erlemneyer (baloane conice) |  |  |  | 1800,00 |
| 2.1 |  | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 250 ml | buc | 22 | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă. Gradațiile și inscripțiile de pe vas imprimate cu smalț alb |  |
| 2.2 |  | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, 500 ml | buc | 3 | Pahar Erlenmeyer cu șlif NS 29/32, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă. Gradațiile și inscripțiile de pe vas imprimate cu smalț alb |  |
| 3 |  | Lotul 3. Pahare Berzelius |  |  |  | 6000,00 |
| 3.1 |  | Pahar Berzelius, formă înaltă, 150 ml | buc | 50 | Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, forma înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 150 ml, diametru cca 54 mm; înălțime cca 97 mm |  |
| 3.2 |  | Pahar Berzelius, formă înaltă, 800 ml | buc | 6 | Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, formă înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 800 ml, diametru cca 90 mm; înălțime cca 180 mm |  |
| 3.3 |  | Pahar Berzelius, formă înaltă, 1000 ml | buc | 2 | Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, formă înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 1000 ml, diametru cca 95 mm; înălțime cca 180 mm |  |
| 3.4 |  | Pahar Berzelius, formă înaltă, 2000 ml | buc | 2 | Pahar Berzelius din sticlă borosilicată, formă înaltă, gradat, cu cioc. Capacitate: 2000 ml, diametru cca 120 mm; înălțime cca 245 mm |  |
| 4. |  | Lotul 4. Pipete gradate clasa AS |  |  |  | 2700,00 |
| 4.1 |  | Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 2 ml | buc | 10 | Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal 2 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile și valorile nominale imprimate cu smalț albastru. Rezoluție - 0,02 ml, Toleranță ±0,01 ml. |  |
| 4.2 |  | Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 5 ml | buc | 15 | Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal 5 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile și valorile nominale imprimate cu smalț albastru. Rezoluție - 0,05 ml, toleranță ±0,05 ml. |  |
| 4.3 |  | Pipetă gradată din sticlă, clasa AS, 10 ml | buc | 20 | Pipetă gradată clasa AS cu volum nominal 10 ml, calibrată de la 0 până la marcajul de gradare, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile și valorile nominale imprimate cu smalț albastru. Rezoluție - 0,1 ml, toleranță ±0,05 ml. |  |
| 5. |  | Lotul 5. Pipete gradate scurgere parțială |  |  |  | 1300,00 |
| 5.1 |  | Pipetă gradată din sticlă, 5 ml | buc | 5 | Pipetă gradată din sticlă cu volum 5 ml, cu scurgere parțială, punctul zero în partea superioară |  |
| 5.2 |  | Pipetă gradată din sticlă, 10 ml | buc | 20 | Pipetă gradată din sticlă cu volum 10 ml, cu scurgere parțială, punctul zero în partea superioară |  |
| 6. |  | Lotul 6. Pipete volumetrice |  |  |  | 1400,00 |
| 6.1 |  | Pipetă volumetrică din sticlă, clasa AS, 5 ml | buc | 11 | Pipetă volumetrică din sticlă cu volum 5 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |
| 6.2 |  | Pipetă volumetrică din sticlă, clasa AS, 10 ml | buc | 3 | Pipetă volumetrică din sticlă cu volum 10 ml, clasa AS, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, inscripțiile printate cu smalț albastru. |  |
| 7. |  | Lotul 7. Biuretă manuală cu robinet PTFE |  |  |  | 12000,00 |
| 7.1 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, 10 ml | buc | 1 | Biuretă manuală cu robinet PTFE, clasa AS, capacitatea 10 ml, valoarea diviziunii 0,02 ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradație albastră. |  |
| 7.2 |  | Biuretă manuală cu robinet PTFE, 100 ml | buc | 12 | Biureta cu robinet drept PTFE, clasa AS, capacitatea 100 ml, valoarea diviziunii 0,20 ml, din sticlă borosilicată 3.3, cu marcaj de conformitate (H/DE-M) și număr de lot printate pe vas, gradație albastră. |  |
| 8. |  | Lotul 8. Microbiuretă |  |  |  | 15800,00 |
| 8.1 |  | Microbiuretă 5 ml, clasa AS | buc | 5 | Microbiuretă capacitatea 5 ml valoarea diviziunii 0,01 ml, clasa AS, robinet de reglare lateral cu valvă din PTFE, gradație albastră și dunga Schellbach |  |
| 9. |  | Lotul 9. Biurete Schilling |  |  |  | 4500,00 |
| 9.1 |  | Biuretă Schilling clasa AS, 10 ml | buc | 1 | Biuretă Schilling clasa AS 10 ml, transparentă, realizată din sticlă borosilicată 3.3, include sticlă din polietilenă volum de 500 ml, cu baza solidă |  |
| 9.2 |  | Biuretă Schilling brună clasa AS, 25 ml | buc | 1 | Biuretă Schilling clasa AS 25 ml, brună, realizată din sticlă borosilicată 3.3, include sticlă din polietilenă volum de 500 ml, cu baza solidă |  |
| 10. |  | Lotul 10. Cilindri gradate din sticlă |  |  |  | 4000,00 |
| 10.1 |  | Cilindru gradat 50 ml, clasa A | buc. | 5 | Cilindru gradat transparent, baza hexagonală, realizat din sticlă borosilicată transparentă, capacitate 50 ml, clasa A, cu cioc, cu marcaj albastru/alb, Interval de gradație - 1 ml, toleranță - ± 1 ml |  |
| 10.2 |  | Cilindru gradat 100 ml, clasa B | buc. | 10 | Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 100 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb |  |
| 10.3 |  | Cilindru gradat 250 ml, clasa B | buc. | 4 | Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 250 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb |  |
| 10.4 |  | Cilindru gradat 500 ml, clasa B | buc. | 2 | Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 500 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb |  |
| 10.5 |  | Cilindru gradat 1000 ml, clasa B | buc. | 2 | Cilindru gradat, realizat din sticlă borosilicată 3.3 transparentă, formă înaltă, clasa B, 1000 ml cu baza din polipropilenă, solidă și detașabilă. Inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru sau alb |  |
| 11. |  | Lotul 11. Cuve din sticlă optică |  |  |  | 30000,00 |
| 11.1 |  | Cuve pentru spectrofotometre, L=10 mm | set | 5 | Cuve din sticlă optică cu drum optic de 10 mm, dimensiuni exterioare Lungime 16 mm, lățime: 24 mm; înălțime 40 mm. Setul format din două bucăți. |  |
| 11.2 |  | Cuve pentru spectrofotometre, L=10 mm | set | 2 | Cuve din sticlă optică cu drum optic de 10 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți. |  |
| 11.3 |  | Cuve pentru spectrofotometre, L=30 mm | set | 2 | Cuve din sticlă optică cu drum optic de 30 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți. |  |
| 11.4 |  | Cuve pentru spectrofotometre, L=50 mm | set | 8 | Cuve din sticlă optică cu drum optic de 50 mm, dimensiuni exterioare LxÎ:12,5x45 mm. Setul format din două bucăți. |  |
| 12. |  | Lotul 12. Coloane cromatografice din sticlă |  |  |  | 10000,00 |
| 12.1 |  | Coloană cromatografică cu robinet PTFE, 15x200 mm | buc | 10 | Coloană pentru cromatografie din sticlă borosilicată, rezistență chimică ridicată, cu robinet PTFE (orificiu 0-2,5 mm), disc de frita sinterizat. Lungimea 200 mm, diametru intern 15 mm, șlif soclu NS 14/23, volum cca 35 ml |  |
| 13. |  | Lotul 13. Fiole de cântărire din sticlă |  |  |  | 5500,00 |
| 13.1 |  | Fiolă de cântărire 40x80 mm | buc | 10 | Fiolă de cântărire realizată din sticlă borosilicată 3.3, diametru 40 mm, înălțime 80 mm, cu capac șlefuit |  |
| 13.2 |  | Fiolă de cântărire 30x50 mm | buc | 10 | Fiolă de cântărire realizată din sticlă borosilicată 3.3, diametru 30 mm, înălțime 50 mm, cu capac șlefuit |  |
| 14. |  | Lotul 14. Cristalizatoare din sticlă |  |  |  | 500,00 |
| 14.1 |  | Cristalizator de sticlă, 1000 ml | buc. | 1 | Cristalizator din sticlă borosilicată 3.3, fără cioc, formă cilindrică, fund plat, 1000 ml. Rezistent la șocurile termice. |  |
| 14.2 |  | Cristalizator de sticlă, 2500 ml | buc. | 1 | Cristalizator din sticlă borosilicată 3.3, fără cioc, formă cilindrică, fund plat, 2500 ml. Rezistent la șocurile termice. |  |
| 15. |  | Lotul 15. Sticle de laborator |  |  |  | 5000,00 |
| 15.1 |  | Sticlă de laborator, cu capac cu filet GL 45, 750 ml | buc | 10 | Sticlă de laborator realizată din sticlă transparentă, gradată, autoclavabilă, prevăzută cu capac cu filet GL 45. Dimensiuni exterioare (diametru bază*h): 95x203 mm Capacitatea: 750 ml. |  |
| 16. |  | Lotul 16. Veselă din porțelan |  |  |  | 2800,00 |
| 16.1 |  | Patentulă porțelan 500 ml | buc | 5 | Patentulă din porțelan smălțuit, rezistență termică până la 1000 grade C, cu mâner și fund rotunjit. Diametru 120 mm. Înălțime 64 mm |  |
| 17. |  | Lot 17. Piese de rezervă pentru exsicatoare |  |  |  | 12000,00 |
| 17.1 |  | Placă de porțelan pentru exsicator, d=175 mm | buc | 3 | Placă pentru exsicator confecționată din porțelan, cu mai multe perforații pentru aerisire și o gaură centrală, diametru nominal 175 mm |  |
| 17.2 |  | Capac din sticlă pentru exsicator, d= 180 mm | buc | 4 | Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticlă borosilicată 3.3, diametru extern Ø 180 mm, diametru intern 140 mm |  |
| 17.3 |  | Capac din sticlă pentru exsicator, d= 230 mm | buc | 4 | Capac pentru exsicator fără robinet pentru vid, realizat din sticlă borosilicată 3.3, diametru exterior – 230 mm, diametru interior - 190 mm |  |
| 18. |  | Lot 18. Accesorii de laborator |  |  |  | 2000,00 |
| 18.1 |  | Sticla de ceas d=100 mm | buc. | 10 | Sticlă de cu formă circulară, convex-concavă, confecționată din sticlă transparentă. Diametru 100 mm. Grosimea sticlei 2±0,1 mm. |  |
| 18.2 |  | Sticla de ceas d= 60 mm | buc. | 10 | Sticlă de cu formă circulară, convex-concavă, confecționată din sticlă transparentă. Diametru 60 mm. Grosimea sticlei 2±0,1 mm. |  |
| 18.3 |  | Set de ustensile pentru biurete fără robinet | set | 10 | Set p/u biuretă fără robinet alcătuit dintr-un tub silicon translucid, în interiorul căruia este plasată o măslină din sticlă (bilă rotundă cu d=5 mm). Un capăt al tubului este liber, în cel de-al doilea este introdus un vârf cu o duză conică din sticlă |  |
| 19. |  | Lot 19. Veselă chimică din PP și HDPE |  |  |  | 1800,00 |
| 19.1 |  | Cilindru din polipropilenă, 100 ml | buc | 10 | Cilindru gradat termorezistent din polipropilenă volum 100 ml, formă înaltă, cu cioc şi bază hexagonală, clasa B, valoarea diviziunii -1 ml, marcarea diviziunilor - culoare albastră |  |
| 19.2 |  | Pahar Berzelius PP, 250 ml | buc | 6 | Pahar Berzelius formă joasă, realizat din polipropilenă transparentă, cu pereți denși și cioc larg. Gradațiile și inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru. Capacitate: 250 ml |  |
| 19.3 |  | Pahar Berzelius PP, 500 ml | buc | 2 | Pahar Berzelius formă joasă, realizat din polipropilenă transparentă, cu pereți denși și cioc larg. Gradațiile și inscripțiile de pe vas printate cu smalț albastru. Capacitate: 500 ml |  |
| 19.4 |  | Sticlă rectangulară HDPE, gat larg, 250 ml | buc | 15 | Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate: 1000 ml. Gradare: 55 ml; diametru gât: 30 mm, Dimensiuni exterioare: 59 x 59 x 111 mm |  |
| 19.5 |  | Sticlă rectangulară HDPE, gat larg, 1000 ml | buc | 5 | Sticlă gradată HDPE cu gură largă, cu capac, formă rectangulară. Capacitate : 1000 ml Gradare: 100 ml; diametru gât: 60 mm, Dimensiuni exterioare: 103x80x175 mm |  |
| 20. |  | Lot 20. Accesorii din PVC, cauciuc și silicon |  |  |  | 1000,00 |
| 20.1 |  | Pară de cauciuc, 30 ml | buc. | 3 | Pară din cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 30 ml |  |
| 20.2 |  | Pară de cauciuc, 90 ml | buc. | 3 | Pară de cauciuc cu vârf moale pentru utilizare în laborator, volum 90 ml |  |
| 20.3 |  | Furtun PVC 4x7 | m | 10 | Furtun din PVC, diametrul interior 4 mm, diametrul exterior 7 mm |  |
| 20.4 |  | Furtun silicon 4x1,5 mm | m | 10 | Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 4 mm, grosimea peretelui 1,5 mm |  |
| 20.5 |  | Furtun silicon 5x1,5 mm | m | 5 | Furtun din silicon, transparent, rezistent chimic, diametrul interior 5 mm, grosimea peretelui 1,5 mm |  |
| 21. |  | Lot 21. Strip-uri teste de pH și hîrtie de filtru |  |  |  | 4500,00 |
| 21.1 |  | Stripuri indicatoare de pH 1-12 | tub | 4 | Tub din plastic cu 100 benzi de testare pH-ului 1-12, dimensiuni 6 x 85 mm. |  |
| 21.2 |  | Hârtie de filtru „banda albastră”, d=9,0 cm | cutie | 6 | Hârtie de filtru pentru analize cantitative, pentru filtrare medie, ardere fără cenuşă, formă rotundă, d=9,0 cm. Ambalare: cutie. O cutie contine 100 filtre |  |
| 21.3 |  | Hârtie de filtru | kg | 20 | Hârtie de filtru de uz general cu pori medii pentru precipitate medii sau particule cu dimensiuni medie, sub formă de coli. Dimensiune: 500x500 mm |  |
| 22. |  | Lot 22. Electrod combinat pH |  |  |  | 15000,00 |
| 22.1 |  | Electrod combinat pH | buc | 3 | Electrod combinat pH, pentru uz general, tip SP 10T, cu diapazon 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 0 pana la 800C, cu o singură joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufă tip BNC, dimensiuni (mm): lungime- 110, diametrul – 12. |  |
| 23. |  | Lot 23. Electrod pH cu corp din sticlă |  |  |  | 2000,00 |
| 23.1 |  | Electrod de uz general pentru măsurarea pH-ului | buc | 1 | Electrod de uz general cu corp din sticlă pentru măsurarea pH-ului, echivalent cu tipul ЭСЛ-63-07СР. Interval de măsurare a pH-ului la 25°C: 0 ÷ 14 pH; temperatura mediului analizat: 25 - 100 °C. Coordonatele punctului izopotențial: рНi = 7 рН, Еi = -25 mV Rezistentă electrică la 20 °C: 500 ± 250 MOhm Dimensiunile generale ale electrodului, nu mai mult: - diametrul părții scufundate a electrodului 12 mm - lungime electrod 160 mm Lungime cablu 1000 mm Conector banană (stecher) |  |
| 24. |  | Lot 24. Electrozi ion selective de sodiu |  |  |  | 24000,00 |
| 24.1 |  | Electrodul ion selectiv de sodiu (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+) | buc | 2 | Electrod cu corp din sticlă, cu membrană selectivă de sticlă, pentru determinarea ionilor de sodiu, cu cablu de 80 mm cu mufă tip BCN, echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7). Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux de la 3*10-8 până la 1 mol/l (0,7µg/l ÷ 23 mg/l Na+) |  |
| 24.2 |  | Electrodul ion selectiv de sodiu (-0,5 ~7,5 pNa) | buc | 1 | Electrod cu corp din sticlă, cu membrană selectivă din sticlă, pentru determinarea ionilor de sodiu (Na+) a probelor cum ar fi apă demineralizată și condensat de abur din cazan, echivalent cu tipul ЭС-10-07. Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux de la -0,5 până la 7,5 pNa (la 250C) Temperatura mediului analizat de la 10 până la 100 °C Rezistență electrică la 20 °C de la 150 la 450 MOhm Dimensiunile generale ale electrodului, nu mai mult: - diametrul părții scufundate a electrodului 12 mm - lungime electrod 160 mm - cablu de 400 mm cu mufa tip BCN |  |
| 25. |  | Lot 25. Set pentru prelevarea probelor de gaz |  |  |  | 700,00 |
| 25.1 |  | Cameră pentru prelevarea probelor de gaz | buc | 50 | Cameră pentru mingi de tip FB-5005 din cauciuc latex, culoarea portocaliu sau negru |  |
| 25.2 |  | Ac pentru pompă mingi | set | 4 | Ac metalic pentru pompa universală. Lungimea – 4 cm. Set de 3 bucăți |  |
| 26. |  | Lot 26. Perii curățat sticlărie de laborator |  |  |  | 1600,00 |
| 26.1 |  | Perie de curățare recipiente mici | buc | 4 | Perie de curățare, realizată din perlon, cu mâner din polipropilenă și coadă din sârma rezistentă la coroziune. Lungime totală: 380 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 110 mm |  |
| 26.2 |  | Perie uz general din păr natural | buc | 7 | Perie de uz general din păr natural răsucit pe sârmă metalică galvanizată. Lungime totală: 280 mm, diametru perie: 40 mm; lungime perie: 80 mm |  |
| 26.3 |  | Perie uz general din păr natural | buc | 6 | Perie de uz general din păr natural răsucit pe sarmă metalică galvanizată. Lungime totală: 310 mm, diametru perie: 50 mm; lungime perie: 100 mm |  |
| 26.4 |  | Perie de curățare sticlăriei cu formă cilindrică | buc | 1 | Perie de curățare, realizată din spumă, pentru curățarea sticlăriei de laborator cu formă cilindrică. Lungime 350 mm, diametru 60 mm |  |
| 26.5 |  | Perie de curățare eprubete | buc | 22 | Perie de curățare eprubete, fabricată din sârmă din otel zincat și păr natural, cu mâner cu inel la capăt. Vârf cu pămătuf. Lungime totală perie eprubete 360 mm, diametru perie 15 mm, lungime perie 70 mm |  |
| 27. |  | Lot 27. Ustensile pentru laborator |  |  |  | 10000,00 |
| 27.1 |  | Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 15 mm | buc | 10 | Sistem de prindere prin filetare, model standard fabricat din oțel acoperit cu pulbere de înaltă calitate, rezistent la coroziune, pentru ținerea tijelor în cel mai sigur mod. Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 15 mm. |  |
| 27.2 |  | Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim de 20 mm | buc | 11 | Sistem de prindere prin filetare, model standard fabricat din oțel acoperit cu pulbere de înaltă calitate, rezistent la coroziune, pentru ținerea tijelor în cel mai sigur mod. Clemă de fixare, compatibilă cu tije cu Ø maxim 20 mm. |  |
| 27.3 |  | Clemă pentru laborator, cu 2 degete | buc | 8 | Clemă pentru laborator, cu 2 degete, cu mufă în vârf. Material: otel cromat rezistent Porțiunea pentru degete învelita cu PVC Diametru de prindere: 20 mm |  |
| 27.4 |  | Clemă pentru biuretă | buc | 3 | Clemă pentru o biurete cu diametrul între 10 și 12 mm. Material: PP |  |
| 27.5 |  | Clemă pentru furtun flexibil, 10 mm | buc. | 5 | Clemă pentru furtun flexibil cu diametru de 10 mm echivalentă cu clemă Stop-It cu blocare Easy-Click. Material rezistent împotrivă căldurii, substanțelor chimice periculoase. Porțiune de oțel a clemei - galvanizate |  |
| 27.6 |  | Suport pentru pâlnie din oțel inoxidabil | buc | 2 | Suport reglabil pentru pâlnii de până la 150 mm, fabricat din oțel inoxidabil, înălțime reglabilă de la 140 la 220 mm. Diametru interior inel superior: 46 mm. Diametru exterior inel inferior: 126 mm. |  |
| 28. |  | Lot 28. Lupă de laborator |  |  |  | 500,00 |
| 28.1 |  | Lupă de laborator | buc | 1 | Lupă de mână cu mâner din plastic, care oferă o mărime de 3 ori sau de 5 ori mai bună, Dimensiuni: 230 x 100 mm. Diametru al lentilei: 100 mm. |  |
| 29. |  | Lot 29. Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan |  |  |  | 2000,00 |
| 29.1 |  | Marker de laborator, negru | buc | 13 | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare negru. |  |
| 29.2 |  | Marker de laborator, roșu | buc | 13 | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare roșu |  |
| 29.3 |  | Marker de laborator, albastru | buc | 13 | Marker de laborator pentru sticlă, metal, porțelan. Rezistent la apă și lumină, uscare rapidă. Culoare albastru |  |
| 30. |  | Lot 30. Lubrifiant pentru conexiuni |  |  |  | 2800,00 |
| 30.1 |  | Lubrifiant maro pentru conexiuni | tub | 2 | Pentru lubrifierea și etanșarea tuturor tipurilor de îmbinări, conectori din metal, plastic și robinete. Pentru utilizare în condiții de vid înalt, rezistentă la substanțe chimice și la temperatură între -40°C și +320°C. În timpul utilizării nu se solidifică. Solubilă în apă. Tub câte 60 grame |  |
| 31. |  | Lot 31. Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase |  |  |  | 5000,00 |
| 31.1 |  | Prelevator manual pentru lichide vâscoase și semi- vâscoase | buc | 1 | Dispozitiv pentru prelevarea manuală de probe lichide uleioase și fluide vâscoase, de tip tub metalic cu secțiune transversală conică variabilă. Partea superioară are urechi în formă de inel pentru a ține dispozitivul în timpul operării. Material: oțel inoxidabil 12x18N10T. Dimensiuni: 1000x85x25 mm; alezaj nominal - 9 mm. |  |
| 32. |  | Lot 32. Silica gel pentru exsicator ca indicator |  |  |  | 6000,00 |
| 32.1 |  | Silica gel portocaliu | kg | 4 | Mărgele silica gel, de culoare portocalie, mărime variabilă de la 1 pana la 3 mm, realizate pentru a absorbi agenții de uscare. Mărgelele se pot regenera prin încălzire la temperatura de maxim 120 °C |  |
| 33. |  | Lot 33. Autocolante cu indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice |  |  |  | 10000,00 |
| 33.1 |  | Autocolant cu indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice Punctul de schimbare a culorii 770C | buc | 1500 | Indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice (peliculă „inteligentă” autocolantă). Autocolantul indicator de temperatură este similar cu hârtia autoadezivă, lipit punct măsurat pe partea din spate a autocolantului. Punctul de schimbare a culorii 770C. Culoarea autocolantului se va schimba atingerea punctului de schimbare a culorii. Dimensiunea autocolantului 10x10 mm (± 20%) |  |
| 33.2 |  | Autocolant cu indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice Punctul de schimbare a culorii 930C | buc | 300 | Indicator termic pentru monitorizarea stării conexiunilor electrice (peliculă „inteligentă” autocolantă). Autocolantul indicator de temperatură este similar cu hârtia autoadezivă, lipit punct măsurat pe partea din spate a autocolantului. Punctul de schimbare a culorii 930C. Culoarea autocolantului se va schimba după ce temperatura atinge punctul de schimbare a culorii. Dimensiunea autocolantului 10x10 mm (± 20%) |  |
| 34. |  | Lot 34. Set de site pentru laborator |  |  |  | 2000,00 |
| 34.1 |  | Set de site pentru laborator | set | 1 | Set de site de laborator cu fund și capac, cu diametrul sitei 200 mm, fabricate din oțel inoxidabil sau zincat cu grosimea de 0,5 sau 0,55 mm conectat printr-o cusătură sudată. Înălțimea învelișului maxim 50 mm. Setul conține 7 site cu dimensiunea ochiurilor: 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5; 7,0; 10 mm |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 214700,00 |

Notă: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate reprezintă o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice descriu și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia.

Specificațiile tehnice nu fac referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: la comanda Beneficiarului, conform necesităților reale, termen de 30 zile de la data înaintării comenzii, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Termenul de valabilitate al contractului:  din 01.01.2025-31.12.2025.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5 | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat / Decizie de înregistrare a întreprinderii /Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice / Lista fondatorilor. Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate / calitate a produsului sau alte documente ce atestă calitatea bunului livrat | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 9 | Actul ce confirmă dreptul legal de comercializa bunurile solicitate, în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova) eliberat de organele abilitate a statului. | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 10 | Buletine de analize/încercări a calității produsului, emise de laborator acreditat; Pașapoarte sau manuale de utilizare | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu (după caz) |
| 11 | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 12 | Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% | Forma garanției pentru ofertă: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X328 SUC. BUREBISTA Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 13 | Formularul ofertei F 3.1 | Original, conform formularului atașat F 3.1, semnat electronic | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) conform caietului de sarcini.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data]  conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ,,RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

- Informația privind garanțiile solicitate:

  - Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

- Garanția pentru ofertă se va reține:

Ѵ ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare; sau

Ѵ ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale;

- Alte informații relevante:

- Achitarea se va efectua în termen de până la 90 de zile din data facturării.

- Semnarea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

- Prețurile sunt ferme pe toată perioada de executare a contractului, respectiv până la executarea integrală a contractului.

- Clauze contractuale obligatorii:

Sancțiuni

- Pentru livrarea cu întârziere a Bunurilor/executarea cu întârziere a Serviciilor (întârzierea cu mai mult de 10 zile lucrătoare), Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma Bunurilor nelivrate și Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN