Necesitatea în reactivi si consumabile de laborator

a  CS Nr.1 Orhei

pentru anul 2019

CERINTE GENERALE

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul  Nr.  I  Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul biochimic automat A 25 Biosystems, (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AST/GOT set 250 ml | 16 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 2 | ALT/GPT set 250 ml | 16 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 3 | ALBUMIN set 250 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 50 ml |
| 4 | ALP-AMP set 100 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 16ml + 2fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon. |
| 5 | α-AMYLASE (DIRECT) set 100 ml | 10 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 20 ml |
| 6 | BILIRUBIN (TOTAL) metoda DPD set 250 ml | 16 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 7 | BILIRUBIN (DIRECT) metoda DPD set 250 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 8 | CALCIUM- ARSENAZO set 500 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 9 | CHOLESTEROL set 500 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 10 | CHOLESTEROL LDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | 30 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |
| 11 | CHOLESTEROL HDL DIRECT set 4 fl. x 20 ml | 30 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 fl. x 20 ml |
| 12 | CREATININE set 500 ml | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 13 | γ-GLUTAMILTRANSFERASE set 250 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 14 | GLUCOSE set 500 ml | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 15 | IRON-FERROZINE set 250 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml |
| 16 | PROTEIN (TOTAL) set 500 ml | 1 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 17 | TRIGLYCERIDES set 500 ml | 6 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 18 | UREA/BUN-UV set 250 ml | 12 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 40ml + 5fl x 10ml, ambalajul reactivilor bicomponenti va permite amestecarea ambelor componente într-un flacon |
| 19 | URIC ACID set 500 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 10 fl. x 50 ml |
| 20 | BIOCHEMISTRY CALIBRATOR (HUMAN) set 25 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 21 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Normal (HUMAN) set 25 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 22 | BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM Patologic (HUMAN) set 25 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 5 fl. x 5 ml |
| 23 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BSA set 72 ml | 25 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 60 ml +1 x 12ml |
| 24 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (NORMAL) set 0,5 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |
| 25 | HEMOGLOBIN A1C CONTROL (ELEVATED) set 0,5 ml | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x 0,5 ml |
| 26 | HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR)STANDAR set 25 ml | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 4 x 0,5 ml |
| 27 | FERITINA | 10 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 45 ml |
| 28 | Calibrator Feritina | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 x3 ml |
| 29 | Control Proteine Normal | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3 x 1 ml |
| 30 | Control Proteine Patologic | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3 x 1 ml |
| 31 | Proteina C reactivă PCR | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 100 ml |
| 32 | Calibrator Proteina C reactivă( CRP) | 2 | set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |
| 33 | Factorulreumatoid FR | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |
| 34 | Calibrator Factorul Reumatic (RF) | 2 | set | ambalaj standard p/u A 25, set 3 ml |
| 35 | Antistreptolizina 0 (ASO) | 8 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 50 ml |
| 36 | Calibrator Antistreptolizina O(ASO) | 2 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 1 ml |
| 37 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Normal | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |
| 38 | Control ser Reumatoid (ASO, RF, CRP) Patologic | 4 | Set | ambalaj standard p/u A 25, set 3x1 ml |

Cerinte generale:

Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu analizorul A-25, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul  Nr.  II  Consumabile,accesorii /consumabile/ piese de schimb p/u analiz. biochimic automat A 25 Biosystems(sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Cerinte generale, Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluţie concentrată de spălare fl. 100 ml p/u A 25 | 2 | Set | fl. 100 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 2 | Soluţie concentrată de sistem lichid fl. 1000 ml p/u A 25 | 2 | Set | fl. 1000 ml Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul A-25 (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |
| 3 | Rotor de reacţie p/u analizator A 25 set 10 buc. | 110 | Set | specific p/u A 25 set 10 buc. |
| 4 | Cuva pentru ser la analizator A 25 set 1000 buc. | 20 | Set | specific p/u A 25 (dimensiuni 13,75 x 24,90 mm, volum 2 ml) set 1000 buc. |
| 5 | PHOTOMETRIC LAMP | 2 | Set | Halogen lamp pentru A 25 6v 10w timp de lucru >2000 ore |
| 6 | CAP BOTTLE | 2 | Set | compatibil cu canistrele existente |
| 7 | SYSTEM LIQUID CONTAINER WITH TOP | 1 | Set | compatibile cu analizorul |
| 8 | A 25 WASTE CONTAINER NUT AND CAP | 1 | Set | compatibile cu analizorul |
| 9 | HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE | 1 | Set | 2 buc/set,compatibile cu analizorul |
| 10 | THICK PROBE | 1 | Set | material:oțel inoxidabil |
| 11 | DISPENSING PUMP SEAL | 1 | Set | Ø int. 7,57mm |
| 12 | MICROPROCESSOR PCB COOLING FAN | 2 | Set | specific p/u procesorul analizatorului A 25 |
| 13 | OPERATING ARM HOSE | 1 | Set | cablu cu tub PTFE p/u reagenți |
| 14 | BEARING SET | 1 | Set | set de rulmenți |
| 15 | POWER SUPLY ACCUMULATOR | 3 | Set | acumulator pentru analizor |
| 16 | PAPER FOR ANALYZER | 3 | set | hîrtie specific p/u printerul analizatorului |
| 17 | Canistre pentru reagenti | 3 | set | Compatibil cu analizorul A-25, volum 50 ml,1 setx 10buc. |

Anexa 17 la  OrdinulMinisterului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul Nr.  III   Reactivi, calibratori şi material de control pentru analizorul hematologic automat  BeneSpheraTM Brand, Avantor(sistem închis)

| № d/o | Denumireaoriginalăde la producător a reagentului | Compatibilitatea cu aparatul BeneSphera, Da/Nu | Unitate de măsură(set,cartuș,etc.) | Ambalaj standard pentruaparatulBeneSphera (set,litri,ml,teste,etc.) | Cantitateanecesară(set, cartuș, litri ,ml, teste, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soluție pentru diluare DiluidJ.T.Baker | Da | litri | 1x20 litri | 300 litri |
| 2 | Soluție pentru curățare - DetectoTerge BS | Da | ml | 1x900 ml | 22 500 ml |
| 3 | Soluție pentru lizare – Cymet BS 3 CN Free | Da | ml | 1x500 ml | 8 000 ml |
| 4 | Set control 3 nivele (Low, Normal, High) | Da | ml | Set (3 fl.x 3 ml) | 4 seturi |
| 5 | Solutie Hypochloride 0.5 | Da | litri | 1x1 litri | 1 l |

Cerinţe generale:

  - Confirmarea că dispozitivul afos tprodus în conformitate cu cerinţele CE cu prezentarea certificatului de origine pentru produs.

  - Prezentarea scrisorii original de la producător privind confirmarea proprietăţilor calitative a produsului,cu indicarea acestora în instrucţiunea de utilizare a produsului.

  - Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

  - Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator şi deservirea tehnică gratis al analizatorului se va efectua de către furnizorul de reactivi care suportă toate riscurile şi cheltuielile aferente. Ambalajul reactivilor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis).

  - Calibratorii, materialele de control şi reagenţii trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligatoriu de legislaţia Republicii Moldova în vigoare şi să corespundă cu setul de reagenţi,(să fie de la acelaşi producător).

  - Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific).

  - Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.

  - Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul IV    Reactivi,calibratori şi material de control p/u analiz. hematologice automat  5diff Mindray BC 5150 (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Cerinte generale, Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 25 | Set | set 1 x 20 lit. |
| 2 | M-52 DIFF Lyse set 2 lit. p/u Mindray | 12 | Set | set 4 x 500 ml. |
| 3 | M-52 LH Lyse set 0.4 lit. p/u Mindray | 12 | Set | set 4 x 100 ml. |
| 4 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 16 | Set | flac 1 x 50 ml. |
| 5 | M-52Calibrator fl. 3 ml p/u Mindray | 1 | Set | set 1 x 3.0 ml. |
| 6 | B-52 Material de control hematologic set 3 x 3,5 ml p/u Mindray | 6 | Set | set 10.5 ml (3fl. x 3.5 ml). |

Cerinţe generale: Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE,  certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului,  Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului,  Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător.

Anexa 17 la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Anexa 18  la  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 374 din 05.05.2014

Lotul V.    Consumabile pentru Analizorul Hematologic Automat „Mindray 5150”  (sistem închis)

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hîrtie termo pentru Mindray | 100 | buc | Hirtie termo 50 mm x 18 m |
| 2 | Filtru de air pentru Mindray | 2 | buc | Filtru de air |
| 3 | Garnitura pentru AC pentru Mindray | 1 | buc | Garnitura pentru ac |

Cerinte generale: ordinul MS  nr. 374 din 05.05.2014

Lotul VI.   Seturi de reactivi pentru cercetarea sistemului de hemostază  la cuagulometru Trombostat-1

| N d/o | Denumirea | Marcaj | Cerinte generale | Volum total solicitat teste (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reajenţi p/u determinarea timpului de protrombină dupa Kvic (TP) cu calciu liofilizat cu activitatea tromboplastinei 14 – 16 sec. şi ISI mai mare de 1,1 si mai mic de 1,4 ( cu valabilitatea dupa deschiderea flaconului nu mai mica de 10 zile); | CE | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Setul va fi cu doi componenti. Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 5 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de zece zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Ambalaj solicitat Flacon cu volumul nu mai mare de 5 ml | 500 ml |
| 2 | Fibrinogen-test pentru determinarea fibrinogenului după metodaClauss | CE | Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Ambalajul reactivilor trebuie să fie ≤ 2 ml, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set, Termen de valabilitate a reactivului reconstituit va fi nu mai mic de sapte zile. Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. Ambalaj solicitat Flacon cu volumul nu mai mare de 2 ml | 100 ml |
| 3 | Plasma de control normal 4 parametri, inclusiv testul INR (MHO) | CE | Ambalaj solicitat Flacon cu volumul 1 ml | 25 fl |
| 4 | Plasma de control patologică 4 parametri, inclusiv testul INR (MHO) | CE | Ambalaj solicitat Flacon cu volumul 1 ml | 25 fl |
| 5 | Plasma calibrator pentru TP si fibrinogen | CE | Ambalaj solicitat Flacon cu volumul nu mai mare de 1 ml | 6 fl |

Cerinte generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator  nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. . La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Calibratorii şi standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenţi, adică să fie de la acelaşi producător. Prezentarea de către furnizor a certificatului de compatibilitate a reactivelor cu utilajul(sistem închis),de la producătorul utilajului.

4. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Lotul VII.         Reactivi pentru teste izoserologice

| Nr. d/o | Denumirea testului | Marcajul | Metoda | Tipul reagenţilor | Materialul pentru investigaţie | Ambalagul solicitat | Volumul total solicitatîn doze/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ţoliclon anti A 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 300 ml |
| 2. | Ţoliclon anti B 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 300 ml |
| 3. | Ţoliclon anti D super 10 ml cu pipetă dozator | CE | Hemaglutinare | Lichid stabil, gata pentru folosire | sănge | Flacon cu volumul de la 5 pina la 10ml | 300 ml |

Cerinte generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Seturi pentru investigaţii imunologice

| Nr/o | Denumireatestului immunologic | Cerinţele pentru set | Metoda | Cantitateatotal/ teste |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | HBsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori. | ELISA | 3840 teste |
| 2. | Anti HbsAg | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 384 |
| 3. | Hbcor sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 480 |
| 4. | HCV sumar. | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 576 |
| 5. | TSH | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 576 |
| 6. | T3 | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 480 |
| 7. | T4. | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 576 |
| 8. | Anti Toxocara | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 288 |
| 9. | Anti Giardia lamblia | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 288 |
| 10. | Anti Ascaris lumbricoides | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 288 |
| 11 | Anti Helicobacter pylori IgG | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. | ELISA | 96 |
| 12 | Determinarea anticorpilor anti-HDV sumar | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 192 |
| 13 | Determinarea PSA | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul "+"şi "-" calibratori | ELISA | 192 |
| 14 | Proteina C reactivă PCR - latex | Cerinţe generale*+ Notă** | Latex-test | 1000 teste |
| 15 | Factorulreumatoid FR – latex | Cerinţe generale*+ Notă** | Latex-test | 1000 teste |
| 16 | Antistreptolizina 0 (ASO) - latex | Cerinţe generale*+ Notă** | Latex-test | 1000 teste |

Cerinţe generale:

1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare şi punere pe piaţă în ţara de origine.. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de prăstr păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.

2. La cerere de prezentat monstre pentru testare de la operatorul cîștigător în timp de 3 zile din momentul luării deciziei. Ofertantul sa asigure prezenţa specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentru reacţie.

3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi.

Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conţină nu mai puţin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conţină, in afară de controlul pozitiv şi negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor şi anticorpilor.

4. Stripurile să fie detaşabile, posibilitatea de a rupe stripul şi de a folosi cite un godeu. Să fieposibil de a testa cite o probă.

Notă **

In set să fie prezenţi toţi reagenţii necesari pentrureacţie. Procedura de efectuare să nu necesite aparataj suplimentar şi să conţină cit mai puţine etape. Durataefectuării investigaţiei să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii şi standartele după deschidere să fie stabile. La toate investigaţiile autoimune să fie un protocol comun. Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producător. Soluţii de substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.

Ofertanţii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi că reagenţii, trusele, test-sistemele se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Reactivi pentru investigaţii serologice

| Nr. | Denumirea | Cantitate | Unitate de masura | Descriere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagent RPR pentru determinarea sifilisului prin metoda latex-aglutinare cu control negativ si pozitiv | 16 | Set | Ambalaj : flacoane cu volum 5-6 ml. Setul 1 set x 500 teste, să contină control negative și pozitiv, carduri test nu mai puțin de 50 buc. în set. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set |

Cerinte generale:

1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Reactivi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie

| N d/o | Denumirea produsului | Puritatea (Analitică sau chimică ) |  | Cantitatea solicitată |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Azur –EozinăRomanovski | Analit | Flacoane cu volumul de la 250 pînă la 1000 ml | 2000 ml |
| 2 | Ulei de imersie | Analit | Flacoane cu volumul de la 25 pînă la 100 ml | 500 ml |
| 3 | Acid sulfosalicilic | CC | Flacoane de la 0,1 pînă la 1,0 kg | 1,0 kg |
| 4 | Acid azotic conc. | CC | Flacoane de la 0,1 pînă la 0,5 l | 1,0 litru |
| 5 | Set control pentru determinarea proteinei în urină | CC | Set cu control + şi – (4 parametri) | 4 set |
| 6 | Proba cu timol | CE | Reactiv oncentrate .pentru diluţii în proporţii1:50 . cu calibrator , flacoane cu volum de 5-15 ml, 3 fl în set, cu control + şi – | 7 set |
| 7 | Hemoglobin Drabkin, concentrat cu standart | CE | Flacoane cu volumul pînă la 50 ml | 200 ml |
| 8 | Determinarea singelui ocult in material biologic(mase fecale) – Azopiram | CE | Set pentru pregatire a 50 ml de reactiv | 10 set |

Cerinte generale: Toti reagentii si materialele consumabile sa fie ambalate de producator. Pentru reagenti chimici in mod obligatorii se va indica pe eticheta datele prevazute de cerintele documentelor normative(ISO, GOST, OST, ect.) privind denumirea masa moleculara, formula chimica, calificativul (gradul de puritate) al reagentului, cantitatea produsului, numarul lotului, data fabricarii, conditiile de pastrare, si termenele de valabilitate etc.

Reactivi pentru investigaţii clinice generale, hematologie şi citologie

(Expres teste)

| N d/o | Denumirea testului | Mar caj | Metoda de determinare | Sensibilitatea, specificitatea, limita de detecţie | Tipul reagenţilor | Material pentru investigatii | Interferenţe | Ambalajsolicitat | Volum total solicitat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test strip pentru analiza urinei la analizatorul Urysis | CE | Metodacalitativă de culoare | Glucoza -2,8 mmol/l; cetone 10mg /dl; nitrite 0,05 mg /dl; proteine 10mg /dl; bilirubina 0,5 mg /dl; urobilinogen 0,5 mg /dl; Hb 0,015mg/dl; greutateaspecifică 1000 -1030; pH 5 -9 | Strip -test | Urină | Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. | teste | 5000 |
| 2 | Test strip pentru determinarea glucozei la analizor ACCUTREND | CE | Metoda cantitativă |  | Strip -test | Sînge |  | teste | 300 |
| 3 | Test strip pentru determinarea colesterolului la analizor ACCUTREND | CE | Metoda cantitativă |  | Strip -test | Sînge |  | teste | 300 |
| 4 | Test strip pentru determinarea glucozei la glucometru Acu-Chec | CE | Metoda cantitativă |  | Strip -test | Sînge |  | teste | 5 000 |
| 5 | Lancete pentru glucometru Acu-Chec |  |  |  |  |  |  | teste | 5 000 |
| 6 | Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test) | CE | Metodacalitativă de culoare |  | Strip -test | Materii fecale | Setul va contine : dispozitivul de diagnosticare în formă de casetă cu banda/test imunocromatografic, tuburi colectoare pentru probe cu diluent, marcaj CE,nr.lot. | teste | 2000 |

Cerinte generale: 1. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.

3. Ofertanţii vor demonstra că reagenţii, seturile de reagenţi se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).

Veselă şi articole de ustensilă

| Nr. d/o | Denumirea | Caracteristica | Unit. de măs. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lancete din plastic automate pentru punctia capilara | De unica folosinta cu adincimea de penetrare 1.8 – 2.8 mm pentru colectarea singelui din deget la copii | bucată | 4 000 |
| 2 | Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacum la maturi | bucata | 5000 |
| 3 | Ac steril recoltare tip fluturas pentru sisteme de vacuum cu holder | Ac steril de unica folosinta tip fluturas pentru recoltarea singelui sisteme vacum la copii | bucata | 1000 |
| 4 | Termohîrtie pentru analizatorul Stat-Fax, Urysis | Latimea 50-55 mm, diametru 40-50 mm | bucată | 150 |
| 5 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (Na –citrat 3,2%), volum de sănge 3 ml, cu capac de cauciuc cu valve şi etichetă 12x75 mm pentru hemostaza- vacuum | bucată | 6000 |
| 6 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 1 ml, capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10000 |
| 7 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | Eprubeta K3EDTA, volum 2-3 ml, capac de cauciuc cu valve, cu eticheta - vacuum | bucată | 10000 |
| 8 | Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant | (K3EDTA), volum de sănge 0,1 ml, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sînge periferic) | bucată | 5 000 |
| 9 | Eprubete 16x100 de 10 ml cu dop din masă plastică cu etichetă | Cu etichetă şi cu capac , volum de 10 ml | 10 000 | 5 000 |
| 10 | Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică | Gradata cu volum de 10 ml | 10 000 | 5 000 |
| 11 | Eprubete Vacutest 6ml | Cu etichetă şi cu capac de cauciuc cu valve, volum de sănge 6 ml , diametru 12/13x100;- vacuum | bucată | 10 000 |
| 12 | Eprubeta vacuum cu gel si clot activator, volum 5-6 ml | Eprubeta cu gel si clot activator, volum 5-6 ml, 12/13x100mm, cu eticheta, capac de cauciuc cu valve- vacuum | bucata | 10 000 |
| 13 | Container din plastic cu capac pentru colectarea urinei nesterile | Getabil, volum 250 ml cu eticheta si capac | bucată | 10 000 |
| 14 | Cuve cu bilă p/u Trombostat I | Cuve cu bila p/u Trombostat I (cuve pentru probe compatibil trombostatului Benhk Electronic, 1 canal, cu mixer metalic) - 500 buc/set | bucată | 10 000 |
| 15 | Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosintă | Eprubeta vacuum, 0.32 ml citrat de Na 3.8%, 13x75 mm, cu eticheta, gradata | bucată | 5 000 |
| 16 | Lampi p/u microscop binocular | 20W.6V.G4 | bucată | 5 |
| 17 | Secundomer electronic | Secundomer electronic pentru investigatii, CE | bucata | 2 |

Cerinte generale:

Vîrfuri, vîrfuri universale cu filtru în stative, sterile p/u PCR să corespundă pipetelor tip Eppendorf şi Hamilton şiLenppipet, prezentarea mostrelor este obligatorie.

Eprubete Eppendorf pentru PCR să fie cu clapa capacului elastică şi urechiuşă mare.

Eprubetele să fie cu etichetă, cu căpac rotator. Prezentarea mostrelor este obligatorie.

Toate materialele consumabile să fie ambalate de producător.

Pentru reactivi chimici în mod obligatoriu se va indica pe etichetă datele prevăzute de cerinţele documentelor normative (ISO, GOST, OST, etc.) privind denumirea, masa moleculară, formula chimică unde este cazul, calificativul (gradul de puritate) al reactivului, cantitatea produsului, statutul Hazardului, gradul de hidratare, cantitatea de impurităţi, numărul lotului, data fabricării, condiţiile de păstrare şi termenii de valabilitate, etc

Ex: Medic laborant

Zgurean Taisia