APROBAT

prin Ordinul Ministerului Finanțelor

nr. 175 din 05 octombrie 2018

# DOCUMENTAŢIA STANDARD

# pentru realizarea achiziţiilor publice

de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri

Obiectul achiziţiei:	Reagenti si consumabile pentru laborator a. 2020

Cod CPV:	33696500-0

Autoritatea Contractantă:	IMSP „Spitalul Raional Telenesti”

2020

1

#### CAPITOLUL I INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO)

[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

Secțiunea 1. Dispoziții generale

#### Scopul procedurii de achiziție

  - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA).

#### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie

  - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt:

- libera concurenţă;

- eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante;

- transparenţa;

- tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;

- protecția mediului;

- respectarea ordinii de drept;

- confidenţialitatea;

- asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.

#### Sursa de finanţare

  - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit.

  - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

  - În cazul lipsei mijoacelor financiare, FDA va conține argumentarea justificativă a autorității contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziție curentă.

#### Participanţii la procedura de achiziție

  - Participant la procedura de achiziție poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice.

  - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale.

#### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție

  - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție.

  - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

  - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

#### Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziție

  - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

  - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

#### Secţiunile Documentelor de atribuire

  - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

#### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire

  - Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iar autoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

  - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial.

  - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

#### Practicile de corupere şi alte practici interzise

  - Autoritățile contractante şi participanţii la procedurile de achiziții publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică.

  - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

- va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

- va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

  - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

  - În cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului nu se permit următoarele acţiuni:

- promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi;

- orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie;

- înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice;

- deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia;

- distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

  - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

### Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

#### Criterii generale

  - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

  - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

  - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- eligibilitatea ofertantului sau candidatului;

- capacitatea de exercitare a activității profesionale;

- capacitatea economică şi financiară;

- capacitatea tehnică şi/sau profesională;

- standarde de asigurare a calității;

- standarde de protecţie a mediului.

#### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

  - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică.

  - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

  - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii:

- se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești;

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;

- a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;

- prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;

- a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;

- a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;

- se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;

- este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

  - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

  - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul.

  - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens.

  - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

  - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

#### Capacitatea de exercitare a activității profesionale

  - Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

#### Capacitatea economică şi financiară

  - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;

- rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;

- declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest  ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială.

  - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor.

  - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

  - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

  - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă.

  - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

  - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

  - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

#### Capacitate tehnică și/sau profesională

  - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de

bunuri/servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, următoarele:

- lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizărilor de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic;

- declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare;

- informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii;

- informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliţi de autoritatea contactantă;

- declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani;

- dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului;

- informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului;

- informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze.

  - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă.

  - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

  - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

  - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

#### Standarde de asigurare a calităţii.

  - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii.

#### Standarde de protecție a mediului.

  - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS);

- fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea.

  - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

#### Calificarea candidaților în cazul asocierii

  - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

### Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

#### Documentele ce constituie oferta

  - Oferta va cuprinde următoarele:

  - Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;

  - Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate;

  - Documentul unic de achiziții european;

  - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

#### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor/serviciilor

  - Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat cîștigător la procedura de achiziție în cauză, va prezenta, la

solictarea autorității contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condiţiilor de livrare/prestare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

  - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz.

#### Oferte alternative

  - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

#### Garanţia pentru ofertă

  - În cazul în care în FDA punctul 3.2 autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanției pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2).

  - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi:

- în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau

- transfer pe contul autorităţii contractante; sau

- alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2.

  - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

  - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

- expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă;

- încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire;

- suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziţii publice;

- retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

  - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă:

- ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau

- ofertantul cîştigător refuză:

    - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42;

    - să semneze contractul conform punctului IPO43.

  - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

#### Preţuri

  - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22.

  - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2).

  - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

  - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4.

  - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2).

  - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7.

#### Termenul de valabilitate a ofertelor

  - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

  - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilității ofertei vor fi publicate în SIA

„RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele.

#### Valuta ofertei

  - Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel.

#### Formatul ofertei

  - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

### Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

#### Depunerea ofertelor

  - Oferta , scrisă şi semnată, se prezintă în fromat electronic în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de prețuri, a sepcificației

tehnice, a DUAE și a garanției pentru ofertă după caz.

  - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

#### Termenul limită de depunere a ofertelor

  - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7.

#### Oferte întîrziate

  - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

  - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

#### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor

  - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

#### Deschiderea ofertelor

  - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2.

  - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA

„RSAP”.

### Secțiunea a-5-a. Licitația electronică

  - Atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri este obligatoriu precedată de licitaţia electronică

  - Licitația electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei:

- exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț;

- pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire.

  - În cazul în care procedura de achiziție de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este împărțită în loturi, licitația electronică se petrece pentru fiecare lot în parte.

  - Licitația electronică se lansează la data și ora indicată în comunicatul expediat ofertanților pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată.

  - În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziții sau anularea procedurii de achiziție.

  - În timpul licitației electronice, ofertantul poate:

- să vizualizeze în timp real desfășurarea licitației electronice;

- să ofere o valoare nouă a ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare.

  - Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa identificatorul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă, timpul rămas până la sfârșitul rundei și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați fără specificarea denumirii participantului.

  - În cadrul licitației electronice, la afișarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare.

  - Licitația electronică va lua sfîrșit atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice și numele participanților.

  - Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia.

### Secțiunea a-6-a. Evaluarea și compararea ofertelor

#### Confidenţialitate

  - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

#### Clarificarea ofertelor

  - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

  - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

  - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

#### Determinarea conformităţii ofertelor

  - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei.

  - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor/serviciilor specificate în contract;

- nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului;

- nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă

oferte conforme cerinţelor.

  - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii.

#### Neconformităţi, erori şi omiteri

  - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor.

  - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

#### Evaluarea ofertelor

  - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

  - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

#### Calificarea ofertantului

  - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

  - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAE, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

  - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului.

#### Descalificarea ofertantului

  - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenția Achiziții Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică

  - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate.

  - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice.

  - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.

  - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici.

  - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

#### Anularea procedurii

  - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr.  131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

### Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

#### Criteriul de adjudecare

  - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

#### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării

  - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire.

#### Înştiinţarea de adjudecare

  - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

  - Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziție este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora.

#### Garanţia de bună execuţie

  - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea

contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3).

  - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### Semnarea contractului

  - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului de bunuri (F5.1) sau Formularul contractului de servicii (F5.2) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului.

  - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5.

#### Dreptul de contestare

  - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

  - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

  - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

  - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedura de achiziție şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

#### CAPITOLUL II

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

### Dispoziții generale

| Nr. | Rubrica | Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO: | IMSP „Spitalul Raional Telenesti” IDNO – 1003606150040 |
| 1.2. | Obiectul achiziției: | Reagenti si consumabile pentru laborator a. 2020 |
| 1.3. | Numărul procedurii de achiziție: | Nr.: Informaţia o găsiţi în SIA RSAP |
| 1.4. | Tipul obiectului de achiziţie: | Licitatie deschisa |
| 1.5. | Codul CPV: | 33696500-0 |
| 1.6. | Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară: | CNAM pentru a. 2020 |
| 1.7. | Administratorul alocațiilor bugetare: | IMSP „Spitalul Raional Telenesti” |
| 1.8. | Partenerul de dezvoltare (după caz): | - |
| 1.9. | Denumirea cumpărătorului, IDNO: | IMSP „Spitalul Raional Telenesti” IDNO – 1003606150040 |
| 1.10. | Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO: | IMSP „Spitalul Raional Telenesti” IDNO – 1003606150040 |
| 1.11. | Limba de comunicare: | limba de stat |
| 1.12. | Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire | SIA RSAP |
| 1.13. | Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate | nu se aplică |
| 1.14. | Tipul contractului: | Vânzare-cumpărare |
| 1.15. | Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: | nu se aplică |

    - Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | Lot I Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice (analizor biochimic semiautomat Stat-Fax -3300, din calculul 1ml reagent/1 test) |  |  |  |  |
| 1.1 |  | AST/GOT | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 50 ml pînă la 150ml | 507.00 |
| 1.2 |  | ALT/GPT | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 50 ml pînă la 150ml | 507.00 |
| 1.3 |  | Standard Albumina umană 1-5 ml | ml | 250- in flacoane de 5 ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 5,6 g/l. Magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml | 55.00 |
| 1.4 |  | Fosfotaza alcalină (Alkaline Phosphatase) | ml | 200 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 5,6 g/l. Magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 50ml. | 120.00 |
| 1.5 |  | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | ml | 3500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 20ml | 10815.00 |
| 1.6 |  | Bilirubina totală (Bilirubin Total) | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Flacoane cu vol. de la 100 ml pînă la 200ml | 920.00 |
| 1.7 |  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin ) | ml | 1500 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Flacoane cu vol. de la 100 ml pînă la 200ml | 652.00 |
| 1.8 |  | Calciu standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Ser, plasma heparinizată, urina. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml | 129.00 |
| 1.9 |  | Colesterol standard 1-5 ml | ml | 1000-in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 250ml | 342.00 |
| 1.10 |  | HDL Colesterol | ml | 320 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. pina 50 ml | 1748.00 |
| 1.11 |  | LDL Colesterol | ml | 320 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. pina 50 ml | 2511.00 |
| 1.12 |  | Creatinina standard 1-5 ml | ml | 1500-in flacoane de 10ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, urina . Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 150ml | 282.00 |
| 1.13 |  | Gamma-GT (Gamma-GT) | ml | 250 | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l Lipemie pînă la 21 g/l.Flacoane de la 10-50ml. | 216.00 |
| 1.14 |  | Glucoza standard 1-5 ml | ml | 3000-in flacoane de 10 ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA , Fluorinizată sau heparinizată, urina. Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l Lipemie pînă la 20 g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 250ml | 417.00 |
| 1.15 |  | Fier standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, Bilirubina pînă la 1,0mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5ml pînă la 50ml | 391.00 |
| 1.16 |  | Proteina totală standard 1-5 ml | ml | 800-in flacoane de 10ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 11 g/l. Flacoane cu vol. de la10 ml pînă la250ml | 146.00 |
| 1.17 |  | Trigliceride standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma heparinizată, Flacoane cu vol. de la 5ml | 288.00 |
| 1.18 |  | Uree standard 1-5 ml | ml | 1500-in flacoane de 10ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie – riglyceride pînă la 21g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 150ml | 884.00 |
| 1.19 |  | Acid uric standard 1-5 ml | ml | 500--in flacoane de 5ml | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată urina. Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie – riglyceride pînă la 21g/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml | 230.00 |
| 1.20 |  | Troponina I (test rapid) | teste | 200 | Test individual. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. | 2771.00 |
| 1.21 |  | Proteina C reactivă (CRP) Cu calibrator 3 nivele | teste | 1000-in flacoane de 2ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 3niveluri. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml | 1689.00 |
| 1.22 |  | Factorul Reumatic (RF) Cu calibrator 3 nivele | teste | 600-in flacoane de 2ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, Ser, plasma EDTA sau heparinizată 3niveluri. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml | 1352.00 |
| 1.23 |  | Antistreptolizina (ASO) 0 Cu calibrator 3 nivele | teste | 400-in flacoane de 2ml | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 3niveluri. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml | 980.00 |
| 1.24 |  | Hemoglobin Drabchin | teste | 500 | Plasma EDTA | 345.00 |
|  | TOTAL LOTUL I |  |  |  |  | 28297.00 |
| II |  | Lot II Reagenţi pentru analizatorul hematologic PCE 210 ERMA, Japonia, sistem închis |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Diluent III Diff (20 l)/Baker/382200000 | lit | 360 | Vas 20 l | 5900.00 |
| 2.2 |  | Proclean(5 l)/38089490 | lit | 35 | Vas 5 l | 3700.00 |
| 2.3 |  | Cimet Erma III DIFF 500 ml/382200000 | lit | 10 | Vas 0,5 l | 5663.00 |
| 2.4 |  | Soluţie concentrată de hipoclorid 0,5% 1 lit pentru PCE 382200000 | lit | 4 | Vas 1 lit | 350.00 |
| 2.5 |  | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml | Set | 4 | Set | 4220.00 |
|  | TOTAL LOTUL II |  |  |  |  | 19833.00 |
| III |  | Lot III Reagenţi pentru analizorul K/Na/Cl EasуLуte, sistem închis |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Dailу rince/cleaning sol. Kit 100 ml 7118 Medica USA | Set | 3 | Set | 4838.00 |
| 3.2 |  | Solution pask Na/K/Cl 800 ml 2121/ Medica/382200000 | Set | 3 | Set 800ml | 14010.00 |
|  | TOTAL LOTUL III |  |  |  |  | 18848.00 |
| IV |  | Lot IV Reagenţi pentru sistema de hemostază /coagulometru Trombostat |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Tromboplastin ISI 1,1 cu calciu clorid 0,025M, aparte | ml | 800 | CE Marca | 6756.00 |
| 4.2 |  | Test la fibrinogenă cu plazmă de control | teste | 500 | CE Marca | 5904.00 |
| 4.3 |  | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină) | set | 2 | CE Marca | 600.00 |
|  | TOTAL LOTUL IV |  |  |  |  | 13260.00 |
| V |  | Lot V Reagenţi chimici pentru investigaţii imunoserologice |  |  |  |  |
| 5.1 |  | HBsAg (concentraţia min de detecţie 0,05UI/ml) | set | 10 | ELISA | 1950.00 |
| 5.2 |  | Ţoliclon Anti-A | Doze | 500 | R-ţia hemaglutinare | 110.00 |
| 5.3 |  | Ţoliclon Anti-B | Doze | 500 | R-ţia hemaglutinare | 110.00 |
| 5.4 |  | Ţoliclon Anti-AB | Doze | 50 | R-ţia hemaglutinare | 212.00 |
| 5.5 |  | Ţoliclon Anti-D Super | Doze | 500 | R-ţia hemaglutinare | 220.00 |
| 5.6 |  | Ţoliclon Anti-Kell(IgM) | Doze | 30 | R-ţia hemaglutinare | 1053.00 |
|  | TOTAL LOTUL V |  |  |  |  | 3655.00 |
| VI |  | Lotul VI Reagenti si consumabile pentru analizatorul cobas c111 cu sistem inchis |  |  |  |  |
| 6.1 |  | *ALP IFCC gen.2 200T cobas c 111 04657373190//38220000 | set | 2 |  | 1151.00 |
| 6.2 |  | *ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 | set | 8 |  | 3764.00 |
| 6.3 |  | *a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 | set | 4 |  | 5055.00 |
| 6.4 |  | *AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 | set | 8 |  | 3765.00 |
| 6.5 |  | *BIL-D gen.2, 100T, cobas c 111 05589134190/38220000 | set | 10 |  | 9000.00 |
| 6.6 |  | *BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 | set | 6 |  | 4800.00 |
| 6.7 |  | *Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 | set | 4 |  | 3040.00 |
| 6.8 |  | *Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 | set | 8 |  | 7300.00 |
| 6.9 |  | *Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 | set | 9 |  | 5950.00 |
| 6.10 |  | *Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 | set | 2 |  | 1320.00 |
| 6.11 |  | *TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 | set | 5 |  | 3200.00 |
| 6.12 |  | *UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 | set | 8 |  | 4200.00 |
| 6.13 |  | *NaCl 9% cobas c 111 04774230190/38220000 | set | 2 |  | 1200.00 |
| 6.14 |  | *Cleaner basisch cobas c111 04774248190/38220000 | set | 2 |  | 1250.00 |
| 6.15 |  | *Cobas Integra Cleaner 20754765322 | set | 6 |  | 3000.00 |
| 6.16 |  | *Micro cuvette Segment 04357108001 | set | 15 |  | 29400.00 |
| 6.17 |  | *PreciControl ClinChem Multi 2 20x5ml 05117216190 | set | 2 |  | 2250.00 |
| 6.18 |  | *PreciControl ClinChem Multi1 20x5ml 05117003190 | set | 2 |  | 2250.00 |
| 6.19 |  | *Cfas 12x3ml 10759350190 | set | 1 |  | 1350.00 |
|  | TOTAL LOTUL VI |  |  |  |  | 93245.00 |
| VII |  | Lotul VII.Teste pentru Urometru Urisys 1100,sistem inchis |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Test pentru Urometru Urisys 1100 | set | 20 |  | 11000.00 |
| 7.2 |  | Termo hirtie pentru Urisys | set | 5 |  | 650.00 |
| 7.3 |  | Termo hirtie pentru Cobas 111 | set | 5 |  | 650.00 |
|  | TOTAL LOTUL VII |  |  |  |  | 12300.00 |
| VIII |  | Lot VIII Material de control al calităţii examinărilor de laborator biochimice |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Control ser normal m/umană(fl. 3-5ml) | ml | 100 |  | 2830.00 |
| 8.2 |  | Control ser pathologic m/umană(fl. 3-5ml) | ml | 50 |  | 1431.00 |
| 8.3 |  | Plazma de control(fl.1ml) | ml | 30 |  | 1043.00 |
|  | TOTAL LOTUL VIII |  |  |  |  | 5304.00 |
| IX |  | Lotul IX Specificaţii pentru investigaţii clinice generale |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Vopsea după Romanovschii,1L | L | 3,0 |  | 370.00 |
| 9.2 |  | Ulei de imersie | L | 0,2 |  | 1.00 |
| 9.3 |  | Set pentru vopsirea frotiurilor gN | set | 2,0 |  | 600.00 |
| 9.4 |  | Albastru de metilen | kg | 0,1 |  | 8.00 |
| 9.5 |  | Acid acetic glacial | kg | 0,1 |  | 11.00 |
| 9.6 |  | Acid azotic (HNO3) | kg | 0,3 |  | 2.00 |
| 9.7 |  | Acid sulfosalicilic | kg | 0,5 |  | 5.00 |
| 9.8 |  | Fenolftalein | kg | 0,1 |  | 9.00 |
| 9.9 |  | Citrat de natriu | kg | 0,5 |  | 3.00 |
| 9.10 |  | Clorură de natriu (NaCl) | kg | 2,0 |  | 150.00 |
| 9.11 |  | Glucoză | kg | 5,0 |  | 200.00 |
| 9.12 |  | Glucoză, cetone | teste | 1000 |  | 800.00 |
| 9.13 |  | Glicerină | kg | 0,2 |  | 10.00 |
| 9.14 |  | Azopiram pentru controlul calităţii presterilizare | set | 10,0 |  | 425.00 |
| 9.15 |  | Azotat de sodium | kg | 2,0 |  | 110.00 |
|  | TOTAL LOTUL IX |  |  |  |  | 2700.00 |
|  |  | VALOAREA ESTIMATIVA A LOTURILOR |  |  |  | 197442.00 |

    - Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |
| --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] a) Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei Sau |

|  |  | - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP „Spital Raional Telenesti” Denumirea Băncii: BC„Moldindconbank” SA filiala Telenesti. Codul fiscal: 1003606150040 Contul de decontare: MD88ML000000002251356231 Contul trezorerial: - Contul bancar: - Trezoreria regională: - cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. - din - ” sau - Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă. |
| --- | --- | --- |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | DDP - Franco destinatie vamuit, Incoterms 2013. |
| 3.5. | Termenul de livrare/prestare: | DDP Incoterms 2013, se va efectua pe parcursul aului 2020, conform comenzilor depozitului farmaceutic a instituției și graficul de livrare stabilit, la adresa or.Telenesti str.C.Porumbescu 8 |
| 3.6. | Locul lucrării bunurilor/prestării serviciilor: | or.Telenesti str.C.Porumbescu 8 |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Prin virament |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 30 zile |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |

    - Depunerea și deschiderea ofertelor

| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: | SIA RSAP |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Informația o găsiți în SIA RSAP |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |

    - Evaluarea și compararea ofertelor

| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |
| --- | --- | --- |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Data deschiderii ofertelor |

| 5.2. | Modalitatea de efectuare a evaluării: | Pe loturi |
| --- | --- | --- |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |

    - Adjudecarea contractului

| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preț |
| --- | --- | --- |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): | 5% |
|  |  | [forma garanției de bună execuție a/b/c] |
|  |  | a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.4 sau |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP „Spital Raional Telenesti” Denumirea Băncii: BC„Moldindconbank” SA filiala Telenesti. Codul fiscal: 1003606150040 Contul de decontare: MD88ML000000002251356231 Contul trezorerial: - Contul bancar: - Trezoreria regională: - |
|  |  | cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. - din - ” |
|  |  | Sau |
|  |  | c) Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă. |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul | Nu se aplică |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 10 zile |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

#### CAPITOLUL III

FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI

Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă.

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei:	“ 	” 	20 Procedura de achiziție Nr.:  					 Anunț/Invitația de participare Nr.:

Către:

[numele deplin al autorităţii contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

- Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

.

[introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

- se angajează să

[denumirea ofertantului]

presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi	preț,	următoarele	bunuri/servicii

. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor]

- Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele

şi valutele respective]

- Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele

şi valutele respective]

- Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

- În cazul acceptării prezentei oferte,

[denumirea ofertantului]

se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică.

- Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

- Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice.

Semnat:		 [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume:

În calitate de:

[funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul:

Adresa:

Data: “ 	” 	20

### Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]

[Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente]

#### Beneficiar:

[numele şi adresa autorităţii contractante]

Data: “ 	” 	20

#### GARANŢIE DE OFERTĂ Nr.

a fost informată că

[denumirea băncii]

(numit în continuare „Ofertant”)

[numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ 	” 	20 (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea

[obiectul achiziţiei]

conform  anunțului  de participare nr. 	din “ 	”

20 .

La cererea Ofertantului, noi, 	, prin prezenta,

[denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de:

( 	)

[suma în cifre]	([suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume:

- şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

- fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie.

Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea  de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “ 	” 	20 .

[semnătura autorizată a băncii]

### Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]

Data: “ 	” 	20

Procedura de achiziție Nr.:

Oficiul Băncii:

[introduceţi numele complet al garantului]

Beneficiar:

[introduceţi numele complet al autorităţii contractante]

GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE

Nr.

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție   publică de livrare/prestare 	[obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform invitaţiei la procedura de achiziție  nr. din 	. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri  în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul],1 şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv.

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

1 Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:

„Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”

#### CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ

Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F4.1 | Specificaţii tehnice |
| F4.2 | Specificații de preț |

Specificaţii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

|  | Numărul procedurii de achiziție din |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ- cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |
| I | Lot I Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice (analizor biochimic semiautomat Stat-Fax -3300, din calculul 1ml reagent/1 test) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | AST/GOT |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 50 ml pînă la 150ml |  |  |
| 1.2 | ALT/GPT |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3,8 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 50 ml pînă la 150ml |  |  |
| 1.3 | Standard Albumina umană 1-5 ml |  |  |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 5,6 g/l. Magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml |  |  |
| 1.4 | Fosfotaza alcalină (Alkaline Phosphatase) |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 5,6 g/l. Magneziu pînă la 8 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 50ml. |  |  |
| 1.5 | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 20ml |  |  |
| 1.6 | Bilirubina totală (Bilirubin Total) |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Flacoane cu vol. de la 100 ml pînă la 200ml |  |  |
| 1.7 | Bilirubina directă (Direct Bilirubin ) |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Flacoane cu vol. de la 100 ml pînă la 200ml |  |  |
| 1.8 | Calciu standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator. Ser, plasma heparinizată, urina. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml |  |  |
| 1.9 | Colesterol standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 250ml |  |  |
| 1.10 | HDL Colesterol |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. pina 50 ml |  |  |
| 1.11 | LDL Colesterol |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 0,3 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,35mmol/l, Hemoglobina pînă la 2,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. pina 50 ml |  |  |
| 1.12 | Creatinina standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, urina . Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie pînă la 21 g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 150ml |  |  |
| 1.13 | Gamma-GT (Gamma-GT) |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l Lipemie pînă la 21 g/l.Flacoane de la 10-50ml. |  |  |
| 1.14 | Glucoza standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma EDTA , Fluorinizată sau heparinizată, urina. Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5 g/l Lipemie pînă la 20 g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 250ml |  |  |
| 1.15 | Fier standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, Bilirubina pînă la 1,0mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cupru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Flacoane cu vol. de la 5ml pînă la 50ml |  |  |
| 1.16 | Proteina totală standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Ser, plasma heparinizată, 1,7mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l Lipemie-trigliceride pînă la 11 g/l. Flacoane cu vol. de la10 ml pînă la250ml |  |  |
| 1.17 | Trigliceride standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Ser, plasma heparinizată, Flacoane cu vol. de la 5ml |  |  |
| 1.18 | Uree standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie – riglyceride pînă la 21g/l. Flacoane cu vol. de la 10 ml pînă la 150ml |  |  |
| 1.19 | Acid uric standard 1-5 ml |  |  |  | Lichid stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Ser, plasma EDTA sau heparinizată urina. Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemoglobina pînă la 1,1 g/l, Lipemie – riglyceride pînă la 21g/l. Flacoane cu vol. de la 5 ml pînă la 50ml |  |  |
| 1.20 | Troponina I (test rapid) |  |  |  | Test individual. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. |  |  |
| 1.21 | Proteina C reactivă (CRP) Cu calibrator 3 nivele |  |  |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 3niveluri. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml |  |  |
| 1.22 | Factorul Reumatic (RF) Cu calibrator 3 nivele |  |  |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, Ser, plasma EDTA sau heparinizată 3niveluri. Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie – trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml |  |  |
| 1.23 | Antistreptolizina (ASO) 0 Cu calibrator 3 nivele |  |  |  | Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, 3niveluri. Ser, plasma EDTA sau heparinizată. Flacoane cu vol. de la 1,0 ml pînă la 5,0ml |  |  |
| 1.24 | Hemoglobin Drabchin |  |  |  | Plasma EDTA |  |  |
| II | Lot II Reagenţi pentru analizatorul hematologic PCE 210 ERMA, Japonia, sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Diluent III Diff (20 l)/Baker/382200000 |  |  |  | Vas 20 l |  |  |
| 2.2 | Proclean(5 l)/38089490 |  |  |  | Vas 5 l |  |  |
| 2.3 | Cimet Erma III DIFF 500 ml/382200000 |  |  |  | Vas 0,5 l |  |  |
| 2.4 | Soluţie concentrată de hipoclorid 0,5% 1 lit pentru PCE 382200000 |  |  |  | Vas 1 lit |  |  |
| 2.5 | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml |  |  |  | Set |  |  |
| III | Lot III Reagenţi pentru analizorul K/Na/Cl EasуLуte, sistem închis |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dailу rince/cleaning sol. Kit 100 ml 7118 Medica USA |  |  |  | Set |  |  |
| 3.2 | Solution pask Na/K/Cl 800 ml 2121/ Medica/382200000 |  |  |  | Set 800ml |  |  |
| IV | Lot IV Reagenţi pentru sistema de hemostază /coagulometru Trombostat |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tromboplastin ISI 1,1 cu calciu clorid 0,025M, aparte |  |  |  | CE Marca |  |  |
| 4.2 | Test la fibrinogenă cu plazmă de control |  |  |  | CE Marca |  |  |
| 4.3 | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină) |  |  |  | CE Marca |  |  |
| V | Lot V Reagenţi chimici pentru investigaţii imunoserologice |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | HBsAg (concentraţia min de detecţie 0,05UI/ml) |  |  |  | ELISA |  |  |
| 5.2 | Ţoliclon Anti-A |  |  |  | R-ţia hemaglutinare |  |  |
| 5.3 | Ţoliclon Anti-B |  |  |  | R-ţia hemaglutinare |  |  |
| 5.4 | Ţoliclon Anti-AB |  |  |  | R-ţia hemaglutinare |  |  |
| 5.5 | Ţoliclon Anti-D Super |  |  |  | R-ţia hemaglutinare |  |  |
| 5.6 | Ţoliclon Anti-Kell(IgM) |  |  |  | R-ţia hemaglutinare |  |  |
| VI | Lotul VI Reagenti si consumabile pentru analizatorul cobas c111 cu sistem inchis |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | *ALP IFCC gen.2 200T cobas c 111 04657373190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | *ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | *a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | *AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | *BIL-D gen.2, 100T, cobas c 111 05589134190/38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | *BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.7 | *Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | *Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9 | *Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.10 | *Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11 | *TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12 | *UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.13 | *NaCl 9% cobas c 111 04774230190/38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.14 | *Cleaner basisch cobas c111 04774248190/38220000 |  |  |  |  |  |  |
| 6.15 | *Cobas Integra Cleaner 20754765322 |  |  |  |  |  |  |
| 6.16 | *Micro cuvette Segment 04357108001 |  |  |  |  |  |  |
| 6.17 | *PreciControl ClinChem Multi 2 20x5ml 05117216190 |  |  |  |  |  |  |
| 6.18 | *PreciControl ClinChem Multi1 20x5ml 05117003190 |  |  |  |  |  |  |
| 6.19 | *Cfas 12x3ml 10759350190 |  |  |  |  |  |  |
| VII | Lotul VII.Teste pentru Urometru Urisys 1100,sistem inchis |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Test pentru Urometru Urisys 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Termo hirtie pentru Urisys |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Termo hirtie pentru Cobas 111 |  |  |  |  |  |  |
| VIII | Lot VIII Material de control al calităţii examinărilor de laborator biochimice |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Control ser normal m/umană(fl. 3-5ml) |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Control ser pathologic m/umană(fl. 3-5ml) |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Plazma de control(fl.1ml) |  |  |  |  |  |  |
| IX | Lotul IX Specificaţii pentru investigaţii clinice generale |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Vopsea după Romanovschii,1L |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Ulei de imersie |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Set pentru vopsirea frotiurilor gN |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Albastru de metilen |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Acid acetic glacial |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Acid azotic (HNO3) |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Acid sulfosalicilic |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Fenolftalein |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Citrat de natriu |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Clorură de natriu (NaCl) |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Glucoză |  |  |  |  |  |  |
| 9.12 | Glucoză, cetone |  |  |  |  |  |  |
| 9.13 | Glicerină |  |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Azopiram pentru controlul calităţii presterilizare |  |  |  |  |  |  |
| 9.15 | Azotat de sodium |  |  |  |  |  |  |

Semnat: 	Numele, Prenumele: 	În calitate de:

Ofertantul: 	Adresa: _

25

### Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Numărul  procedurii de achiziție din

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot I Specificaţii standard pentru investigaţii biochimice (analizor biochimic semiautomat Stat-Fax -3300, din calculul 1ml reagent/1 test) | ml | 1500 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2013, se va efectua pe parcursul aului 2020, conform comenzilor depozitului farmaceutic a instituției și graficul de livrare stabilit SE REFERA PENTRU TOATE LOTURILE | MD88ML000000002251356231 SE REFERA PENTRU TOATE LOTURILE |
|  | AST/GOT | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ALT/GPT | ml | 250- in flacoane de 5 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Standard Albumina umană 1-5 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fosfotaza alcalină (Alkaline Phosphatase) | ml | 3500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Alfa-Amilaza (alfa-Amylase) | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina totală (Bilirubin Total) | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Bilirubina directă (Direct Bilirubin ) | ml | 500-in flacoane de 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Calciu standard 1-5 ml | ml | 1000-in flacoane de 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Colesterol standard 1-5 ml | ml | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | HDL Colesterol | ml | 320 |  |  |  |  |  |  |
|  | LDL Colesterol | ml | 1500-in flacoane de 10ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Creatinina standard 1-5 ml | ml | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gamma-GT (Gamma-GT) | ml | 3000-in flacoane de 10 ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Glucoza standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Fier standard 1-5 ml | ml | 800-in flacoane de 10ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Proteina totală standard 1-5 ml | ml | 500-in flacoane de 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Trigliceride standard 1-5 ml | ml | 1500-in flacoane de 10ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Uree standard 1-5 ml | ml | 500--in flacoane de 5ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid uric standard 1-5 ml | teste | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Troponina I (test rapid) | teste | 1000-in flacoane de 2ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Proteina C reactivă (CRP) Cu calibrator 3 nivele | teste | 600-in flacoane de 2ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Factorul Reumatic (RF) Cu calibrator 3 nivele | teste | 400-in flacoane de 2ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Antistreptolizina (ASO) 0 Cu calibrator 3 nivele | teste | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemoglobin Drabchin |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot II Reagenţi pentru analizatorul hematologic PCE 210 ERMA, Japonia, sistem închis | lit | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  | Diluent III Diff (20 l)/Baker/382200000 | lit | 35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Proclean(5 l)/38089490 | lit | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Cimet Erma III DIFF 500 ml/382200000 | lit | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Soluţie concentrată de hipoclorid 0,5% 1 lit pentru PCE 382200000 | Set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Set de control pentru PCE 3DIFF (Low, Normal, High) 2,5ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot III Reagenţi pentru analizorul K/Na/Cl EasуLуte, sistem închis | Set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dailу rince/cleaning sol. Kit 100 ml 7118 Medica USA | Set | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Solution pask Na/K/Cl 800 ml 2121/ Medica/382200000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot IV Reagenţi pentru sistema de hemostază /coagulometru Trombostat | ml | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  | Tromboplastin ISI 1,1 cu calciu clorid 0,025M, aparte | teste | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Test la fibrinogenă cu plazmă de control | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Test APTT (timp parţial activat de tromboplastină) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot V Reagenţi chimici pentru investigaţii imunoserologice | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | HBsAg (concentraţia min de detecţie 0,05UI/ml) | Doze | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţoliclon Anti-A | Doze | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţoliclon Anti-B | Doze | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţoliclon Anti-AB | Doze | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţoliclon Anti-D Super | Doze | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ţoliclon Anti-Kell(IgM) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul VI Reagenti si consumabile pentru analizatorul cobas c111 cu sistem inchis | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *ALP IFCC gen.2 200T cobas c 111 04657373190//38220000 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | *ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | *a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | *AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 | set | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | *BIL-D gen.2, 100T, cobas c 111 05589134190/38220000 | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | *BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 | set | 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | *TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 | set | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | *UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *NaCl 9% cobas c 111 04774230190/38220000 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Cleaner basisch cobas c111 04774248190/38220000 | set | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Cobas Integra Cleaner 20754765322 | set | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Micro cuvette Segment 04357108001 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *PreciControl ClinChem Multi 2 20x5ml 05117216190 | set | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *PreciControl ClinChem Multi1 20x5ml 05117003190 | set | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Cfas 12x3ml 10759350190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul VII.Teste pentru Urometru Urisys 1100,sistem inchis | set | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Test pentru Urometru Urisys 1100 | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termo hirtie pentru Urisys | set | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Termo hirtie pentru Cobas 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot VIII Material de control al calităţii examinărilor de laborator biochimice | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Control ser normal m/umană(fl. 3-5ml) | ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Control ser pathologic m/umană(fl. 3-5ml) | ml | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plazma de control(fl.1ml) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul IX Specificaţii pentru investigaţii clinice generale | L | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Vopsea după Romanovschii,1L | L | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ulei de imersie | set | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Set pentru vopsirea frotiurilor gN | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Albastru de metilen | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid acetic glacial | kg | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid azotic (HNO3) | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Acid sulfosalicilic | kg | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fenolftalein | kg | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Citrat de natriu | kg | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Clorură de natriu (NaCl) | kg | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Glucoză | teste | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Glucoză, cetone | kg | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Glicerină | set | 10,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azopiram pentru controlul calităţii presterilizare | kg | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Azotat de sodium |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | pelicilei - Developant (automat) |  |  |  |  |  |  | parcursul aului 2020, conform comenzilor depozitului farmaceutic a instituției și graficul de livrare stabilit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33000000-0 | Chimicale pentru prelucrarea pelicilei - Fixativ (automat) | canistre | 20 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2013, se va efectua pe parcursul aului 2020, conform comenzilor depozitului farmaceutic a instituției și graficul de livrare stabilit | MD88ML000000002251356231 |
| 33000000-0 | Bariu suflat | pahare | 100 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2013, se va efectua pe parcursul aului 2020, conform comenzilor depozitului farmaceutic a instituției și graficul de livrare stabilit | MD88ML000000002251356231 |
| 33000000-0 | Triombrast sau Verografin de 76% | fiole | 20 |  |  |  |  | DDP Incoterms 2013, se va efectua pe parcursul aului 2020, conform comenzilor depozitului farmaceutic a instituției și graficul de livrare stabilit | MD88ML000000002251356231 |

Semnat: 	Numele, Prenumele: 	_ În calitate de:

Ofertantul: 	Adresa:

#### CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT

| Formular | Denumirea |
| --- | --- |
| F5.1 | Contract-model Bunuri |

A  C  H  I  Z I  Ţ I IP U B L I C E

Contract-model Bunuri(F5.1)

CONTRACT Nr.

de achiziţionare consumabile pentru serviciul radiologic a. 2020 Cod CPV: 33000000-0

“ 	” 	20

Bălți

(localitataea)

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| , (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin , (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător , (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, | , (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin , (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza , (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător , (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |

ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziţionarea 	consumabile pentru serviciul radiologic a. 2020	,

(denumirea bunului)

denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice  de tip 	concursul cererii ofertelor de preț	nr. 	din 	,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

„ 	” 	20 	.

- Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului:

  - Specificaţia tehnică;

  - Specificația de preț;

  - [adăugaţi alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.]

- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

- În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

## Obiectul Contractului

  - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este  parte integrantă a prezentului Contract.

  - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător.

  - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

  - Termenele de garanţie [min - an] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie.

## Termeni şi condiţii de livrare

  - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător în condițiile: DDP Incoterms 2013, se va efectua pe parcursul aului 2020, conform comenzilor depozitului farmaceutic a instituției și graficul de livrare stabilit, la adresa mun. Bălți, str. Decebal, 101Documentaţia de însoţire a Bunurilor include:

##### factura fiscal;

  - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## Preţul şi condiţii de plată

  - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.

  - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: 	lei MD.

(suma cu cifre şi litere)

  - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate va efectua în lei moldoveneşti.

  - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi:

##### prin transfer bancar, 30% în termen de 30 zile după livrarea fiecărei partide, 70% la finele trimestrului.

  - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

## Condiţii de predare-primire

  - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:

- cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

- calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;

- ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.

  - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

## Standarde

  - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

  - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor.

## Obligaţiile părţilor

  - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

- să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;

- să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor;

- să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

- să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].

  - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

- să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

## Forţa majoră

  - Părţile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forţă majoră (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

  - Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.

  - Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

## Rezilierea

  - Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

  - Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:

- Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract;

- Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite;

- Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor;

- Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.

  - Partea iniţiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen de

15 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

  - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la  primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezilierea.

## Reclamaţii

  - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorul la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului.

  - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de

15 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un

certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.

  - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 15

zile

lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.

  - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de   5    zile,    să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului.

  - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

  - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## Sancţiuni

  - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este

- 	, în cuantum de _-_% din valoarea contractului.

  - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.

  - Pentru livrarea/prestarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de _0,1_% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în

care  întîrzierea  depășește 	30 	zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile

prevăzute  în  prezentul  Contract și Vînzătorului	i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

  - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de

_0,1_% [indicați procentajul] din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

## Drepturi de proprietate intelectuală

  - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## Dispoziţii finale

  - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.

  - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea.

  - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

  - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.

  - Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător.

  - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării la Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în

acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.

  - Prezentul contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020 .

  - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.

  - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

## Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cont de decontare: | Cont de decontare: |
| Banca: | Banca: |
| Adresa poştală a băncii: | Adresa poştală a băncii: |
| Cod: | Cod: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |

- Semnăturile părţilor

| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |
| --- | --- |
| Semnătura autorizată: L.Ș. | Semnătura autorizată: L.Ș. |