## Foaie1
DEVIZ DE CHELTUIELI nr. 5
” Ajustarea vibrației echipamentului SCTg Nr. 1 ”,
Lot. Nr. 58 виброналадка электродвигателей 6кВ и 0,4 кВ. SEG №1
Обоснование цен: Прескурант 26-06-19, ч. 2 вып. 1995г.
Nr. | Denumirea lucrărilor | Unități | Argumentarea | Cantitatea
Электрические двигатели общестанционного оборудования (ЦН, НПТС, НБЗК, дренажные насосы приямка РВП, НПЭУ)
1. | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12
2. | Балансировка роторов электродвигателей общестанционного оборудования бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
3. | Балансировка роторов электродвигателей бл. Ст. № 1,2,3 при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2
Электрические двигатели оборудования КЦ (сетевые насосы 2-го подьема, тягодутьевые механизмы)
4. | Контрольное измерение вибрации опор электродвигателей | шт. | 0115050101 | 12
5. | Балансировка роторов электродвигателей при скорости вращения свыше 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080201 | 2
6. | Балансировка роторов электродвигателей к/а ПТВМ-100 при скорости вращения до 1500 об/мин, мощностью до 500 кВт, на месте их установки | ротор | 0115080101 | 2
Итого:
С учетом коэффициента К=1,032
С учетом коэффициента К=4,07
Всего
НДС - 20%
Всего по смете
| Întocmit __________________ |  | Verificat | ___________________
| (funcția, Semnătura/Data) |  |  | (funcția, Semnătura/Data)