# ANUNȚ DE PARTICIPARE.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Tip procedură achiziție: Licitatie publica; - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea reagenților de laborator pentru anul 2021; - Cod CPV: 33696500-0; - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării reagenților de laborator pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM; - Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a serviciilor de curățenie privind prestarea/ următoarelor servicii: Nr. d/o; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cerințele tehnice; U/M; Cantitatea. 1; Eprubetă; Cu K3 EDTA cu capilar p\u sînge capilar V-0.25ml; buc; 17 000. 2; Eprubetă; Sticlă cu fund rotund V-10 ml; buc; 10000. 3; Eprubetă; Conică din polesteren V-12ml; buc; 12000. 4; Eprubetă; Cu citrat de Na-3.8% cu V-5.0-0.5ml p/u coagulogramă; buc; 15000. 5; Eprubetă; Cu citrat de Na-3.8% cu V-3.0-0.3ml p/u coagulogramă; buc; 5000. 6; Eprubetă; Cu tampon steril ambalat individual; buc; 5000. 7; Pipetă; Unică folosinţă masă plastic,sterile ambalate individual p\u colectarea sîngelui periferic.; buc; 12 000. 8; Psipete,(pipete Pasteur); Ambalate individual,sterile,masa plastic,3 ml; buc; 2000. 9; Teste; (Med-test)Combi p\u urină; buc; 15 000. 10; Teste - 190°C; teste control sterilizare; buc; 1 000. 11; Teste - 134°C; teste control sterilizare; buc; 1 000. 12; Teste - 121°C; teste control sterilizare; buc; 1 000. 13; Cutie Pietri; Sterile cu dm 100 cm; buc; 4000. 14; Anze; Cu dm-4mm; buc; 5. 15; Anze; Cu dm-2mm; buc; 5. 16; Spirtieră; buc; 5. 17; Stativ; 40 găuri,metal; buc; 20. 18; Stativ; 60 găuri,metal; buc; 4. 19; Marcher p\u sticlă; buc; 160. 20; Hirtie; De filtru; kg; 70. 21; Para; De cauciuc; buc; 5. 22; Trilon B; kg; 0,25. 23; Citrat de Natriu; kg; 3. 24; Acid sulfosalicilic; kg; 5. 25; Acid carbolic; ml; 100. 26; Acid azotic; ml; 1000. 27; Coalin; kg; 0,25. 28; Ulei de emersie 100 ml; ml; 1200. 29; Metanol; L; 12. 30; Colorant; Azur - Euzin dupa Romanovschi(Cu continut de metanol); L; 25. 31; Hirtie; de craft; kg; 5. 32; Termohirtie Stat-Fax 303; buc; 150. 33; Tampoane; ambalate cîte una, sterile îmbibate cu alcool 70%, cu ambalaj care nu va permite evaporarea alcoolului pentru dezinfectarea pielii înainte și după procedurile intravenoase; buc; 17000. 34; Containere; pentru reziduri 5 L; unitati; 4. 35; Containere; pentru reziduri 10 L; unitati; 2. 36; Stative pentru Eppendorf; unitati; 15. 37; Eprubetă; sterilă cu dop pentru lichid pleural; buc; 100. 38; Eprubete; centrifugare polipropilen cu capac atașabil și fund rotund 16x80 10 ml; unitati; 5000. 39; Cuve; polisterenVolum3 ml (pentru dizolvarea reagentilor); unitati; 10 000. 40; Tuburi PCR cu capac bombat 0,2 ml; Tuburi separate cu capac atasat 1x1000 tuburi.Libere de AND/ARN-aze.Pentru echipamenteThermal Cycler.Aplicarea :PCR traditional; set; 2. 41; Qubit Assay Tubes; pentru cuantificarea AN; buc; 2. 42; Micro Amp Optical 8-Cap strip; Capace optice pentru utilizarea dispozitivului RT 7500,300x8 DNA/RNAse free; set; 2. 43; Micro Amp Optical 8 Tube Stripe; Tuburi optice Volum 0,2 mL, 125 stripuri x 8 DNA/RNA se free; set; 4. 44; Alcool Izopropilic 99.9%; Cerinte de calitate: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; litri; 700. 45; Xelen; Xelen pentru histologie .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; litri; 1000. 46; Alcool absolut; 100% alcool etilic pentru histologie.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; litri; 610. 47; 4%NB Formalina; 10% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; litri; 800. 48; 10%NB Formalina; 25% solutie de formalina ,stabilizata,neutra,tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; litri; 600. 49; Formalina 37% (kg); Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; kg; 100. 50; BIO MOUNT component pentru acoperirea preparatelor histologice cu lamela) (500ml); Pe baza de xelen, polymer-methacrylat, viscositatea 450-650 cSt (20C) pentru acoperirea automata cu coverslipper, este necesar sa fie compatibil cu xelen de acelasi producator. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; buc; 23. 51; Component OST (150ml); Emberding medium pentru criostat.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; buc; 20. 52; Cryospray(175gr); pentru congelare sectiunelor histologice: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; buc; 2. 53; Van-Ghieson Kit.1kit/3000test; Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; Kit; 3000. 54; HBFP kit(hematoxilin basicfucsin picric)100 test; Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; kit; 1. 55; Sol EA-50-0512019E; colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L); l; 15. 56; Sol OG-G-0512013E; colorare după PAP (fl cu V - 2,5 L); l; 15. 57; Sol Hematoxilin-GI-II-G-2; colorare după PAP (fl cu V - 1 L); l; 12. 58; Hilene gradoistalogico REF 06-1304 E; fixare după PAP (fl cu V-2,5 L); l; 10. 59; Eosin Y1%solutie apoasa.; Eosin Y1%solutie apoasa gata pentru pregatire,butelie 2,5 litri.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni.; litri; 40. 60; Eosin praf; pentru pregatirea solutie eozina pentru colorarea Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; gr; 300. 61; Hematoxylin Carazzi ( 1litru); Hematoxilina modificata Carazzi gata pregatit. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; litri; 40. 62; Hematoxylin Mayer-Lillie (1 litru); Hematoxilina modificata Mayer-lilie,gata pregatit.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; litri; 10. 63; Hematoxilin Carazzi(praf); Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; gr; 200. 64; Glicerol; Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; kg; 20. 65; Aluan de potasiu; Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; kg; 10. 66; Kalii Iod trei KJ3; Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; gr; 200. 67; Parafina omogenizata cu temperatura 56/58; Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; kg; 1100. 68; Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58; Amesticul de ceara de parafina albastru cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; kg; 200. 69; Solutie pentru decalcifierea trepanobiopsii maduvei osoase(2,5 litri); Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; buc; 4. 70; Solutie pentru decalcifierea tesutului osos(2,5litri); Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni; buc; 4. 71; Acid Azotic Concentrat; Pentru pregatirea solutie decalcifiere pentru oase dense.; litri; 5. 72; Burete de paralon P/U biopsii(2,5X3cm); Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.; buc; 10000. 73; Lama de sticla cu banda marcata,colorata pentru scriere cu marcher ori creion simplu.; Lame pentru utilizare histologie cu hirtie tisulara intercalată.Pentru microscopie optica ,dimensiuni 26x76x1mm.Margini lustruite, 45grade.(50buc-cutie )Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.; buc; 100000. 74; Lamele pentru acoperire Cover Glass 24x40mm; 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura.; buc; 5000. 75; Lamele pentru acoperire 24x50; 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura.; buc; 90000. 76; Lamele pentru acoperire 24x60; 0.13-0.17 mm microscope cover glass.Pentru acoperirea lamelor automat.Compatibele cu apparat Sacura.; buc; 80000. 77; Caseta histologica standart(albe); Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre; buc; 90000. 78; Caseta histologica standart(galbene)IHC; Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre; buc; 2000. 79; Lame pentru Criotom 20 blades (cryo section ); Blade engle 35,lenht 80mm,width 8mm,the thickness 0.33mm)Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.; set; 10. 80; Lame pentru microtom PATHO-CUTTER-R35.NR50; ( 0.25x8x80mm)NR50.Compatibele cu Microtome Sacura.Monstre.Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului),Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.; set; 70. 81; Stell emberding moduls24x24x5mm; Module pentru includerea in parafin.Efectuate din metall.; buc; 50. 82; Virfuri pentru micropipete tip Glisson (0.1-10mkl); Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 3000. 83; Virfuri pentru micropipete tip Glisson 10-100mkl); Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 5000. 84; Virfuri pentru micropipete tip Glisson 100-1000mkl); Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 5000. 85; Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F 260; Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 200. 86; Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F130; Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 250. 87; Lame pentru sectionarea materialului tisular compatibil cu minier Handle F80; Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 200. 88; Suport pentru lame baskets(black sliders); Pentru statie de colorare.Compatibil apparat Sacura.Monstre.; buc; 30. 89; Bord pentru sectionare materialului histologic; Bord din polipropilena cu dimensiunele 60x40x1.5cm Pentru sectionarea materialului tisular.; buc; 2. 90; Camera umeda pentru IHC; Camera umeda pentru 20 de lame pentru IHC cu dimensiuni 32x 26x 11 cm. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 2. 91; Comtainer din sticla pentru IHC; Container din sticla dimensiuni 95x95x90cm cu coș de metal pentru 30 lame (76x26mm)pentru IHC. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); buc; 2. 92; Container cu capac ermetic 10ml.; Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 10ml.Monstre.; buc; 1800. 93; Container cu capac ermetic 30ml; Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 30ml.Monstre.; buc; 1000. 94; Container cu capac hermetic 60ml; Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic pentru transportarea materialul histologic tisular 60ml.Monstre.; buc; 500. 95; Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase; Solutie pentru fixare si decalcificare biopsiilor maduvei osoase constituita din 2 componente fixator si decalcinat (E.D.T.A.) Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de productul dat); set; 1. 96; Weighert Van-G ieson Kit; Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); teste; 500. 97; Alcian Blue pH 2,5 Kit; Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); teste; 500. 98; Ziehl-Neelsen for mycobacterias kit; Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului); teste; 100. 99; Container cu capac hermetic cu miiner; Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 5000 ml.Monstre.; buc; 20. 100; Container cu capac hermetic cu miiner; Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 2500 ml.Monstre.; buc; 50. 101; Container cu capac hermetic cu miiner; Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 1000 ml.Monstre.; buc; 50. 102; Container cu capac hermetic cu miiner; Container din polisterol sau polipropilen cu copac ermetic cu miiner pentru transportarea si pastrarea materialul histologic tisular 500 ml.Monstre.; buc; 50. TOTAL:. 103; Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Mindray BC-3CS. 103.1; M-30D DILUIENT; L; 1000. 103.2; M-30CFL LYSE; ml; 12000. 103.3; Probe Cleanser; ml; 3000. 103.4; Control 3x30 ml Tri-papack(IL;IN:IH); ml; 48. 103.5; Hîrtie termo 50 mm(Mindray); buc; 240. TOTAL:. 104; Reagenți pentru analizatorul Easylyte Na/K. 104.1; Electrod Na; buc; 2. 104.2; Electrod K; buc; 2. 104.3; Electrod de referinta; buc; 2. 104.4; Membrana de asamblare; buc; 2. 104.5; Solutie lichida interna; flac; 2. 104.6; Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri; buc; 2. 104.7; Valva pt dazorea reagentului, serului si deseurilor; buc; 2. 104.8; Material de control 3 nivele (Low, Normal, High); set; 2. 104.9; Pachet reactive: Standard A, Standard B, solutie de spalare 800 ml; set; 12. 104.10; Solutie de spalare fiecare zi 6*15 ml; unit; 6. 104.11; Termohirtie pentru analizator; buc; 25. TOTAL:. 105; Reagenți pentru analizatorul Electrolit XI-921F Na. 105.1; Electrod Na; buc; 1. 105.2; Electrod K; buc; 1. 105.3; Electrod de referinta; buc; 1. 105.4; Membrana de asamblare; buc; 1. 105.5; Tub de silicon pt reagent, ser si deseuri; buc; 1. 105.6; Material de control 3 nivele (Low, Normal, High); set; 2. 105.7; Solutie Pack K/Na 800 ml; flac; 12. 105.8; Solutie de spalare fiecare zi - 100 ml; flac; 6. 105.9; Solutie de spalare K/Na odata pe saptamina -100ml; flac; 2. 106; Reagenți pentru analizatorul hematologic automat Sismex KX-21N. 106.1; Cellack-20L; Unităţi - 60; L; 1200. 106.2; Stromatolyzer-wh3x500ml; Set - 20; L; 30. 106.3; Cellclean-50 ml; Unităţi -10; ml; 500. 106.4; Eighicheck-3WP L1,5 ml; Fl-7; Fl; 10,5. 106.5; Eighicheck-3WP PN 1,5 ml; Fl-7; Fl; 10,5. 106.6; Eighicheck-3WP PH1,5 ml; Fl-7; fl; 10,5. 106.7; Hîrtie p\u analizor; unităţi; 280. TOTAL:. 107; Material de control, consumabile pentru analizatorul biochimic Selectra Pro XL. 107.1; Solutie de sistem; L; 12. 107.2; Solutie hipoclorid 0.5 %; L; 12. 107.3; Solutie de spalare de system(cleaning); L; 6. 107.4; Eprubeta pentru ser volum 2 ml; buc; 5000. 107.5; Rotor de chiuvete; buc; 12. 107.6; Material de control normal; ml; 150. 107.7; Material de control patologic; ml; 150. 107.8; Calibrator universal; ml; 150. TOTAL:. 108; Reagenți pentru analizatorul HumaClot DuoPlus. 108.1; D-Dimer; set; 4. 108.2; Hemostat D-Dimer control High; set; 1. 108.3; Hemostat D-Dimer control Low; set; 1. 108.4; Canule; buc; 500. 108.5; Troponimele; teste; 700. 108.6; Mioglobin test; teste; 700. 108.7; Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R ce contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2. b)cu solvent BUFER 5ml; ml; 4500. TOTAL:. 109; Reagenți necesari pentru analizatorul Easy Stat. 109.1; Pachet cu reagenţi pentru analizator EasyStat pu determinarea echilibrului acido-bazic; Reagent Module ES 800ml 7101-0000 Medica; set; 12. 109.2; Soluţie de spălare; Daily rinse /cleaning sol. kit 100 ml 7118 Medica 1.Diluant:1*90ml 2.Praf de spălare: 6 flacoane; set; 12. 109.3; Soluţie de control nivelul1 EasyQC REF 6303; Soluţie de control nivelul 1 EasyQC REF 6303/ambalaj/30unit.; buc; 1. 109.4; Soluţie de control nivelul2 EasyQC REF 6304; Soluţie de control nivelul 2 EasyQC REF 6304 Ambalaj/30unit.; buc; 1. 109.5; Soluţie de control ninelul3EasyQC REF 6305; Soluţie de control ninelul 3EasyQC REF 6305/Ambalaj/30unit.; buc; 1. 109.6; Hirtie termica; EasyStat Printer Paper 6505; buc; 60. 109.7; Solutie de control Hematocrit; Hct Bi-Level Control Kit, 7309; buc; 1. TOTAL:. 110; Muiller Hinton Agar; kg; 2. 111; Columbia Bllod Agar Base; kg; 2. 112; Nutrient Agar; kg; 0,5. 113; Mediul Endo Agar; kg; 0,5. 114; Enterococ Agar; kg; 0,5. 115; Mediul tioglicolic; kg; 0,5. 116; HiCromUTI Agar; kg; 0,5. 117; Manitol Salt Agar; kg; 2. 118; HiCromCandidaDiferențial Agar; kg; 0,5. 119; Moeller Decarboxylase Broth with lizin; gr; 100. 120; Sistem universal aerobi, anaerobi, microaerofili și fungi pentru hemocultură cu mediu lichid 80 ml și indicator, flacon unic maturi și copii (Signal Blood Culture System); fl; 40. 121; Muller-Hinton agar cu 2% glucoza si albastru de metilen; kg; 0,5. 122; optochin; fl; 2. 123; bacitracin; fl; 2. 124; oxidaza; fl; 1. 125; roșu de metilen indicator; fl; 1. 126; FeCl3; kg; 0,2. 127; plasmă de iepure; fl; 80. 128; teste cu indol; fl; 2. 129; Bile Esculin; fl; 1. 130; HiStrept Latex Test Kit(25 teste); set; 1. 131; Set coloranți după Gram; set; 2. 132; Penicillin; fl; 5. 133; Ampicillin; fl; 3. 134; Ampicillin+Sulbactam; fl; 5. 135; Amoxicillin; fl; 2. 136; Amoxicillin + ac.clavulanic; fl; 5. 137; Piperacillin+tazobactam; fl; 1. 138; Ticarcillin+ac.clavulanic; fl; 1. 139; Meticillin; fl; 1. 140; Oxacillin; fl; 1. 141; Cefazolin; fl; 2. 142; Cefaclor; fl; 2. 143; Cefepim; fl; 2. 144; Cefuroxim; fl; 5. 145; Cefotaxim; fl; 5. 146; Ceftriaxon; fl; 5. 147; Cefoxitin; fl; 2. 148; Ceftazidime; fl; 2. 149; Cefoperazon; fl; 5. 150; Cefoperazon +sulbactam; fl; 3. 151; Meropenem; fl; 5. 152; Aztreonam; fl; 1. 153; Ciprofloxacin; fl; 5. 154; Norfloxacin; fl; 5. 155; Ofloxacin; fl; 3. 156; Levofloxacin; fl; 3. 157; Ac.nalidixic; fl; 1. 158; Moxifloxacin; fl; 5. 159; Amicacin; fl; 5. 160; Gentamicin; fl; 5. 161; Netilmicin; fl; 1. 162; Streptomicin; fl; 1. 163; Tobramicin; fl; 2. 164; Vancomycin; fl; 5. 165; Erythromycin; fl; 5. 166; Josamycin; fl; 3. 167; Azytromicin; fl; 5. 168; Clindamicin; fl; 1. 169; Lincomicin; fl; 2. 170; Tetracyclin; fl; 5. 171; Doxycyclin; fl; 3. 172; Chloramfenicol; fl; 5. 173; Linezolid; fl; 1. 174; Fosfomicin; fl; 2. 175; Ac.fuzidic; fl; 1. 176; Furazolidon; fl; 2. 177; Nitrofurantoin; fl; 2. 178; Neomicin; fl; 1. 179; Nitroxolin; fl; 5. 180; Polimixin; fl; 2. 181; Metronidazol; fl; 3. 182; Rifampicin; fl; 2. 183; Co-Trimoxazol; fl; 5. TOTAL:. 184; Laboratorul Imunologie și genetica Moleculara. 184.1; Ficol (densitatea 1,077g/ml) 100 ml; 100 ml; unit; 4. 184.2; FITC (ФИТЦ) 0,5 ml; 500 teste; unit; 1. 184.3; Anticorpi moniclonali CD3 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. 184.4; Anticorpi monoclonali CD4 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. 184.5; Anticorpi monoclonali CD5 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml; 100 teste; unit; 2. 184.6; Anticorpi monoclonali CD8pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 1. 184.7; Anticorpi monoclonali CD16 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 3. 184.8; Anticorpi monoclonali CD19 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 2. 184.9; Anticorpi monoclonali CD 20 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5 ml; 100 teste; unit; 2. 184.10; Anticorpi monoclonali CD56 pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta , 0,5 ml; 100 teste; unit; 2. 184.11; Anticorpi monoclonali HLA DR pentru fenotiparea limficitelor prin metoda IF indirecta, 0,5ml; 100 teste; unit; 2. 184.12; Hemolitic; 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT; buc; 10. 184.13; Kit pentru genotiparea HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) "АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-FL; Aplicare: identificarea genotipurilor HPV Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 108; set; 1. 184.14; AgKit PCR pentru identificarea mutațiilor BRCA: BRCA1 185delAG; BRCA1 T181G; BRCA1 4153delA; BRCA1 5382insC; BRCA2 6174delT; BRCA1 3819delGTAAA; BRCA1 3875delGTCT; BRCA1 2080delA; Aplicare: identificarea a 8 mutații BRCA Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 50; buc; 1. 184.15; Set de reagenți pentru extragere ADN din meterialul clinic ”АмплиПрайм ДНК-сорб-АМ”; Aplicare: Izolarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 100; buc; 5. 184.16; Reagent pentru transportare și păstrare materialului clinic «Транспортная среда с муколитиком (ТСМ)»; Aplicare: Colectare, păstrare, transportare materialului biologic Număr: 100; buc; 3. 184.17; Qubit dsDNA BR Assay Kit; Aplicare: cuantificarea ADN-ului Utilizare cu echipament: Qubit 3.0 Număr de reacții: 100; set; 4. 184.18; GeneJET DNA Purification Kit; Aplicare: Izolarea ADN Număr de reacții: 250; set; 2. 184.19; ipsogen JAK2 MutaQuant Kit; Aplicare: identificarea mutației V617F Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR Număr de reacții: 24; set; 1. 184.20; Kit pentru izolarea ADN/ARN «РИБО-преп»; Aplicare: Izolarea acizilor nucleici Număr de reacții: 100; set; 5. 184.21; Kit pentru reverstrabscripția ARN «РЕВЕРТА-L»; Aplicare: Reverstranscripția ARN-ului Număr de reacții: 120; set; 5. 184.22; Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit; Aplicare: Amplificarea și cuantificarea M-bcrUtilizare cu echipament: Sistem RT-PCRNumăr de reacții: 50; set; 7. 184.23; Apă liberă de nucleaze; Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL; set; 3. 184.24; TaqMan BCR-ABL1 e19-a2 micro Assay; Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL micro Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250; buc; 2. 184.25; TaqMan BCR-ABL1 minor Assay; Aplicare: amplificarea fuziunei BCR-ABL minor Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250; buc; 2. 184.26; TaqMan ABL gene Assay; Aplicare: amplificarea genei ABL Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Număr de reacții: 250; buc; 2. 184.27; TaqMan Fast Advansed Master Mix; Aplicare: amplificare Utilizare cu echipament: Sistem RT-PCR AB 7500 Volum: 5 mL; buc; 2. TOTAL:. 185; Reagenți. 185.1; RPR-latex test; 500 teste pentru sifilis, control pozitiv si negativ; set; 17. 185.2; HbsAg ,96 teste ELISA; Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător; set; 9. 185.3; Anti-HCV,96 teste ELISA; Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru de la producător; set; 9. 185.4; Ig A 96 teste ELISA; Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator; set; 2. 185.5; Ig G 96 teste ELISA,; Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator; set; 2. 185.6; Ig M 96 teste ELISA; Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator; set; 2. TOTAL:. 186; Markeri Tumorali. 186.1; CA-125 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător; set; 18. 186.2; CA-199 80- 96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 27. 186.3; CA-153 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 3. 186.4; Alfafetoprotein 80--96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător; set; 12. 186.5; CEA Next Generation 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător; set; 27. 186.6; HCG 80- 96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător; set; 5. 186.7; PSA 96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 30. 186.8; Multi-ligand control Tri-level b3mlx2x3; Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni, ect.); set; 4. 186.9; Multi-ligand control tri/level; Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153; set; 3. 186.10; EarlyCTD-Lung Kit 10 teste ELISA.; Determinarea riscului dezvoltării cancerului pulmonar în baza a 7 markeri tumorali (p53, SOX2, CAGE, NY-ESO-1, GBU4-5, MAGE A4, HuD); set; 3. TOTAL:. 187; Reactivi. 187.1; NSE (Enolaza neuron specifica); Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător; set; 1. 187.2; CYFRA 21-1 80-96 teste ELISA; Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător; set; 1. 187.3; Calcitonina 80- 96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 10. 187.4; Parathormon (PTH) 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 2. TOTAL:. 188; Hormoni. 188.1; Prolactin 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 6. 188.2; Estradiol 80- 96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 4. 188.3; Progesteron 80-96 teste ELISA; Cu stripurisi godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 4. 188.4; LH 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 4. 188.5; FSH 80- 96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 4. 188.6; Testosterone 80- 96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 5. 188.7; Cortizol 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 4. 188.8; DHEA-S 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 2. 188.9; TSH 180-192 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 20. 188.10; T4 180-192 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 18. 188.11; T3 180 -192 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 18. 188.12; Anti-TPO 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 12. 188.13; Anti-tireoglobulin 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 12. 188.14; Control pentru Tireglobulina; 3 x 2 x 3 ml; set; 1. 188.15; Tireoglobulina 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 8. 188.16; T4-free 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 5. 188.17; T3-free 80-96 teste ELISA; Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător; set; 1. TOTAL:. 189; Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru apreciere histogenezei. 189.1; Anticorpi Monoclonal Cytokeratin LMW (low molecular weight); Anticorpi monoclonale mouse Clone cam 5.2, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 150. 189.2; Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight); Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human IVD-CE, RTU; teste; 150. 189.3; Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 19; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human IVD-CE, RTU, concentrat; teste; 200. 189.4; Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 5/6; Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human IVD-CE, concentrate; teste; 300. 189.5; Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7; Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human IVD-CE, concentrat; teste; 300. 189.6; Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 20; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit; Anti-human IVD-CE, concentrat; teste; 300. 189.7; Anticorpi Monoclonal ERG; Anticorpi monoclonale clone EPR3864 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.8; Anticorpi Monoclonal INSM 1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.9; Anticorpi Monoclonal Vimentin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 300. 189.10; Anticorpi Monoclonal PLAP; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.11; Anticorpi Monoclonal GFAP; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.12; Anticorpi Monoclonal OLIG2; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.13; Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, ,; teste; 100. 189.14; Anticorpi Monoclonal Uroplakin II; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.15; Anticorpi Monoclonal Caldesmon; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.16; Anticorpi Monoclonal RCC (renal cell carcinoma); Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU ,; teste; 60. 189.17; Anticorpi Monoclonal OCT 4; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.18; Anticorpi Monoclonal p40; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.19; Anticorpi Monoclonal MUC4; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.20; Anticorpi Monoclonal NKX3.1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.21; Anticorpi Monoclonal SALL 4; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.22; Anticorpi Monoclonal CDK4; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.23; Anticorpi Monoclonal MDM2; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.24; Anticorpi Monoclonal Arginaze 1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human IVD-CE, RTU,; teste; 60. 189.25; Anticorpi Monoclonal mCEA; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.26; Anticorpi Monoclonal WT1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU,; teste; 60. 189.27; Anticorpi Monoclonal PAX8; Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.28; Anticorpi Monoclonal STAT 6; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.29; Anticorpi Monoclonal TLE1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.30; Anticorpi Monoclonal TTF-1; Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.31; Anticorpi Monoclonal Claudin 4; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.32; Anticorpi Monoclonal HepPar 1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.33; Anticorpi Monoclonal AFP; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU ,; teste; 30. 189.34; Anticorpi Monoclonal CDX2; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.35; Anticorpi Monoclonal SATB2; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.36; Anticorpi Monoclonal p53; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.37; Anticorpi Monoclonal Cytokeratin PAN cocktail; Anticorpi monoclonale clone AE1/AE3 mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 600. 189.38; Anticorpi Monoclonal SOX10; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 250. 189.39; Anticorpi Monoclonal p16; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 250. 189.40; Anticorpi Monoclonal Actin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 250. 189.41; Anticorpi Monoclonal Desmin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 250. 189.42; Anticorpi Monoclonal MyoD4; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 150. 189.43; Anticorpi Monoclonal Myogenin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 150. 189.44; Anticorpi Monoclonal Synaptofizin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 250. 189.45; Anticorpi Monoclonal Cromogranin A; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 250. 189.46; Anticorpi Monoclonal Melan A/MART 1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.47; Anticorpi Monoclonal ki67; Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 600. 189.48; Anticorpi Monoclonal Calretinin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.49; Anticorpi Monoclonal CD31; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.50; Anticorpi Monoclonal CD34; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.51; Anticorpi Monoclonal Podoplanin (D2-40); Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.52; Anticorpi Monoclonal b-cathenin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.53; Anticorpi Monoclonal EpCam; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.54; Anticorpi Monoclonal Calcitonin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.55; Anticorpi Monoclonal Calponin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.56; Anticorpi Monoclonal CD117; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.57; Anticorpi Monoclonal DOG1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.58; Anticorpi Monoclonal EMA; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.59; Anticorpi Monoclonal FOXL2; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.60; Anticorpi Monoclonal Glypican3; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.61; Anticorpi Monoclonal HBME1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.62; Anticorpi Monoclonal HMB 45; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.63; Anticorpi Monoclonal Inhibin a; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.64; Anticorpi Monoclonal Ksp-Cadherin; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.65; Anticorpi Monoclonal Napsin A; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.66; Anticorpi Monoclonal NKX2.2; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.67; Anticorpi Monoclonal p63; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 189.68; Anticorpi Monoclonal PSA; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 189.69; Anticorpi Polyclonal S100; Anticorpi mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 100. 189.70; Anticorpi Monoclonal EGFR; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 189.71; Detection System; Mouse/Rabbit HRP/DAB; teste; 9500. 189.72; Tris Buffer Saline; Mouse/Rabbit concentrat; teste; 9500. 189.73; HIER Buffer (pH9,0); Mouse/Rabbit concentrat; teste; 9500. 189.74; Antibody Diluent; Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit; teste; 9500. 189.75; Delimiting Pen (creion); Pentru delimitarea si marcare lamelor; Buc; 4. 189.76; Slides pentru IHC; Buc.; 9500. TOTAL:. 190; Anticorpi pentru teste imunohistochimice: Panel pentru cancer mamar. 190.1; Anticorpi monoclonal Estrogen Receptor a(alfa); Anticorpi monoclonale mouse Clone 1D5, sau monoclonal rabbit clone SP1, sau monoclonal mouse clone 6F11, sau monoclonal rabbit clone EP1; Anti-human IVD-CE , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină, concentrat; teste; 1200. 190.2; Anticorpi monoclonal Progesteron Receptor; Anticorpi monoclonale mouse Clone PgR 636, sau monoclonal rabbit clone EP2; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat ,; teste; 1200. 190.3; Anticorpi Monoclonal Ki67; Anticorpi monoclonale mouse Clone MIB1 ; Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE , concentrat; teste; 1200. 190.4; Anticorpi HER2; c-erb 2 oncoprotein polyclonal rabbit sau monoclonal clone SP3; Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină Anti-human IVD-CE, concentrat; teste; 1200. 190.5; Anticorpi Monoclonal p120; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 150. 190.6; Anticorpi Monoclonal Mamoglobin; Anticorpi monoclonale mouse, Anti-human , Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 190.7; Anticorpi Monoclonal GCDFP 15/BRST2; Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 150. 190.8; Anticorpi Monoclonal GATA3; Anticorpi monoclonale mouse Clone D5/16B4, Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 200. 190.9; Anticorpi Monoclonal E -cadherin; Anticorpi monoclonale mouse Anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat,; teste; 400. 190.10; Detection System; Mouse/Rabbit HRP/DAB; teste; 5900. 190.11; Tris Buffer Saline pentru; mouse / rabbit,; teste; 5900. 190.12; HIER Buffer (pH9,0); mouse / rabbit,; teste; 5900. 190.13; Antibody; Pentru diluarea anticorpilor mouse / rabbit; teste; 5900. 190.14; Slides pentru IHC; Buc.; 5900. TOTAL:. 191; Anticorpi pentru teste imunohistochimice. Panel pentru hematologie. 191.1; Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen); Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 700. 191.2; Anticorpi monoclonal CD30; anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Clone Ber-H2 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 1913; Anticorpi monoclonal CD5; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.4; Anticorpi monoclonal CD10; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 200. 191.5; Anticorpi Monoclonal CD1a; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 191.6; Anticorpi Monoclonal CD15; anticorpi monoclonale mouse Clone Carb-3 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.7; Anticorpi Monoclonal CD23; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.8; Anticorpi Monoclonal CD44; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 191.9; Anticorpi Monoclonal CD99 (MIC 2); Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 191.10; Anticorpi Monoclonal CD68; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 150. 191.11; Anticorpi Monoclonal PAX 5; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 150. 191.12; Anticorpi Monoclonal BCL2; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 150. 191.13; Anticorpi Monoclonal BCL6; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 150. 191.14; Anticorpi Monoclonal SOX 11; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 191.15; Anticorpi Monoclonal BOB.1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit IVD-CE, RTU; teste; 50. 191.16; Anticorpi Monoclonal CD3; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.17; Anticorpi Monoclonal CD20; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 200. 191.18; Anticorpi Monoclonal CD19; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.19; Anticorpi Monoclonal CD79a; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.22; Anticorpi Monoclonal CyclinD1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.21; Anticorpi Monoclonal CD43; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 100. 191.22; Anticorpi Monoclonal CD4; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 191.23; Anticorpi Monoclonal CD8; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 191.24; Anticorpi Monoclonal CD123; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 191.25; Anticorpi Monoclonal CD138; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 191.26; Anticorpi Monoclonal MUM1; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 191.27; Anticorpi Monoclonal CD56; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 150. 191.28; Anticorpi Monoclonal TdT; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 191.29; Anticorpi Monoclonal ALK; Anticorpi monoclonale clone D5F3 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 60. 191.30; Anticorpi Monoclonal CD7; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 191.31; Anticorpi Monoclonal CD 21; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 60. 191.32; Anticorpi Monoclonal CD 163; Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 30. 191.33; Anticorpi Monoclonal MPO (myeloperoxidaze); Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat; teste; 30. 191.34; Detection System; Mouse/Rabbit HRP/DAB; teste; 4000. 191.35; Tris Buffer Saline pentru; Mouse/Rabbit, concentrat; teste; 4000. 191.36; HIER Buffer (pH9,0); Mouse/Rabbit concentratr; teste; 4000. 191.37; Antibody diluent; Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit; teste; 4000. 191.38; Slides pentru IHC; Buc.; 4000. TOTAL:. 192; HER2 CISH KIT; Set pentru determinarea amplificării genului HER2 utilizând hibridizarea in situ cromogenă (ERBB2/cen17), Dual color, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU; teste; 120.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ, Loturile nr. 1-102, 110-183, 192 evaluarea pe poziții, Loturile nr. 103-109, 184-191 evaluarea pe lot; Operatorii economici vor prezenta ofertaconform numerotației menționate. - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.