|  | Nr | Denumire poziție | Unitatea de măsură | Cantitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Unitate exterioara inverter Cooper&Hunter CH-IU160RM2 | buc. | 4 |  |  |  |
|  | 2 | Unitate interioara tip duct inverter Cooper&Hunter CH-IDH160PRK2 | buc. | 4 |  |  |  |
|  | 3 | Teava Cu PEX ACR 5/8" 15.875mm | m | 50 |  |  |  |
|  | 4 | Teava Cu PEX ACR 1/2" 12.7mm | m | 50 |  |  |  |
|  | 5 | Teava Cu PEX ACR 3/8" 9.52mm | m | 100 |  |  |  |
|  | 6 | Teava Cu PEX ACR 1/4" 6.35mm | m | 50 |  |  |  |
|  | 7 | Bandaj | m | 450 |  |  |  |
|  | 8 | Teava de condens (Plahosan) | m | 50 |  |  |  |
|  | 9 | Banda adeziva 75-25 KARSAC | buc | 30 |  |  |  |
|  | 10 | Valva pentru aspirație EV 150 | buc. | 20 |  |  |  |
|  | 11 | Valvă pentru refulare SV 150 | buc. | 20 |  |  |  |
|  | 12 | Tub gofrat izolat flexibil Makro D152 ( 10m/cutie) | m | 50 |  |  |  |
|  | 13 | Console 750mm | set | 4 |  |  |  |
|  | 14 | Izolatie polietilenica TILIT 5mm AL/AD | m2 | 125 |  |  |  |
|  | 15 | Ventilator de tubulatura RUCK EL200 LE201 | buc. | 4 |  |  |  |
|  | 16 | Valvă pentru aspirație EV 125 | buc. | 10 |  |  |  |
|  | 17 | Valvă pentru refulare SV 125 | buc. | 10 |  |  |  |
|  | 18 | TEAVA PVC LIPIRE D25 | m | 40 |  |  |  |
|  | 19 | Ventilator de tubulatura RUCK EM125 E201 | buc. | 3 |  |  |  |