Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti, sat. Hulboaca, intravilan, str. M. Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Канализационная насосная. Utilaj (AEE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-489-4 | Agregat livrat asamblat, de doua masini, masa, t, pina la 1 (электрогенератор 25 кВт с АВР в защитном кожухе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,8500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,8500 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 2 |  | Электрогенератор 25 кВт с АВР в защитном кожухе | buc |  |  |  |
|  | 78932145142 | Электрогенератор 25 кВт с АВР в защитном кожухе | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |