| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa s.Haraghis,r-ul Cantemir (8106-О-PG) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1-1-1

Excavare solului fertil

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 | 0,26 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,55 |
| 2 | TsC22A1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,26 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,35 |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тоtal |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuiele de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa s.Haraghis,r-ul Cantemir (8106-1-СВА) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Statia de pompare deasupra sondei arteziane.Lucreri generale de constructii. ( poz.1)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,38 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,78 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |
| 3 | TsC18B1 К=0,85 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,39 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 0,91 |
| 4 | TsC18B1 К=0,85 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,29 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut. | 0,68 |
| 5 | TsD30A | Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2 | 100m2 | 0,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,23 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,07 |
|  | 34105400000011 | Macara pe senile, 5 t | h-ut. | 0,12 |
|  | 34105400000014 | Compactor, diam 1,5 m | h-ut. | 0,12 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,86 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,23 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,25 |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,50 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,23 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,03 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 2,17 |
| 10 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,62 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,85 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,45 |
|  | 26631021004001 | Beton clasa...(pt.informatie) М-150 | m3 | 3,75 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 2,17 |
| 11 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,90 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6,30 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,80 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,80 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,18 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,60 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |
| 12 | AcA50A | Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm | m | 1,20 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,46 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,04 |
|  | 26651227016302 | Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm | m | 1,21 |
| 13 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm-по днищу | m2 | 3,14 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om. | 0,79 |
|  | 2664102100000 | Mortar М-100 | m3 | 0,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,04 |
| 14 | AcD52A | Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,64 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 17,38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,58 |
|  | 123963258745 | Соеден.элементы МС-3,4 | kg | 24,00 |
|  | 27106020000492 | Ходов.скобы | kg | 8,10 |
|  | 26631021009353 | Beton de ciment clasa М-200 | m3 | 0,30 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,20 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,02 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 5,49 |
| 15 | AcD52A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana | put | 1,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 2,00 |
|  | 36521245 | Inel prefabricat КЦ7-3 | buc | 1,00 |
|  | 26611264332022313 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а | buc | 1,00 |
|  | 213658473661 | Placi prefabricat КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |
|  | 26611264233310587 | Placi prefabricate pt. camine КЦ20-9 | buc | 1,00 |
| 16 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип Л | buc | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,82 |
|  | 287527420002001 | Capac cu rama Л | buc | 1,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,77 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,05 |
| 17 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,03 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,37 |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa- замок | m3 | 0,06 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,04 |
|  | 26631021000040 | Beton М-150 | m3 | 0,06 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,01 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,02 |
| 19 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul 80мм | buc | 1,00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,50 |
|  | 272210331001001 | Teava instalatie диам.80мм | m | 0,20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,02 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,43 |
| 20 | CO13A | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase-дерев.крышка | m2 | 0,30 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,01 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,14 |
|  | 2874115836753 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm | buc | 15,00 |
| 21 | CF15B3 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-затирка | m2 | 12,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20,96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,34 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,15 |
| 22 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 14,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,84 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 23,80 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 4,76 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,01 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 15,82 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,18 |
| 23 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | m3 | 2,02 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2,32 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667-щебень фр.40-70мм | m3 | 2,65 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,31 |
| 24 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast с проливкой битумом | m3 | 1,08 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,24 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667-щебень фр.40-70мм | m3 | 1,42 |
|  | 20322600036 | Bitum | kg | 29,70 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,17 |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Тоtal |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Colectarea materialilor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuiele de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa, s.Haraghis,raionul Cantеmir(8106-1-ТХ) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Statie de pompare deasupra sondei arteziane

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 07-04-030-01 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-6.3-300" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,18 |  |  |
| 2 | GE10A1 |  | Manometru - montare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  |  | h-om |  | 0,46 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,00 |  |  |
|  | 33205273281001 |  | Manometru |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 3 | SE58C |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
| 4 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm(Bантуз) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,45 |  |  |
|  | 33206346250021210 |  | Vantuz 50-10 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
| 5 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm 30ч6бр |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,25 |  |  |
|  | 28752742050001 |  | Robinet 30ч6бр d=50mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 28752744282001 |  | Flansa d=50mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,86 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
| 6 | ID05B |  | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm 19ч21бр |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 287527420500010 |  | Robinet 19ч21бр d=50mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 28752744282001 |  | Flansa d=50mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
| 7 | ID03A |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm(14М1) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,25 |  |  |
|  | 28752742016001 |  | Robinet cu cep 14М1 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 452875274428200 |  | Flansa rotunda libera d=15mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 8 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Головка муфтовая ГМ-50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 287527420510099 |  | Головка муфтовая ГМ-50) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 9 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Тройник диаметр 57х3 мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 287527411015055 |  | Тройник д=57х3мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 10 | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,50 |  |  |
|  | 28752744002001 |  | Flanse din otel d=50mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 3,06 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 2,97 |  |  |
| 11 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Оголовок герметизированный ОГ-51) |  |  | kg |  | 55,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,55 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 55,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,28 |  |  |
| 12 | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica(Трубы насосно компрессорные d=60-5Д и муфты 60-Д) |  |  | m |  | 247,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 133,38 |  |  |
|  | 2710406311 |  | Трубы насосно компрессорные d=60-5Д |  |  | m |  | 251,96 |  |  |
|  | 4545300-0911 |  | Муфты 60-Д |  |  | buc |  | 45,45 |  |  |
|  | 2952270002719 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 |  |  | h-ut |  | 22,23 |  |  |
| 13 | IC18A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,mm |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  | 252121670100012 |  | Teava din otel d=57x3mm |  |  | m |  | 2,03 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 14 | IzA08B |  | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm |  |  | m2 |  | 0,52 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 0,29 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
| 15 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(Adaptor flansa PE100 d=63mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 92523671381115 |  | Adaptor flansa d=63mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
| 16 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Патрубок L=0.1m диаметр 57х3 мм) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,05 |  |  |
|  | 287527411015056 |  | Патрубок L=0.1m д=57х3мм |  |  | buc |  | 1,02 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
| 17 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый d25) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,30 |  |  |
|  | 29241273220651 |  | Фильтр сетчатый d25 |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
| 18 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Переход d57x4-d32х4 ) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 287527411015057 |  | Переход d57х4-d32x4 |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pret de piata |  | Pompa arteziana "ЭЦВ6-6.3-300" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 291312733490010 |  | Pompa arteziana "ЭЦВ6-6.3-300" |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -25mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 33206346250003 |  | Contor de apa d=25mm |  |  | buc |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectatrea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa, s.Haraghis,raionul Cantеmir(8106-1-ОВ) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Statie de pompare deasupra sondei arteziane

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VB28A1 |  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate (d=200) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 28112363064 |  | Deflector |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 2 | VB07A1 |  | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate (Заслонка воздушная Р200Р) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,22 |  |  |
|  | 28751257700001 |  | Clapeta (Заслонка воздушная Р200Р) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 3 | VA19A |  | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect |  |  | m2 |  | 0,63 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,06 |  |  |
|  | 26261473700095 |  | Canale de ventilare metalice gr.0.5mm |  |  | m2 |  | 0,64 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,54 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,54 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,54 |  |  |
|  | 2524217304531 |  | Fisie de etansare |  |  | m |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007250 |  | Utilaj de ridicat |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 4 | AcA16C |  | Montarea canalelor de ventilatie cu tuburi din azbociment, avind lungimea de 3 m si diametrul de 200m |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om. |  | 2,42 |  |  |
|  | 26651227010001 |  | Tub de azbociment d=200mm |  |  | m |  | 2,09 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 5 | AcA16C |  | Montarea canalelor de ventilatie cu tuburi din azbociment, avind lungimea de 3 m si diametrul de 250m |  |  | m |  | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om. |  | 1,21 |  |  |
|  | 26651227010002 |  | Tub de azbociment d=250mm |  |  | m |  | 1,05 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 6 | VB23A |  | Сетка 20х20 |  |  | m2 |  | 0,10 |  |  |
|  | 28731320044311 |  | Сетка 20х20 |  |  | m2 |  | 0,11 |  |  |
| 7 | IzI05B |  | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,23 |  |  |
|  | 2682132601861 |  | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 |  |  | m2 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tranfportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benrficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnice sanitare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa s.Haraghis,r-ul Cantemir (8106-2-СВА) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-2-1

Castel de apa.cap V=50m3 H-15m.Lucreri generale de constructii (поз.2)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucreri terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,100 |  |  |
| 2 | TsC18B1 К=0,85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,658 |  |  |
| 3 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul-Устройство грунтовых подушек |  |  | 100 m3 |  | 0,950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,380 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,106 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 2,318 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 1,938 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 2,299 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 2,356 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 1,226 |  |  |
| 4 | TsC18B1 К=0,85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,810 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,886 |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,960 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,709 |  |  |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 16,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
| 8 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,650 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,733 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,130 |  |  |
| 9 | CO13A |  | Устройство деревянной лестницы |  |  | m2 |  | 3,100 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,155 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,457 |  |  |
|  | 2010102906950 |  | Rigle de foioase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2010102905951 |  | Sipci de foioase |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2874115836753 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  |  | buc |  | 155,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucreri terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundatiile |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 |  |  | m3 |  | 23,800 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 95,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,520 |  |  |
|  | 266310210000120 |  | Beton М-150 |  |  | m3 |  | 24,761 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 14,280 |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
| 12 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 57,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om. |  | 3,686 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,173 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 59,040 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,640 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
| 13 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 137,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om. |  | 6,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,413 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 141,040 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,640 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,376 |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-закладные детали |  |  | kg |  | 178,560 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om. |  | 33,926 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,786 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,786 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 178,560 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,893 |  |  |
| 15 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 1,200 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,800 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 22,600 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
| 16 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 4,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 5,520 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667-щебень фр.40-70мм |  |  | m3 |  | 6,293 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,734 |  |  |
| 17 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 2,840 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,348 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatiile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuiele de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | M1A02E |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone--башни |  |  | t |  | 5,920 |  |  |
|  | 8283010021000 |  | Electronist |  |  | h-om |  | 35,520 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 355,851 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 10,182 |  |  |
|  | 2735725900578 |  | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b |  |  | kg |  | 5,683 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,888 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,770 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 5,861 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuiele de rejie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | I.I"M.Rudenciuc |  | Водонапорная башня V-50m3 H-15m ( с окраской ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 88812679 |  | Водонапорная башня V-50m3 H-15m(069120550} |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa s.Haraghis,r-ul Cantemir (8106-3-СВА) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3-1

Camera de distributie.Lucreri generale de constructii.( poz.3 )

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucreri terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,260 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,533 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,060 |  |  |
| 3 | TsC18B1 K=0.85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,629 |  |  |
| 4 | TsC18B1 K=0.85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,220 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,512 |  |  |
| 5 | TsD30A |  | Compactarea pamintului sub cladiri cu compactoare grele de diametru 1,5 m la 6-9 lovituri pe o urma, suprafata groapei de fundatie: pina la 100 m2 |  |  | 100m2 |  | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,344 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,099 |  |  |
|  | 34105400000011 |  | Macara pe senile, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,181 |  |  |
|  | 34105400000014 |  | Compactor, diam 1,5 m |  |  | h-ut |  | 0,181 |  |  |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,550 |  |  |
| 7 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,185 |  |  |
| 8 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,750 |  |  |
| 9 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,170 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,499 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 1,603 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucreri terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Сonstructii din beton armat turnat |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | AcD52A |  | Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 1,520 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 16,112 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,168 |  |  |
|  | 271061259 |  | м/к лестн.С5 (poz.7.8.9) |  |  | kg |  | 31,980 |  |  |
|  | 2710602000092 |  | м/к соеден.эл-ты (poz.10.11.12) |  |  | kg |  | 15,680 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150-узел I |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,182 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,344 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,092 |  |  |
| 11 | AcD52A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana |  |  | put |  | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643309125 |  | Inel prefabricat КЦ7-3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2661126433112545 |  | Inel prefabricat КЦ15-9 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 26611264331015 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 266112643310114 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 12 | IzA06A |  | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)-м/к |  |  | m2 |  | 1,400 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 2,618 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,630 |  |  |
|  | 2430226101258 |  | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
| 13 | RpCU05B |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,480 |  |  |
| 14 | IC44B |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 272210331060080 |  | Teava instalatie diam.80mm |  |  | m |  | 0,800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,712 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
| 15 | AcE07B |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип Л |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om. |  | 0,820 |  |  |
|  | 287527420002001 |  | Capac cu rama Л |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 13,770 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
| 16 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti si slituri cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti- |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 14,850 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om. |  | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 2,700 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,153 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg |  | 3,420 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 21,150 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 17 | CN01B |  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite-известковая |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om. |  | 1,260 |  |  |
|  | 2652102100696 |  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 15421373235561 |  | Grasimi pentru zugraveli-клей |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
| 18 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 13,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 0,780 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 22,100 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 4,420 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 14,690 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,169 |  |  |
| 19 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 0,230 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 0,265 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667-щебень фр.40-70мм |  |  | m3 |  | 0,302 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,035 |  |  |
| 20 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 1,900 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 0,171 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  |  | t |  | 0,135 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  |  | Total Сonstructii din beton armat turnat |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Тоtal |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Colectarea materialilor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuiele de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea s. Haragis r-l Cantemir.(8106-HG) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-4-1

Lucrari de forare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  |  | 100m2 |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Forarea sondei arteziene. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | FjH03C |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB 2,5 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om. |  | 171,000 |  |  |
| 3 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. ( INCARCAREA ROCELOR FORATE ) |  |  | 100 m3 |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,756 |  |  |
| 4 | TsI50A |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km |  |  | t |  | 60,000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
| 5 | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II |  |  | m |  | 118,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 127,440 |  |  |
|  | 2952127344244 |  | Sape foraj cu insertie widia |  |  | buc |  | 0,620 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 21,240 |  |  |
| 6 | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III |  |  | m |  | 167,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 521,040 |  |  |
|  | 2952127344244 |  | Sape foraj cu insertie widia |  |  | buc |  | 2,630 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 86,840 |  |  |
| 7 | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica ( TEVI d=426 x8 mm GOST 10704-76 ) |  |  | m |  | 285,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 153,900 |  |  |
|  | 27104063114268 |  | Tevi d=426x8 mm |  |  | m |  | 292,168 |  |  |
|  | 29522700037963 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 |  |  | h-ut |  | 25,650 |  |  |
| 8 | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica ( TEVI d=168.8x8 mm GOST 10704-76 ) |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 135,000 |  |  |
|  | 2710406311168 |  | Tevi d=168x8 mm |  |  | m |  | 256,287 |  |  |
|  | 29522700037963 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50 |  |  | h-ut |  | 22,500 |  |  |
| 9 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 3,160 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,016 |  |  |
|  | 2873122004 |  | Plasa inoxidabila pentru filtr ( 6.0 m.l) |  |  | kg |  | 3,192 |  |  |
| 10 | FjE03C ksal=0.8 |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica |  |  | ora |  | 240,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 1 152,000 |  |  |
| 11 | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 50,240 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 3 356,800 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 10,048 |  |  |
| 12 | FjF04A |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica ( FA-50 ) |  |  | m |  | 285,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 57,000 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 11,400 |  |  |
|  | 2912340002 |  | Pompa submersibila ( pentru curatire si spalare) |  |  | h-ut |  | 11,400 |  |  |
| 13 | FjH01B |  | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 |  |  | m3 |  | 7,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |
|  | 1422102205525 |  | Bentonita macinata activata |  |  | kg |  | 2 240,000 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20 |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |
|  | 2912340002 |  | Pompa submersibila ( pentru curatire si spalare) |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |
| 14 | FjF01B |  | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica |  |  | operatie |  | 1,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 120,000 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50 |  |  | h-ut |  | 12,000 |  |  |
|  | 2952270002989 |  | Instalatie de carotaj electric |  |  | h-ut |  | 8,000 |  |  |
| 15 | FjE01A |  | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie semimecanica cu tripied .Pietris .( PGS ) |  |  | m3 |  | 22,000 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 79,200 |  |  |
|  | 14212022008 |  | Pietris ( PGS ) |  |  | m3 |  | 23,100 |  |  |
|  | 2952270003681 |  | Instalatie de foraj uscat mecanic cu trepied |  |  | h-ut |  | 15,840 |  |  |
|  |  |  |  | Total Forarea sondei arteziene. |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuiele de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa satul Haragis, raionul Cantemir (Nr.ob.8106). | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Retele electrice exterioare . (L=70m) actualizare (Marca-REE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor de capat din beton armat cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 446-2012 |  | Stilpi din beton armat CB95-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,720 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
| 3 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat П-3И |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 446-2021 |  | Placi din beton armat П-3И |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,080 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
| 4 | 33-04-016-4 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,640 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,880 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,880 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,880 |  |  |
| 5 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 16,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 20,328 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,016 |  |  |
| 6 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 7,260 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
| 7 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 22,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,116 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-572-7 |  | Dulap de comanda cu pompele |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,040 |  |  |
| 9 | 11-02-002-01 |  | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019892 |  | Garnituri din paronit |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
| 10 | 08-03-572-5 |  | Dulap de evidenta, montat pe perete, BZUM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,290 |  |  |
| 11 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
| 12 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
| 13 | RpEM10A |  | Montarea cablului torsadat |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 20,800 |  |  |
| 14 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,100 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,100 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1,530 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,740 |  |  |
| 15 | 08-01-015-1 |  | Paratrasnet de ventile |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,800 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,018 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 29,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1,620 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,840 |  |  |
| 16 | 08-02-407-2 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,565 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,706 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,932 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,364 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
| 18 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,360 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,932 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,015 |  |  |
| 19 | 08-02-394-4 |  | Instalatii electrice de cablu: cablu pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 175,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,503 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,397 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,060 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,086 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 5,962 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 6,863 |  |  |
| 20 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,652 |  |  |
| 21 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,370 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
| 22 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,550 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,111 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
| 23 | 3332015-22 |  | Cablu ABBГ 4х16mm2 |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 3332015-22 |  | Cablu ABBГ 4х16mm2 |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
| 24 | 33510005 |  | Cablu de forta AВВБ-1 5x16,0mm2 . |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 33510005 |  | Cablu de forta AВВБ-1 5x16,0mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 25 | 3331015-5 |  | Conductor ВПП 16,0mm2 |  |  | m |  | 1 060,000 |  |  |
|  | 3331015-5 |  | Conductor ВПП 16,0mm2 |  |  | m |  | 1 060,000 |  |  |
| 26 | 335000302-9 |  | Cablu de forta КВВБ 7х1.5mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 335000302-9 |  | Cablu KBBБ 7х1.5mm2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
| 27 | 3332040-3 |  | Cablu СИП-2 3х25+1х35 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 3332040-3 |  | Cablu СИП-2 3х25+1х35 |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
| 28 | 201-92855-1 |  | Lenta F 207 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92855 |  | Lenta F 207 20x0,7x1000mm |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 29 | 335000519-04 |  | Cripta (cклепa) A200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 335000519-04 |  | Cripta A200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 30 | 335000514-06 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 335000514-06 |  | Curelusa de cablu CSB |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 31 | 335000527-4 |  | Consola CA1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 335000527-4 |  | Сonsola CA1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 32 | 335000516-17 |  | Racord mecanic HEL-6893ZAK |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 335000516-17 |  | Racord mecanic HEL-6893 ZAK |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 33 | 335000514-19 |  | Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 335000514-19 |  | Tub de germetizare WCSM 33/8-150/S |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 34 | 335000516-18 |  | Tub de izolatie CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 335000516-18 |  | Tub de izolatie CGPT 18/6-0 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
| 35 | 335000410-05 |  | Papuc de cablu CPTA-470 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 335000410-05 |  | Papuc de cablu CPTA470 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 36 | 335000410-06 |  | Papuc de cablu CPTA-454 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 335000410-06 |  | Papuc de cablu CPTA454 |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
| 37 | 335000516-19 |  | Manusa termocontractabila 502K016/5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 335000516-19 |  | Manusa termocontractabila 502K016/5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 38 | 335000516-23 |  | Manta de protectie GPC 60x60L2750 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 335000516-23 |  | Manta de protectie GPC 60x60L2750 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 39 | 4440007-1 |  | Teava din otel Dу=40mm |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 4440007-1 |  | Teava din otel Dу=40mm |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
| 40 | 4440007 |  | Teava din otel Dу=32mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 4440007 |  | Teava din otel Dу=32mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 55500050-01 |  | Panou de evidenta cu comutator BZUM-TF-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 55500050-01 |  | Panou de distributie BZUM-TF-63 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
| 42 | 5550051-3 |  | -Contor electric (3F) 10-35A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550051-3 |  | Contor electric (3F) 10-40A C-ST |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 43 | 5550244-13 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA66-29/3/32C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-13 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 32A, BA66-29/3/32С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 44 | 201-92857 |  | Clema de ancora PA 1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-92857 |  | Clema de ancora PA1500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 45 | 130-10016 |  | Detensionatoare ОПС1 C 4Р, In=20kA,Un=400V,In=40kA (MOP10-4-C) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 130-10016 |  | Detensionatoare ОПС1-C 4Р, In=20kA,Un=400V,Im=40kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 46 | 130-1000 |  | Detensionatoare PBH-05 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 130-1000 |  | Detensionatoare PBH-05 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

WinСмета2000

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alomentarea cu apa s. Наradis r-nul Cantemir. (8106-20-0-RIPA) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Сети водопровода. |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |
| 1 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 3,60 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную) | m3 | 3,17 |
| 3 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 | 3,17 |
| 4 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчаное основание) | m3 | 0,43 |
|  |  | 1.2. Трубопроводы. |  |  |
| 5 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE 100 SDR26 PN6 ф63x3,6) | m | 6,00 |
| 6 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф63) | m | 6,00 |
| 7 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф63) | m | 6,00 |

Proiectant L.Наlamenda

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Sonda arteziana si turnul de apa pentru alimentarea cu apa s.Haraghis,r-ul Cantemir (8106-О-PG) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Amenajarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Imbracaminte rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA03A |  | Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,76 |  |  |
| 2 | DA04A |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом |  |  | 100 m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 3 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om. |  | 2,30 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,62 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
| 4 | DA06B2 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,44 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 15,73 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 1,84 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,58 |  |  |
| 5 | DA11B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire |  |  | m3 |  | 2,40 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om. |  | 3,96 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 0,49 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 2,93 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 6 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 4,06 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 24,38 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 5,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Imbracaminte rutiera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
| 8 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-100 |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om. |  | 12,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 1,44 |  |  |
|  | 266310210080040 |  | Beton М-100 |  |  | m3 |  | 3,73 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
| 9 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 27,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om. |  | 1,73 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,08 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 27,67 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
| 10 | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  | kg |  | 2 433,40 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 73,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 121,67 |  |  |
|  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  |  | kg |  | 2 555,07 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,43 |  |  |
|  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  | kg |  | 12,17 |  |  |
| 11 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
| 12 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-100 |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om. |  | 0,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,10 |  |  |
|  | 266310210080040 |  | Beton М-100 |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 13 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om. |  | 0,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,00 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,24 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 14 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-150 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om. |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,03 |  |  |
|  | 26631021000040 |  | Beton М-150 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 15 | RpCP04A |  | Confectionarea portilor din panouri de tabla, pe rame otel laminat (ворота с калиткой) |  |  | kg |  | 301,52 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 60,30 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,12 |  |  |
|  | 2710703520582 |  | Profil normal I 24 OL37-1n |  |  | kg |  | 156,79 |  |  |
|  | 2732103600174 |  | Tabla neagra 1x750x1500 mm OL34 S 1946 |  |  | kg |  | 165,84 |  |  |
|  | 2874125885651 |  | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 3,02 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 18,09 |  |  |
|  | 2735725901235 |  | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  |  | kg |  | 15,08 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,52 |  |  |
|  | 2863146310225 |  | Broasca aplicata pentru usi cu dispozitiv de blocare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2863146310952 |  | Minere si silduri pentru usi |  |  | buc |  | 3,02 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 24,12 |  |  |
|  | 2940520003828 |  | Aparat de polizat (biax) |  |  | h-ut |  | 9,05 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 9,05 |  |  |
| 16 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 67,20 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 7,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Imprejmuiri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Rigola de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA03E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu |  |  | m3 |  | 8,00 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om. |  | 10,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,56 |  |  |
| 18 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,57 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,99 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,09 |  |  |
| 19 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa M-150 |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 12,78 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,44 |  |  |
|  | 266310210000213 |  | Beton clasa...(pt.informatie) M-150 |  |  | m3 |  | 3,73 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,16 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,32 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,32 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,44 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,73 |  |  |
| 21 | Dl129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri -Каменная наброска |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,39 |  |  |
|  | 1411122201001 |  | Piatra bruta pentru constructii |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rigola de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Aminagarea spatiilor vezi |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsH17A |  | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  |  | m3 |  | 25,38 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 28,68 |  |  |
| 23 | TsH24C |  | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot |  |  | buc |  | 94,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,76 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 70,50 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Artar |  |  | buc |  | 94,00 |  |  |
|  | 1234567413191116 |  | Береза |  |  | buc |  | 96,82 |  |  |
| 25 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 11,00 |  |  |
| 26 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100 m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 5,20 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Aminagarea spatiilor vezi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC18B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
| 28 | TsC18B1 К=0,85 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  | 100 m3 |  | 0,44 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
| 29 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
| 30 | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km |  |  | t |  | 410,85 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 31,22 |  |  |
| 31 | TsC50B К=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,49 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 32 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,19 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,63 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 11,93 |  |  |
| 33 | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime-планировка откосов |  |  | m2 |  | 120,00 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 13,20 |  |  |
| 34 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100 m2 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 6,24 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociale si medicale |  |  |  |  |  |
|  | Тоtal |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Colectarea materialilor |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuiele de rejie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |