# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Ustensilelor si consumabilelor de laborator pentru activitățile inspectorilor ANSA inclusiv recoltarea probelor, frigidere pentru probe prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor.

- IDNO: 1013601000082

- Adresa: str. M.Kogălniceanu, 63.

- Numărul de telefon/fax: 022-26-46-48.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: info@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33100000-1 | Dezinfectant | kg | 2000 | Acțiune ireversibilă, eficient și rapid în instalarea efectului; spectrul bactericid, fungicid, virucid cît mai larg (salmonele, pasteureloze, staphylacoci, streptococci, antrax, mycobacterium tuberculosis, bratzot, clostridia, gripa aviara, boala Newcastle, pesta porcina africana si clasic, boala limbii albastre, mixomatoza, febra aftoasa, rotavirus, ș.a); să nu determine rezistența populațiilor bacteriene, să nu fie inactivat de proteină; să fie utilizat la dezinfectarea copitelor, instrumentelor, harnașamentelor, cadavre și platforme de gunoi, hale de tăiere, grajduri ș boxe; să nu fie coroziv,precum și acțiune distructivă asupra vopselelor, textilelor, pielei, PVC; să fie fără miros puternic, să fie bodegradabil mai mult de 90%; să păstreze acțiunea putenică în apă rece; să poată fi administrat prin pulverzare sau spumare sau fumegare. Ambalaj max. 10 l/kg | 280 000,00 |
|  | 33100000-1 | Alcool etilic 96% | litre | 1200 | Alcool etilic medical, ambalaj max. 1litru | 43 200,00 |
|  | 33100000-1 | Seringa 1 ml | buc | 100000 | Seringă 1 ml cu ac pentru insulină | 60 000,00 |
|  | 33100000-1 | Seringa 5 ml | buc | 150000 | Seringă 5 ml , cu 2 componene sterile, gradație 0,5 ml. | 60 000,00 |
|  | 33100000-1 | Mănuși unică folosință | buc | 40200 | Mănuşi de unică folosinţă din vinil, mărimea M, L, XL; 1 cut = 100 buc. | 80 400,00 |
|  | 33100000-1 | Mănuși cauciuc | buc | 3000 | Mănuși nitril, sterile, nr. 7 și 8 | 3 000,00 |
|  | 33100000-1 | Cizme 1 buc= 1 pereche | buc | 100 | Cizme de protecție din cauciuc sau PVC. Înlțimea medie pentru bărbați și femei. Mărimi: 42-44, 1 buc=1 pereche. Avem nevoie de 100 perechi. | 8 000,00 |
|  | 33100000-1 | Ochlari de protecție | buc | 500 | Ochelari de protecție cu aerisire indirectă, lentile incolore din policarbonat | 8 000,00 |
|  | 33100000-1 | Ladă frigorifică | buc | 272 | Ladă frigorifică portabilă volum 25-30 litri, lungime sau lățime minimă 55 cm, 4 (patru) elemente de răcire | 122 400,00 |
|  | 33100000-1 | Combinezon protecție de unică folosință, densitatea 80gr | buc | 5000 | Combinezon de protectie chimică,de unică folosință cu fermoar și glugă Combinezonul trebuie să acopere capul,corpul și picioarele pînă la gleznă. Protejare împotriva penetrării agenților patogeni. Mărimi: M/L/XL/XXL | 365 000,00 |
|  | 33100000-1 | Bahile | buc | 30200 | Bahile de unică folosință, impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20µm. Mărime universală ~ 41*15cm. Dotate cu bandă elastică | 10 570,00 |
|  | 33100000-1 | Sac polietilenă (pt probe) 400x600 | buc | 10000 | Sac polietilenă (pentru probe) cu dimensiunile 400x600, densitatea 110 micromi, cu logoul ANSA | 50 000,00 |
|  | 33100000-1 | Stropitoare | buc | 120 | Stropitori manuale pentru soluții dezinfectante, rezervor minim 10 litri | 36 000,00 |
|  | 33100000-1 | Cuțit anatomic | buc | 150 | Cuțit anatomic cu lamă și mâner metalice, lungimea lamei 15-20 cm | 25 500,00 |
|  | 33100000-1 | Termometru | buc | 400 | Termometru digital, infraroșu, non-contact, pentru corp și suprafețe. Diapazon de masurare temperatura, să cuprindă intervalul -30⁰C ... +50⁰C, alimentare baterie, precizia de masurare < 2⁰C, verificat metrologic | 280 000,00 |
|  | 33100000-1 | Bisturiu | buc | 100 | Material- inox, cu vârf rotund, lama 3-5 cm | 3 500,00 |
|  | 33100000-1 | Halat alb | buc | 400 | Halat alb cu mîneca lungă, clasică, dreaptă, guler rever, închidere cu nasturi, buzunare exterioare. Sintetic și bumbac | 48 000,00 |
|  | 33100000-1 | Halat albastru | buc | 400 | Halat albastru cu mîneca lungă, clasică, dreaptă, guler rever, închidere cu nasturi, buzunare exterioare. Sintetic și bumbac | 48 000,00 |
|  | 33100000-1 | Halat unică folosință | buc | 900 | Halat medical de unică folosință. Non țesut, polipropilen, densitatea 60gr | 15 750,00 |
|  | 33100000-1 | Mască protecție față de unică folosință | buc | 45000 | Mască protecție față de unică folosință cu elastic material din polipropilenă nețesut, trei straturi, trei pliuri, cu fir metalic pentru fixarea corectă după forma anatomică a nasului. b) hipoalergică; c) fixare cu elastic; d) culoare alb, albastru (bleu) sau verde e) va permite respirația fără efort; f) protecție împotriva contaminării | 135 000,00 |
|  | 33100000-1 | Trusă pentru echipament | buc | 80 | Trusă (boxă) pentru echipament din masa plastic. Dimensiuni min. 500mmx200mmx200mm | 17 200,00 |
|  | 33100000-1 | Sigilii | buc | 5000 | Sigilii din masă plastică cu element de blocare (niplu de oțel) incorporat, dimensiune cablu 30-40 cm, cu logoul ANSA | 15 000,00 |
|  | 33100000-1 | Container prelevare probe | buc | 100 | Containere din masă plastică, capac etanș, volum aprox. 500 ml, pentru materiale solide (organe animale, cu conținut de lichide). Să asigure închiderea perfectă astfel încît să prevină scurgeri potențiale de fluide | 800,00 |
|  | 33100000-1 | Container pentru eprubete/ vacutainere | buc | 100 | Container pentru epribete din masă plastică, capac etanaș cu mâner, volum 10-15 litri | 15 000,00 |
|  | 33100000-1 | Eprubetă | buc | 200000 | Eprubete eppendorf din masă plastic cu capac, volum 2 ml, fără careva conținut | 30 000,00 |
|  | 33100000-1 | Vacutainer | buc | 300000 | Eprubete sterile cu vaccum și etichetă, cu capac roșu, pentru ser cu activator de coagulare, volum 9 ml., ac 18GX1 1/2 (1.2x38 mm) și canulă compatibilă incluse | 660 000,00 |
|  | 33100000-1 | Stativ/ suport eprubete | buc | 1000 | Stativ pentru eprubete din masă plastic pentru minim 50 eprubete eppendorf/vacutainere | 35 000,00 |
|  | 33100000-1 | Pensetă chirurgicală | buc | 200 | Pensetă chirurgicală din oțel inoxidabil, rezistentă la coroziune și substanțe chimice | 140 000,00 |
|  | 33100000-1 | Lingură spatulă | buc | 200 | Spatulă din oțel inoxidabil, pentru prelevări de probe | 6 000,00 |
|  | 33100000-1 | Frigider | buc | 15 | Frigider cu 2 camere, volum total 300-350 litri, volum congelator 100-150 litri | 60 000,00 |
|  | 33100000-1 | Sondă cu fante ce se deschid/ închid manual, din aluminiu | buc | 40 | Sondă cu fante ce se deschid/închid manual, din aluminiu. Lungime=55 mm Volum=70 ml; Lungime=85 mm Volum=130 ml Analog: https://www.bizoo.ro/firma/agritocan/vanzare/966635/sonda-prelevare-probe-de-cereale-l-2-m | 60 000,00 |
|  | 33100000-1 | Sonda spiralus | buc | 40 | Sonda Spiralus L=145 mm V=770 ml | 60 000,00 |
|  | 33100000-1 | Balanță portativă de mînă | buc | 40 | Balanțe portative, m=0-20 kg | 6 000,00 |
|  | 33100000-1 | Benzi, etichete de sigiliu | buc | 10000 | Benzi, etichete de sigiliu 80x30 sau 100x30 mm | 25 000,00 |
|  | 33100000-1 | Căuș din inox | buc | 40 | Căuș din inox, v=0-1 kg | 6 000,00 |
|  | 33100000-1 | Mini termometru de buzunar cu sondă detașabilă | buc | 40 | Mini termometru de buzunar cu sondă detașabilă; Temperatura=-20÷+150 ⁰C Certificat privind verificarea metrologică; Analog: https://tfa.bg/product/923/pretsizen-tsifrov-termometar-sas-sgavaema-sonda-thermo-jack-art-30-1047-05.html | 20 000,00 |
|  | 33100000-1 | Termo-higrometru pentu interior și exterior | buc | 40 | Termo-Higrometru pentru interior și exterior. Certificat privind verificarea metrologică; Analog: https://romtech.ro/online/index.php?route=product/product&product_id=152 | 12 000,00 |
|  | 33100000-1 | Pungi de polipropilenă sterile, autosigilante, 200x300 | buc | 2500 | Pungi de polipropilenă sterile, autosigilante, grosime 50 micromi cu dimnsiunea de 200x300 mm | 100 000,00 |
|  | 33100000-1 | Pungi de polipropilenă sterile, autosigilante 300x400 | buc | 2500 | Pungi de polipropilenă sterile, autosigilante, grosime 50 micromi cu dimnsiunea de 300x400 mm sau 500 mm | 110 000,00 |
|  | 33100000-1 | Pungi simple universale cu logo, 500x450 | buc | 1500 | Pungi simple universale cu logo, dimensiunea de 500x450 mm | 15 000,00 |
|  | 33100000-1 | Recipiente sterile autoclavabile pt alimente lichide de 500 ml | buc | 800 | Recipiente sterile autoclavabile pentru alimente lichide cu capac, capacitatea de 500 ml. Analog: https://accesoriilaborator.com/recipient-plastic-cu-capac-25-ml/165.htm# | 100 000,00 |
|  | 33100000-1 | Recipiente din plastic cu capac pt alimente lichide de 500 ml | buc | 1500 | Recipiente din plastic cu capac, simple pentru alimente lichide cu capacitatea de 500 ml Analog: http://ro.gz-cosmopacking-es.com/plastic-jars/pp-jar/500ml-500g-round-shape-pp-plastic-cosmetic.html | 12 000,00 |
|  | 33100000-1 | Pachet safeu din plastic 50x70 cm cu abreviere ANSA | buc | 1500 | Pungi cu închidere adezivă, mărimea 50x70 cm, cu abrevierea ANSA. Analog: | 4 500,00 |
|  | 33100000-1 | Pachet safeu din plastic 1m x1,5m cu abreviere ANSA | buc | 1500 | Pungi cu închidere adezivă, mărimea 1mx1,5m, cu abrevierea ANSA. Analog: | 7 500,00 |
|  | 33100000-1 | Pungi din hârtie 50x70 cu abreviere ANSA | buc | 1500 | Pungi din hârtie 50x70 cm cu abrevierea ANSA | 25 500,00 |
|  | 33100000-1 | Banda adezivă cu abreviere ANSA lățimea 10 cm | buc | 300 | Bandă adezivă cu logo-ul ANSA, lățimea 10 cm | 36 000,00 |
|  | 33100000-1 | Recipiente autosigilante, volumul 150-200 ml | buc | 1500 | Recipiente autosigilante, volumul 150-200 ml (Borcan din plastic cu capac de siguranță), analog | 75 000,00 |
|  | 33100000-1 | Bonete | buc | 10200 | Bonete de unică folosinţă, material nețesut care să permit circulația ușoară a aerului (polipropilena). Dotate cu elastic proba de întindere min. 60 cm, ambalate câte 100 bucăți. Greutatea unității nu mai puțin de 3,8 g, culoare albă | 2 346,00 |
|  | 33100000-1 | Halate de unică folosinta pe butoane | buc | 1050 | Halate de unică folosinta pe butoane, material nețesut care să permit circulația ușoară a aerului (polipropilenă); Prevăzut cu elastic la mâneci şi închidere cu butoane; buzunare exterioare. Culoare: alb, mărime: L, XL, XXL | 18 900,00 |
|  | 33100000-1 | Termometru cu infraroșu | buc | 74 | Certificat privind verificarea metrologică; 1. domeniu de măsură: -50 - +380 grade Celsius 2. precizie: 1,5% sau 1,5 grade Celsius 3. rezoluția: 0,1 grade Celsius; 4. lungimea de unda: 8-14 micrometri; 5. raport Distanta:Spot (D:S) 12:16; 6. timpul de răspuns: 500 ms (0,5 secunde); 7. scala temperatura: Celsius/Fahrenheit; 8. temperatura de operare: 0 - +40 grade Celsius; 9. umiditatea relativa de operare: 10 - 95%; 10. temperatura de depozitare: -20 - +60 grade Celsius; 11. iluminare ecran (permite vizualizarea temperaturii si pe timp de noapte); 12. localizare a punctului de măsura cu laser; 13. funcție de înghețare a temperaturii afișate; 14. indicator baterie descărcata. | 51 800,00 |
|  | 33100000-1 | Lupe gradate | buc | 74 | Certificat privind verificarea metrologică; Amplificare – 10 x; Câmpul vizual – 340 mm; Scara gradată: 0-30 mm; Citire – 0,1mm; Lentilă Ø: 30 mm; Iluminare LED- da; Obiectiv: 3 lentile duble; Inel de focalizare: da; Greutate: max. 115g ; Dimensiuni: 45x45x53mm; | 74 000,00 |
|  | 33100000-1 | Spatule din lemn sterile | buc | 10200 | Material – lemn, ambalate individual sterile, lungimea 15 – 20 cm | 204 000,00 |
|  | 33100000-1 | Pungi din plastic sterile | buc | 10200 | Pungi cu inchidere ZIP, Sterile R, Pungi sterile si elastice, destinate pentru produse alimentare, confectionate din polietilena, potrivite in mod special pentru probe solide si probe lichide si utilizate in general in medicină şi industria alimentara. Dimensiuni 200 x 300 mm. | 51 000,00 |
|  | 33100000-1 | Containere (Vase din plastic cu capac) | buc | 10200 | Material – plastic destinat produselor alimentare, cu capac, sterile volum 500 ml | 132 600,00 |
|  | 33100000-1 | Flacoane sterile | buc | 5100 | Flacoane din plastic pentru produse alimentare, cu capac, sterile. Volum – 1000 ml, cu etichetă pentru înscrierea informație | 71 400,00 |
|  | 33100000-1 | Seturi pentru prelevarea probelor de sanirtatie | buc | 10100 | - Eco-eprubete din plastic cu fund rotund, dop şi cu tija plastic, sterile, cu mediu Amies, pentru transportarea probelor de sanitaţie; Dimensiuni: 16mm x 100mm Sterilizate prin iradiere. Tija de plastic si varf de vascoza ; Volum: 10ml; Cutie cu 100 buc. Avem nevoie de 10100 eprubete. | 25 250,00 |
|  | 33100000-1 | Cutite din inox pentru prelevarea probelor | buc | 102 | Cu lamă – metal dur, inoxidabil, lungimea lamei 15- 20 cm, mâner – metal | 20 400,00 |
|  | 33100000-1 | Cutite din plastic sterile | buc | 10100 | Material – plastic alimentar, rezistent la temperaturi înalte, lungimea 15 – 20 cm, ambalate individual în ambalaj steril. | 151 500,00 |
|  | 33100000-1 | Cleste de bucatarie pentru prelevare probe | buc | 104 | Material – metal, inoxidabil, lungimea 25 – 30 cm | 10 400,00 |
|  | 33100000-1 | Linguri de plastic sterile mare | buc | 10100 | Material – plastic alimentar, rezistent la temperaturi înalte, lungimea 15-20 cm, capacitatea 30-35 g, ambalate individual în ambalaj steril. | 1 010 000,00 |
|  | Valoarea estimativă totală (fără TVA) |  |  |  |  | 5 159 416,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în 50 de zile de la înregistrarea contractului la trezoreria de stat

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2020

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentul Unic de Achiziții European | Formularul DUAE (anexa Nr.1 la Ordinul MF Nr.177 din 09.10.2018) semnat cu semnătură electronică. | Da |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice (cu indicarea listei asociaților). Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Da |
| 3 | Oferta | Specificații tehnice (Forma 4.1) Specificații de preț (Forma 4.2) – semnate cu semnătură electronică | Da |
| 5 | Formularul ofertei | Forma 3.1 - semnată cu semnătură electronică | Da |
| 6 | Garanția pentru ofertă -1% din valoarea ofertei fără TVA. | Scrisoare de garanţie bancară (Forma 3.2) sau ordin de plată pentru transfer - copie confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont. | Copie confirmată prin semnătura electronică | Da |
| 8 | Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal | Copie confirmată prin semnătura electronică | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP

- pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:  nr.52 din 14.08.2020

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:  17.08.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante:  nu se aplică.

Conducătorul grupului de lucru:  ___                                     Oleg LIȘCENCO

L.Ș.

Ex: Veronica Andros

email: veronica.andros@ansa.gov.

Coordonat:

| Direcțiile beneficiare | Semnătura reprezentantului Direcției |
| --- | --- |
| Vitalie CARAUȘ- Direcția sănătatea și bunăstarea animalelor |  |
| Vitalie PORCESCU - Direcția sanitar-veterinară, siguranța și calitatea produselor animalelor de origine animal |  |
| Alexandru PAVLOV- Direcția siguranța și calitatea produselor alomentare de origine nonanimală |  |
| Sergiu SÎRGHI- Direcția unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor |  |
| Svetlana LUNGU Direcția protecția plantelor |  |