Anexa 3 _____________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă____________________________________ tel, fax, e-mail _____________________________________ OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-47/03-24: Protecția și automatica pentru celulele 110BO, 110ВШ, 110В1АТ și 35В1АТ, 110В2АТ și 35В2АТ cu lucrări de montare și ajustare la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus menţionat, şi anume: - I.Furnizarea (executarea, prestarea): Nr; Denumirea; Cantitatea; Pret unitar, Lei fără TVA; Suma, Lei fără TVA; Pret unitar, Lei cu TVA; Suma, Lei cu TVA. Anexa nr.1.1 a caietului de sarcini. 1.1; Unități concentratoare MU pentru dulapurile de blocare LEA 110 kV; buc; 3. 1.2; Lucrări de montare în dulapul existent; buc; 3. Total Anexa nr.1.1; x; x. Anexa nr.1.2 a caietului de sarcini. 2.1; Unități concentratoare MU pentru dulapurile de blocare TT 110 kV; buc; 2. 2.2; Lucrări de montare în dulapul existent; buc; 2. Total Anexa nr.1.2; x; x. Anexa nr.1.3 a caietului de sarcini. 3.1; Dulap de protecție a celulei 110kV 110ÎCO (110BO); buc; 1. 3.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor; buc; 1. Total Anexa nr.1.3; x; x. Anexa nr.1.4 a caietului de sarcini. 4.1; Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO); buc; 1. 4.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor; buc; 1. Total Anexa nr.1.4; x; x. Anexa nr.1.5 a caietului de sarcini. 5.1; Dulap de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO); buc; 1. 5.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor; buc; 1. Total Anexa nr.1.5; x; x. Anexa nr.1.6 a caietului de sarcini. 6.1; Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCT (110ВШ); buc; 1. 6.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor; buc; 1. Total Anexa nr.1.6; x; x. Anexa nr.1.7 a caietului de sarcini. 7.1; Dulap de automatică 110Î1AT (110В1АТ) și 35Î1AT (35В1АТ); buc; 1. 7.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor.; buc; 1. Total Anexa nr.1.7; x; x. Anexa nr.1.8 a caietului de sarcini. 8.1; Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ); buc; 1. 8.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor.; buc; 1. Total Anexa nr.1.8; x; x. Anexa nr.1.9 a caietului de sarcini. 9.1; Dulap de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ); buc; 1. 9.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor.; buc; 1. Total Anexa nr.1.9; x; x. Anexa nr.1.10 a caietului de sarcini. 10.1; Dulap de automatică 110Î2AT (110В2АТ) și 35Î2AT (35В2АТ); buc; 1. 10.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor.; buc; 1. Total Anexa nr.1.10; x; x. Anexa nr.1.11 a caietului de sarcini. 11.1; Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110Î2AT (110В2АТ); buc; 1. 11.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor.; buc; 1. Total Anexa nr.1.11; x; x. Anexa nr.1.12 a caietului de sarcini. 12.1; Dulap de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î2AT (110В2АТ); buc; 1. 12.2; Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor.; buc; 1. Total Anexa nr.1.12. Anexa nr.1.13 a caietului de sarcini. Tip cablu sau echivalent; Nr. fire x secțiune. 13.1; NYY; 4x1.5; m; 1010. 13.2; NYY; 7x1.5; m; 135. 13.3; NYY; 10x1.5; m; 145. 13.4; NYY; 27x1.5; m; 170. 13.5; NYY; 4x2.5; m; 5715. 13.6; NYCY; 4x1.5; m; 1345. 13.7; NYCY; 7x1.5; m; 1400. 13.8; NYCY; 10x1.5; m; 165. 13.9; NYCY; 14x1.5; m; 1150. 13.10; NYCY; 19x1.5; m; 2385. 13.11; NYCY; 27x1.5; m; 85. 13.12; NYCY; 4x2.5; m; 660. 13.13; NYCY; 7x2.5; m; 1915. 13.14; NYCY; 14x2.5; m; 310. 13.15; NYY; 2x10; m; 205. 13.16; NYY; 3x2.5; m; 2105. 13.17; AL/PVC/STA/PVC (АВБбШв); 4x16; m; 800. 13.18; AL/PVC/STA/PVC (АВБбШв); 4x70; m; 335. Total Anexa nr.1.13; x; x. Total ofertă; x; x. Notă: Pentru toate lucrările e necesar de prezentat devize de cheltuieli, în momentul încheierii contractului. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Vulcănești-400 kV, suportând toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare și ajustare. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _______________________________________________________________________ _lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen de realizare a contractului:_____________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)