Anexa 3 _____________________________ (Denumirea operatorului economic) adresa completă____________________________________ tel, fax, e-mail _____________________________________ OFERTĂ Către_ ÎS „Moldelectrica”, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri nr.78 (denumirea beneficiarului şi adresa completă) Examinând documentaţia de achiziţie referitor la achiziţia: T-47/03-24: Protecția și automatica pentru celulele 110BO, 110ВШ, 110В1АТ și 35В1АТ, 110В2АТ și 35В2АТ cu lucrări de montare și ajustare la SE Vulcănești 400/110/35/10 kV (denumirea contractului de achiziţie anunţate de beneficiar) prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie sus menţionat, şi anume: I.Furnizarea (executarea, prestarea): Nr Denumirea Cantitatea Pret unitar, Lei fără TVA Suma, Lei fără TVA Pret unitar, Lei cu TVA Suma, Lei cu TVA Anexa nr.1.1 a caietului de sarcini 1.1 Unități concentratoare MU pentru dulapurile de blocare LEA 110 kV buc 3 1.2 Lucrări de montare în dulapul existent buc 3 Total Anexa nr.1.1 x x Anexa nr.1.2 a caietului de sarcini 2.1 Unități concentratoare MU pentru dulapurile de blocare TT 110 kV buc 2 2.2 Lucrări de montare în dulapul existent buc 2 Total Anexa nr.1.2 x x Anexa nr.1.3 a caietului de sarcini 3.1 Dulap de protecție a celulei 110kV 110ÎCO (110BO) buc 1 3.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor buc 1 Total Anexa nr.1.3 x x Anexa nr.1.4 a caietului de sarcini 4.1 Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO) buc 1 4.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor buc 1 Total Anexa nr.1.4 x x Anexa nr.1.5 a caietului de sarcini 5.1 Dulap de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCO (110BO) buc 1 5.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor buc 1 Total Anexa nr.1.5 x x Anexa nr.1.6 a caietului de sarcini 6.1 Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110ÎCT (110ВШ) buc 1 6.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor buc 1 Total Anexa nr.1.6 x x Anexa nr.1.7 a caietului de sarcini 7.1 Dulap de automatică 110Î1AT (110В1АТ) și 35Î1AT (35В1АТ) buc 1 7.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor. buc 1 Total Anexa nr.1.7 x x Anexa nr.1.8 a caietului de sarcini 8.1 Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ) buc 1 8.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor. buc 1 Total Anexa nr.1.8 x x Anexa nr.1.9 a caietului de sarcini 9.1 Dulap de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î1AT (110В1АТ) buc 1 9.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor. buc 1 Total Anexa nr.1.9 x x Anexa nr.1.10 a caietului de sarcini 10.1 Dulap de automatică 110Î2AT (110В2АТ) și 35Î2AT (35В2АТ) buc 1 10.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor. buc 1 Total Anexa nr.1.10 x x Anexa nr.1.11 a caietului de sarcini 11.1 Dulap de inter-blocaj a separatoarelor celulei 110kV 110Î2AT (110В2АТ) buc 1 11.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor. buc 1 Total Anexa nr.1.11 x x Anexa nr.1.12 a caietului de sarcini 12.1 Dulap de dirijarea a separatoarelor celulei 110kV 110Î2AT (110В2АТ) buc 1 12.2 Lucrări de montare și ajustare a dulapului, pozarea și conectarea cablurilor. buc 1 Total Anexa nr.1.12 Anexa nr.1.13 a caietului de sarcini Tip cablu sau echivalent Nr. fire x secțiune 13.1 NYY 4x1.5 m 1010 13.2 NYY 7x1.5 m 135 13.3 NYY 10x1.5 m 145 13.4 NYY 27x1.5 m 170 13.5 NYY 4x2.5 m 5715 13.6 NYCY 4x1.5 m 1345 13.7 NYCY 7x1.5 m 1400 13.8 NYCY 10x1.5 m 165 13.9 NYCY 14x1.5 m 1150 13.10 NYCY 19x1.5 m 2385 13.11 NYCY 27x1.5 m 85 13.12 NYCY 4x2.5 m 660 13.13 NYCY 7x2.5 m 1915 13.14 NYCY 14x2.5 m 310 13.15 NYY 2x10 m 205 13.16 NYY 3x2.5 m 2105 13.17 AL/PVC/STA/PVC (АВБбШв) 4x16 m 800 13.18 AL/PVC/STA/PVC (АВБбШв) 4x70 m 335 Total Anexa nr.1.13 x x Total ofertă x x Notă: Pentru toate lucrările e necesar de prezentat devize de cheltuieli, în momentul încheierii contractului. Furnizorul prezintă oferta comercială cu transportarea materialelor, dispozitivelor și echipamentelor până la SE Vulcănești-400 kV, suportând toate cheltuielile și riscurile legate de aducerea lor în acest loc, inclusiv cu lucrări de montare și ajustare. II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: _______________________________________________________________________ _lei, fără TVA (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă TVA în sumă de______________________________________________________lei, (suma în litere şi în cifre) III.Termen de realizare a contractului:_____________________________________________________ (se completează în mod obligatoriu) Data completării:______________ __________________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic) _________________________________________________ (semnătura)