## lista de distributie 22.10.2025
Nr. Lot | nr. Lot din specificatie | Denumirea Lotului | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE (0425) | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA (0426) | IMSP INSTITUTUL DE PNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC (0428) | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI (0429) | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC (0430) | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI (0436) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO (0442) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI (0444) | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL (0447) | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA (0448) | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU (0459) | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA (0461) | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL (0462) | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI (0463) | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET (0466) | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI (0478) | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI (0485) | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE (0570) | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL (0576) | Cantitatea totală
1 |  | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA ULTRA (echivalent) universal XL -25,5 cm (EGIAUXL), Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 25,5 cm, cu mecanizm de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (cod referință:Coviden/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul), Bucată | Bucată |  |  | 3 |  | 60 | 10 |  |  |  | 35 | [7 empty] | 1 |  | 109
2 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice (EndoGIA)
2 | 2.1 | 2.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip EndoGIA (echivalent) -6cm (EGIAUSHORT) | Aparat(stepler) scurt (6 cm.)pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil, diam.-12mm, lungime-6-12 cm, cu mecanizm de rotire si indoire la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri. Cu posibilitatea de a roti trunchi la 360 grade. Steril. Reincarcabil min 12 ori. Pentru cartuse de lungimi 30-45-60mm. Designul dispozitivului cu efectuarea tuturor manipulărilor cu o singură mână. Retragerea lamei se realizează cu ajutorul manetei de capsare în orice moment al intervenției chirurgicale. (cod referință: EGIAUSHORT sau echivalent). | Bucată |  |  | 2 |  |  | 10 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 42
2 | 2.2 | 2.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA echivalent curbat, 30mm. Vascular/medie SIG30CTAVM echivalent. | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA sau echivalent curbat, 30mm. Vascular/medie (echivalent codului de referință: SIG30CTAVM) cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular/medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 2-0-3.0 mm) cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată | Bucată |  |  | 5 |  | 150 | 20 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 217
2 | 2.3 | 2.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic, tip EndoGIA curbat echivalent, 30mm. Vascular SIG30CTAV echivalent | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 30mm. Vascular (echivalent codului de referință:SIG30CTAV), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 30 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată | Bucată |  |  | 20 | 4 |  | 20 |  |  |  | 24 | [9 empty] | 68
2 | 2.4 | 2.4 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat echivalent, 45mm. Vascular SIG45CTAV echivalent | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 45mm. Vascular (echivalent codului de referință:SIG45CTAV), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime - 45 mm, vascular, 6 rînduri de clame 2-0 cu dispozitivul de tăiere încorporat.Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil., Bucată | Bucată |  |  | 5 | 4 | 100 | 20 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 171
2 | 2.4 | 2.5 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat echivalent, 60mm. Medie/groasa SIG60CTAT echivalent | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniară, roticulator, endoscopic , tip EndoGIA curbat sau echivalent, 60mm. Medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60CTAT pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut mediu, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. Cu varful inclinat si ghidul tubulat atasabil. | Bucată |  |  | 5 | 4 | 60 | 5 |  |  |  | 24 | [9 empty] | 98
3 Instrumente pentru intervenții chirurgicale laparoscopice
3 | 3.1 | 3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros SIG60AXT echivalent | Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros (echivalent codului de referință: SIG60AX), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar, articulat/rotator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame ( in diapazonul 4,2-5.5 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod SIG60AXT sau echivalentul), Bucată | Bucată |  |  | 5 |  | 240 |  |  |  |  | 188 | [9 empty] | 433
3 | 3.2 | 3.2 Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa SIG60AMT echivalent | Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (echivalent codului de referință: SIG60AMT), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3.0-4.1 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată | Bucată |  |  | 5 |  | 120 |  |  |  |  | 392 | [9 empty] | 517
3 | 3.3 | 3.3 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie (001838 ) | Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie ( 001838 ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 3.5-3.6 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul), Bucată | Bucată |  |  | 5 |  | 100 |  |  |  |  | 236 | [8 empty] | 10 | 351
3 | 3.4 | 3.4 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia echivalent ( 001839 ) | Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara rot., endoscopic, 60mm-4.8mm, tip Endo Gia sau echivalent ( 001839 ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4,2-4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat (tip Covidien/ Medtronic cod 30459 sau echivalentul)., Bucată | Bucată |  |  | 5 | 2 | 100 | 5 |  |  |  | 146 | [8 empty] | 10 | 268
3 | 3.5 | 3.5 Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA ( 001840 ) | Cartus pentru aparat de sutura mecanica, liniara drept, endoscopic 60-4.8mm tip Endo GIA sau echivalent ( 001840 ), cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniară drept, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame inaltimi de 4.8 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat., Bucată | Bucată |  |  | 5 | 2 |  | 5 | [13 empty] | 12
4 |  | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 4 Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001841 ) | Aparat(stepler) pentru sutura circulara (EEA – en dto-end anastomosis diametru 25-26mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001841 ), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8-5.5mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. ( echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA25), Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 41
5 |  | Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 5 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 29-31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001842 ) | Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31-32mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001842), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 29-31 mm, cu clame titan h-4.8-5.2mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic cod EEA31), Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 |  |  |  | 125 | [9 empty] | 126
6 |  | Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29 mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul 6 Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001843 ) | Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28-29mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul ( 001843 ), Aparat(stepler) pentru sutura circulara plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST sau echivalentul, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Echivalent codului de referință: Coviden/Medtronic EEA28), Bucată | Bucată | [9 empty] | 90 | [8 empty] | 3 | 93
7 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, Tip TA 90mm echivalent
7 | 7.1 | 7.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm), TA9048S ( 001844 ) echivalent | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(90mm) ( 001844 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 90mm sau echivalent, pentru cartuș lungime 90mm, reincarcabil. Cu tehnologie tip DST sau echivalent (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) (Echivalent codului de referință: TA9048S)., Bucată | Bucată |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 10 | [8 empty] | 3 | 16
7 | 7.2 | 7.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm ( 001845 ) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-3,5mm ( 001845 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-3,5mm. Steril. Unică folosință., Bucată | Bucată |  |  | 5 |  |  | 10 | 1 | [11 empty] | 10 | 26
7 | 7.3 | 7.3 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm ( 001846 ) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 90-4,8mm ( 001846 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) cu lungimea 90mm, cu clame titan h-4,8mm. Steril. Unică folosință., Bucată | Bucată |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 54 | [9 empty] | 64
8 Aparat (stepler) și cartuș pentru sutura liniara tip TA
8 | 8 | 8.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) ( 001847) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) 8. Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara, reincarcabil, de unica folosinta, tip TA seria DST(30mm) ( 001847 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, Tip TA 30mm, pentru cartuș lungime 30mm, de unică folosință. Cu tehnologie tip tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată | Bucată |  |  | 2 |  | 50 | 1 | 1 |  |  | 10 | [9 empty] | 64
8 | 9 | 8.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. ( 001848 ) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara tip TA Premium 30 x 4,7- 4,8mm. ( 001848 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara cu tehnologie tip TA, lungimea 30mm, cu clame titan h-4,7-4,8mm. Steril. Unică folosință. Cu tehnologie tip DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure) ., Bucată | Bucată |  |  | 10 |  | 150 | 10 | 1 |  |  | 54 | [9 empty] | 225
9 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -4,8mm
9 | 10.1 | 9.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul (GIA8048S) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul ( codului de referință: GIA8048S ). Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 80 mm+-5 mm, pentru cartuș cu clame titan h -4-5mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. (echivalent codului de referință: GIA8048S), Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 |  |  |  | 75 | [9 empty] | 76
9 | 10.2 | 9.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul ( GIA8048L ) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (80 mm+-5 mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul ( codului de referință GIA8048L ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 80mm+-5mm, cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firu l de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință ( echivalent cod de referintă Coviden/Medtronic GIA8048L), Bucată | Bucată |  |  |  | 2 | [5 empty] | 484 | [9 empty] | 486
10 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 75-80mm
10 | 11.1 | 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(80mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038S ) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință( lungime75-80mm, h 3,8-3,85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (echivalent codului de referință GIA8038S), Bransa de lucru lungime (75-80 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată | Bucată |  |  |  | 2 | [5 empty] | 25 | [9 empty] | 27
10 | 11.2 | 10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. (GIA8038L ) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (75-80mm x 3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( echivalent codului de referință GIA8038L), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75mm-80mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (echivalent cod de referintă Covidien/ Medtronic GIA8038L), Bucată | Bucată | [9 empty] | 160 | [9 empty] | 160
11 Instrumente pentru intervenții chirurgicale deschise, h -3,8-3,85mm, lungime 60mm
11 | 12.1 | 11.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038S ) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8-3.85mm). Tehnologie tip GIA Seria DST . ( echivalent codului de referință GIA6038S ) , aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8-3,85mm. Cu tehnologie Seria DST sau echivalent, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 |  |  |  | 55 | [9 empty] | 56
11 | 12.2 | 11.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( GIA6038L) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise (55-60mmx 3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST. ( echivalent codului de referință GIA6038L ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 55mm-60mm, cu clame titan h-3,8-3,85mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalent, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată | Bucată | [9 empty] | 342 | [9 empty] | 342
12 |  | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland ( 001855 ) | Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland 13 Miner tip Ligasure -pentru operatii laparascopice tip Maryland ( 001855 ), Instrument laparoscopic disector-ligaturare tip Maryland, lungime 37cm, falcile 5mm. Echivalent cu Coviden RF LF1937 . Pentru aparatul Valleylab™ LS10 Generator ¦.Medtronic aflat în dotare in instituție.Steril. *Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului., Bucată | Bucată | [9 empty] | 110 | [9 empty] | 110
13 |  | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm ( 001857 ) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) lungimea suturii de 80 ± 2 mm ( 001857 ), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 80 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST sau echivalentul, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 -3,85mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan., Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 6
14 |  | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm ( 001858 ) | Aparat reuzabil pentru anastomoza intestinala (GIA – gastro-intestinal anastomosis + DST - Directional Stapling Technology) cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm ( 001858 ), Aparat de sutură, reîncărcabil, steril, pentru sutura a 8 ± 1 casete, cu lungimea suturii de 60 ± 2 mm, pentru operatii deschise, tehnologie tip GIA, seria DST sau echivalentul, aparatul este inițial ambalat cu un cartuș încărcat și gata de declanșare, care conține scoabe cu înălțimea scoabei de 3,8 - 3,85 mm, dispuse pe 2 rânduri duble eșalonate într-un model șah, cu cuțit intre rânduri, materialul scoabei titan., Bucată | Bucată |  |  |  |  | 50 | 1 | [13 empty] | 51
15 Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple
15 |  | 15.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple (001859 ) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul ( 001859 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 samm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4.0-5.0 mm sau 3.0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise., Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
15 |  | 15.2. Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001860 ) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 60mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001860 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
16. Aparat(stepler) și cartuș pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple
16 |  | 16.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple ( 001861 ) | Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul ( 001861 ), Aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 75-80 mm, cu cartuș de 6 randuri de clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Reincarcabil. Pentru intervenții chirurgicale deschise, Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
16 |  | 16.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple. ( 001862 ) | Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara- operatii deschise lungimea 75-80mm. Tehnologie tip Tri-staple sau echivalentul. ( 001862 ), Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 75-80 mm, cu 6 randuri cu clame titan de diferite inaltimi min 3 valori in diapazonul 4-0-5.0 mm sau 3-0-4.0 mm la alegerea. Cu dispozitiv de tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. Compatibil cu stapler respectiv de aceeasi lungime, Bucată | Bucată | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
17 |  | Anulat | anulat | [6 empty] | 10 | [13 empty] | 10
18 |  | Anulat | anulat |  |  | 20 | 5 |  |  | 10 | [13 empty] | 35
19. Stapler universal și Caseta compatibile pentru stapler universal, operatii toracoscopice
19 |  | 19.1 Stapler universal pentru operatii toracoscopice (EGIAUSTND ) | Stapler universal pentru operatii toracoscopice ( echivalent EGIAUSTND ), Instrumentul de cusut liniar endo Universal cu mecanism de rotire și îndoire a piesei de lucru în trei planuri pentru toate tipurile de casete cu lungimea brațului de 120-160 mm. care poate fi aplicat prin cilindrul troacarului cu diametrul de 12-15 mm, Bucată | Bucată |  |  | 5 | [6 empty] | 10 | [9 empty] | 15
19 |  | 19.2 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. ( 001866 ) | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. ( 001866 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | [16 empty] | 10
19 |  | 19.3 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm,( 001867 ) Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 60 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | [6 empty] | 24 | [9 empty] | 34
19 |  | 19.4 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm ( 001868 ) | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm ( 001868 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | [16 empty] | 10
19 |  | 19.5 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm ( 001869 ) | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm ( 001869 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 3,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | [16 empty] | 10
19 |  | 19.6 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm,( 001870 ) Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 45 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | [6 empty] | 24 | [9 empty] | 34
19 |  | 19.7 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm ( 001871 ) | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm ( 001871 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 2,5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | [16 empty] | 10
19 |  | 19.8 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm ( 001872 ) | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm ( 001872 ), Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 3.5 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | [16 empty] | 10
19 |  | 19.9 Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm | Caseta pentru stapler universal pentru operatii toracoscopice compatibila cu Stapler universal pentru operatii toracoscopice cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm,( 001873) Caseta cu mecanizm de rotație cu lungimea de 30 mm., cu clame 4,8 mm. înălțime, plasate în 6 rînduri, cu mecanizm de tăiere cu o închidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze ϖ, Bucată | Bucată |  |  | 10 | 2 | [5 empty] | 24 | [9 empty] | 36
20 |  | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001874 ) | Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001874 ), Casete flexibile cu tehnologie triplă (echivalent tehnologiei Tri-Staple™), 45 mm, Vascular/ Medium, de unică folosință, steril., Bucată | Bucată |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | 24 | [9 empty] | 34
21 |  | Casete pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001875 ) | Casete compatibile pentru stepler Endo GIA™ (Toracică) ( 001875 ), Casete Universal drept 60-4.8; 15 mm, de unică folosință, steril., Bucată | Bucată |  | 5 | [17 empty] | 5
22. Clipaplicator și clipse hemostatice endoscopice (001876 )
22 |  | 22.1 Clipaplicator Hx 110-UR | Clipaplicator Hx 110-UR echivalent clipaplicatorului olimpus cu l=2300mm, reutilizabil, diametru canalului 2.8mm | Bucată |  |  |  |  | 20 | [14 empty] | 20
22 |  | 22.2 Clipse hemostatice endoscopice ( 001876 ) | Clipse hemostatice endoscopice ( 001876 ), Compatibil cu clipaplicatoarele multi uz HX-110-UR, pentru endoscopia flexibila, Bucată | Bucată |  |  |  |  | 1000 | [14 empty] | 1000
23 Clip-aplicator pentru clipuri mărime mică (echivalent LT-100) și clipuri din titan
23 |  | 23.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-100 ( 001877 ) (echivalent) | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea small. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.59-0.75 mm, Bucată | Bucată | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15 | [9 empty] | 22
23 |  | 23.2 Clipuri din titan LT-100 ( 001878 ) (echivalent) | Clipuri din titan, marimea small (echivalent LT-100), in cartus cate 6 clipuri. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.59-0.75 mm si lungimea 20 cm, Bucată | Bucată | 9600 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 12000 | [9 empty] | 21720
24. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium (echivalent LT-200) și clipuri din titan
24 |  | 24.1 Clip-aplicator cu lungimea de 20 cm pentru clipuri LT-200 ( 001879 ) (echivalent) | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 20 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată | Bucată | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 24 | [9 empty] | 34
24 |  | 24.2 Clip-aplicator cu lungimea de 26 cm pentru clipuri LT-200 ( 001880 ) (echivalent) | Clip-aplicator pentru clipuri din titan de marimea medium. Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 26 -28 cm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara. Marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată | Bucată | [5 empty] | 2 |  |  |  | 7 | [9 empty] | 9
24 |  | 24.3 Clipuri din titan LT-200 ( 001881 ) (echivalent) | Clipuri din titan, marimea medium (echivalent LT-200), in cartus cate 6 clipse. Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele existente in lot: cu marimea falcilor 0.84-1.00 mm, Bucată | Bucată | 9600 |  |  |  |  | 120 |  |  |  | 15000 | [5 empty] | 120 |  |  |  | 24840
25. Clip-aplicator pentru clipuri mărime medium-large (echivalent LT-300) și clipuri din titan
25 |  | 25.1 Clip-aplicator pentru clipuri LT-300 ( 001882 ) (echivalent) | Clip-aplicator pentru clipuri din titan, clipuri LT-300 (echivalent), Fabricate din otel inoxidabil. Lungimea aplicatorului: 270-280 mm. marcate cu culori diferite (la fel ca culoarea cartuselor) pentru identificare mai usoara, îndoirea piesei de lucru – 15°. Marimea falcilor .1.0-1.2 mm, Bucată | Bucată | [5 empty] | 4 |  |  | 4 | 5 |  | 1 | [7 empty] | 14
25 |  | 25.2 Clipuri din titan LT-300 ( 001883) (echivalent) | Clipse LT-300 ( 001883 ), din titan, marimea medium (echivalent LT-300), in cartus cate 6 clipse, și Culoarea cartuselor diferita, pentru identificare mai usoara. Clipurile sa fie compatibile cu clip-aplicatoarele din lot, cu marimea falcilor 1.0-1.2 mm si lungimea 20 cm, Bucată | Bucată | [5 empty] | 3000 |  |  | 5000 | 2000 |  | 50 | 150 | 96 |  | 600 | 300 |  |  | 11196
26 |  | anulat | anulat | [5 empty] | 100 |  |  | 1600 |  |  | 80 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 1980
27 |  | Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001885 ) | Module (cartușe, cartridge) 30-45 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001885 ), Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 30-45 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută cu numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre, Bucată | Bucată |  |  | 1 |  | 600 | [14 empty] | 601
28 |  | Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001886 ) | Module (cartușe, cartridge) 55-60 mm cu clame metalicce pentru aplicarea sutură mecaică în 2 rînduri cu sutura de șah care la compresarea se închide sub forma litere B 1-Pentru vase și țăsuturi subțire 2- Pentu vase și țăsuturi de grosimea medie 3-pentru țăsturi de grosimea medie și groase (sau ctructuri fibro-cartilaginoase) ( 001886 ), Module (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică (Care pot fi utilizat în chirurgie toraco-abdominală deschisă) LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare de 55-60 mm, inclusiv aparat chirurgical de sutură mecanică LINIARĂ (stapler) de multiplă utilizare, compatibil cu modulile solicitate în cantitatea prevăzută de numărul de utilizări a cantitatii totale de Module (cartușe, cartridge) Cu prezentarea prealabilă mostre, Bucată | Bucată |  |  | 1 |  | 400 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 402
29 |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 24-25. Tehnologie tip DST sau echivalentul (G48003 ) | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 24 -25 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. | Bucată |  | 15 |  |  | 200 | [14 empty] | 215
30 |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 26. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48004 ) | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 26 mm, cu clame de titan 4,4-4,8 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. | Bucată |  |  |  |  | 250 | [14 empty] | 250
31 |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 28-29. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48005 ) | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. | Bucată |  | 15 |  |  | 250 | [14 empty] | 265
32 |  | Aparat (stapler) pentru sutură circulară (EEA - end-to-end anastomosis) diametrul 31-32. Tehnologie tip DST sau echivalentul ( G48006 ) | Aparat (stapler) pentru sutură circulară plasează 2 rânduri circulare decalate de agrafe așezate concentric în șah pentru crearea anastomozei între două organe cavitare. Agrafe confectionate din fir cu profil dreptunghiular pe secțiunea transversală, pentru o închidere fermă la plasarea controlată prin ferestruica cu nivel și formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 31-32 mm, cu clame de titan 4,8-5,2 mm, cu tehnologia tip DST sau echivalentul, cu dispozitiv de tăiere încorporat. | Bucată |  | 15 |  |  | 200 | [14 empty] | 215
33 |  | Cartus performant pentru sutura mecanica tesutului medie/groasa (G48001) | cartuș pentru aparat de sutură mecanică,liniar,roticulator, lungime -aprox. 45 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in diapazonul 3-0-4.0 mm), cu dispozitivul de tăiere încorporat(Coviden/Medtronic cod- EGIA45AMT sau echivalentul ) | Bucată |  |  | 20 | [6 empty] | 200 | [9 empty] | 220
34 |  | Tack Aplicator (Tacher) ( G48002 ) | Dispozitiv de fixare laparascopica a plasei - 5mm in diametru ; partea functionala de 320mm , de unica folosinta , cu 30 tackuri neabsorbabile din titan, echivalent cu ABSTACK 30 | Bucată | [9 empty] | 10 | [9 empty] | 10
35. Aplicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva cu clipse de fixare
35 |  | 35.1A plicator de capse in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT" | "COR-KNOT" Aplicator de capse pentru fixarea firelor de sutura in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT". Set (cu doua aplicatoare). Ambalaj steril. | Set | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 4
35 |  | 35.2 Capse de fixare a firelor pentru aplicatorul in chirurgia cardiaca minim-invaziva, echivalent "COR-KNOT" | Capse de fixare a firelor pentru aplicatorul echivalent "COR-KNOT" in chirurgia cardiaca minim-invaziva. Ambalaj steril. | Bucată | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 200
36 |  | Clipuri din titan sterile medium large cu 6 clipaplicatoare laparoscopice 33cm.Medium Large | Medium Large 10 mm.; Suprafata interna cu canale transversale ,pentru fixarea sigura şi atraumatica în aplicator. Firul din titan de forma inimii în secţiune . Aplicator cu şanturi pentru fixarea sigură a clipului, fără zimţi de fixare. | Bucată | [9 empty] | 14100 | [9 empty] | 14100
37 |  | Cartușe pt stapler liniar (30 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 30 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis) | Bucată |  | 50 | [17 empty] | 50
38 |  | Cartușe pt stapler liniar (60 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 60 mm + 3 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis) | Bucată |  | 140 | [17 empty] | 140
39 |  | Cartușe pt stapler liniar (90 mm) | Casete (cartușe, cartridge) pentru aparat chirurgical de sutură mecanică liniară de multiplă utilizare de 90 mm + 2 buc. Stapler compatibil cu cartuse (gratis) | Bucată |  | 60 | [17 empty] | 60
40 |  | Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL | Clipuri plastice echivalent cu tipul HEMOLOK-XXL. Polimer Non-absorbabile 10 mm printr-un port | Bucată |  | 300 | [17 empty] | 300
TOTAL