| " Centrala electrica fotovoltaica cu putere a 200kIV pe teren cu nr. cad.9417209287.1 in s.Gavanoasa, r-n u l Cahul" | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice SMS-212 L |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m h-1m Коэффициент к трудозатратам=0,3500 Коэффициент к машинам=0,3500 |  | buc | 152,0000 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 4,2560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 102,1440 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  | kg | 60,8000 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi |  | h-ut | 25,5360 |  |  |
| 2 | 33-02-013-13 |  | Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 1 t Montarea Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice |  | t | 6,5700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 55,3194 |  |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  | t | 0,0329 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  | h-ut | 14,3226 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  | h-ut | 7,4241 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1314 |  |  |
| 3 |  |  | Piloti Pl-1 С 100*50*15*2,5 2020 мм |  | buc | 76,0000 |  |  |
|  | 2547454578 |  | Piloti Pl-1 С 100*50*15*2,5 2020 мм |  | buc | 76,0000 |  |  |
| 4 |  |  | Piloti Pl-2 С 100*50*15*2,5 3220 мм |  | buc | 76,0000 |  |  |
|  | 25474545781 |  | Piloti Pl-2 С 100*50*15*2,5 3220 мм |  | buc | 76,0000 |  |  |
| 5 |  |  | Contravinture Пк-1 U 60*40*2 2000mm |  | buc | 52,0000 |  |  |
|  | 254544574 |  | Contravinture Пк-1 U 60*40*2 2000mm |  | buc | 52,0000 |  |  |
| 6 |  |  | Contravinture Рс-1 U 40*20*2 4000mm |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2545445741 |  | Contravinture Рс-1 U 40*20*2 4000mm |  | buc | 24,0000 |  |  |
| 7 |  |  | Grida traversala Бл-1 С 80*40*15*1,5 3300 мм |  | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 2544555878 |  | Grida traversala Бл-1 С 80*40*15*1,5 3300 мм |  | buc | 200,0000 |  |  |
| 8 |  |  | Grida longitudinala Бн-1 С 120*50*15*2,5 7450 мм |  | buc | 32,0000 |  |  |
|  | 2545785454 |  | Grida longitudinala Бн-1 С 120*50*15*2,5 7450 мм |  | buc | 32,0000 |  |  |
| 9 |  |  | Grida longitudinala Бн-2 С 120*50*15*2,5 2290 мм |  | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2545785454122 |  | Grida longitudinala Бн-2 С 120*50*15*2,5 2290 мм |  | buc | 16,0000 |  |  |
| 10 |  |  | Grida longitudinala Бн-3 С 120*50*15*2,5 5800 мм |  | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 25457854541 |  | Grida longitudinala Бн-3 С 120*50*15*2,5 5800 мм |  | buc | 24,0000 |  |  |
| 11 |  |  | Grida longitudinala Бн-4 С 120*50*15*2,5 2450 мм |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2545785454132 |  | Grida longitudinala Бн-4 С 120*50*15*2,5 2450 мм |  | buc | 8,0000 |  |  |
| 12 |  |  | Piesa de unire Се-1 U 110*40*3 825 mm |  | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 254587874 |  | Piesa de unire Се-1 U 110*40*3 825 mm |  | buc | 56,0000 |  |  |
| 13 |  |  | Reica Rl-1 U 60*40*2 3250 mm |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 25487854545 |  | Reica Rl-1 U 60*40*2 3250 mm |  | buc | 8,0000 |  |  |
| 14 |  |  | Bulon М12*30 DIN 6921 |  | buc | 608,0000 |  |  |
|  | 254877854 |  | Bulon М12*30 DIN 6921 |  | buc | 608,0000 |  |  |
| 15 |  |  | Piulita М12 DIN 6923 |  | buc | 608,0000 |  |  |
|  | 25458545 |  | Piulita М12 DIN 6923 |  | buc | 608,0000 |  |  |
| 16 |  |  | Saiba М12 DIN 9021 |  | buc | 1 216,0000 |  |  |
|  | 25457845 |  | Saiba М12 DIN 9021 |  | buc | 1 216,0000 |  |  |
| 17 |  |  | Filet М10*30 DIN 912 |  | buc | 152,0000 |  |  |
|  | 25478544 |  | Filet М10*30 DIN 912 |  | buc | 152,0000 |  |  |
| 18 |  |  | Piulita М10 DIN 6923 |  | buc | 152,0000 |  |  |
|  | 2545854512 |  | Piulita М10 DIN 6923 |  | buc | 152,0000 |  |  |
| 19 |  |  | Saiba М10 DIN 9021 |  | buc | 304,0000 |  |  |
|  | 2545784512 |  | Saiba М10 DIN 9021 |  | buc | 304,0000 |  |  |
| 20 |  |  | Clema de capat 35 мм |  | buc | 96,0000 |  |  |
|  | 25458974512 |  | Clema de capat 35 мм |  | buc | 96,0000 |  |  |
| 21 |  |  | Clema de mijloc 35 мм |  | buc | 704,0000 |  |  |
|  | 2545897451 |  | Clema de mijloc 35 мм |  | buc | 704,0000 |  |  |
| 22 |  |  | Placa din aluminiu 60*60*3 |  | buc | 704,0000 |  |  |
|  | 2545787545 |  | Placa din aluminiu 60*60*3 |  | buc | 704,0000 |  |  |
| 23 |  |  | Bulon М8*30 DIN 933 |  | buc | 704,0000 |  |  |
|  | 2548778542 |  | Bulon М8*30 DIN 933 |  | buc | 704,0000 |  |  |
| 24 |  |  | Saiba М8 DIN 9021 |  | buc | 704,0000 |  |  |
|  | 254578453 |  | Saiba М8 DIN 9021 |  | buc | 704,0000 |  |  |
| 25 |  |  | Piulita М8 DIN 6923 |  | buc | 704,0000 |  |  |
|  | 254585453 |  | Piulita М8 DIN 6923 |  | buc | 704,0000 |  |  |
| 26 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 20/25, W8 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 24,4000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 84,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,7600 |  |  |
|  | 266310210000021 |  | Beton C 20/25, W8 |  | m3 | 25,3851 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,4766 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 14,6400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 6,1000 |  |  |
| 27 | CC01B1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10 mm |  | kg | 81,5000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,6895 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam de10 mm |  | kg | 83,5375 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii metalice pentru sistemul de suport a modulelor fotovoltaice SMS-212 L |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,1320 |  |  |
| 29 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  | m3 | 5,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,2920 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  | h-om | 0,6240 |  |  |
| 30 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare pentru priza de pamint |  | m3 | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,9900 |  |  |
| 31 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 9,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,7900 |  |  |
| 32 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pentru cablu |  | m3 | 34,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 10,5400 |  |  |
| 33 | TsD03A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II |  | 100 m3 | 0,5400 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,3510 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente pentru cabluri si prize de pamint |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |  |  |  |
| 34 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava PEHD d 40 si d 20) |  | 1 km | 0,3500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 46,5500 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  | m3 | 0,0280 |  |  |
| 35 |  |  | Teava ПНД D40 mm |  | m | 6,0000 |  |  |
|  | 530-01821488 |  | Teava ПНД D40 mm |  | m | 6,0000 |  |  |
| 36 |  |  | TUB DE PROTECTIE DN200 X 5 mm |  | m | 4,0000 |  |  |
|  | 530-0182145 |  | TUB DE PROTECTIE DN200 X 5 mm |  | m | 4,0000 |  |  |
| 37 |  |  | Teava de polietilena PEHD D40 mm |  | m | 80,0000 |  |  |
|  | 530-0182148 |  | Teava de polietilena PEHD |  | m | 80,0000 |  |  |
| 38 |  |  | Teava de polietilena PEHD D20 mm |  | m | 260,0000 |  |  |
|  | 530-018214 |  | Teava de polietilena PEHD D20 m |  | m | 260,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu si armatura pentru cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Piloni din beton armat SV 95-3 |  |  |  |  |  |
| 39 | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 27,8000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  | t | 0,0020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  | h-ut | 4,1500 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 1,4000 |  |  |
| 40 |  |  | Pilon intermediar СВ95-3 |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 211547 |  | Pilon intermediar СВ95-3 |  | buc | 5,0000 |  |  |
| 41 | 33-04-016-4 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut | 1,1000 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut | 1,1000 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,1000 |  |  |
| 42 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Piloni din beton armat SV 95-3 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieeli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A Baza vericala 2 gab, NH-2 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,2800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,5400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,6500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 44 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (Siguranta fuzibila min 330A, ППН-33) |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,6900 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,6240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  |  |  | Total ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. БЗУМ DDE-3 250A |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-573-5 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 (BZUM DDE-3 (400A)) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 46 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A Intreruptor de sarcina BP32-37 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,2800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,5400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,6500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 47 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Contor bidirectional, trifazat 380V 5(10A)) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 48 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV TC-A 400/5A |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 7,2900 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,1700 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,1230 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1170 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,0720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1170 |  |  |
| 49 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 ( BA88-37 / M6RT-400H 3P 400A) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  |  |  | Total БЗУМ DDE-3 250A |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-03-573-6 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 ( ЩМП-03 IP54 350x300x150mm) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,9200 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1700 |  |  |
| 51 | 08-03-521-16 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (Intreruptor de sarcina GL-400A/3P ) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,2800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,5400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0730 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,6500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 52 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA88-33/M6RT-160H 3P 100A (5-10)In , Ir=84A |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 9,2800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,5200 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 4,8800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1880 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 24,4000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0800 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 53 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA 47-29 3P C40 A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 54 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune ОПН-0,38 In=3 kA Imax=125kA |  | set | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,1000 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  | 10 m2 | 0,0630 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0110 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 8,1000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,9000 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,5300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Panou de distributie PD1 |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (dulap de distributie400x600x200mm IP65) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 56 | 08-03-521-15 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40A 400 V) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,8100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,5300 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 6,1000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 57 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune ОПН-0,38 In=3 kA Imax=125kA |  | set | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 14,1000 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  | 10 m2 | 0,0630 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0110 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 8,1000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,9000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,9000 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,5300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,7400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 58 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat modular 1P 3P - 7 buc, Contactor / Declansator, timer programabil , Fotoreleu ) |  | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 59 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Limitator de supratensiuni) |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,2400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie PD1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Echipament pentru iluminatul electric |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,4700 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  | kg | 0,1080 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  | t | 0,0045 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 3,2400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 61 |  |  | Corp de iluminat proiector LED POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W |  | buc | 9,0000 |  |  |
|  | 23544441 |  | Corp de iluminat proiector LED POWERLUG MINI LED 7150lm IP65 54W |  | buc | 9,0000 |  |  |
| 62 | 08-03-593-1 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale |  | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,4820 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,0102 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,0102 |  |  |
|  | 5009361 |  | Clema de lustra |  | buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  | 100 buc | 0,0102 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0031 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0008 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 0,4240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0008 |  |  |
| 63 |  |  | Corp de iluminat LED cu montare aparenta, interior LED Horoz VALERIA-9 9 W |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2235541774 |  | Corp de iluminat LED cu montare aparenta, interior LED Horoz VALERIA-9 9 W |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament pentru iluminatul electric |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |  |
| 64 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,4320 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 0,0102 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,0103 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0011 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0004 |  |  |
| 65 |  |  | Priza dubla cu contact PE, montare aparenta, cu grile, culoare alba Prima 250V,16+410 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2154711 |  | Priza dubla cu contact PE, montare aparenta, cu grile, culoare alba Prima 250V,16+410 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3950 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 0,0102 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,0103 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0011 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0003 |  |  |
| 67 |  |  | Intreruptor IP44 16A, 250V, 1 clapeta 16A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 255147444 |  | Intreruptor IP44 16A, 250V, 1 clapeta 16A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 |  |  | Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 255787774 |  | Clema de conexiuni (la pilonul de iluminat) ЗНИ-10 + ЗНИ-10PEN |  | buc | 5,0000 |  |  |
| 69 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (cofret) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 70 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,4320 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 0,0102 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  | 100 buc | 0,0103 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0011 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0004 |  |  |
| 71 |  |  | Priza simpla cu contact PE, IP55, Schuko 250V, 16A, IP55 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 215471111 |  | Priza simpla cu contact PE, IP55, Schuko 250V, 16A, IP55 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | 08-03-591-11 |  | Priza de fisa tripolara |  | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,7340 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 0,2040 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 0,2040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0012 |  |  |
| 73 |  |  | Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 255414774 |  | Priza industriala 3P + N + PE, 380V, 16A, IP67 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |
| 74 | 08-01-101-1 |  | Montare invertor On-Grid 50 kW |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 31,4400 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  | buc | 48,9600 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0960 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,4896 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,1152 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  | 100 buc | 0,4080 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  | kg | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,7600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,7600 |  |  |
| 75 | 11-04-008-04 |  | Montarea modulului fotovoltaic (Pmax) - 540W |  | buc | 376,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1 161,8400 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  | h-ut | 11,2800 |  |  |
| 76 | 08-03-574-1 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 cu siguranta fuzibila 15A |  | 100 fire | 0,4800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,0640 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  | kg | 0,0096 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 48,9600 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0480 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  | 100 buc | 0,4896 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  | kg | 0,0048 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0480 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0384 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0048 |  |  |
| 77 |  |  | Conector de racord compatibil cu MC4 cu siguranta fuzibila 15A |  | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 255145641 |  | Conector de racord compatibil cu MC4 cu siguranta fuzibila 15A |  | buc | 48,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Articole de cablu |  |  |  |  |  |
| 78 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  | 100 m | 2,9000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,2270 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 14,4710 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 14,4710 |  |  |
| 79 |  |  | Nisip |  | m3 | 11,0000 |  |  |
|  | 2515454545 |  | Nisip |  | m3 | 11,0000 |  |  |
| 80 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  | 100 m | 2,9000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,8790 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 12,2960 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 12,2960 |  |  |
| 81 |  |  | Caramida 240*115*63 mm |  | buc | 1 200,0000 |  |  |
|  | 25441453 |  | Caramida 240*115*63 mm |  | buc | 1 200,0000 |  |  |
| 82 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg cablu AC2X2YAb2Y 3x185+1x95mm2 |  | 100 m | 1,6000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 21,9200 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0013 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,0160 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0133 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0656 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0154 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,6240 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 5,1520 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 5,1520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,6240 |  |  |
| 83 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie XLPE si manta armata AC2X2YAb2Y 3x185+1x95mm2 |  | m | 160,0000 |  |  |
|  | 255147544 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie XLPE si manta armata AC2X2YAb2Y 3x185+1x95mm2 |  | m | 160,0000 |  |  |
| 84 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг5*150 mm2 |  | 100 m | 0,0300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,3720 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0003 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0117 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,0900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0117 |  |  |
| 85 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг5*150 mm2 |  | m | 3,0000 |  |  |
|  | 25547457121 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг5*150 mm2 |  | m | 3,0000 |  |  |
| 86 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg cablu АВВГ3*25+1*16mm2 |  | 100 m | 0,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,9050 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0005 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,0065 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0007 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,1625 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0054 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0267 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0062 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2535 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 2,0930 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 2,0930 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2535 |  |  |
| 87 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC AВВГ3*25+1*16 mm2 |  | m | 65,0000 |  |  |
|  | 255474571244 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC AВВГ3*25+1*16 mm2 |  | m | 65,0000 |  |  |
| 88 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ВВГнг5*10 mm2 |  | 100 m | 0,1000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0008 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0390 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0390 |  |  |
| 89 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг5*10 mm2 |  | m | 10,0000 |  |  |
|  | 2554745712123 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг5*10 mm2 |  | m | 10,0000 |  |  |
| 90 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg cablu ВВГнг3*4 mm2 |  | 100 m | 1,4000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,1800 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0011 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  | t | 0,0140 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0014 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0116 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0574 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0134 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,5460 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 4,5080 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 4,5080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,5460 |  |  |
| 91 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg cablu ВВГнг 3x4mm2 |  | 100 m | 2,6000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 30,1600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0019 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 4,6800 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0541 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,2600 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0637 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,6760 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,5460 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 7,1500 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 7,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,5460 |  |  |
| 92 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг3*4 mm2 |  | m | 400,0000 |  |  |
|  | 25547457121218 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг3*4 mm2 |  | m | 400,0000 |  |  |
| 93 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 0,5500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,0855 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  | t | 0,0002 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,1705 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,4400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 6,7100 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0275 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0110 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,0880 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0055 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 94 |  |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг2x2,5mm2 |  | m | 55,0000 |  |  |
|  | 25547457121217 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie PVC si manta PVC ВВГнг2x2,5mm2 |  | m | 55,0000 |  |  |
| 95 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg PV1-F 1x4.0 |  | 100 m | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 176,4000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0012 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  | t | 0,0192 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0346 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 297,6000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 297,6000 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 122,4000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,2496 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0120 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,2940 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 2,8800 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  | h-ut | 41,7600 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  | h-ut | 41,7600 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 55,6800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 2,8800 |  |  |
| 96 |  |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x4mm2 PV1-F 1x4.0 |  | m | 1 200,0000 |  |  |
|  | 2154478454 |  | Cablu de cupru la 1000V cu dubli izolatie tip XLPE 1x4mm2 PV1-F 1x4.0 |  | m | 1 200,0000 |  |  |
| 97 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1, Cablu de comunicatii UTP) |  | 100 m | 0,7000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,7180 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,2170 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,5600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 8,5400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,0350 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0140 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0140 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0140 |  |  |
| 98 |  |  | Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1 |  | m | 70,0000 |  |  |
|  | 21544784554 |  | Cablu de comunicatii RS485 DJYP2VP2-22 2x2x1 |  | m | 70,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole de cablu |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Armatura pentru cabluri |  |  |  |  |  |
| 99 | 08-02-163-3 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 100 |  |  | MANUSA TERMO IZOLAT 4ТПИ 150/240 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 221547874 |  | MANUSA TERMO IZOLAT 4ТПИ 150/240 |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 101 | 08-02-165-4 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 18,1400 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  | t | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  | 1000 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,0048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  | h-ut | 15,0800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 102 |  |  | Manson terminal pentru MUFE 4 КВНТп - 150/240 КВТ |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2554878547 |  | Manson terminal pentru MUFE 4 КВНТп - 150/240 КВТ |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 103 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm |  | 100 m | 0,1500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 5,2050 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  | t | 0,0077 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,1575 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,2700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,2700 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 3,7500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,1500 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 0,7500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0330 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,6850 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,6660 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0330 |  |  |
| 104 |  |  | Tub gofrat metalic d=32 mm |  | m | 15,0000 |  |  |
|  | 2585754 |  | Tub gofrat metalic d=32 mm |  | m | 15,0000 |  |  |
| 105 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub gofrat 750N 20 mm sur |  | 100 m | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 200,4000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,0252 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 146,4000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 146,4000 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,2520 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 12,0000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 384,0000 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 3,6000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 1,3200 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 9,7200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,3200 |  |  |
| 106 |  |  | Tub gofrat 750N 20 mm sur |  | m | 1 200,0000 |  |  |
|  | 235514474 |  | Tub gofrat 750N 20 mm sur |  | m | 1 200,0000 |  |  |
| 107 | 10-06-037-01 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 600х600 Camin de cabluri 400x400x400 mm |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,3000 |  |  |
|  | 1010089 |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1010121 |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1130211 |  | Email "ЭП-140" de protectie |  | kg | 3,3000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 108 |  |  | Camin de cabluri 400x400x400 mm |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 25514754 |  | Camin de cabluri 400x400x400 mm |  | buc | 5,0000 |  |  |
| 109 |  |  | Banda de semnalizare a LEC |  | m | 290,0000 |  |  |
|  | 22154788521 |  | Banda de semnalizare a LEC |  | m | 290,0000 |  |  |
| 110 |  |  | Lenta pentru montaj F2007 |  | m | 40,0000 |  |  |
|  | 11200788 |  | Lenta pentru montaj 20x0,7x1000mm, F2007 |  | m | 40,0000 |  |  |
| 111 |  |  | Clema (скрепа) A200 |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 11220044 |  | Clema (скрепа) A200 |  | buc | 40,0000 |  |  |
| 112 |  |  | Curelusa de stringere CSL |  | buc | 300,0000 |  |  |
|  | 124571 |  | Curelusa de stringere CSL |  | buc | 300,0000 |  |  |
| 113 | 08-02-396-1 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m |  | 100 m | 0,1600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 6,0160 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,0944 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,1280 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 0,1760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 0,0640 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 2,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 1,8880 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,5072 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 0,3952 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 114 |  |  | Canal cablu 60 x 40 x 2000 mm zinc zincat |  | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 25574877 |  | Canal cablu 60 x 40 x 2000 mm zinc zincat |  | buc | 8,0000 |  |  |
| 115 |  |  | Manusa termoretractabil |  | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 22154787478 |  | Manusa termoretractabil |  | buc | 5,0000 |  |  |
| 116 |  |  | Surub si diblu sub surub d17 |  | set | 8,0000 |  |  |
|  | 254745457 |  | Surub si diblu sub surub d17 |  | set | 8,0000 |  |  |
| 117 |  |  | Voppsea neagra Spray 350 ml |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2545445774 |  | Voppsea neagra Spray 350 ml |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura pentru cabluri |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet |  |  |  |  |  |
| 118 | 08-02-472-10 |  | Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie |  | 100 m | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 46,6000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantiere |  | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 20,4000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 12,8000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 119 |  |  | Conductor de impamintare de cupru ПВ1-6 |  | m | 100,0000 |  |  |
|  | 52144754 |  | Conductor de impamintare de cupru ПВ1-6 |  | m | 100,0000 |  |  |
| 120 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  | 100 m | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0037 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  | t | 0,1300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 121 | 08-02-471-3 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 10 buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 33,1600 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0076 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 2,8400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 10,1600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,3200 |  |  |
| 122 |  |  | Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12, 3720 mm |  | buc | 40,0000 |  |  |
|  | 2253657445 |  | Electrod paratrasnet de otel galvanizat D12, 3720 mm |  | buc | 40,0000 |  |  |
| 123 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm |  | 10 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,4870 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,2340 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,7620 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 124 |  |  | Otel-carbon , rotund, diametru 20 mm L=2.5 m |  | m | 7,5000 |  |  |
|  | 25454854555 |  | Otel-carbon , rotund, diametru 20 mm L=2.5 m |  | m | 7,5000 |  |  |
| 125 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 80 mm2 |  | 100 m | 0,0900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,4940 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0810 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0198 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,2817 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0198 |  |  |
| 126 |  |  | Otel banda 20x4mm |  | m | 9,0000 |  |  |
|  | 255478454 |  | Otel banda 20x4mm |  | m | 9,0000 |  |  |
| 127 |  |  | Distantier izolat prefabricat pentru fixarea tijelor de paratrasnet l= 710mm |  | buc | 160,0000 |  |  |
|  | 255487441 |  | Distantier izolat prefabricat pentru fixarea tijelor de paratrasnet l= 710mm |  | buc | 160,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj pentru priza de pamint si paratrasnet |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Baza vericala 2 gab, NH-2 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100010001001 |  | Baza vericala 2 gab, NH-2 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 129 |  |  | Siguranta fuzibila min 330A, ППН-33, |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 100010001002 |  | Siguranta fuzibila min 330A, ППН-33, |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total ID-0,4kV la PT |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. БЗУМ DDE-3 400A |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Dulap BZUM DDE-3 TIP 6.2-04-01 (400A) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100020001001 |  | Dulap BZUM DDE-3 TIP 6.2-04-01 (400A) |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 131 |  |  | Intreruptor de sarcina BP32-37 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 10001000177003 |  | Intreruptor de sarcina BP32-37 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 |  |  | Contor bidirectional, trifazat 380V 5(10A), cu concentrator si transmitere a datelor la distanta ZMD 310 / analog |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100030001002 |  | Contor bidirectional, trifazat 380V 5(10A), cu concentrator si transmitere a datelor la distanta ZMD 310 / analog |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 |  |  | Transformator de curent TC-A 400/5A |  | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 100040001001 |  | Transformator de curent 400/5A, TC-A 400/5A |  | buc | 3,0000 |  |  |
| 134 |  |  | Intrerupator automat modular BA88-37 / M6RT-400H 3P 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100010002001222 |  | Intrerupator automat modular BA88-37 / M6RT-400H 3P 400A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total БЗУМ DDE-3 400A |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Panou de distributie central PDC ЩМП5 IP54 1000x650x300mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100020001002 |  | Panou de distributie central PDC ЩМП5 IP54 1000x650x300mm |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 136 |  |  | Intreruptor de sarcina GL-400A/3P |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1000100010038 |  | Intreruptor de sarcina GL-400A/3P |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 137 |  |  | Intrerupator automat modular 3P,BA88-33/M6RT-160H 3P 100A (5-10)In , Ir=84A |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 100010003001214 |  | Intrerupator automat modular 3P,BA88-33/M6RT-160H 3P 100A (5-10)In , Ir=84A |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 138 |  |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 40A 3P C |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100010003001211 |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 40A 3P C |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 139 |  |  | Limitator supratensiuni ОПН-0,38 In=3 kA Imax=125kA |  | set | 1,0000 |  |  |
|  | 25414744444 |  | Limitator supratensiuni ОПН-0,38 In=3 kA Imax=125kA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie central PDC |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Panou de distributie PD 1 |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 PD1 400x600x200mm IP65 |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1000200010022 |  | Dulap de distributie din ABS plastic cu contrapanu 400x600x200, IP65 PD1 400x600x200mm IP65 |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 |  |  | Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40A 400 V |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100010001003 |  | Intreruptor de sarcina BH-32 3P 40A 400 V |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 |  |  | Intrerupator automat modular 1P, BA 47-29 10A 1P C |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 100010003001217 |  | Intrerupator automat modular 1P, BA 47-29 6A 1P C |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 143 |  |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 10A 3P C |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 1000100030012178 |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 10A 3P C |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 144 |  |  | Intrerupator automat modular 1P, BA 47-29 6A 1P C |  | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 100010003001217 |  | Intrerupator automat modular 1P, BA 47-29 6A 1P C |  | buc | 2,0000 |  |  |
| 145 |  |  | Limitator de supratensiuni, ОПНп-0,38 In=3 kA Imax=125kA |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100030001001 |  | Limitator de supratensiuni, ОПНп-0,38 In=3 kA Imax=125kA |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 146 |  |  | Contactor / Declansator KM 22510, 220V, I=10A, 2P, NO |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 25547844744 |  | Contactor / Declansator KM 22510, 220V, I=10A, 2P, NO |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 147 |  |  | Timer programabil 220V, I=15A programabil |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 25478487744 |  | Timer programabil 220V, I=15A programabil |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 148 |  |  | Fotoreleu 220 VAC 50Hz, I=10A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 255787444 |  | Fotoreleu 220 VAC 50Hz, I=10A |  | buc | 1,0000 |  |  |
| 149 |  |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 30A 3P C |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 100010300121785 |  | Intrerupator automat modular 3P, BA 47-29 10A 3P C |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie PD 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent alternativ |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1125437501 |  | Cofret modular etansat pentru prize 220V+380V, IP65, Cofret Mini Kaedra 63A |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole pentru instalatii electrice |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Echipament de curent continuu |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Invertor On-Grid SUN2000-50KTL-M0 |  | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 221355869 |  | Invertor On-Grid SUN2000-50KTL-M0 |  | buc | 4,0000 |  |  |
| 152 |  |  | Modul fotovoltaic LONGI LR5-72HPH-540M |  | buc | 376,0000 |  |  |
|  | 2213558691 |  | Modul fotovoltaic LONGI LR5-72HPH-540M |  | buc | 376,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de curent continuu |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuimeli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |

| " Centrala electrica fotovoltaica cu putere a 200kIV pe teren cu nr. cad.9417209287.1 in s.Gavanoasa, r-n u l Cahul" | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

Supraveghere video

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-067-22 |  | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune IP Camera EX DH-IPC-HFW2449S-S-IL-0360B 4Mp Full Color, |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 174,400 |  |  |
| 2 | 10-01-001-01 |  | Utilaj centrala: Video Registrator DHI-NVR2116HS-I2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 29,400 |  |  |
| 3 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: Wi-Fi Disc Lite RBSXTsqG-5ac D |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 32,000 |  |  |
| 4 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: HDD Seagate SkyHawk AI HDD 1TB |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,000 |  |  |
| 5 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 /Switch PoE DH-PFS3006-4E T-60 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc | 0,005 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,670 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,130 |  |  |
| 6 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,900 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc | 0,025 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 3,350 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 2,000 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 1,500 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  | 10 buc | 5,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,750 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,650 |  |  |
| 7 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Panou |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,060 |  |  |
| 8 |  |  | Set de accesorii pentru montarea camerei video |  | set | 8,000 |  |  |
|  | 24475458787 |  | Set de accesorii pentru montarea camerei video |  | set | 8,000 |  |  |
| 9 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: - ABS. IP65 100*100*50 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,300 |  |  |
| 10 |  |  | Cablu HDMI, 20m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2355407999 |  | Cablu HDMI, 20m |  | buc | 1,000 |  |  |
| 11 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: Dispozitiv de inregistrare Mikrotik Quick Mount PRO |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 48,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,120 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 0,036 |  |  |
| 12 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 11,220 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,620 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 1,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 24,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 13 |  |  | Cablu de comunicatii UTP Cat 6E |  | m | 200,000 |  |  |
|  | 2554555711 |  | Cablu de comunicatii UTP Cat 6E |  | m | 200,000 |  |  |
| 14 | 10-02-016-03 |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicatiei de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25 / Router LTE / 3G / WiFi / WAN antena + modem |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,380 |  |  |
|  | 1011680 |  | Cartuse pentru pistol de constructie-montaj |  | 1000 buc | 0,005 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,670 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 0,400 |  |  |
|  | 1100113 |  | Scoabe 10х2 |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  | 100 buc | 0,300 |  |  |
|  | 1130379 |  | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 5009032 |  | Scoabe cu doua talpi |  | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5009598 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  | buc | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,150 |  |  |
|  | 5500122 |  | Flux "ФКДТ" |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,130 |  |  |
| 15 | 10-04-087-14 |  | Utilaj de centrala: HDD Seagate SkyHawk AI HDD 6TB |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,000 |  |  |
| 16 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi:BOX Model - ABS. |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 10,300 |  |  |
| 17 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  | 100 m | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,403 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  | 100 buc | 0,077 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  | 10 buc | 0,200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 3,050 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  | 100 buc | 0,013 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,005 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,003 |  |  |
| 18 |  |  | Ethernet Cable Cablu OUTDOOR UTP 5EW - EXTERN |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 2568977778 |  | Ethernet Cable Cablu OUTDOOR UTP 5EW - EXTERN |  | m | 25,000 |  |  |
| 19 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm Polyethylene pipe PEHD PN10 D32 |  | 100 m | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 3,350 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 3,350 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 0,250 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  | 10 buc | 1,675 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 4,500 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  | 10 buc | 0,450 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,083 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 5,875 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,675 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,740 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,083 |  |  |
| 20 |  |  | Polyethylene pipe PEHD PN10 D32 |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 25457854 |  | Polyethylene pipe PEHD PN10 D32 |  | m | 25,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | IP Camera EX DH-IPC-HFW2449S-S-IL-0360B 4Mp Full Color |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 25487544 |  | IP Camera EX DH-IPC-HFW2449S-S-IL-0360B 4Mp Full Color |  | buc | 8,000 |  |  |
| 22 |  |  | Video Registrator DHI-NVR2116HS-I2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 254587845 |  | Video Registrator DHI-NVR2116HS-I2 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 23 |  |  | Wi-Fi Disc Lite RBSXTsqG-5ac D |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 25586878 |  | Wi-Fi Disc Lite RBSXTsqG-5ac D |  | buc | 4,000 |  |  |
| 24 |  |  | HDD Seagate SkyHawk AI HDD 1TB |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2545487845 |  | HDD Seagate SkyHawk AI HDD 1TB |  | buc | 1,000 |  |  |
| 25 |  |  | Switch PoE DH-PFS3006-4E T-60 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 254787845 |  | Switch PoE DH-PFS3006-4E T-60 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 26 |  |  | Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 22154748 |  | Smart Data Logger Inverter SmartLogger1000 |  | buc | 5,000 |  |  |
| 27 |  |  | Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 255347 |  | Sursa de alimentare neintreruptibila UPS On-Line cu puterea maxima iesire 700W / 1000VA |  | buc | 1,000 |  |  |
| 28 |  |  | Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 225366471 |  | Panou (Wall Cabinet) LK-WM-B-6606 6U |  | buc | 1,000 |  |  |
| 29 |  |  | Cutie de distributie plastic ABS. IP65 100*100*50 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2477888447 |  | Cutie de distributie plastic ABS. IP65 100*100*50 mm |  | buc | 5,000 |  |  |
| 30 |  |  | HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 223654889787 |  | HIKVISION 22" LED Monitor WIDE 16:9, 1920x1080 Full HD |  | buc | 1,000 |  |  |
| 31 |  |  | PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2235144445 |  | PC pentru monitorizare cu placa video cu 2 iesiri (DVI+HDMI) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 32 |  |  | Monitor 32'', HDMI |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 23556485 |  | Monitor 32'', HDMI |  | buc | 1,000 |  |  |
| 33 |  |  | Router LTE / 3G / WiFi / WAN/ GPS antena E55C ETM (la contorul inteligent) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 22534744 |  | Router LTE / 3G / WiFi / WAN/ GPS antena E55C ETM (la contorul inteligent) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 34 |  |  | Comunication unit ETM 71382 3G (modem pentru contorul inteligent) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 24785745745 |  | Comunication unit ETM 71382 3G (modem pentru contorul inteligent) |  | buc | 1,000 |  |  |
| 35 |  |  | HDD Seagate SkyHawk AI HDD 6TB |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25454878458 |  | HDD Seagate SkyHawk AI HDD 6TB |  | buc | 1,000 |  |  |
| 36 |  |  | Mikrotik Mount Element Mikrotik Quick Mount PRO |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 25547874366 |  | Mikrotik Mount Element Mikrotik Quick Mount PRO |  | buc | 5,000 |  |  |
| 37 |  |  | BOX Model - ABS. Dimensiuni (L x W x H x Ш) - 300 x 400 x 170 mm. Gradul de protectie (IP) - IP66. Tip material - Plastic. |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 25559887 |  | BOXModel - ABS. Dimensiuni (L x W x H x Ш) - 300 x 400 x 170 mm. Gradul de protectie (IP) - IP66. Tip material - Plastic. |  | buc | 5,000 |  |  |
| 38 |  |  | Connector RJ45 RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 25548874 |  | Connector RJ45 RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type |  | buc | 5,000 |  |  |
| 39 |  |  | Prelungitor 3 locuri 1.5 m 16 A 3 * 1.5 mm# 220 - 240 V IP20 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 256884 |  | Prelungitor 3 locuri 1.5 m 16 A 3 * 1.5 mm# 220 - 240 V IP20 |  | buc | 5,000 |  |  |
| 40 |  |  | Wi-Fi OmniTik RBOmniTikG-5HacD |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 25558774 |  | Wi-Fi OmniTik RBOmniTikG-5HacD |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de supraveghere video, monitorizare si transmitere a datelor |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |

| " Centrala electrica fotovoltaica cu putere a 200kIV pe teren cu nr. cad.9417209287.1 in s.Gavanoasa, r-n u l Cahul" | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

Ingradirea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Gard metalic |  |  |  |  |  |
| 1 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier- Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm .Beton C16/20 - 3.5 m3 |  | m | 221,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 55,325 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 203,596 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 39,834 |  |  |
|  | 266310210000116 |  | Beton clasa..C16/20 |  | m3 | 3,500 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 8,852 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  | m3 | 9,516 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 186,444 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 6,639 |  |  |
| 2 |  |  | Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm |  | buc | 86,000 |  |  |
|  | 23551427 |  | Panou euro gard bordurat zincat H-2,0m L-2,5m D-5,0mm |  | buc | 86,000 |  |  |
| 3 |  |  | Stilp zincat 20 L=2,6m 50x50x3mm |  | buc | 85,000 |  |  |
|  | 25536544 |  | Stilp zincat L=2,6m 50x50x3mm |  | buc | 85,000 |  |  |
| 4 |  |  | Element de fixare Standard zincat si vopsit |  | buc | 160,000 |  |  |
|  | 21547845 |  | - Element de fixare Standard zincat si vopsit |  | buc | 160,000 |  |  |
| 5 |  |  | Capac de plastic 50x50mm |  | buc | 85,000 |  |  |
|  | 21554784 |  | Capac de plastic 100x100mm |  | buc | 85,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Gard metalic |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Poarta si portita metalica |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  | m3 | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,591 |  |  |
| 7 | CK14A |  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi Poarta zincata vopsita H=2,m, L=3.5m |  | m2 | 7,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,330 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 6,720 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 1,260 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,660 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 28,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,805 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 1,610 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,028 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,140 |  |  |
| 8 |  |  | Poarta zincata vopsita H=2 m, L=3,5 m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 23551447742 |  | Poarta zincata vopsita H=2 m, L=3,5 m |  | buc | 1,000 |  |  |
| 9 |  |  | Stilp zincat 20 L=3 m 100*100mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2125547777 |  | Stilp zincat 20 L=3 m 100*100mm |  | buc | 3,000 |  |  |
| 10 |  |  | Capac de plastic 100x100mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 21554784 |  | Capac de plastic 100x100mm |  | buc | 3,000 |  |  |
| 11 | CK14A |  | Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi Portita zincata vopsita H=2,m, L=0,8m - 1 buc |  | m2 | 1,600 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,304 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 1,536 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,608 |  |  |
|  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc | 6,400 |  |  |
|  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 6,400 |  |  |
|  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc | 6,400 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,184 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,368 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2,000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 12 |  |  | Portita zincata vopsita H=2, m, L=0,8m |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2363645474554 |  | Portita zincata vopsita H=2, m, L=0,8m |  | buc | 1,000 |  |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,087 |  |  |
|  |  |  |  | Total Poarta si portita metalica |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ingradirea teritoriului |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| L.Ş. |  |