# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea necesităților de reagenți și consumabile de laborator sisteme închise pentru anul 2022 etapa II
prin procedura de achiziție licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

- IDNO: 1003600150783

- Adresa: MD-2025, mun.Chișinău, str.Nicolae Testemițanu 29

- Numărul de telefon/fax: 022 403 697

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitiipublicescr@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): instituție medico-sanitară

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Nu, urmează a fi inclusă în planul de achiziții 2022 modificat

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitate | Unitate de măsură |  | Descrierea achiziției |  | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1. Reagenţii şi consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 969697,73 |
| 1.1 |  | 33000000-0 | Thromborel S | 36 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.2 |  | 33000000-0 | Cuvettes | 40 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.3 |  | 33000000-0 | Pathromtin® SL | 22 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.4 |  | 33000000-0 | Calcium Chloride | 8 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.5 |  | 33000000-0 | Dade Thrombin | 24 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.6 |  | 33000000-0 | OVB | 30 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.7 |  | 33000000-0 | CA Clean I | 50 | buc |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.8 |  | 33000000-0 | Test-Thrombin-Reagent | 18 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.9 |  | 33000000-0 | Prot S Ac | 14 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.10 |  | 33000000-0 | INNOVANCE® Antithrombin | 5 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.11 |  | 33000000-0 | Coagulation factor Xdeficient pla | 5 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.12 |  | 33000000-0 | Innovance Ddimer | 22 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.13 |  | 33000000-0 | Control N | 12 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.14 |  | 33000000-0 | Control P | 10 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.15 |  | 33000000-0 | Citrol 2 | 6 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.16 |  | 33000000-0 | D-Dimer Control 1&2 | 10 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.17 |  | 33000000-0 | PT Multi Calibrator | 6 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.18 |  | 33000000-0 | Standard Human Plasma | 1 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.19 |  | 33000000-0 | SLD Minicup | 1 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| 1.20 |  | 33000000-0 | HITACHI SAMPLE CUP, 3 ML IN PS. | 4 | set |  | Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500 |  |  |
| Lot 2. Reagenţi , soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149710,00 |
| 2.1 | 33000000-0 |  | Soluţie deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml | 6 | fl |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.2 | 33000000-0 |  | Soluţie pentru spălare aparat ABL835 600ml | 12 | fl |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.3 | 33000000-0 |  | Soluţie pentru calibrare 1 200ml | 12 | fl |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.4 | 33000000-0 |  | Soluţie pentru calibrare 2 200ml | 12 | fl |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.5 | 33000000-0 |  | Soluţie pentru curățare, 175ml | 24 | fl |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.6 | 33000000-0 |  | Gaz pentru calibrare 1, 34 bar | 12 | buc. |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.7 | 33000000-0 |  | Gaz pentru calibrare 2, 34 bar | 2 | buc |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.8 | 33000000-0 |  | Material de control AutoCheck5+,nivel 2, 30fl | 2 | set |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| 2.9 | 33000000-0 |  | Material de control AutoCheck5+,nivel 4, 30fl | 1 | set |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 |  |  |
| Lot 3. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217686,00 |
| 3.1 | 33000000-0 |  | ABX Diluent | 32 | buc |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.2 | 33000000-0 |  | ABX Lysebio | 26 | buc |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.3 | 33000000-0 |  | ABX Eosinofix | 23 | buc |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.4 | 33000000-0 |  | ABX Basolyse II | 49 | buc |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.5 | 33000000-0 |  | ABX Cleaner | 28 | buc |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.6 | 33000000-0 |  | ABX Minoclair | 1 | buc |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.7 | 33000000-0 |  | Minocal calibrator | 1 | buc |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.8 | 33000000-0 |  | Difftrol L | 6 | set |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.9 | 33000000-0 |  | Difftrol N | 6 | set |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| 3.10 | 33000000-0 |  | Difftrol H | 6 | set |  | Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80 |  |  |
| Lot 4. Reagenţi şi consumabile pentru Analizatorul automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH |  |  |  |  |  |  |  |  | 110280,00 |
| 4.1 | 33000000-0 |  | Teste Transpoder RF | 30000 |  | teste |  | Compatibil cu analizatorul automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH |  |
| 4.2 | 33000000-0 |  | Control VSH 4x9 ml | 2 |  | set |  | Compatibil cu analizatorul automat Cube 30 tuch pentru determinarea VSH |  |
| Lot 5. Reagenţii şi consumabile pentru Analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284329,5 |
| 5.1 | 33000000-0 |  | Wash solution 2x7L Soluție de spălare iChem®VELOCITY™ | 9 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.2 | 33000000-0 |  | IQ Lamina 2x7L | 18 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.3 | 33000000-0 |  | iChem®VELOCITY™ Strips | 125 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.4 | 33000000-0 |  | IRISpec CA/CB/CC control | 4 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.5 | 33000000-0 |  | IQ Control/Focus set | 6 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.6 | 33000000-0 |  | IQ Calibrator | 2 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.7 | 33000000-0 |  | iChem®VELOCITY™ CalCheck | 2 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.8 | 33000000-0 |  | Iris System Cleanser | 0,5 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.9 | 33000000-0 |  | Iris Diluent | 0,5 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| 5.10 | 33000000-0 |  | Desiccant | 6 |  | buc | Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000 |  |  |
| Lot 6. Reagenţi pentru Vitek 2 - compact sistem închis. |  |  |  |  |  |  |  |  | 343456,95 |
| 6.1 | 33000000-0 |  | Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi | 40 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.2 | 33000000-0 |  | Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive | 28 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.3 | 33000000-0 |  | Carduri pentru identificarea fungiilor | 2 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.4 | 33000000-0 |  | Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe şi Corynebacteriilor | 1 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.5 | 33000000-0 |  | Solutie Suspensie (NaCl 0.45%) | 5 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.6 | 33000000-0 |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST-ST01 | 2 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.7 | 33000000-0 |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST 592 | 25 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.8 | 33000000-0 |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacteriilor Gram pozitive AST GP67 | 5 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.9 | 33000000-0 |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST N 204 | 20 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.10 | 33000000-0 |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative AST GN 75 | 10 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.11 | 33000000-0 |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii bacililor Gram negative multirezistente şi bacililor Gram negative nefermentative | 35 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.12 | 33000000-0 |  | Carduri pentru testarea sensibilităţii fungilor | 2 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |
| 6.13 | 33000000-0 |  | Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus | 1 | set |  | Compatibil cu analizatorul Vitek 2 - compact |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur  lot

2) Pentru mai multe loturi

3) Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:  la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: |  | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. |  | Obligatoriu |
| 2 | Garanţia pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md. *Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”. |  | Obligatoriu |
| 3 | Oferta tehnică | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară | Specificaţii tehnice conform Anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 5 | Cerere de participare | Conform anexei 7 din Documentația standard - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). |  |  |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 7 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice |  | Obligatoriu |
| 8 | Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante | - Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice pentru produsul oferit, copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. - În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. |  | Obligatoriu |
| 9 | Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; |  | Obligatoriu |
| 10 | Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) | Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel putin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni. |  | Obligatoriu |
| 11 | Criterii de calitate | Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucţiunile de utilizare a truselor să conţină caracteristicile de performanţă şi calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea şi interferenţa (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenţii, soluţiile din set să fie lichizi şi gata de lucru, în cazul cînd nu sînt liofilizaţi. Soluţiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucţiunea de folosire să fie indicată specificitatea şi sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010 |  | Obligatoriu |
| Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoanei decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electornică pe ofertă. |  |  |  |  |
| Prezentarea mostrelor |  |  | În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare |  |
| Modalitatea de efectuare a evaluării |  |  | Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați |  |  | pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: Termenul de depunere a ofertelor va constitui 15 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preţ fără TVA cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- pe: conform informației SIA RSAP (achiziții.md)

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP (achiziții.md)

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul) nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.48  din. 21.06.2022

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

36. Alte informații relevante:

Rechizitele bancare pentru transferul garanției: Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLDMD2X302.

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul cîştigător nu semnează contractul de achiziţii publice;

c) nu se depune garanţia de bună execuţie a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:                                              Gheorghe MANOLACHE   L.Ș.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Alexandru FERDOHLEB – concediu)