| Nr. | Denumirea bunurilor, serviciilor, lucrărilor | Cantitatea/UM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Corp de iluminat LED 600X600 interior | 40 |  |  |
| 2 | Corp de iluminat LED 600X600- exterior | 40 |  |  |
| 3 | Corp de iluminat D300 simplu interior | 20 |  |  |
| 4 | Corp de iluminat D220- simplu interior | 30 |  |  |
| 5 | Corp de iluminat Led 2x 36, lung.1200*74,h 20mm | 50 |  |  |
| 6 | Corp de iluminat LED 2x 18, 600*74,h 20 | 12 |  |  |
| 7 | Tub led18 W 120cm | 400 |  |  |
| 8 | Tub led9 W 60cm | 300 |  |  |
| 9 | Bec electricLED 15 W | 120 |  |  |
| 10 | Bec electric LED 8 W | 600 |  |  |
| 11 | Automat 10 - 63 A | 100 |  |  |
| 12 | Fir electric APPV 3 x2,5 m | 300 |  |  |
| 13 | Fir electric VVG 3 x 2,5 m | 100 |  |  |
| 14 | Fir electric VVG 3 x 1,5 m | 100 |  |  |
| 15 | Fir electric PVS 3 x 2,5 m | 200 |  |  |
| 16 | Fir electric PVS 3 x 1,5 m | 200 |  |  |
| 17 | Prize (diverse) | 300 |  |  |
| 18 | Intrerupător interior simplu | 300 |  |  |
| 19 | Consumabile ( bandă izolantă șurube, curălușe etc.) | Se va coordona suplimentar cu specialistul din cadrul instituției la încheierea contractului |  |  |
| 20 | Scule și instrumente electrice | Se va coordona suplimentar cu specialistul din cadrul instituției la încheierea contractului |  |  |
| 21 | Materiale pentru lucrari neprevăzute (Contactoate, automate, Cabluri de de putere și de împămîntare, prize cu 3 faze, Cutii electrice,canale,gofre etc.) | Se va coordona suplimentar cu specialistul din cadrul instituției la încheierea contractului |  |  |