Obiectul achiziţiei: Lucrări de Securizare a perimetrului (îngrădirea/iluminarea exterioară), a Taberei Militare Permanente nr.136, Băcioi, Etapa 3 (finală)

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Capitol 1: Lucrari exterioare de demolari (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea fundatiilor din b/a de sub gard) | m3 | 46,200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 184,800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 69,300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,310 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 16,170 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 16,170 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 9,240 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime | m | 440,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 250,800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 250,800 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 35,200 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | CO06B aplicativ | Demontarea imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton. (k manopera =0,6) | m | 1 200,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 662,400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 129,600 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 60,000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | CO06B3 aplicativ | Demontarea imprejmuirilor din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi metalici (k manopera =0,6) | m | 100,000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 55,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,800 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | RpCS20G | Demontarea portilor metalice | kg | 250,000 |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 5,000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,000 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 5,000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 5,000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 1 250,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 350,000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1 250,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 562,500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1 250,000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 227,500 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, blocuri de calcar, caramida, etc.. | m3 | 1 210,300 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4 841,200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 815,450 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 60,515 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 423,605 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 423,605 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 242,060 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 1 220,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 317,600 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1 220,000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 549,000 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1 220,000 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 222,040 |  |
|  |  | Total |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |

Capitol 2: Rezistenta (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Segmentul 1 (L-100m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 42,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 80,64 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 16,80 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 20,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 12,18 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 48,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,87 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 12,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,23 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,31 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 5 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,45 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,87 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 12,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,02 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,72 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,72 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,99 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,24 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 97,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 18,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 97,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,49 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,78 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,10 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 8,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,09 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 8,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,07 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 5 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentul 1 (L-100m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Segmentul 2 (L-515m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 206,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 16,48 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 395,52 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 82,40 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 98,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 59,47 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 237,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,79 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 61,57 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,01 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 35,68 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 14,87 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 26 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,92 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 12,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 7,54 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 7,54 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 30,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 7,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 64,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,68 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,72 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,35 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,35 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,22 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,16 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,45 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 508,56 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 96,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,09 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,09 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 508,56 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,07 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,52 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,06 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,36 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 26 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentul 2 (L-515m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Segmentul 3 (L-130m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 52,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 4,16 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 99,84 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 20,80 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 24,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 15,08 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 60,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,03 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 15,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,05 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,77 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 7 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,56 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 2,03 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 2,03 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,81 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,22 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 17,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,27 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,22 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,22 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,74 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 136,92 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 26,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,37 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,37 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 136,92 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,37 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,10 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,14 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 12,04 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 12,04 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,10 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 7 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentul 3 (L-130m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Segmentele 4,5,6 (L-605m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Fundatie Gard (inclusiv perete de sprijin) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 30,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 6,90 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 7,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,93 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 44,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 7,70 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 36,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 436,70 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 46,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 923,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3 694,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 369,40 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 956,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 93,27 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 554,10 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 230,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6 250,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 937,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6 562,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 31,25 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1 875,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1 875,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 187,50 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 312,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 500,00 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 625,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 21,88 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,12 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 750,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200) |  |  | kg |  | 9 187,50 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 367,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 45,94 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 9 279,38 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 45,94 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 91,88 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2 756,25 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 1 276,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 81,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,83 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 308,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 191,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 18,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 18,82 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 184,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 34,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 184,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,47 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,18 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura gudronata t=30 mm) |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 72,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 24,12 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei. |  |  | m3 |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 7,06 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard (inclusiv perete de sprijin) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 30 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,60 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 14,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 9,90 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 9,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 39,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,96 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 10,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 5,94 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 17,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 18,27 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,22 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,22 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,87 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,39 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,74 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 586,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 111,49 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,87 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,87 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 586,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,87 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,93 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,69 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,60 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,86 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,68 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,59 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 52,46 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 9,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,52 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 52,46 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,42 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,79 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 30 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentele 4,5,6 (L-605m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Segmentele 7 si 8 (L-520m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 5,94 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 26,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 5,94 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 6,47 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 3,70 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,63 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 38,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) |  |  | 100 m3 |  | 6,63 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 31,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 436,70 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 46,29 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 219,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 876,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 87,60 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 226,72 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 22,12 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 131,40 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 54,75 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 208,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 31,20 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 218,40 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,04 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 62,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 62,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,24 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 16,64 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 20,80 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 24,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200) |  |  | kg |  | 2 483,11 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 99,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,42 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 2 507,94 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 12,42 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 24,83 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 744,93 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,49 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CC01E |  | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 344,90 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 353,52 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 51,74 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 18,36 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,99 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 18,82 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 184,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 34,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 184,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,47 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 2,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,18 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CR03A |  | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura gudronata t=30 mm) |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825455 |  | Suruburi patrate M 16 x 200 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2874115841069 |  | Piulite patrate M 16 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2874125883079 |  | Saibe M 16 |  |  | buc |  | 2,10 |  |  |
|  | 2420157327500 |  | Lindatox 20 % concentratie |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 4,02 |  |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei. |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 1,18 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatie Gard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 26 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie pe tractor, pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m |  |  | buc |  | 26,00 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 2,08 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 49,92 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice |  |  | kg |  | 10,40 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Utilaj mecanizat (Tractor) Instalatie sapat gropi pentru stilpi |  |  | h-ut |  | 12,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 7,54 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 7,54 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 30,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,02 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 7,81 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,52 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,88 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 64,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,68 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,72 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 19,35 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 19,35 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,22 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,16 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 6,45 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 7,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) |  |  | kg |  | 508,56 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 96,63 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,09 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,09 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 508,56 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,09 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,54 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,07 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,52 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 3,35 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 4,06 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 44,72 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,36 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 26 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Segmentele 7 si 8 (L-520m) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |

Capitol 3: Arhitectura (compart. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Gardul metalic ''Gardiline'' (segmentele 1,2,3,4,5,6 L-1350m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CO06B3 |  | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) |  |  | m |  | 1 350,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pretul firmei |  | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) |  |  | buc |  | 540,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pretul firmei |  | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-3 m (cod 71093), inglobat in beton |  |  | buc |  | 543,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pretul firmei |  | Capac 60*40 (cod 04454) |  |  | buc |  | 1 300,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) |  |  | kg |  | 2 453,92 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) |  |  | buc |  | 540,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pretul firmei |  | Element zincat Ei-2 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,53 m) |  |  | buc |  | 55,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata) |  |  | kg |  | 490,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Sirma arsa d=3.0 mm |  |  | kg |  | 615,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' (segmentele 1,2,3,4,5,6 L-1350m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Gardul metalic ''Decorativ'' (segmentele 7-8 L-520m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 710,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 2,71 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CL01A |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (stilpi din teava profilat[ 120x80x4mm, h-3m) |  |  | t |  | 7,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 7,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse ( sirma ghimpata instalata liniar) |  |  | kg |  | 960,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CL18A |  | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata tip Concertino instalata in forma de spirala) |  |  | m |  | 15 100,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic ''Decorativ'' (segmentele 7-8 L-520m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CK14A |  | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 8,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CK14A |  | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;)1 |  |  | m2 |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Porti culisante in consola |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK13B1 |  | Porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta culisanta in consola H=2.0 L=6.0 m - 2 buc) |  |  | m2 |  | 24,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK13B1 |  | Porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta culisanta in consola H=2.0 L=8.0 m - 1 buc) |  |  | m2 |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Porti culisante in consola |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor (grund acrilic pentru beton) |  |  | m2 |  | 4 040,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris sortat 8-20 mm (h=50-70 mm) |  |  | m3 |  | 175,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK26C aplicativ |  | Banda din PVC opacizare gard - orizontala h=190 mm Antracit (Ral 7016) (material - polipropilena cu rezistenta la factori UV) (cod 71561) |  |  | m |  | 11 345,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie antiburuieni latimea 1 m |  |  | m2 |  | 1 370,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IzF04J1 aplicativ |  | Folie antiburuieni latimea 0,5 m |  |  | m2 |  | 1 370,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Container |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | pret producator |  | Container modular pliabil in complect, cu sistem de iluminat, ferestre si usa incluse. |  |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Container |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | TVA |  |  |

Capitolul 4: Iluminatul electric exterior/perimetral ( Marca IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 11,080 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 48,641 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 11,080 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 12,077 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 60,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 72,600 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 46,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 44,620 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (108х81=8748kgлп) |  |  | t |  | 9,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 285,376 |  |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 30,184 |  |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 30,086 |  |  |
|  | 160601 |  | Tractoare pe senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 42,532 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 10,192 |  |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 18,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din otel cu un singur picior |  |  | buc |  | 202,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,880 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 48,480 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 48,480 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 48,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M (108kg) |  |  | buc |  | 94,000 |  |  |
|  | 11111016-21 |  | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M |  |  | buc |  | 94,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=50мм |  |  | 1 km |  | 0,182 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,206 |  |  |
|  | 530-0181 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul 50 mm |  |  | m |  | 182,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=110мм |  |  | 1 km |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,650 |  |  |
|  | 530-0183 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, PVC diametrul 110 mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-363-2 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 346,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,178 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 29,600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 207,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 8,880 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 461,760 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 8,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 692,640 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 3,552 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 2,960 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 5,920 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 248,640 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-596-7 |  | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 |  |  | 100 buc |  | 2,960 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 133,680 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 15,392 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 112,480 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 3,019 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 488,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,480 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 8,377 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 464,720 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 39,368 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 8,377 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-370-2 |  | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 334,480 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,178 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 88,800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,960 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 38,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 38,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 461,760 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 20,720 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 4,144 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 1,776 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 10,656 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,552 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 38,480 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 11,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,110 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,130 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut. |  | 0,660 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut. |  | 0,660 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-534-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,870 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,114 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,009 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-08-019-04 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 40,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 267,852 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,620 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,088 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 40,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 553,480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 10,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 40,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 263,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 9,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 121,520 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 4,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-163-1 |  | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 405,520 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,960 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 14,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 94,000 |  |  |
|  | 11111016-22 |  | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 |  |  | buc |  | 94,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 3340128-105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 3340128- 105 |  | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 33400201-63 |  | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 4 040,000 |  |  |
|  | 3332038-09 |  | Cablu ABБбШв 4х35mm2 |  |  | m |  | 4 040,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 980,000 |  |  |
|  | 3332124-30 |  | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 |  |  | m |  | 980,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 3380001-03 |  | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 161,600 |  |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 161,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 32 320,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 32 320,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-081 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 5550243-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550243-12 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3336108-1 |  | Comutator automat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33400005 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 334000051 |  | Fotosenzor |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 5550236-2 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 5550236-2 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |