ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materiale electrice – 2021 REPETAT

prin procedura de achiziție  Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO: 1003600152606

- Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1

- Numărul de telefon/fax: , 060400907-Sîrbu Timur- Șef secție mentenanță infrastructură și dezvoltare

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@urgenta.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP M-Tender

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unit de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31600000-2 |  |  |  |  |  |
| Lotul |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Cablu VVG 5x4 | m | 35 | 1.1.Cablu VVG 5x4 | 1 000,0 |
| 1 | 1.2.Cablu VVG 3x2.5 | m | 125 | 1.2.Cablu VVG 3x2.5 | 1 500,0 |
| 1 | 1.3.Cablu VVG 5x10 | m | 35 | 1.3.Cablu VVG 5x10 | 2 500,0 |
| 2 | 2.Corp de ilum Amstrong IP 20 Alsopl 2x9 LED 60cm | buc | 10 | 2.Corp de ilum Amstrong IP 20 Alsopl 2x9 LED 60cm | 5 000,0 |
| 3 | 3.Corp de ilum IP 54 opal 1x18 LED 120 CM | buc | 10 | 3.Corp de ilum IP 54 opal 1x18 LED 120 CM, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 5 000,0 |
| 4 | 4.Corp de ilum IP 54 opal 1x9 LED 60 CM | buc | 10 | 4.Corp de ilum IP 54 opal 1x9 LED 60 CM, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 5 000,0 |
| 5 | 5.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM | buc | 20 | 5.Corp de ilum IP 54 opal 2x18 LED 120 CM, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 000,0 |
| 6 | 6.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM | buc | 20 | 6.Corp de ilum IP 54 opal 2x9 LED 60 CM, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 000,0 |
| 7 | 7.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm | buc | 10 | 7.Corp de ilum perete IP 20 1x9 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 5 000,0 |
| 8 | 8.Corp de ilum perete IP 20 12x19 LED 60 cm | buc | 20 | 8.Corp de ilum perete IP 20 12x19 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 000,0 |
| 9 | 9.Corp de ilum susp Amstr pl-ps-6-40vt- 6000k panel | buc | 20 | 9.Corp de ilum susp Amstr pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 000,00 |
| 10 | 10.Corp de ilum susp per. pl-ps-6-40vt- 6000k panel | buc | 20 | 10.Corp de ilum susp per. pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 10 000,00 |  |
| 11 | 11.Corp de ilum susp. pe t. IP 20 2*2 LED 60 cm | buc | 10 | 11.Corp de ilum susp. pe t. IP 20 2*2 LED 60 cm, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. | 5 000,00 |
| 12 | 12.1.Disc metal 125 | buc | 10 | 12.1.Disc metal 125 | 250,00 |
| 12 | 12.2.Disc obraziv 125 beton | buc | 10 | 12.2.Disc obraziv 125 beton | 250,00 |
| 12 | 12.3.Diubeli 6x40 | buc | 400 | 12.3.Diubeli 6*40 | 400,00 |
| 12 | 12.4.Diubeli 6x60 | buc | 200 | 12.4.Diubeli 6*60 | 200,00 |
| 12 | 12.4.Diubeli 8x60 | buc | 100 | 12.5.Diubeli 8*60 | 100,00 |
| 12 | 19.5.Diubeli fluture 8*10 cu surup | buc | 100 | 12.6.Diubeli fluture 8*10 cu surup | 100,00 |
| 13 | 13.1.Dulie G-13 cu fixator p/u starter | buc | 60 | 13.1.Dulie G-13 cu fixator p/u starter | 600,00 |
| 13 | 13.2.Dulie G-13 tip A | buc | 100 | 13.2.Dulie G-13 tip A | 500,00 |
| 14 | 14.Fisa Zk | buc | 50 | 14.Fisa Zk | 500,00 |
| 15 | 15.Ignizor IZU-250 | buc | 5 | 15.Ignizor IZU-250 | 350,00 |
| 16. | 16.Lampa economie 65wt E-40 lumina alba | buc | 10 | 16.Lampa economie 65wt E-40 lumina alba | 1200,00 |
| 17 | 17.Lampa LED 18 rece | buc | 200 | 17.Lampa LED 18 rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni | 2 000,00 |
| 18 | 18.Lampa LED E14 rece | buc | 25 | 18.Lampa LED E14 rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni | 1 000,00 |
| 19 | 19.Lampa LED-27-15vt rece | buc | 200 | 19.Lampa LED-27-15vt rece, 6500K, radiator de racire, garantie minim 36 luni | 4 200,00 |
| 20 | 201.Panou plastic 2 aut. | buc | 5 | 20.1.Panou plastic 2 aut. | 300,00 |
| 20 | 20.2.Panou plastic 24 aut. | buc | 1 | 20.2.Panou plastic 24 aut. | 300,00 |
| 20 | 20.Panou plastic 4 aut. | buc | 5 | 20.3Panou plastic 4 aut. | 500,00 |
| 21 | 21.1.Priza 2Zk- inchisa | buc | 10 | 21.1.Priza 2Zk- inchisa | 380,00 |
| 21 | 21.2.Priza Zk- deschisa | buc | 20 | 21.2.Priza Zk- deschisa | 300,00 |
| 21 | 21.3Priza Zk- inchisa | buc | 30 | 21.3Priza Zk- inchisa | 600,00 |
| 22 | 22.Ten pentru boiler 1.0 kvt | buc | 3 | 22.Ten pentru boiler 1.0 kvt | 750,00 |
| 23 | 23.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt | buc | 5 | 23.Ten pentru plita electrica 1.0 kvt, forma rotund, d-155mm | 1 500,00 |
| 24 | 24.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt | buc | 15 | 24.Ten pentru plita electrica 1.5 kvt, forma rotund, d-190mm | 4 500,00 |
| 25 | 25.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt | buc | 3 | 25.Ten pentru plita electrica 2.0 kvt, forma rotund, d-230mm | 1 050,00 |
| 26 | 26.Termostat pentru boiler | buc | 3 | 26.Termostat pentru boiler | 600,00 |
| 27 | 27.Tub LED 14W-60 cm | buc | 500 | 27.Tub LED 14W-60 cm | 16 000,00 |
| 28 | 28.Tub LED 20W-120 cm | buc | 300 | 28.Tub LED 20W-120 cm | 12 000,00 |
| Valoarea estimativă totală f/TVA | 130 430,00 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: - La comandă, după necesități, în termen de 2 zile după efectuarea comenzii

- Termenul de valabilitate a contractului:  de la data semnării pînă la  31.12.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. (F.3.2) | În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului Emisă de o bancă comercială sau -Transfer la contrul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice (F4.1) | – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț (F4.2) | – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Certificat de înregistrare a întreprinderii sau extras | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Rechizitele bancare | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Licența de activitate/Autorizație de funcționare(în cazul în care genul de activitate nu se supune licențierii) | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | - În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 8 | DUAE | Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 10 | Mostre | La necessitate, in decurs de 3 zile de la solicitare. | Obligatoriu |
| 11 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînseși al procedurii negociate), după caz -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu cerințele tehnice înaintate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: 20 zile

- pe: [data] Indicată în SIA RSAP M-Tender

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP M-Tender.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP M-Tender

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”M-Tender .

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu  se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu  se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu  se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:________________________________________________________________

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_________________________

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| sistemul de comenzi electronice | nu |
| facturarea electronică | nu |
| plățile electronice | - |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante:  (022) 250-809 Moticailo Alexei (serviciu achiziții)

Conducătorul grupului de lucru:                                  Mihail Ciocanu                                     L.Ș.