| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu, amplasate la etajul 1 si etajul 2 a cladirii administrative cu S+P+3E (nr. cad.010051904902) din bd.Stefan cel Mare si Sfint, nr.166, sector Buiucani, mun | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Semnalizare de incendiu/LAN, telefonie. supraveghere video,control acces (Etajul 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 82,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,30 |
| 2 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 33,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,26 |
| 3 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 115,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37,95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 37,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,115 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0115 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,69 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,15 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,725 |
| 4 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor - Amortizator usa | buc | 3,00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,18 |
|  | 29522700070001 | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator usa | buc | 3,00 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,09 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Semnalizare de incendiu SI |  |  |  |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 154,70 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0136 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 87,10 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 87,10 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 6,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 43,55 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 117,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 11,70 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 31,46 |
| 6 |  | Teava gofrata d16 | m | 600,00 |
|  | 21221101-5 | Teava gofrata d16 | buc | 600,00 |
| 7 |  | Teava PE D20 | m | 50,00 |
|  | 21221101-5 | Teava gofrata d16 | buc | 50,00 |
| 8 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 40х60 | 100 m | 0,05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8145 |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,05 |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 10,00 |
|  | 110-03330 | Canale din masa plastica (complet) Canal plastic 40х60 | m | 0,05 |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,304 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,304 |
| 9 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 6,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,465 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0028 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,13 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 2,015 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 5,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 79,30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,325 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,13 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,04 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,065 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,065 |
| 10 | 10-08-005-02 | Conductori la instalatii electrice deschise pentru sisteme "ОПС": Conductor cu doua si trei fire cu baza de divizare pe pereti si tavane, pozat pe suport: din caramida | 100 m | 1,75 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 50,75 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0021 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 1,764 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 42,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 42,00 |
|  | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,21 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 10,08 |
| 11 |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | m | 750,00 |
|  | 222.784218 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 1x2x0.8 | buc | 750,00 |
| 12 |  | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x0.8 | m | 25,00 |
|  | 222.7844218 | Cablu (+10%) JE-HH FE180 E30 PH120 FRFH 2x2x0.8 | buc | 25,00 |
| 13 |  | Cablu (+10%) UTP cat.5e FRFH | m | 50,00 |
|  | 222.78404218 | Cablu (+10%) UTP cat.5e FRFH | buc | 50,00 |
| 14 |  | Elemente de fixare | set | 200,00 |
|  | 2122011-2114 | Elemente de fixare | buc | 200,00 |
|  |  |  | Total Semnalizare de incendiu SI |  |  |
|  |  | 2.2. LAN, telefonie |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
|  | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,012 |
|  | 1012073 | Ate aspre | kg | 0,012 |
|  | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,072 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,006 |
| 16 |  | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | 6,00 |
|  | 12240504241 | Bloc prize 19" PDU, 6 outlets, 1U | buc | 6,00 |
| 17 | 10-04-063-01 | Masa pentru aparataj Cablu-organizer 1U | buc | 14,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,00 |
|  | 1010993 | Laminat la cald din otel cu carbon de calitatea obisnuita, rotund, cornier cu polite egale, grosime 11-30 mm, la latimea politei 180-200 mm, otel marca "Ст3сп" | t | 0,0014 |
|  | 1011479 | Suruburi, cap semirotund 3,5х30 mm | t | 0,0028 |
| 18 |  | Cablu-organizer 1U | buc | 14,00 |
|  | 122440504241 | Cablu-organizer 1U | buc | 14,00 |
| 19 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M | 100 buc | 0,72 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,232 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0144 |
| 20 |  | FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M | buc | 72,00 |
|  | 1224481 | FO patch-cord SC-SC Duplex, L=3 M | buc | 72,00 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,00 |
| 22 |  | Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 | buc | 3,00 |
|  | 12244081 | Cross-panel, 50 pereche Cross tip 110 | buc | 3,00 |
| 23 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 3,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,35 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,011 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 5,25 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 357,00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,47 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,14 |
| 24 |  | Priza (+10%) RJ-45 | set | 275,00 |
|  | 122440081 | Priza (+10%) RJ-45 | set | 275,00 |
| 25 |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 275,00 |
|  | 1224488 | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 275,00 |
| 26 |  | Priza (+10%) RJ-11 | set | 75,00 |
|  | 1224408081 | Priza (+10%) RJ-11 | set | 75,00 |
| 27 |  | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 75,00 |
|  | 1224488 | Module p/u priza RJ-45, SF/UTP | buc | 75,00 |
| 28 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Patch-cord SF/UTP cat.5e | 100 buc | 5,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,05 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,11 |
| 29 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | 275,00 |
|  | 122444488 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | 275,00 |
| 30 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc | 275,00 |
|  | 1224440488 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 1,5m | buc | 275,00 |
| 31 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 22,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 933,75 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0473 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 23,625 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 18,45 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 15,30 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 14,625 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 22,95 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 92,25 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 180,00 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,80 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,72 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 18,00 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 603,00 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 144,45 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 190,575 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 18,00 |
| 32 |  | Teava metalica(+10%) D40 | m | 2 250,00 |
|  | 212211401-5 | Teava metalica(+10%) D40 | buc | 2 250,00 |
| 33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 138,80 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0087 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,012 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,206 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 4,20 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 87,20 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 87,20 |
|  | 1039160 | Mansoane de cuplare | buc | 40,00 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 100,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 40,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4,00 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 20,00 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,88 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 71,60 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 17,76 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,88 |
| 34 |  | Tub metallic flexibil(+10%) D32 | m | 400,00 |
|  | 2124 | Tub metallic flexibil(+10%) D32 | buc | 400,00 |
| 35 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 | 100 m | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 54,00 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0041 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,06 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,93 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2,40 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 36,60 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,15 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,06 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,20 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,75 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,75 |
| 36 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 23,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 131,835 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0101 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,47 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 7,285 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 18,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 286,70 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,175 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,47 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 3,76 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,235 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,235 |
| 37 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 110,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 253,045 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0663 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,21 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 34,255 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 1 348,10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 2,21 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 17,68 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,105 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,105 |
| 38 |  | Cablul optic FO-8 | m | 400,00 |
|  | 412124 | Cablul optic FO-8 | buc | 400,00 |
| 39 |  | Cablul telefonic ТПП-100 | m | 300,00 |
|  | 4121424 | Cablul telefonic ТПП-100 | buc | 300,00 |
| 40 |  | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e | m | 13 000,00 |
|  | 41201424 | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e | buc | 13 000,00 |
| 41 |  | Box de comutatie(+10%) 150х150 | buc | 165,00 |
|  | 122444808 | Box de comutatie(+10%) 150х150 | buc | 165,00 |
| 42 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,125 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,775 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,0225 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,525 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,375 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,10 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,125 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,0187 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2175 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,8875 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2175 |
|  |  |  | Total LAN, telefonie |  |  |
|  |  | 2.3. Supraveghere video |  |  |  |
| 43 | RpEQ04A | Montarea Box de montare 100x100 | buc | 3,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4,80 |
| 44 |  | Box de montare 100x100 | buc | 3,00 |
|  | 25251751 | Box de montare 100x100 | buc | 3,00 |
| 45 | 10-04-063-01 | Masa pentru aparataj Cablu-organizer 1U | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,00 |
|  | 1010993 | Laminat la cald din otel cu carbon de calitatea obisnuita, rotund, cornier cu polite egale, grosime 11-30 mm, la latimea politei 180-200 mm, otel marca "Ст3сп" | t | 0,0001 |
|  | 1011479 | Suruburi, cap semirotund 3,5х30 mm | t | 0,0002 |
| 46 |  | Cablu-organizer 1U | buc | 1,00 |
|  | 122440504241 | Cablu-organizer 1U | buc | 1,00 |
| 47 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Patch-cord SF/UTP cat.5e | 100 buc | 0,03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,093 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0006 |
| 48 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | 3,00 |
|  | 122444488 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 0,5m | buc | 3,00 |
| 49 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,13 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0028 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,296 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 18,09 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 18,09 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,27 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,35 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 9,045 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,30 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,43 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1485 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 21,33 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,645 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,534 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1485 |
| 50 |  | Tub PE D20 | m | 135,00 |
|  | 412010424 | Tub PE D20 | buc | 135,00 |
| 51 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,35 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,5735 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,027 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4185 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,08 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 16,47 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0675 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,027 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,216 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0135 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0135 |
| 52 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,90 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,061 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0005 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,018 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,279 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 10,98 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,144 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,009 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,009 |
| 53 |  | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e | m | 225,00 |
|  | 41201424 | Cablul de comunicaеie(+10%) SF/UTP cat.5e | buc | 225,00 |
|  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |
|  |  | 2.4. Acces control |  |  |  |
| 54 | 10-01-051-34 | Fasonare si conectare cabluri si conductori: Patch-cord SF/UTP cat.5e | 100 buc | 0,01 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,031 |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0002 |
| 55 |  | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 5 m | buc | 1,00 |
|  | 12020488 | Patch-cord SF/UTP cat.5e, 5 m | buc | 1,00 |
| 56 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59,50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0052 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 33,50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 33,50 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,50 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2,50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16,75 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 45,00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4,50 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12,10 |
| 57 |  | Tub gofrat d20 | m | 50,00 |
|  | 21229251-5 | Tub gofrat d20 | buc | 50,00 |
| 58 |  | Tub PE D25 | m | 200,00 |
|  | 4120144 | Tub PE D25 | buc | 200,00 |
| 59 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,11 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0009 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,03 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,465 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,24 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,03 |
| 60 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,61 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0004 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,16 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,01 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,01 |
| 61 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,16 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0024 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,08 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,24 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 48,80 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,08 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,64 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,04 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,04 |
| 62 |  | Cablu telecomunicational SF/UTP cat.5e | m | 500,00 |
|  | 412041424 | Cablu telecomunicational SF/UTP cat.5e | buc | 500,00 |
| 63 |  | Cablu alimentre ВВГнг 2х1,5 | m | 150,00 |
|  | 4120415424 | Cablu alimentre ВВГнг 2х1,5 | buc | 150,00 |
|  |  |  | Total Acces control |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |