CAIET  DE  SARCINI

Nr.              din”   “                     20      .

- Autoritatea contractantă: IP USMF „Nicolae Testemițanu”

- Organizatorul procedurii de achiziţi:  IP USMF „Nicolae Testemiţanu”

- Obiectul  achiziţiilor: Reparația capitală a încăperilor catedrelor de Oncologie, Disciplina Hematologie, de Radiologie și Imagistică, de Anesteziologie și Reanimatologie nr.2, de Morfopatologie din incinta Institutului Oncologic din str. Testemișanu, 30 mun.Chișinău.

- Cod CPV:    71322000-1

Etapele de proiectare: Proiect de execuție.

Tipul construcției: Reparație capitală.

Serviciile de proiectare se vor efectua conform temei de proiect.

Caracteristicile tehnice a spațiilor supuse reparației capitale:

- Reparația parțială a 2 nivele (P+E) dintr-un edificiu cu 3 nivele,

- Aria construită a edificilui- 1350,0 m2,

- Suprafața totală a încaperilor supuse reparației- 1450 m2 ,

- Înălțimea etajelor- ≈ 4 m.

Compartimentele din componența proiectului, care necesită să fie elaborate:

- Arhitectura;

- Rezistența;

- Apa și canalizarea, interioară;

- Încălzire, ventilare;

- Semnalizare antiincendiară;

- Rețele de tensiune joasă/internet, sistema video și control-acces la intrare;

- Rețele electrice interioare;

- Amenajarea teritoriului adiacent;

- Devizele de cheltuieli: general, locale, pe obiecte.

Proiectul de execuție va include replanificarea încăperilor pentru amplasarea a 5 catedre separate. Suprafața utilă a catedrelor de min. 1200 m2 .

Numărul de exemplare de proiect transmise Beneficiarului – 3 ex.

După semnarea contractului  de prestare a serviciilor de proiectare va fi întocmită Tema de proiectare cu descrierea detaliată a exigențelor speciale pentru proiectare.

Beneficiarului în mod obligatoriu va fi transmisă varianta electronică a documentației de proiect, inclusiv devizele de cheltuieli (forma 1; forma 3; forma 5 și forma 7).

Termen de proiectare: 2,5 luni.

Cost estimativ: 300,0 mii lei fără TVA.

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                               Valentina Șpac