Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea **«Banchete pentru zona de așteptare UPU – 2022»**  **prin procedura de Cererea ofertelor de preț**

**nr. ocds-b3wdp1-MD-1663587292790/21063991 conform SIA RSAP M-Tender**

**\*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): \_Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat**: *https://www.urgenta.md/18112021084240.pdf***

1. **Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. **IDNO: 1003600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **(022) 250-809, Moisenco Cristina- Serviciu achiziții publice.**
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante**:** **achizitii@urgenta.md****,** [**http://www.urgenta.md**](http://www.urgenta.md) **,**
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.***
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu e cazul.**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/ serviciilor** | **U/M** | **Cantit** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| **39113300-0** | **Banchete p/u zona de așteptare UPU** | buc | 50 | Bancheta p/u zona de așteptare UPU (echivalent Bancheta Terminal M3). Șezut și spate din poliuretan integral (PU) turnate pe placa de otel de 2 mm grosime сu garnitură de capăt ABS neagră. Brațe din aluminiu turnat cu finisaj argintiu sau lustruit, grinda centrala din aluminiu extrudat, întărit cu cadru intern. Garnitura din aluminiu să fie turnată, fixată prin presiune și înșurubat. Să fie disponibil în finisaje argintii și lustruite. Picior integrat în cadrul lateral, aluminiu turnat să fie disponibil în finisaje argintii și lustruite cu capac negru din polipropilenă. Bancheta să dispună de Nivelatoare din polipropilenă (PP) cu suport pentru fixarea pe podea.Lunginea totala: de la 165-170 cm.Înălțime: 95-100 cm.Lățime scaun 48-50 cm.Adâncime șezut pe interior: 43-45 cm Număr locuri: 3.Culoare: Albastră.Sarcină maximală admisă: 450 kg.Livrare și asamblare.Termen de garanție: minim 24 luni. Echivalent Anexei nr.1 | 400 000,00 |
| **Valoarea estimativă totală** | **400 00,00** |

1. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. ***Nu este cazul*.**
2. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
3. **Pentru un singur lot**;
4. Pentru mai multe loturi;
5. *Pentru toate loturile*;
6. Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant\_\_\_\_\_
7. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative**: *Nu se admite.***
8. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **La comandă, după necesități, în decurs de 30 zile după efectuarea comenzii.**
9. Termenul de valabilitate a contractului:**31.12.2022**
10. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
11. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): ***nu***
12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție****(Descrierea criteriului/cerinței)** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform **Anexei nr. 8** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021**Confirmat prin semnătura electronică** | Obligatoriu |
| 2 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. | **1) Garanție bancară** conform **Anexei nr. 9** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 **sau****2) transfer la contul autorității contractante** (se va face pe codul IBAN **MD55VI022510300000002 MDL**, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)*\_\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”* **Confirmat prin semnătura electronică** | Obligatoriu  |
| 3 | Oferta tehnică  | Specificații tehnice conform **Anexei nr. 22** din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021**Confirmat prin semnătura electronică** |  Obligatoriu |
| 4 | Oferta financiară  |  Specificații de preț conform **Anexei nr. 23** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. | Obligatoriu |
| 5  | **DUAE** | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor **nr. 72/2020 din 26.11.2020-** confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 6 | **Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit** | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu |
| 7 | Catalogul producătorului /prospecte/schițe/desene tehnice  | cu indicarea /marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit / -copie confirmat prin semnătura/ștampila participantului semnat electronic; |  Obligatoriu |
| 8 | Certificat ce atestă calitatea bunului | certificate de la producător ce atestă calitatea/conformitatea produsului (ISO 14001,CE valabil)- confirmat prin semnătura/ștampila | La solicitare  |
| 9 | **Garanția de bună execuție 5% (cu TVA) din suma contractului în cazul adjudecării contractului:** | **1) Garanție bancară** conform **Anexei nr. 10** din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 originalul garanției pentru ofertă emis de banca deținătoare de cont sau **2)** transfer la contul beneficiarului (se va face pe codul IBAN **MD55VI022510300000002** **MDL**, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)**3)** Rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorul economic).**Confirmat prin semnătura electronică** | Obligatoriu |
|  | **Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/u *corupție, fraudă și/sau spălare de bani***  | **Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.**În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, **ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător** va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice. | Obligatoriu |
|  | **Metoda și condițiile de plată:** | –Prin transfer, în termen de **30** zile după prezentarea facturii; |  Obligatoriu |

1. Garanția pentru ofertă**,** după caz ***emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416)****cuantumu****1 % fără TVA .***
2. Garanția de bună execuție a contractului, după caz ***emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416), sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile fiscale înaintate ( confirmată prin scrisoarea operatorului economic);***  *c*uantumul **5 % cu TVA.**
3. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz ***Nu se aplică* .**
4. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică:  **licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei de licitație 0.4%.**
5. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului **(**indicați după caz**): *Nu se aplică* .**
6. Ofertele se prezintă în valuta**:\_\_\_ lei MDL).**
7. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: ***evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitați.***
8. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |

1. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
* până la**: *Indicată în SIA RSAP M-Tender*/** pe *data de****: Indicată în SIA RSAP M-Tender***
1. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare**: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.***
2. Termenul de valabilitate a ofertelor**: 60 zile.**
3. Locul deschiderii ofertelor: ***SIA RSAP M-Tender*.**
4. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP*.**
5. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **în limba de stat.**
6. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene**: \_Nu se aplică\_.**
7. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):\_\_**Nu se aplică\_.**
2. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:\_ **Nu se aplică\_.**
3. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ**:** **Nu se aplică.**
4. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare**:Indicată în SIA RSAP M-Tender.**
5. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă  |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

1. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **\_\_Nu\_\_.**
2. Alte informații relevante: **------**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Mihail Ciocanu.**