Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti, sat. Hulboaca, intravilan, str. M. Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Alimentarea cu energie electrica. VL-0,4 kV, L=0,023 km

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 1 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (сталь круглая Д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 19,0000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 2 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм) | 10 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |  |
|  | 10101614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 3 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (АВВГ сеч. 4x16 мм2 в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-003-2 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора концевая анкерная, стойка СВ95-2-2 шт.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 446-200105 | Sustineri pentru stilpi Стойка ж/б СВ 95-2 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut | 1,8600 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (развозка ж/б опор по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 6 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (развозка материалов крепления по трассе) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 0,1400 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 7 | 33-04-015-1 | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor (заземление опор) | 10 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 101-1513 | Electrozi "Э42", diametru 4 mm | t | 0,00012 |  |  |
|  | 040202 | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel | h-ut | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 8 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (провод самонесущий СИП2 сеч. (3х25+1х35) мм2 | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 9 | 33-04-008-3 | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4х16 мм2) | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,9000 |  |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 2,3600 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 10 |  | Провод самонесущий СИП2 сеч. (3х25+1х35) мм2 | m |  |  |  |
|  | 7894560130 | Провод самонесущий СИП2 сеч. (3х25+1х35) мм2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 11 |  | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4х16 мм2 | m |  |  |  |
|  | 789456013033 | Кабель с алюминиевыми жилами АВВГ сеч. 4х16 мм2 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 12 |  | Линейная арматура СИП |  |  |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 13 |  | Лента из нержавеющей стали F2007 | m |  |  |  |
|  | 500962007 | Лента из нержавеющей стали F2007 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 14 |  | Скрепы А200 | buc |  |  |  |
|  | 5009200 | Скрепы А200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 15 |  | Кронштейн СА 1500 | buc |  |  |  |
|  | 12301500 | Кронштейн СА 1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 16 |  | Анкерный зажим РА1500 | buc |  |  |  |
|  | 123261500 | Анкерный зажим РА-1500 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 17 |  | Кабельный ремешок CSB | buc |  |  |  |
|  | 232920951 | Кабельный ремешок CSB | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 18 |  | Механический соединитель HEL6893ZAK | buc |  |  |  |
|  | 1232615003 | Механический соединитель HEL6893ZAK | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 19 |  | Герметизирующая трубка WCSM 33/8 | buc |  |  |  |
|  | 1232615004 | Герметизирующая трубка WCSM 33/8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 20 |  | Изоляционная трубка CGPT 18/6-0 | buc |  |  |  |
|  | 1232615005 | Изоляционная трубка CGPT 18/6-0 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 21 |  | Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S | buc |  |  |  |
|  | 12326150040 | Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 22 |  | Защитный профиль из ПВХ GPC 60х60 L2750 | buc |  |  |  |
|  | 12326150041 | Защитный профиль из ПВХ GPC 60х60 L2750 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 23 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-25 | buc |  |  |  |
|  | 232515007 | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 24 |  | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-35 | buc |  |  |  |
|  | 232515008 | Герметичные изолированные наконечники CPTAU-35 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |
| 25 |  | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75 | buc |  |  |  |
|  | 2325150010 | Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIPS75 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | LEI |  |  |  |