# ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind achiziționarea și instalarea climatizatoarelor prin procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri**

1. **Denumirea autorității contractante:** IP USMF ”Nicolae Testemițanu”
2. **IDNO:** 1007600000794
3. **Adresa:** mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165
4. **Numărul de telefon/fax:** 022 20-52-65
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** [achizitii@usmf.md](mailto:achizitii@usmf.md), usmf.md.
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP**.**
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție publică
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor solicitate** | **Unitatea de măsură** | **Cantita-tea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată, fără TVA** |
| 1. |  | Climatizator 7000 BTU | buc | 7 | -Capacitatea de răcire, (W) 2019; -Capacitate de încălzire,(W) 2340; -Consumul de energie: Răcire, kW 0,68; Încălzire, kW 0,64; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m³ / h 401 ~ 6,68 m3/min; -Refrigerant R410; -Temperatura limita de functionare la răcire/incălzire: (-7,+43 C); -Functii Specifice: regim de răciere, incălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat s.a; -Greutate (Kg) U.I/U.E: 7,5/23; -Garantie 36 luni | 36009,17 |
| 2. |  | Climatizator 9000 BTU | buc | 5 | -Capacitatea maximă de răcire, (W) 2650; -Capacitate maximă de încălzire,(W) 2930; -Consumul de energie: Răcire, kW 1.0; Încălzire, kW 0,82; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m³/h 260/371/453 ~ 7,55 m3/min; -Refrigerant R410; -Sistem SPLIT; -Temperaturile limita de functionare la răcire/incălzire: (-7, +43 C); -Functii Specifice: regim de răciere, incălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E: 7 /24; -Garantie 36 luni. | 25843,33 |
| 3. |  | Climatizator 12000 BTU | buc | 12 | -Capacitatea maximă de răcire, (W) 3510; -Capacitate maximă de încălzire,(W) 3800; -Consumul de energie: Răcire, kW 1.09; Încălzire, kW 1.05; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m³ / h 396/464/540 ~ 9,00 m3/min; -Refrigerant R410; -Temperatura limita de functionare la răcire/incălzire: (-7,+43C); -Functii Specifice: regim de răciere, incălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E 8,8/24; -Garantie: 36 luni. | 77834,00 |
| 4. |  | Climatizator 18000 BTU | buc | 12 | -Capacitatea maximă de răcire, (W) 5270; -Capacitate maximă de încălzire,(W) 5420; -Consumul de energie: Răcire, kW 1.64; Încălzire, kW 1.50; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m³ / h 509/631/787 ~ 13,11 m3/min ; -Refrigerant R410; -Sistem SPLIT; -Temperatura limita de functionare la răcire/incălzire: ( -7, +43 C); -Functii Specifice: regim de r ăciere, incălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E : 11,6/36,5; -Garantie 36 luni. | 123584,00 |
| 5. |  | Climatizator 24000 BTU | buc | 7 | -Capacitatea maximă de răcire, (W) 7030; -Capacitate maximă de încălzire,(W) 7610; -Consumul de energie: Răcire, kW 2,50; Încălzire, kW 2,37; -Volumul aerului recirculat în unitatea interioară, m³ / h 870/947/1060 ~ 17,66 m3/min ; -Refrigerant R410; -Sistem SPLIT; -Temperatura limita de functionare la răcire/incălzire: (-7, +43 C); -Functii Specifice: regim de răciere, incălzire, ventilare, modul sleep, uscare si regim automat; -Greutate (Kg) U.I/U.E : 12,7/49; - -Garantie 36 luni. | 91305,67 |
| 6. |  | Climatizator | buc | 1 | ***Climatizator pentru laboratorul de inginerie tesulară și culturi celulare***  **Utilizarea:** răcirea, purificarea și dezumidificarea aerului din încăpere.  **Caracteristici:**  Condiționer de perete tip split  Clasa energetică: A+  Pentru un volum al odăii de 70 m3  Temperaturi de lucru cuprinse între: -20°C....-10°C și + 40°C....+50°C  Putere (răcire), kW 2,50  Putere (încălzire), kW 2,37; Circulația aerului minimum de 500m3/h  Telecomandă  **Ambalaj și transportare:** conform recomandărilor producătorului.  **Instalare:** la etajul 1  **Garanție**: minimum 36 luni | 8333,33 |
| 7. |  | Climatizator | buc | 1 | ***Climatizator pentru laboratorul gastroenterologie***  **Tip**: split  **Moduri de operare**: răcire/încălzire  **Suprafața acoperire**, m²: 30-40  **Interval de temperaturi** (**încălzire**): 30  **Interval de temperaturi** (**răcire**): 16  **Debit aer (unitate interioara),** m ³/h: 550  **Consum energie (răcire),** W: 1004  **Consum energie (încălzire),** W: 973  **Tensiune**, V, Hz: 220-240V, 50 Hz; **Agent frigorific**: R410A;  **Auto restart**: da; **Filtru**: de curăţare fina; **Filtru** **antibacterian**: da;  **Display**: da; **Telecomanda**: da; **Nivel zgomot (unitate interioara)**, dB: 32;  **Garanţie, luni**: 36  **Temperatura operare (răcire/încălzire),** °C: -7 – +43 | 5583,33 |

1. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** nu se aplică
2. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
3. **Termenii și condițiile de executare solicitați:** 30 zile din momentul solicitare
4. **Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2019
5. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu
6. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** nu
7. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Descrierea criteriului/cerinței** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/ Obligativitatea** |
| 1. | DUAE | original, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; | DA |
| 2. | Formularul ofertei | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, prezentată sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante ordin de plată, copie, autentificat prin semnătura electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | original, potrivit modelului din pct. F.4.1, cu completarea tuturor rubricilor, ofertarea bunurilor să fie în strictă conformitate cu cerințele autorității contractante, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 5. | Specificații de preț care includ instalarea pentru fiecare lot | original, cu completarea tuturor rubricilor, potrivit modelului din pct. F. 4.2, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 6. | Formular informativ despre ofertant | – original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 7. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 8. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 9. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 10. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabilitatea certificatului conform cerințelor IF RM), copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 11. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online – copie – confirmată prin semnătura electronică | DA |
| 12. | Declarație privind asigurarea transportului, livrării și instalării bunurilor, inclusiv și mijloacelor necesare pentru instalarea și/sau conectarea la locul indicat de către beneficiar | - din contul operatorului economic participant, la sediul indicat de către beneficiar - original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice Participantului, în conformitate cu specificațiile tehnice din invitația de participare. | DA |
| 13. | Declarație privind asigurarea garanției și postgaranției | Minim 3 ani - original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 14. | Minim ani experiență specifică în livrarea și instalarea bunurilor  similare | Confirmată prin atașarea copiei minim a 2 contracte individual îndeplinit pe parcursul  perioadei de 3 ani, -cu valarea mminimă egală sau mai mare decît valoarea viitorului contract. | DA |
| 15. | Recomandări 2 | original, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 16. | Vizita obligatorie la punctele de instalare a climatizatoarelor | - operatorul economic să facă măsurările necesare pentru a avea posibilitatea să includă lingimea traseului în costul lotului | DA |
| 17. | Certificat de conformitate | - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | DA |

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu este cazul
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitația electronică.
3. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**):** nu
4. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț
5. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

* **până la: *[ora exactă]*** conform SIA RSAP
* **pe: *[data]*** conform SIA RSAP

1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
2. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
3. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP
4. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
5. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba de stat
6. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
7. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** nu este cazul
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:** nu a fost publicat un astfel de anunț
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 11.07.19
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza/accepta |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza/accepta |
| facturarea electronică | Se va utiliza/accepta |
| plățile electronice | Se va utiliza/accepta |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu
2. **Alte informații relevante:** nu sunt

**Conducătorul grupului de lucru: Victoria Craveț \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**L.Ș.**