| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de testare a instalațiilor radiologice din cadrul DIM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1. Controlul calității instalațiilor radiologice |  |  |  |  |  |  | Controlul calității instalațiilor radiologice pentru dispozitivele CT ,,Siemens Somatom Sensation 64” și CT ,,Siemens Somatom Definition AS 128”. Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Controlul calității instalațiilor radiologice |  |  |  |  |  |  | Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația mobilă ,,Mobilett XP Digital”. Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile) |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3. Controlul calității instalațiilor radiologice |  |  |  |  |  |  | Controlul calității instalațiilor radiologice pentru instalația radiografică ,,Siemens Axiom Luminos dRF”.Operatorul economic după prestarea serviciului va prezenta autorității contractante raportul de verificare cu valabilitate pe minim 1 an(365 zile) |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________