# anexa nr.2 din DS

# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea: Materiale pentru instalaţii de apă, canalizare și pentru instalații de încălzire 2025.

prin procedura de achiziție  licitatie deschisa

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO:   1003600152606

- Adresa:  mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

- Numărul de telefon/fax: 069064368- Grevici Veaceslav- Șef serviciul termotehnic

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitate de măsură | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44115200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1.Filier d-15 | buc | 1 | Scule pentru filetare | 50 |  |  |
| 1 | 1.2.Filier d-20 | buc | 1 | Scule pentru filetare | 65 |  |  |
| 1 | 1.3.Filier d-25 | buc | 1 | Scule pentru filetare | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  | 195 |  |  |
| 2 | 2.1.Țava d-110 PP L-1m | buc | 20 | 2.1.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 х 2.7 х 1000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C | 800 |  |  |
| 2 | 2.2.Țava d-110 PP L-2m | buc | 20 | 2.2.Teava PP pentru canalizare SN2 Aquer. 110 х 2.7 х 2000 mm. Doua straturi. Gri. Interior alb.tmax 95 C | 1400 |  |  |
| 2 | 2.3.Manson d-110 PP | buc | 10 | 2.3.Manson d-110 PP | 200 |  |  |
| 2 | 2.4.Manson d-50 PP | buc | 10 | 2.4.Manson d-50 PP | 100 |  |  |
| 2 | 2.5.Reductie d-110*125 | buc | 10 | 2.5.Reductie d-110*125.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare. | 200 |  |  |
| 2 | 2.6.Revizia d-110 PVC | buc | 4 | 2.6.Revizia d-110 PVC | 120 |  |  |
| 2 | 2.7.Teava d-50 L-1m | buc | 10 | 2.7.Teava d-50 L-1m.PP canalizare alb | 150 |  |  |
| 2 | 2.8.Teava d-50 L-2m | buc | 10 | 2.8.Teava d-50 L-2m.PP canalizare alb | 300 |  |  |
| 2 | 2.9.Teava d-50 L-3m | buc | 6 | 2.9.Teava d-50 L-3m.PP canalizare alb | 300 |  |  |
| 2 | 2.10.Teava d-50 L-0.5 | buc | 10 | 2.10.Teava d-50 L-0.5.PP canalizare alb | 100 |  |  |
| 2 | 2.11.Teu d-110 x110-45 grade PP | buc | 10 | 2.11.Teu d-110 x110-45 grade PP | 250 |  |  |
| 2 | 2.12.Teu d-110 x50-90 grade PP | buc | 5 | 2.12.Teu d-110 x50-90 grade PP | 100 |  |  |
| 2 | 2.13.Teu d-110 x110-90 grade PP | buc | 10 | 2.13.Teu d-110 x110-90 grade PP | 250 |  |  |
| 2 | 2.14.Teu d-50 45 grade PP alb | buc | 20 | 2.14.Teu d-50 45 grade PP alb | 200 |  |  |
| 2 | 2.15.Teu d-50 90 grade PP alb | buc | 10 | 2.15.Teu d-50 90 grade PP alb | 100 |  |  |
| 2 | 2.16.Trecere d-110*50 PP | buc | 5 | 2.16.Trecere d-110*50 PP.canalizarea.PP. | 55 |  |  |
| 2 | 2.17.Cot d-110 45 grade | buc | 10 | 2.17.Cot d-110 45 grade PP | 150 |  |  |
| 2 | 2.18.Cot d-110 90 grade | buc | 10 | 2.18.Cot d-110 90 grade PP | 150 |  |  |
| 2 | 2.19.Cot d-50 45 grade | buc | 25 | 2.19.Cot d-50 45 grade.canalizarea.PP.alb | 125 |  |  |
| 2 | 2.20.Cot d-50 90 grade | buc | 15 | 2.20.Cot d-50 90 grade.canalizarea.PP.alb | 75 |  |  |
| 2 | 2.21.Dop d-110 canalizare PP | buc | 6 | 2.21.Dop d-110 canalizare PP | 48 |  |  |
| 2 | 2.22.Dop d-50 canalizare PP | buc | 10 | 2.22.Dop d-50 canalizare PP | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5213 |  |  |
| 3 | 3.1.Filet lung c-t d-25 fier (sgon) | buc | 6 | 3.1.Filet lung c-t d-25 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel | 168 |  |  |
| 3 | 3.2.Filet lung c-t d-32 fier (sgon) | buc | 6 | 3.2.Filet lung c-t d-32 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel | 192 |  |  |
| 3 | 3.3.Filet lung c-t d-40 fier (sgon) | buc | 4 | 3.3.Filet lung c-t d-40 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel д-1 1/2" | 180 |  |  |
| 3 | 3.4.Filet lung c-t d-50 fier (sgon) | buc | 4 | 3.4.Filet lung c-t d-50 fier (sgon).Racord din oțel, cuplaj din oțel, piuliță de blocare din oțel | 240 |  |  |
|  |  |  |  |  | 780 |  |  |
| 4 | 4.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB | buc | 1 | 4.1.Ascutitoare cu gradator pentru tevi din PE D. 20-63 SAB | 200 |  |  |
| 4 | 4.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V | buc | 15 | 4.2.Aspersor "SPREI"cu duza 18-V.18-VAN preinstalata.AG US 418(bej)4.5-5.5m.1to 2.1 bar | 1170 |  |  |
| 4 | 4.3.Cot egal d-25*25 | buc | 20 | 4.3.Cot egal d-25*25.10A compresiune GF +SAB(PE) | 200 |  |  |
| 4 | 4.4.Cot FE 25*1/2 | buc | 20 | 4.4.Cot FE 25*1/2.10A compresiune GF +SAB(PE) | 200 |  |  |
| 4 | 4.5.Robinet d-25 | buc | 5 | 4.5.Robinet d-25.10A compresiune tip sertar STOP 25*25-10A GF +SAB(PE) | 400 |  |  |
| 4 | 4.6.Teava PE d-25 | m | 100 | 4.6.Teava PE d-25.PE 80 PN 10 SDR | 800 |  |  |
| 4 | 4.7.Teu egal 25*25*25 | buc | 20 | 4.7.Teu egal 25*25*25.10A compresiune GF +SAB(PE) | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3270 |  |  |
| 5 | 5.1.Manson PPR d-20 | buc | 40 | 5.1.Manson PPR d-20 | 80 |  |  |
| 5 | 5.2..Manson PPR d-25 | buc | 20 | 5.2.Manson PPR d-25 | 40 |  |  |
| 5 | 5.3.Manson PPR d-25*20 | buc | 10 | 5.3.Manson PPR d-25*20 | 30 |  |  |
| 5 | 5.4.Manson PPR d-32 | buc | 20 | 5.4.Manson PPR d-32 | 60 |  |  |
| 5 | 5.5.Manson PPR d-32*20 | buc | 10 | 5.5.Manson PPR d-32*20 | 30 |  |  |
| 5 | 5.6.Manson PPR d-32*25 | buc | 10 | 5.6.Manson PPR d-32*25 | 50 |  |  |
| 5 | 5.7.Manson PPR d-40 | buc | 10 | 5.7.Manson PPR d-40 | 40 |  |  |
| 5 | 5.8.Manson PPR d-40*25 | buc | 10 | 5.8.Manson PPR d-40*25 | 50 |  |  |
| 5 | 5.9.Manson PPR d-40*32 | buc | 10 | 5.9.Manson PPR d-40*32 | 50 |  |  |
| 5 | 5.10.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | buc | 10 | 5.10.Racord olandez PPR 20*1/2 FE | 220 |  |  |
| 5 | 5.11.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | buc | 10 | 5.11.Racord olandez PPR 20*1/2 FI | 220 |  |  |
| 5 | 5.12.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | buc | 10 | 5.12.Racord olandez PPR 25*3/4 FE | 360 |  |  |
| 5 | 5.13.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | buc | 10 | 5.13.Racord olandez PPR 25*3/4 FI | 360 |  |  |
| 5 | 5.14.Racord olandez PPR 32*1 FE | buc | 6 | 5.14.Racord olandez PPR 32*1 FE | 300 |  |  |
| 5 | 5.15.Racord olandez PPR 32*1 FI | buc | 6 | 5.15.Racord olandez PPR 32*1 FI | 300 |  |  |
| 5 | 5.16.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | buc | 6 | 5.16.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FE | 552 |  |  |
| 5 | 5.17.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | buc | 6 | 5.17.Racord olandez PPR 40*1 1/4 FI | 480 |  |  |
| 5 | 5.18.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 | m | 60 | 5.18.Teava PPR feberglas d-20 PN 25 alb | 600 |  |  |
| 5 | 5.19.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 | m | 40 | 5.19.Teava PPR feberglas d-25 PN 25 alb | 600 |  |  |
| 5 | 5.20.Teava PPR feberglas d-32 PN 25 | m | 20 | 5.20.Teava PPR feberglas d-32 PN 25alb | 500 |  |  |
| 5 | 5.21.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 | m | 20 | 5.21.Tava PPR feberglas d-40 PN 25 alb | 700 |  |  |
| 5 | 5.22.Teu PPR d-20*20*20 | buc | 20 | 5.22.Teu PPR d-20*20*20 | 40 |  |  |
| 5 | 5.23.Teu PPR d-25*20*25 | buc | 10 | 5.23.Teu PPR d-25*20*25 | 30 |  |  |
| 5 | 5.24.Teu PPR d-25*25*25 | buc | 7 | 5.24.Teu PPR d-25*25*25 | 21 |  |  |
| 5 | 5.25.Teu PPR d-32*20*32 | buc | 6 | 5.25.Teu PPR d-32*20*32 | 30 |  |  |
| 5 | 5.26.Teu PPR d-32*25*32 | buc | 6 | 5.26.Teu PPR d-32*25*32 | 30 |  |  |
| 5 | 5.27.Teu PPR d-32*32*32 | buc | 6 | 5.27.Teu PPR d-32*32*32 | 60 |  |  |
| 5 | 5.28.Teu PPR d-40*20*40 | buc | 6 | 5.28.Teu PPR d-40*20*40 | 60 |  |  |
| 5 | 5.29.Teu PPR d-40*25*40 | buc | 6 | 5.29.Teu PPR d-40*25*40 | 60 |  |  |
| 5 | 5.30.Teu PPR d-40*32*40 | buc | 6 | 5.30.Teu PPR d-40*32*40 | 60 |  |  |
| 5 | 5.31.Teu PPR d-40*40*40 | buc | 4 | 5.31.Teu PPR d-40*40*40 | 40 |  |  |
| 5 | 5.32.Trecere PPR 20-1/2FI | buc | 10 | 5.32.Trecere PPR 20-1/2FI | 100 |  |  |
| 5 | 5.33.Trecere PPR 25-3/4FE | buc | 10 | 5.33.Trecere PPR 25-3/4FE | 200 |  |  |
| 5 | 5.34.Trecere PPR 25-3/4FI | buc | 10 | 5.34.Trecere PPR 25-3/4FI | 160 |  |  |
| 5 | 5.35.Trecere PPR 20-1/2FE | buc | 10 | 5.35.Trecere PPR 20-1/2FE | 100 |  |  |
| 5 | 5.36.Cot PPR 20-1/2FE | buc | 20 | 5.36.Cot PPR 20-1/2FE alb | 240 |  |  |
| 5 | 5.37.Cot cu suport PPR 20-1/2FI | buc | 20 | 5.37.Cot cu suport PPR 20-1/2FI alb | 200 |  |  |
| 5 | 5.38.Cot PPR d-20*20-90 | buc | 60 | 5.38.Cot PPR d-20*20-90 alb | 60 |  |  |
| 5 | 5.39.Cot PPR d-25*25-45 | buc | 30 | 5.39.Cot PPR d-25*25-45 alb | 45 |  |  |
| 5 | 5.40.Cot PPR d-25*25-90 | buc | 50 | 5.40.Cot PPR d-25*25-90 alb | 75 |  |  |
| 5 | 5.41.Cot PPR d-32*32-45 | buc | 10 | 5.41.Cot PPR d-32*32-45 alb | 30 |  |  |
| 5 | 5.42.Cot PPR d-32*32-90 | buc | 10 | 5.42.Cot PPR d-32*32-90 alb | 30 |  |  |
| 5 | 5.43.Cot PPR d-40*40-45 | buc | 10 | 5.43.Cot PPR d-40*40-45 alb | 70 |  |  |
| 5 | 5.44.Cot PPR d-40*40-90 | buc | 10 | 5.44.Cot PPR d-40*40-90 alb | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 7433 |  |  |
| 6 | 6.1.Niplu bronz d-15 | buc | 20 | 6.1.Niplu bronz d-15 | 160 |  |  |
| 6 | 6.2.Niplu bronz d-20 | buc | 10 | 6.2.Niplu bronz d-20 | 100 |  |  |
| 6 | 6.3.Niplu bronz d-25 | buc | 6 | 6.3.Niplu bronz d-25 | 120 |  |  |
|  |  |  |  |  | 380 |  |  |
| 7 | 7.1.Gandia (conectare de sus) | buc | 10 | 7.1.Gandia (conectare de sus).(Gura de scurgere p-u batareia amestecator)(гусак) - Pentru lavoar, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Dimensiune conexiune canal - 3/4 " | 500 |  |  |
| 7 | 7.2.Gandia(conectare de jos) | buc | 10 | 7.2.Gandia(conectare de jos).Scopul canalului - Pentru baie, pentru chiuvetă, Material pentru canal - Alamă, Acoperire - Crom, Formă pentru canal - Tradițional Pivot pivotant - Da, unghiul pivotant al pivotului - 360 de grade. Instalare - Pe un produs, Aerator - Da, Lungime canal - 300 mm Dimensiune conexiune canal - 3/4 " | 300 |  |  |
| 8 | 8.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) | buc | 10 | 8.Reducție d-50*25 din caucuc(canalizarea) alb | 100 |  |  |
| 9 | 94.Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 | 9.Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox , cu gofra L-50sm | 1500 |  |  |
| 10 | 10.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | buc | 4 | 10.Sifon p-u bae cu preapliv+gofra 40*50mm | 400 |  |  |
| 11 | 11.Cap de robinet 2 pozitii | buc | 30 | 11.Descriere Axele macaralei ceramice armate - reglează liber și fără zgomot presiunea și temperatura exactă a apei, datorită razei de virare mărite a axelor macaralei cu 180 de grade. Discuri ceramice de înaltă rezistență. Set complet - volant. fusta. cutie macara Caracteristici Tip Cutie macara Material Alamă Greutatea pachetului, g 200 | 1650 |  |  |
| 12 | 12.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup | buc | 50 | 12.1.Clipsa pt tava d-16 cu diblu si surup | 100 |  |  |
| 12 | 12.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup | buc | 50 | 12.2.Clipsa pt tava d-20 cu diblu si surup | 100 |  |  |
| 13 | 13.Dibluri cu surup (100b) | cut | 1 | 13.Set de ancore din nailon cu 4 expansiuni 8x40 și un șurub cu un cap cu cap 5x50 cu slot PZ2 | 100 |  |  |
| 14 | 14.Excentric p-u WC(cauciuc) | buc | 4 | 14.Excentric p-u WC(cauciuc) | 80 |  |  |
| 15 | 15.1.Filier d-15 (метчик) | buc | 1 | 15.1.Filier d-15 (метчик).metchic 1/2 | 100 | 20 | 13.Corp de ilum susp Amstr pl-ps-6-40vt- 6000k panel, garanție minim 36 luni de la momentul livrării. |
| 15 | 15.2.Filier d-20 (метчик) | buc | 1 | 15.2.Filier d-20 (метчик).metchic 3/4 | 110 |  |  |
| 16 | 16.Clapeta de sens unic PVC dn 110 | buc | 1 | 16.Clapeta de sens unic PVC dn 110.canalizare | 250 |  |  |
| 17 | 17.Cheie cu lanț(tip Rothenberger)4"x300mm | buc | 1 | 17.Cheie cu lanț(tip Rothenberger)4"x300mm.цепной ключ | 380 |  |  |
| 18 | 18.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS | buc | 3 | 18.BUTON DE CONTROL(tip ALCAPLAST) MECANICĂ PLASTIC CROM LUCIOS | 2250 |  |  |
| 19 | 19.Baterii alcaline 1.5V tip AA | buc | 20 | 19.Baterii alcaline 1.5V tip AA | 300 | 300 | 16.3.Curea de strinjerea(cablu)-3,6- 200(hamut) . 1buc=1hamut |
| 20 | 20.Pompa circulare D-50mm, H-10mm Qp-220l/min | buc | 1 | 20.Pompa circulare D-50mm, H-10mm Qp-220l/min. Pompa circulare pentru incalzire. Garantie minim 2 ani. | 8000 |  |  |
| 21 | 21.Pompa fecală | buc | 2 | 21.Pompa fecală. 220v-370w,7,8m3/h,H-5m, t-40 °C, m-10,8kg,cu flotor. Garantie minim 2 ani. | 5000,00 |  |  |
| 22 | 22.Pompa centrefuga | buc | 1 | 22.Pompa centrefuga. Echivalent Tip- PEDROLLO 200-1200 L/min, h-17m, 2,2kw, 2"-2". Garantie minim 2 ani. | 12000,00 |  |  |
| 23 | 23.Fixator pt WC | buc | 15 | 23.Fixator pt WC..Caracteristici principale Diametru: 6 mm Lungime: 80 mm Material: polipropilenă, oțel Material de instalare: pentru piatră naturală, pentru beton spumos, pentru cărămidă solidă, pentru beton Cantitate pachet: 2 buc. Set complet: diblă, șurub pentru lemn, șaibă, capac | 150 |  |  |
| 24 | 24.Furtun inox pt WC | buc | 40 | 24.Furtun inox pt WC.Presiunea de lucru, bar: 20 .lungime, m: 0,6 Material: oțel inoxidabil.Dimensiune, inch: 1/2.Temperatura de lucru max., Deg. C: 110 Tipul conexiunii: intern - intern | 2200 |  |  |
| 25 | 25.Furtun pentru baie | buc | 30 | 25.Furtun pentru baie.Programare Pentru dus. Material alamă.Culoare Crom. Garanție 24 luni.Diametrul conexiunii 1/2 ".Descriere Furtunul de duș este proiectat ca o bobină metalică cu o suprafață cromată. Este mai puțin predispusă la uzură și coroziune.Cu o lungime de 150 cm,este potrivit și pentru un duș igienic.caracteristici suplimentare Armat (Durată lungă de viață), rezistență la tracțiune 750 N. Presiune maximă 16bar. Rezistență la căldură până la 75 ° C.Cu protecție la îndoire.Greutate netă, kg0,28-0,38 Lungimea furtunului, mm1500- finisaj hromat. | 1800 |  |  |
| 26 | 26.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm | buc | 200 | 26.Furtun pt amestecator 1/2 manson d-10mm.Ac lung 5cm, ac scurt 2cm, Mediu de lucru Apă, Scopul conexiunii flexibile Pentru mixere , Material furtun Oțel inoxidabil Presiunea de lucru 10 bar, Temperatura maximă 100, Lungime 800 mm,Conexiune flexibilă a furtunului-Filet masculin M10 Alamă nichelată Filet feminin 1/2 "Alamă nichelată, Cauciuc EPDM (non-toxic) | 12000 |  |  |
| 27 | 27.1.Hamut metal d-110 complect | buc | 20 | 27.1.Hamut metal d-110 complect | 300 |  |  |
| 27 | 27.2.Hamut metal d-50 complect | buc | 20 | 27.2.Hamut metal d-50 complect | 160 |  |  |
| 27 | 27.3.Hamut metal d-15 complect | buc | 10 | 27.3.Hamut metal d-15 complect | 90 |  |  |
| 27 | 27.4.Hamut metal d-20 complect | buc | 10 | 27.4.Hamut metal d-20 complect | 110 |  |  |
| 28 | 28.Lanterna LED | buc | 5 | 28.Lanterna LED.soclu DIODA ELECTRO LUMINISCENTA, PUTERE, W- 3-5 wați, DIMENSIUNI (L X W X H X Ø) 120x205 mm BATERIE 2200 mA TIP BATERIE Ion litiu | 2250 |  |  |
| 29 | 29.Clapeta de unic sens d-1/2 alama | buc | 5 | 29.Clapeta de unic sens d-1/2 alama | 200 |  |  |
| 30 | 30.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | buc | 10 | 30.Lubrifiant pt garnituri 250 gr | 250 |  |  |
| 31 | 31.Manometru сu termometru d-1/2 | buc | 10 | 31.Manometru сu termometru d-1/2.Diametrul carcasei-80-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+80С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru | 2000 |  |  |
| 32 | 32.Manometru d-1/2 | buc | 10 | 32.Manometru d-1/2.Diametrul carcasei-100 mm,Clasa de precizie-1,5,Gama de presiune de la 0 la 1,6 MPa,Gradul de protecție împotriva prafului și umezelii - IP40,Interval de calibrare-2 ani,Temp ambientală de la-40 la+70С,Protecție împotriva vibrațiilor L3,Fir de conectare-M20x1,5G1/2,Material caroserie-Oțel,Sticlă tehnică, Mecanismul sectorului tribco-aliaj de cupru-alamă,Cadran din aliaj de aluminiu, vopsit alb, Fiting, arc tubular - aliaj de cupru.cu buletin de verificare metrologică | 2000 |  |  |
| 33 | 33.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14 | buc | 1 | 33.Masina de slefuit 2.2-2.6wt d-230 spind M14.Putere 2200 Wt,Există un început ușor,Diametrul discului 230 mm, Lungimea cablului 2,5 m, Viteză 6500 rpm, Greutate 5,2-5,4 kg.Garan’ie minim 2 ani | 3500 |  |  |
| 34 | 34.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus | buc | 2 | 34.Set burghie 7 buc.beton D- 6 - 16 mm SDS Plus. L общ-160mm L раб-100мм | 1300 |  |  |
| 35 | 35.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m | buc | 10 | 35.Plinta pt baie alba h-5cm L-2m.bandă autoadezivă de margine | 450 |  |  |
| 36 | 36.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm | buc | 10 | 36.Pînza pt metal M-25*6 L-300mm.lama ferăstrăului pentru tăierea metalului (pinza) | 150 |  |  |
| 37 | 37.Reductie d-52*65 | buc | 10 | 37.Reductie d-52*65.Caracteristici principale:material - polipropilenă,temperatura de lucru - până la 95 grade C,presiunea de lucru - gravitația,conexiune - soclu culoare - gri deschis,mediu - canalizare menajera, Set de livrare: complet cu guler de etanșare | 100 |  |  |
| 38 | 38.Reducția 15/20 bronz FE-FE | buc | 20 | 38.Reducția 15/20 bronz FE-FE. 1/2x3/4 | 300 |  |  |
| 39 | 39.Reductie 1/2*3/8 | buc | 20 | 39.Reductie 1/2*3/8.169.1/2FI-3/8FE | 200 |  |  |
| 40 | 40.Reducția 15/20 bronz FI-FE | buc | 20 | 40.Reducția 15/20 bronz FI-FE .170.1/2FI-3/4FE | 200 |  |  |
| 41 | 41.Rezervuar pentru vas (complect) | buc | 2 | 41.Rezervuar pentru vas (complect) | 500 |  |  |
| 42 | 42.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2 | buc | 20 | 42.Robinet bronz coltar sub lavuar d-1/2.supapă subacvatică 1/2"x1/2", alamă cromată (вентильного типа) | 700 |  |  |
| 43 | 43.1.Robinet sfera d- 15 (bronz) | buc | 30 | 43.1.Robinet sfera d- 15 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 15 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1/2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 1650 |  |  |
| 43 | 43.2.Robinet sfera d- 20 (bronz) | buc | 10 | 43.2.Robinet sfera d- 20 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 20 mm, alezaj complet • Filet în inci: 3/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 750 |  |  |
| 43 | 43.3.Robinet sfera d- 25 (bronz) | buc | 5 | 43.3.Robinet sfera d- 25 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 25 mm, alezaj complet • Filet în inci: 1"• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 950 |  |  |
| 43 | 43.4.Robinet sfera d- 32 (bronz) | buc | 5 | 43.4.Robinet sfera d- 32 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 32 mm, alezaj complet • Filet în inci:1 1/4 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 750 |  |  |
| 43 | 43.5.Robinet sfera d- 50 (bronz) | buc | 4 | 43.5.Robinet sfera d- 50 (bronz).Alezaj nominal DN (Dn): 50 mm, alezaj complet • Filet în inci:2 "• Material caroserie: alamă • Supapă de închidere: apă, abur, produse petroliere, aer • Modificare supapă: dreaptă • Filet robinet: intern -extern • Presiune nominală PN / PN: 25 kgf / cm mp. • Temperatură maximă: + 150 ° C,filet extern 7 spire | 1520 |  |  |
| 44 | 44.Ruleta L-5m | buc | 3 | 44.Ruleta L-5m | 210 |  |  |
| 45 | 45.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm | buc | 1 | 45.Burgiu SDS MAX d-32mm,L-450mm. p-u beton ,L рабочая 450mm,Lобщая 570мм | 1000 |  |  |
| 46 | 46.Set de dus | set | 10 | 46.Set de dus.Cap de duș 3 funcțional: ploaie, masaj, mixt,Tija metalică mobilă 655 mm,Diametrul capului de duș 100 mm,Sistem Easy Clean- detartrajul ușor al dușului ,Furtun de duș din plastic 1600 mm Crom,CARACTERISTICI- Tip suport de duș,Montare pe perete ,Culoare crom, Material Alamă,Scop Pentru duș, Garanție 24 luni | 6800 |  |  |
| 47 | 47.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50 | buc | 4 | 47.Sifon de pardosele cu capac de inox d-50.Canal de duș din plastic cu grătar din oțel inoxidabil 150x150mm, cu înălțime reglabilă în podea 70-110mm, cu orificiu orizontal D= 50mm. Debit minim - 0,3 l/sec. | 320 |  |  |
| 48 | 48.Sifon p-u cuveta din inox | buc | 5 | 48.Sifon p-u cuveta din inox cu preapliv(bucătăria)în complect cu gofra40*50 | 750 |  |  |
| 49 | 49.Calorifer bimetal 10 sec | buc | 10 | 49.Calorifer bimetal 10 sec.în complect cu cronsteine. Radiatoare bimetalice Model:HF500 B17-H Înalțimea, mm:563 Lungime la o sectie,mm:76Adîncime,mm:96Cantitateaelementelor,buc.:1Putereatermicăpesecțiune,W:198 ,Culoare:Alb.Greutate,kg:1,77Presiunemaxia,bar:30,Set universal pentru conectarea radiatoarelor 3/4'(Reductie și dop pentru radiatori (futorci)set) | 13500 |  |  |
| 50 | 50.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz | set | 50 | 50.Set Armatura pt rezervuar vertical bronz.flush și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu racord de fund, moduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 10000 |  |  |
| 51 | 51.1.Teava PEX-AL d-16 | m | 100 | 51.1.Teava PEX-AL d-16.t-95C | 1000 |  |  |
| 51 | 51.2.Teava PEX-AL d-20 | m | 100 | 51.2.Teava PEX-AL d-20 alb | 1200 |  |  |
| 52 | 52.Țeavă inox d-10х1.2 mm | m | 12 | 52.Țeavă inox 10x10х1.2mm AISI 304/G320 , mat | 396,00 |  |  |
| 53 | 53.Țeavă inox 80x80х2,0mm | m | 24 | 53.Țeavă inox 50x50х2,0mm AISI 304/G320 , mat | 5760,00 |  |  |
| 54 | 54.Țeavă inox 40x40х2,0mm | m | 3 | 54.Țeavă inox 40x40х2,0mm AISI 304/G320 , mat | 585,00 |  |  |
| 55 | 55.Țeavă inox 20x20х2,0mm | m | 24 | 55Țeavă inox 15x15х2,0mm AISI 304/G320 , mat | 1296,00 |  |  |
| 56 | 56.Țeavă inox 40x20х2,0mm | m | 36 | 56.Țeavă inox 40x20х2,0mm AISI 304/G320 , mat | 5184,00 |  |  |
| 57 | 57.1.Teu bronz d-15 | buc | 10 | 57.1.Teu bronz d-15 | 250 |  |  |
| 57 | 57.2.Teu bronz d-20 | buc | 6 | 57.2.Teu bronz d-20 | 210 |  |  |
| 58 | 58.1.Teu bronz m/pl d-20 | buc | 6 | 58.1.Teu bronz m/pl d-20 | 360 |  |  |
| 58 | 58.2.Teu m/p bronz d-16 | buc | 10 | 58.2.Teu m/p bronz d-16 | 400 |  |  |
| 59 | 59.Trecere pt WC 110*80 | buc | 5 | 59.Trecere pt WC 110*80 | 200 |  |  |
| 60 | 60.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2) | buc | 5 | 60.Rezistenta Bloc inox 15KWt 220/380 v (filet 2), pentru boiler | 9500 |  |  |
| 61 | 61.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr | buc | 3 | 61.Unipac/ermetica fixing past.pasta verde 460gr | 165 |  |  |
| 62 | 62.Unsoare cu grafit | buc | 2 | 62.LUBRIFIANT OILRIGHT GRAFIT 800 GR | 160 |  |  |
| 63 | 63.1.Vana d-100 | buc | 4 | 63.1. Vana d-100.PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин | 10200 |  |  |
| 63 | 63.2.Vana d-50 | buc | 4 | 63.2.Vana d-50. PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин | 6000 |  |  |
| 63 | 63.3.Vana d-80 | buc | 6 | 63.3.Vana d-80. PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин | 14100 |  |  |
| 63 | 63.4.Vana d-150 | buc | 4 | 63.4.Vana d-150. PN-16 EPDEM t- 120 flanțeva резин.клин | 16400 |  |  |
| 64 | 64.Vas de closet complect (compact) | buc | 9 | 64.Vas de closet complect (compact).complect cu capac, armatura ,fixator p-u WC,eșire dreaptă | 20700 |  |  |
| 65 | 65.Ventuza profesionala | buc | 20 | 65.Vantuz profesionala(cauciuc) | 900 |  |  |
| 66 | 66.Accesoroo pentru fixare boiler | buc | 5 | 66.Accesoroo pentru fixare boiler.diblu p-u fixare boiler 14/10*120 2 buc | 75 |  |  |
| 67 | 67.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg | buc | 40 | 67.Amestecator pt chiuveta din inox 1.2 kg.Material Alamă ,Pentru chiuvetă din inox, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda, Cartuș ceramic 35 mm ,Înălțimea mixerului 24-30 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. | 40000 |  |  |
| 68 | 68.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg | buc | 20 | 68.Amestecator pt dus cu catrigi 1.5 kg.gura de scurgere fixă, Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare pe parete Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set p-u duș(furtun,sită,fixator) "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă | 22000 |  |  |
| 69 | 69.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg | buc | 40 | 69.Amestecător p-u lavoar(latuni,cartuș ceramic)1,2kg. gura de scurgere fixă,Pentru chiuvetă Tipul de instalare Mortise Control Monocomanda Înălţime 13-15 cm Tipul de canal Staționar Culoare Crom caracteristici suplimentare Montare cu o singură gaură Manetă metalică (alamă) Cartuș ceramic 35 mm Suprafață cromată Restricție de debit 9 l/min.Sistem de asamblare rapidă Aerator Set de scurgere 1 1/4 "Eyeliner flexibil Clasa de zgomot I conform DIN 4109 Material Alamă Înălțimea mixerului 13-15 cm Diametrul conexiunii furtunului 3/8 "Furtunuri de conectare Inclus în livrare. Furtunurile sunt conectate la malaxor din fabrică. | 36000 |  |  |
| 70 | 70.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t | set | 1 | 70.Aparat de sudura PPR în complect cu adaptori c-t. Forma element de incalzire: s Tip duza: cuplu Putere (W): 2800 Temperatura maxima incalzire (°С): 320 Diametru tevi (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Specificatii: display, reglarea temperaturii Set: case, duze, foarfece, manusi, suport Greutate (kg): 5,cablu L-2,5m. Garantie minim 2 ani | 1600 |  |  |
| 71 | 71.Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz | buc | 50 | 71.Set Armatura pt rezervuar orizontal 1/2 bronz.Armatura: mecanism de spălare și supapă pentru umplerea rezervorului 1/2 filet de alamă, fabricat în aceeași fabrică, complet cu șuruburi de montare, buton, garnituri, în ambalaje intacte din fabrică, pentru rezervoare cu conexiune lateralămoduri: mod dual eyeliner:sistem de coborâre: buton | 10000 |  |  |
| 72 | 72.1.Cartrigi 35 | buc | 20 | 72.1.Cartrigi 35 | 500 |  |  |
| 72 | 72.2.Cartrigi 40 | buc | 30 | 72.2.Cartrigi 40 | 1050 |  |  |
| 73 | 73.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | Kg | 2 | 73.Caucuc tehnic p-u garnituri gr.2mm | 300 |  |  |
| 74 | 74.1.Cot bronz 15 FE | buc | 10 | 74.1.Cot bronz 15 FE | 200 |  |  |
| 74 | 74.2.Cot bronz 20 FE | buc | 10 | 74.2.Cot bronz 20 FE | 350 |  |  |
| 75 | 75.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal | buc | 30 | 75.1.Disc abraziv d-125mm p/u metal.125х1.2х22.23 мм | 300 |  |  |
| 75 | 75.2.Disc abraziv d-230 (metal) | buc | 30 | 75.2.Disc abraziv d-230 (metal).Geutate, kg 0,212, Grosime, mm 2,5, Numirea polizorului unghiular, Diametru exterior, mm 230, Diametru interior, mm 22, Tip armat, bakelit, metal | 660 |  |  |
| 76 | 76.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) | buc | 1 | 76.Dispozitiv pt taiat tava PPR, PexAL (d-20-63) | 250 |  |  |
| 77 | 77.1.Dop d-1 bronz | buc | 6 | 77.1.Dop d-1 bronz.aramă,la ceie 30-32 ,FE,FI | 90 |  |  |
| 77 | 77.2.Dop d-1/2 bronz | buc | 10 | 77.2.Dop d-1/2 bronz.aramă,la ceie 22 ,FE,FI | 60 |  |  |
| 77 | 77.3.Dop d-3/4 bronz | buc | 10 | 77.3.Dop d-3/4 bronz.aramă,la ceie 27, FE,FI | 100 |  |  |
| 78 | 78.Dop pt calorifer MC 140 | buc | 15 | 78.Dop pt calorifer MC 140 | 225 |  |  |
| 79 | 79.Electroade | Kg | 20 | 79..Electroade.Diametru (mm) 3,2, Domeniul curentului de sudare (A) 110-135A, Lungime (mm) 350, Acoperire cu electrozi- Rutile, Tipul curentului Curent continuu, Curent alternativ, Numărul mediu de electrozi într-un pachet (buc) 141 buc, Tip- Electrozi de sudură | 1060 |  |  |
| 80 | 80.1.Fiting m/p 16 bronz | buc | 30 | 80.1.Fiting m/p 16 bronz | 450 |  |  |
| 80 | 80.2.Fiting m/p 20 bronz | buc | 20 | 80.2.Fiting m/p 20 bronz | 600 |  |  |
| 81 | 81.1.Fixator pt lavuar | buc | 15 | 81.1.Fixator pt lavuar.complect | 225 |  |  |
| 81 | 81.2.Fixator pt WC | buc | 15 | 81.2.Fixator pt WC.complect | 150 |  |  |
| 82 | 82.Foi de cauciuc gros. 5 mm | buc | 5 | 82.Foi de cauciuc gros. 5 mm | 500 |  |  |
| 83 | 83.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | Kg | 5 | 83.Garniture de etansare 6mm (сальн. наби.) | 100 |  |  |
| 84 | 84.Sită p-u duș (stijca) | buc | 20 | 84.Sită p-u duș (stijca) | 500 |  |  |
| 85 | 85.Lavuar cu picior 50 cm | buc | 5 | 85.Lavuar cu picior 50 cm. postament fără compartimrnt,500*440*850 | 1750 |  |  |
| 86 | 86.Manusi rezistente la ulei - cu o acoperire din PVC | pereche | 20 | 86.Mănușile rezistente la ulei și benzină au o bază tricotată și un strat dens de PVC. Protejează mâinile de ulei, benzină, lichide corozive pe bază de ulei, puncții și tăieturi. Țesătură tricotată, PVC. Mărimea 10. (2 manusi in complet) | 500 |  |  |
| 87 | 87.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15 | set | 30 | 87.Robinet pentru calorifer coltar tur-retur d-15.complect 1-tur 1-retur 1/2*1/2 din alama cromata,cu capac din material plastic,culoape alba,H-70mm,L-74mm,M-42mm | 3000 |  |  |
| 88 | 88.Scaunul p-u WC cu capac | buc | 15 | 88.Scaunul p-u WC cu capac.capacul scaunului de toaletă, material: duroplast, lungime totală 445 mm, lățime 370,distanță de instalare 15-16 cm, elemente de fixare incluse, lungime știft 12 cm m6-8,inox | 3450 |  |  |
| 89 | 89.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) | set | 2 | 89.Set de garnitura de caucuc p/u cap de robinet (procladci) | 500 |  |  |
| 90 | 90.Sifon pentru lavuar cu preaplin | buc | 30 | 90.Sifon lavoar 1 1/2 "* 40 cu ondulație 40 * 40/50, ieșire cu grătar inox | 1500 |  |  |
| 91 | 91.Sifon pentru WC | buc | 10 | 91.Sifon pentru WC.Gofra elastic | 400 |  |  |
| 92 | 92.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin | buc | 5 | 92.Sifon p-u cuveta din inox cu preaplin.cu preaplin | 650 |  |  |
| 93 | 93.Silicon alb | buc | 20 | 93.Silicon alb Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 840 |  |  |
| 94 | 94.Silicon transparent | buc | 10 | 94.Silicon transparent.Etanșant din silicon pentru obiecte sanitare.270-300ml | 420 |  |  |
| 95 | 95.Sticla lichid (1L) | buc | 4 | 95.Sticla lichid (1L) | 160 |  |  |
| 96 | 96.Surubelnita | buc | 7 | 96.Șurubelniță cu set de biți TOPTUL 7-în-1 GAAR0402. În configurația sa, are doi biți față-verso . La fabricarea șurubelniței, este utilizat un aliaj de înaltă calitate din oțel crom-vanadiu și este echipat cu un suport magnetic pentru biți. Mânerul șurubelniței este fabricat din plastic bicomponent. | 280 |  |  |
| 97 | 97.Robinet sfera sudabil d-100 | buc | 4 | 97.Robinet sfera sudabil d-100. materialul carcasului- oțel din carbon (St37-2)- element de închidere- oțel inoxidabil X6CrNiTi18-10 Garnitură sferică - PTFE+C - Lungime totală - 325 mm. Temperatura de operare - 150 grade C - Presiune de lucru - 25 atm -mediu înconjurător: apă și alte lichide, care nu au nici un impact agresiv semnificativ asupra robinetului sferic, fără impurități mecanice m ne lăsînd depuneri întărite pe sferă și suprafeței interne a robinetului. Perioada de garanție -12 luni - Durata de viață - 15 ani | 8800 |  |  |
| 98 | 98.Chuveta inox în c-t cu mobilă | buc | 4 | 98.Chuveta deasupra 600*800/0,6mm, dulap cu 2 uși sub chuvetă 60*80 sm, culoarea la alegerea beneficiaruli, în c-t cu sifon cu preapliv | 8900,00 |  |  |
| 99 | 99.Chuveta rotundă radială 400*420*140 | buc | 3 | 99.Chuveta rotundă radială 400*420*140.g-1,5 , AISI304,2B în c-t cu fixatori (inox) | 12000,00 |  |  |
| 100 | 100.Chuveta rătundă radială 500*500*200 | buc | 3 | 100.Chuveta rătundă radială 500*500*200. g-1,5 , AISI304,2B în c-t cu fixatori (inox) | 13500,00 |  |  |
| Valoarea estimativă totală f/TVA |  |  |  |  | 388 562,00 |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: La comandă, după necesități, timp de 1 zi după efectuarea comenzii, Incoterms DDP 2020

- Termenul de valabilitate a contractului: Din data semnării până la 31 decembrie 2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr.8 din DS) | Conform anexei nr.8 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Propunerea tehnică | Specificații tehnice conform anexei nr.22 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Propunerea financiară | Specificații de preț conform anexei nr.23 din DS – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA. | - Emisă de o bancă comercială (anexa nr.9 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (confirmat prin ștampila băncii) (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) -În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | DUAE | Completat integral !!! În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încarcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Certificat de conformitate (pentru bunurile care se certifică sau alt certificate echivalent ce confirmă calitatea bunurilor oferite) | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 8 | Fișa tehnică pentru echipamentele electrice | copie – În format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 1 zi |
| 9 | Garanția de bună execuție 5% (în cazul semnării contractului ce depășește suma de 100 000,00 lei) | - Emisă de o bancă comercială (Anexa nr.10 din DS) sau - Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b:VICBMD2X416) | Obligatoriu |
| 10 | Cerințe suplimentare obligatorii | 1) În timp de 1 zi ofertantul, la solicitare, trebuie sa prezinte mostre care să coincidă în mod obligatoriu cu specificațiile tehnice solicitate. Mostrele vor fi supuse testării. 2) Livrarea, transportarea se va face din contul operatorului economic cîștigător. 3) Ofertele depuse cu preț identic – oferta care a fost depusă prima in SIA RSAP va avea prioritate la procedura de evaluare | Obligatoriu |
| 11 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 12 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; |  |

- Garanția pentru ofertă, după caz:  Obligatoriu,  cuantumul  1 %, din valoarea ofertei fără TVA

- Garanția de bună execuție a contractului, în cazul semnării contractului ce depășește suma de 100 000,00 lei:  este Obligatoriu, cuantumul 5% din valoarea contractului cu TVA.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta naționlă MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe fiecare lot in parte, la cel mai mic preț fără TVA, în corespundere cu parametrii solicitați în documentația standard și în anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA RSAP

-     pe: [data] Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: _SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: (022) 250-707 Serviciul achiziții publice

Conducătorul grupului de lucru:                                         Diana Manea                             L.Ș.