## Specificații tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică depliă ofertată | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | A Canula mare pentru clistere | A Canula mare pentru clistere |  |  |  | Canula mare pentru clistere, adulți
33100000-1 | 2 | A Termofor combinat 2500ml - 3000ml | A Termofor combinat 2500ml - 3000ml |  |  |  | Cu canule și irigator, 2500ml - 3000ml
33100000-1 | 3 | Ac chirurgical B 502-9 | Ac chirurgical B 502-9 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-9 sau 3B1-1,1x36
33100000-1 | 4 | Ac chirurgical 3B2 | Ac chirurgical 3B2 |  |  |  | 3B2 - 0,5x25mm
33100000-1 | 5 | Ac chirurgical 3B2 | Ac chirurgical 3B2 |  |  |  | 3B2 - 0,6x30mm
33100000-1 | 6 | Ac chirurgical 5A 1 | Ac chirurgical 5A 1 |  |  |  | 5A 1 - 0,9x22mm
33100000-1 | 7 | Ac chirurgical B 502-000 | Ac chirurgical B 502-000 |  |  |  | B 502-000 1.80*100mm
33100000-1 | 8 | Ac chirurgical B 502-1 | Ac chirurgical B 502-1 |  |  |  | B 502-1 1.40*80mm
33100000-1 | 9 | Ac chirurgical B 502-11 | Ac chirurgical B 502-11 |  |  |  | B 502-11 0.80*32mm
33100000-1 | 10 | Ac chirurgical B 502-15 | Ac chirurgical B 502-15 |  |  |  | Ac chirurgical B 502-15 sau 4B1-0,6x20
33100000-1 | 11 | Ac chirurgical B 502-4 | Ac chirurgical B 502-4 |  |  |  | B 502-4 1.30*65mm
33100000-1 | 12 | Ac chirurgical B 502-5 | Ac chirurgical B 502-5 |  |  |  | B 502-5 1.20*60mm
33100000-1 | 13 | Ac chirurgical BE 560-10 | Ac chirurgical BE 560-10 |  |  |  | BE 560-10 1.00*45mm
33100000-1 | 14 | Ac chirurgical BE 560-12 | Ac chirurgical BE 560-12 |  |  |  | BE 560-12 0.90*36mm
33100000-1 | 15 | Ac chirurgical BE 560-13 | Ac chirurgical BE 560-13 |  |  |  | BE 560-13 0.90*30mm
33100000-1 | 16 | Ac chirurgical BE 560-4 | Ac chirurgical BE 560-4 |  |  |  | BE 560-4 1.30*65mm
33100000-1 | 17 | Ac chirurgical BE 560-6 | Ac chirurgical BE 560-6 |  |  |  | Ace chirurgicale BE-560-6
33100000-1 | 18 | Ac chirurgical BE 560-8 | Ac chirurgical BE 560-8 |  |  |  | Ace chirurgicale BE-560-8
33100000-1 | 19 | Ac chirurgical BR 510-1 | Ac chirurgical BR 510-1 |  |  |  | BR 510-1 1.40*80mm
33100000-1 | 20 | Ac chirurgical BR 510-10 | Ac chirurgical BR 510-10 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-10
33100000-1 | 21 | Ac chirurgical BR 510-15 | Ac chirurgical BR 510-15 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-15
33100000-1 | 22 | Ac chirurgical BR 510-3 | Ac chirurgical BR 510-3 |  |  |  | BR 510-3 1.30*70mm
33100000-1 | 23 | Ac chirurgical BR 510-3 | Ac chirurgical BR 510-3 |  |  |  | BR 510-3 1.30*65mm
33100000-1 | 24 | Ac chirurgical BR 510-6 | Ac chirurgical BR 510-6 |  |  |  | BR 510-6 1.20*55mm
33100000-1 | 25 | Ac chirurgical BR 510-7 | Ac chirurgical BR 510-7 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-7
33100000-1 | 26 | Ac chirurgical BR 510-8 | Ac chirurgical BR 510-8 |  |  |  | Ace chirurgicale BR-510-8
33100000-1 | 27 | Ac chirurgical BT 512-15 | Ac chirurgical BT 512-15 |  |  |  | Ace chirurgicale BT-512-15
33100000-1 | 28 | Ac chirurgical BT 512-4 | Ac chirurgical BT 512-4 |  |  |  | Ace chirurgicale BT-512-4
33100000-1 | 29 | Ac chirurgical BT 512-8 | Ac chirurgical BT 512-8 |  |  |  | Ace chirurgicale BT-512-8
33100000-1 | 30 | Ac chirurgical E 530-00 | Ac chirurgical E 530-00 |  |  |  | Ace chirurgicale E-530-00
33100000-1 | 31 | Ac chirurgical E 530-2 | Ac chirurgical E 530-2 |  |  |  | E 530-2 1.00*40mm
33100000-1 | 32 | Ac chirurgical G 504-0 | Ac chirurgical G 504-0 |  |  |  | G 504-0 1.60*85mm
33100000-1 | 33 | Ac chirurgical G 504-12 | Ac chirurgical G 504-12 |  |  |  | Ace chirurgicale G-504-12
33100000-1 | 34 | Ac chirurgical G 504-15 | Ac chirurgical G 504-15 |  |  |  | Ac chirurgical G 504-15 sau 3B1-0,6x20
33100000-1 | 35 | Ac chirurgical G 504-2 | Ac chirurgical G 504-2 |  |  |  | Ac chirurgical B 504-2 sau 4A1-1,4x75
33100000-1 | 36 | Ac chirurgical G 504-3 | Ac chirurgical G 504-3 |  |  |  | G 504-3 1.30*70mm
33100000-1 | 37 | Ac chirurgical G 504-4 | Ac chirurgical G 504-4 |  |  |  | G 504-4 1.30*65mm
33100000-1 | 38 | Ac chirurgical G 504-6 | Ac chirurgical G 504-6 |  |  |  | G 504-6 1.20*55mm
33100000-1 | 39 | Ac chirurgical GA 508-1 | Ac chirurgical GA 508-1 |  |  |  | Ac chirurgical B 508-1 sau 4B1-1,5x65
33100000-1 | 40 | Ac chirurgical GAR 497-00 | Ac chirurgical GAR 497-00 |  |  |  | GAR 497-00 1.80*80mm
33100000-1 | 41 | Ac chirurgical GAR 498-1 | Ac chirurgical GAR 498-1 |  |  |  | GAR 498-1 1.60*60mm
33100000-1 | 42 | Ac chirurgical GAR 498-4 | Ac chirurgical GAR 498-4 |  |  |  | GAR 498-4 1.40*45mm
33100000-1 | 43 | Ac chirurgical GAR 498-5 | Ac chirurgical GAR 498-5 |  |  |  | Ac chirurgical GAR 498-5 sau 4A1-1,3x40
33100000-1 | 44 | Ac chirurgical GAR 498-6 | Ac chirurgical GAR 498-6 |  |  |  | Ace chirurgicale GAR-498-6
33100000-1 | 45 | Ac chirurgical GAR 498-7 | Ac chirurgical GAR 498-7 |  |  |  | Ace chirurgicale GAR-498-7
33100000-1 | 46 | Ac chirurgical GE 548-10 | Ac chirurgical GE 548-10 |  |  |  | Ace chirurgicale GE-548-10
33100000-1 | 47 | Ac chirurgical GE 548-12 | Ac chirurgical GE 548-12 |  |  |  | Ace chirurgicale GE-548-12
33100000-1 | 48 | Ac chirurgical GER 566-12 | Ac chirurgical GER 566-12 |  |  |  | GER 566-12 0.90*36mm
33100000-1 | 49 | Ac chirurgical GER 566-14 | Ac chirurgical GER 566-14 |  |  |  | GER 566-14 0.80*34mm
33100000-1 | 50 | Ac chirurgical GER 566-7 | Ac chirurgical GER 566-7 |  |  |  | GER 566-7 1.10*52mm
33100000-1 | 51 | Ac chirurgical GER 566-8 | Ac chirurgical GER 566-8 |  |  |  | GER 566-8 1.10*50mm
33100000-1 | 52 | Ac chirurgical GR 514-000 | Ac chirurgical GR 514-000 |  |  |  | GR 514-000 1.80*100mm
33100000-1 | 53 | Ac chirurgical GR 514-000 | Ac chirurgical GR 514-000 |  |  |  | GR 514-000 1.60*92mm
33100000-1 | 54 | Ac chirurgical GR 514-1 | Ac chirurgical GR 514-1 |  |  |  | GR 514-1 1.40*80mm
33100000-1 | 55 | Ac chirurgical GR 514-10 | Ac chirurgical GR 514-10 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-10
33100000-1 | 56 | Ac chirurgical GR 514-11 | Ac chirurgical GR 514-11 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-11
33100000-1 | 57 | Ac chirurgical GR 514-12 | Ac chirurgical GR 514-12 |  |  |  | GR 514-12 0.80*28mm
33100000-1 | 58 | Ac chirurgical GR 514-13 | Ac chirurgical GR 514-13 |  |  |  | Ac chirurgical GR 514-13 sau 4A1-0,7x25
33100000-1 | 59 | Ac chirurgical GR 514-2 | Ac chirurgical GR 514-2 |  |  |  | Ac chirurgical GR 514-2 sau 4B1-1,5x75
33100000-1 | 60 | Ac chirurgical GR 514-3 | Ac chirurgical GR 514-3 |  |  |  | GR 514-3 1.30*70mm
33100000-1 | 61 | Ac chirurgical GR 514-5 | Ac chirurgical GR 514-5 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-5
33100000-1 | 62 | Ac chirurgical GR 514-7 | Ac chirurgical GR 514-7 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-7
33100000-1 | 63 | Ac chirurgical GR 514-8 | Ac chirurgical GR 514-8 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-8
33100000-1 | 64 | Ac chirurgical GR 514-9 | Ac chirurgical GR 514-9 |  |  |  | Ace chirurgicale GR-514-9
33100000-1 | 65 | Ac chirurgical GT 516-10 | Ac chirurgical GT 516-10 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-10
33100000-1 | 66 | Ac chirurgical GT 516-12 | Ac chirurgical GT 516-12 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-12
33100000-1 | 67 | Ac chirurgical GT 516-13 | Ac chirurgical GT 516-13 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-13
33100000-1 | 68 | Ac chirurgical GT 516-9 | Ac chirurgical GT 516-9 |  |  |  | Ace chirurgicale GT-516-9
33100000-1 | 69 | Ac chirurgical HR 422-00 | Ac chirurgical HR 422-00 |  |  |  | HR 422-00 1.40*75mm
33100000-1 | 70 | Ac chirurgical HR 421-00 | Ac chirurgical HR 421-00 |  |  |  | HR 421-00 1.20*60mm
33100000-1 | 71 | Ac chirurgical HR 422-1 | Ac chirurgical HR 422-1 |  |  |  | HR 422-1 1.10*52mm
33100000-1 | 72 | Ac chirurgical HR 422-2 | Ac chirurgical HR 422-2 |  |  |  | HR 422-2 1.00*45mm
33100000-1 | 73 | Ac chirurgical Mayo 542-1 | Ac chirurgical Mayo 542-1 |  |  |  | Mayo 542-1 1.50*50mm
33100000-1 | 74 | Ac chirurgical Mayo 542-2 | Ac chirurgical Mayo 542-2 |  |  |  | Mayo 542-2 1.40*45mm
33100000-1 | 75 | Ac chirurgical Mayo 542-3 | Ac chirurgical Mayo 542-3 |  |  |  | Mayo 542-3 1.40*42mm
33100000-1 | 76 | Ac chirurgical PB 538-0 | Ac chirurgical PB 538-0 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-0
33100000-1 | 77 | Ac chirurgical PB 538-1 | Ac chirurgical PB 538-1 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-1
33100000-1 | 78 | Ac chirurgical PB 538-2 | Ac chirurgical PB 538-2 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-2
33100000-1 | 79 | Ac chirurgical PB 538-3 | Ac chirurgical PB 538-3 |  |  |  | PB 538-3 0.60*36mm
33100000-1 | 80 | Ac chirurgical PB 538-4 | Ac chirurgical PB 538-4 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-4
33100000-1 | 81 | Ac chirurgical PB 538-6 | Ac chirurgical PB 538-6 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-6
33100000-1 | 82 | Ac chirurgical PB 538-8 | Ac chirurgical PB 538-8 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-8
33100000-1 | 83 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ac chirurgical PB-538-9 |  |  |  | Ace chirurgicale PB-538-9
33100000-1 | 84 | Ac chirurgical PD 534-2 | Ac chirurgical PD 534-2 |  |  |  | Ace chirurgicale PD-534-2
33100000-1 | 85 | Ac chirurgical PD 534-3 | Ac chirurgical PD 534-3 |  |  |  | PD 534-3 0.60*36mm
33100000-1 | 86 | Ac chirurgical PD 534-4 | Ac chirurgical PD 534-4 |  |  |  | Ace chirurgicale PD-534-4
33100000-1 | 87 | Ac chirurgical PD 534-5 | Ac chirurgical PD 534-5 |  |  |  | PD 534-5 0.60*25mm
33100000-1 | 88 | Ac chirurgical PH 544-1 | Ac chirurgical PH 544-1 |  |  |  | PH 544-1 0.70*55mm
33100000-1 | 89 | Ac chirurgical PH 544-2 | Ac chirurgical PH 544-2 |  |  |  | PH 544-2 0.70*45mm
33100000-1 | 90 | Ac chirurgical PH 544-3 | Ac chirurgical PH 544-3 |  |  |  | PH 544-3 0.60*36mm
33100000-1 | 91 | Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm
33100000-1 | 92 | Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm
33100000-1 | 93 | Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm
33100000-1 | 94 | Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm
33100000-1 | 95 | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm
33100000-1 | 96 | Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm
33100000-1 | 97 | Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm |  |  |  | Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm
33100000-1 | 98 | Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm | Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm
33100000-1 | 99 | Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm | Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm |  |  |  | Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm
33100000-1 | 100 | Ac de tip Luer Lock Hub | Ac de tip Luer Lock Hub |  |  |  | Ac de tip Luer Lock Hub, din oţel inoxidabil, de dimensiune 1,4x50mm, în set a cîte 6 bucăţi.
33100000-1 | 101 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | Ac de unică folosință pentru seringi 18G |  |  |  | Ace hipodermice pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual,18G, 1,2x40mm
33100000-1 | 102 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | Ac de unică folosință pentru seringi 25G |  |  |  | Ace pentru seringa, sterile, de unica folosinta, ambalate individual. Dimensiunea acului 25G5/3 lungimea acului 0,5x16 milimertri
33100000-1 | 103 | Ac epidural 18G | Ac epidural 18G |  |  |  | Ac epidural 18G
33100000-1 | 104 | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G |  |  |  | Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, - steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga,
33100000-1 | 105 | Burete (filtre) pentru casete biopsie | Burete (filtre) pentru casete biopsie |  |  |  | Burete (filtre) pentru casete biopsie. Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485 si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului)
33100000-1 | 106 | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman |  |  |  | Canula la seringa Karman pentru VAM marimea N6, N7, N10
33100000-1 | 107 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar |  |  |  | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar selectiv cu robinet, non-bronhoscopic, la patul pacientului, cu gradație numerică pentru controlul adîncimii avansării, cu vîrf radioopac, atraumatic, în formă de "ciupearcă", direcționat pentru inserarea în bronșia dreaptă/stîngă, cu port suplimentar pentru oxigen, permite menținerea PEEP-ului și ventilarea pacientului în timpul procedurii,1 adaptor pentru tubul aspiratorului, 1 adaptor "cot pivot dublu" cu clamă de fixare, 2 conectoare pentru sistemul cu mai multe accese
33100000-1 | 108 | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH10, lungimea 40-45cm. 2. balon simetric, rotund. 3. cu 2 canale . 4. material: silicon. 5. orificii amplasate lateral. 6. vîrf atraumatic, cilindric. 7. steril. 8 radiopac, 9. valvă Luer-Lock tip seringă. 10. ambalat individual
33100000-1 | 109 | Cateter pentru alimetatie enterala | Cateter pentru alimetatie enterala |  |  |  | Fr10-18; L 100-120cm, stomacal/duodenal, poliuretan biocompatibil, cu mandren, conector Y
33100000-1 | 110 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer Fr - 24 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 24, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 111 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer Fr - 26 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 26, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 112 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer Fr - 28 |  |  |  | Cateter Pezzer FR 28, L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 113 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Cateter Pezzer Fr - 30 |  |  |  | Fr - 30 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 114 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Cateter Pezzer Fr - 32 |  |  |  | Fr - 32 L-400mm, virf de ciuperca, cu 2-3 orificii distale
33100000-1 | 115 | Cateter subclaviar | Cateter subclaviar |  |  |  | Cateter subclaviar d 0,6 mm
33100000-1 | 116 | Cateter toracic cu trocar 18 FR | Cateter toracic cu trocar 18 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 18 FR
33100000-1 | 117 | Cateter toracic cu trocar 26 FR | Cateter toracic cu trocar 26 FR |  |  |  | Constituit din PVC termosensibil cu trocar metalic, disponibil atat cu varf bont cat si cu varf ascutit, aplicatie in drenaj rapid, pleural si toracic, non-operativ, fixare etansa in zona de contact a PVC-ului cu trocarul metalic cu varf ascutit, perforatii largi cu margini fine pentru drenaj eficient, prezinta marcaje la 2 cm si linie radio-opaca pentru o aplicare precisa, varful permite o conectare simpla la orice sistem de drenaj toracic, Diametru 26 FR
33100000-1 | 118 | Cearșaf cu gaură | Cearșaf cu gaură |  |  |  | Țesătură bumbac 160cmx200cm (+-10 cm) ,gaura10x30cm (+-1 cm)
33100000-1 | 119 | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) |  |  |  | 1) material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil, SPP 90g/m.p 2) dimensiune: 200*150 cm (+/- 5cm ) Forma de ambalare: livrat în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate
33100000-1 | 120 | Clame Michel, 11x 2 cm | Clame Michel, 11x 2 cm |  |  |  | Clame Michel, 11x 2 cm.
33100000-1 | 121 | Combinezoane de protecţie (protecţie înaltă pentru sectii ATI) | Combinezoane de protecţie (protecţie înaltă pentru sectii ATI) |  |  |  | 1.Material: nețesut laminat, densitatea totală (nețesut+materialul pentru laminare externă) min 60g/m2. 2.Banda de protecție pe toată lungimea cusăturilor. 3. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 4.Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 5.Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prezăvut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Obligatoriu fermoarul acoperit cu placă cu fixare cu bandă adezivă pe porțiunea distală a plăcii, pe toată lungime fermoarului, pentru protecția la pătrunderea agenților infecțioși prin materialul fermoarului. 6. Mâneca să fie asigurată cu buclă pentru fixarea pe deget întru evitarea alunecării mânecii din mănuși. 7.Câte o pereche de bahili adițional din material spond bond laminat, pentru protecție suplimentară a piciorului. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și EN 14605, sau echivalentul. 9. Să asigure libertate de mișcare. 10. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile L, XL, 2XL, 3 XL. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse.
33100000-1 | 122 | Combinezoane de protecţie (protecţie medie) | Combinezoane de protecţie (protecţie medie) |  |  |  | 1. Material: nețesut laminat, densitatea minim 50 g/m2. 2. Botoși parte integrală a combinezonului, prevăzuți cu elastic la gleznă. 3. Gluga să fie cu elastic și cu clapă cusută sau cu clapă care să vină ca parte integră la gluga combinezonului pentru închidere la bărbie. Închiderea clapei de la glugă să fie prin fixare cu bandă adezivă. 4. Să se închidă cu fermoar, cursorul fermoarului prevăzut cu lacăt de fixare, pentru evitarea deschiderii accidentale. Fermoarul să fie cu clapetă protectoare. 5.Combinizonul trebuie să asigure protecție biologică împotriva substanțelor periculoase și a agenților microbieni infecțioși, să fie impermeabil la apă și lichide organice (inclusiv sub formă de aerosoli), alternativ combinezonul trebuie să asigure protecție la penetrare cu sânge și fluide corporale. 6. Să asigure libertate de mișcare. 7. Ambalaj individual cu inscripția mărimii și modelului combinezonului. Produs de unică folosință. Mărimi disponibile : L, XL, 2XL, 3XL. 8.Combinizonul trebuie să asigure protecție conform AAMI PB 70 nivel 4 de performanță, sau (EN 14126-B) și (EN 13034 or EN 14605), sau echivalentul. *Toate specificaţiile sus-menionate obligatoriu să fie confirmate documental de producător pe suport de hîrtie avizate cu semnătura electronică. În ofertă se va indica codul/ modelul/ denumirea comercială a produsului pentru a putea fi indentificat conform catalogului prezentat. * Pentru o identificare mai precisă participantul va prezenta poză(e) la produsul propriu-zis avizată cu semnătura electronică.* Instrucţiunea se utilizare a produsului, în una din limbile de circulaţie internaţională inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare- copie sau original avizat cu semnătura electronică. * Se vor prezenta Mostre în număr de 2 unități, în termen de 48 ore de la deschiderea ofertelor, care vor corespunde în totalitate cerințelor solicitate supra, inclusiv ambalarea cu indicarea mărimii și modelului pe mostra depusă, iar oricare necorespundere va constitui temei de descalificare a ofertei depuse.
33100000-1 | 123 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic |  |  |  | 1.Volum Total : 1000 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 124 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic |  |  |  | 1.Volum Total : 500 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 125 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic |  |  |  | 1.Volum Total : 200 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 126 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic |  |  |  | 1.Volum Total : 60 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 127 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic |  |  |  | 1.Volum Total : 30 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor
33100000-1 | 128 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox |  |  |  | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox
33100000-1 | 129 | Cuva reniforma masa plastica | Cuva reniforma masa plastica |  |  |  | Cuva reniforma masa plastica
33100000-1 | 130 | Drenuri | Drenuri |  |  |  | Drenuri tubucare din latex,sterile. Lățimea 5cm - lungimea 30 cm (pentru drenarea cavității abdominale)
33100000-1 | 131 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff |  |  |  | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff, urologic
33100000-1 | 132 | Garou hemostatic | Garou hemostatic |  |  |  | Garou pentru hemostață tip ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-7cm lung.-3m, fabricat din cauciuc
33100000-1 | 133 | Garou hemostatic | Garou hemostatic |  |  |  | Garou pentru hemostață tip ”Martensa” ortopedic cu diam.-1,5mm lăț.-5cm lung.-3m, fabricat din cauciuc
33100000-1 | 134 | Muşama medicală în rulou | Muşama medicală în rulou |  |  |  | Muşama medicală, tip-A în rulou, lăţime 85cm±5cm, rulou nu mai mic de 10 metri, fabricată din cauciuc pe bază de ţesătură din bumbac, densit max - 650 g / m², Rezistența la rupere - 3,8-6,0 kN /m elastice, non-lipicioase, impermeabile, rezistente la dezinfectarea repetată a unei soluții de 1% cloramină, la sterilizarea la abur cu curățare pre-sterilizare, netedă fără cute,
33100000-1 | 135 | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) |  |  |  | Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administarea in bolus-0,5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multimodală.
33100000-1 | 136 | Prezervative, pentru USG | Prezervative, pentru USG |  |  |  | Prezervative, p/u USG lungimea prezervativului 210 mm, latex, non-alergic, ambalaj individual cu indicarea termenului de valabilitate.
33100000-1 | 137 | Pungi pentru colectarea singelui dublu | Pungi pentru colectarea singelui dublu |  |  |  | Materiale de bază ale plasticului – polivinilhlorid și dietilftalat; Containerul pentru recoltarea sîngelui – volum de 450 ml asigurat cu soluţie anticoagulantă; Containerul pentru transferul componentului sanguin – volum de 400 ml; Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioara, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine; b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie; c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturei pilot a acestuia; d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie. Soluţia anticoagulantă – va conţine citrat de natriu, fosfat, adenină şi dextroză în volum de 63ml; Etichetele de fond şi marcajul - inviolabile şi rezistente la T minus 80°C şi umiditate sporită, asugurate cu cod-bare pentru identificare serie/lor; Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacum; b) dotată cu holder şi ac; c) integrat în sistemul închis şi steril al tubulaturii de recoltare; d) asigurate cu clame; e) amplasat pe tubulatura de recoltare pînă la ramificarea racordului Y care va conține : Tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliatorii și cod numeric de identificare a acestora ; Tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurat cu lungimea tubulaturii de transfer nu mai mică de 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurat cu clamă. f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezent. Forma de ambalare: fiecare unitate ambalată separat, livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, inclusiv identificare prin cod bare, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare) şi prezenţa notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL”. Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide în mod obligator cu cele de pe eticheta containerului.
33100000-1 | 138 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă |  |  |  | Rolă lăţimea 70 cm lungimea 200 m, pentru sterilizare cu plazmă 54 grade C, pretăiate, să fie asigurată desprinderea ușoară
33100000-1 | 139 | Scutece (pelinci) | Scutece (pelinci) |  |  |  | Țesătură bumbac, 70cmx70cm
33100000-1 | 140 | Set canule pentru irigatii | Set canule pentru irigatii |  |  |  | Set canule irigatie conector Jane, 1canulă - 18Fr (6,0 mm), 1canulă - 24 Fr (8,0 mm), steril
33100000-1 | 141 | Set cateterizarea spatiului spinal | Set cateterizarea spatiului spinal |  |  |  | Ac G19 cu bizou transparent, aripi emovabile, L-90 mm; catater G 22, material PUR, linie Xray opaca, L- 90 cm, diametrul intern 0,3 mm, diametrul extern 0,7 mm, cu ghid pentru cateter.
33100000-1 | 142 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow |  |  |  | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow
33100000-1 | 143 | Set de extensie Y fara supapa | Set de extensie Y fara supapa |  |  |  | Set de extensie Y fara supapa
33100000-1 | 144 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil |  |  |  | Pentru adulti –reutilizabile, rezistent la autoclavare, gofrat, tip “inspire-expire”, cu captatori de vapori expirati. Completare:1) Sac de rezerva 2l, 2) Conector unghiular, rotativ, biaxial. Lungime 180 cm (+-10 cm)
33100000-1 | 145 | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala |  |  |  | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala.Marimea alb 20G/160 mm , rosu 20G/80 mm, galben 22G/80 mm , sur 18G/160 mm
33100000-1 | 146 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm |  |  |  | Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadrolumenal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metalic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm).
33100000-1 | 147 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm |  |  |  | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 13-15 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.
33100000-1 | 148 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm |  |  |  | Componenta: 1. Ac de puncționare - 0,8mm x 38mm-50mm. Ambou ergonomic, pentru mănuirea ușoară, cu semn, ce indică poziția bizoului; 2. Ghidul metalic J (0,46-0,56 mm x 50 cm) „kink proof”, cu flexibilitate crescută: -Cu cap flexibil în forma de J, plasat într-un dispozitiv ergonomic de ghidare ce permite introducerea cu o singură mână a ghidului fară risc de contaminare sau îndoire; - Marcaje din 10 în 10 cm pe ghid; 3. Cateter 5F ( lungime 8-10 cm), - Fabricat din PUR (poliuretan); -Vârful cateterului atraumatic (soft type); -Radioopac, detectabil la raze X; -Are marcaje pe lungimea cateterului din cm în cm pentru o pozitionare precisă; -Are marcaje dimensiunelor în Gauge (G) pe cateter; 4. Aripioare moi de fixare cateterului, mobile și detașabile, pentru o fixare corectă a cateterului pe suprafața pielii. 5. Dilatator 6F; 6. Bisturiu 7. Seringa de 5-10 ml din 3 piese, latex free; 8. Cablu de conectare pentru poziționarea simultană cu ajutorul ECG (integrat în set) - steril; 9. Toate accesoriile setului sterile, de unica folosinta, incluse în set.
33100000-1 | 149 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana |  |  |  | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GEMN diametrul 1,9 FR cu un lumen, impregnate cu vancomicina. Material : silicon sau polyurietan)
33100000-1 | 150 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana |  |  |  | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana (PICC lines) pentru nou-nascuti cu GEMN diametrul 1,9 FR cu un lumen, impregnate cu vancomicina. Material: silicon sau polyurietan)
33100000-1 | 151 | Set pentru cistostomie troacară (14CH) | Set pentru cistostomie troacară (14CH) |  |  |  | Cistostomă troacară (14CH) set
33100000-1 | 152 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Set pentru traheostomie (conicotomie) |  |  |  | Să încludă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o seringa sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în trahee după ce ligamentul cricoid a fost perforat
33100000-1 | 153 | Set PICCO | Set PICCO |  |  |  | Cateter PICCO Diametru 5 Fr, lungimea activa 20cm, cu Luer conector trogamid si ghid nitinol (PV 2015L20-A sau echivalent)+set de monitorizare (PV8215 sau echivalent); transducer cu presiune cu linia arteriala la 150cm; sensor de injectare (PV4046 sau echivalent)
33100000-1 | 154 | Silo Bag silicon | Silo Bag silicon |  |  |  | Container de sigelare cavitate abdominal din silicon
33100000-1 | 155 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | Sistem închis pentru măsurarea diurezei |  |  |  | Sistem închis pentru măsurarea diurezei, 2 valve non-reflux, tub din polipropilena cu dublu lumen pentru reducerea riscului de staza a urinei, port pentru colectarea mostrelor de urina fara folosirea acelor de seringa,punga de urina min 2000 ml, camera de recoltare pina la 500 ml,system de inchidere/deschidere pentru usoara golire a camerei de recoltare,scurgerea vertical a urinei din camera min 30 secunde, system de prindere de patul pacientului
33100000-1 | 156 | Sonda pentru alimentare 8Fr | Sonda pentru alimentare 8Fr |  |  |  | 8 Fr, Transparent Cu linie Rg-contrast, Extremitatea distala inchisa Orificii laterale (8-12) Fr Marcaj in cm (5-35 cm sonde 8-10Fr) Sonde (8-12Fr) strict pentru alimentare Steril
33100000-1 | 157 | Sonda gastrica nr 4 | Sonda gastrica nr 4 |  |  |  | Sonda gastrica nr.4 pentru alimentarea nou-nascutului
33100000-1 | 158 | Sonda gastrica nr 6 | Sonda gastrica nr 6 |  |  |  | Sonda gastrica nr.6 pentru alimentarea nou-nascutului
33100000-1 | 159 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 26 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 26 |  |  |  | 1.dimensiuni: CH26, lungime:100 - 120 cm 2.radioopac 3.atraumatic 4.cu orificii laterale 5.tub simplu 6.material: PVC 7.marcaj de măsurare a adîncimii (cm) 8.steril 9.ambalat individual
33100000-1 | 160 | Sonda pentru alimentare 4 Fr | Sonda pentru alimentare 4 Fr |  |  |  | Sonda pentru alimentare 4 Fr
33100000-1 | 161 | Sonda pentru alimentare 6 Fr | Sonda pentru alimentare 6 Fr |  |  |  | Sonda pentru alimentare 6 Fr
33100000-1 | 162 | Stent ureteral mono J CH8 | Stent ureteral mono J CH8 |  |  |  | 1 dimenisuni: CH8, lungime 80-90 cm, în set cu conductor
33100000-1 | 163 | Stent ureteral mono J CH9 | Stent ureteral mono J CH9 |  |  |  | 1 dimenisuni: CH9, lungime 80-90 cm, în set cu conductor
33100000-1 | 164 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii |  |  |  | Cateter ureteral dublu J, 3 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 70 cm
33100000-1 | 165 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4 Fr, pentru copii | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4 Fr, pentru copii |  |  |  | Cateter ureteral dublu J, 4 Fr, material- 100% silicon, lungime 20cm, vîrf deschis fir ghidare Fix 0.021"-0.035", 110cm; dispozitiv pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet 4,8Fr/Ch 70 cm
33100000-1 | 166 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr |  |  |  | 16 FR, Fără latex. Confecţionat din aluminiu maleabil, acoperit cu plastic medical lubricat. Steril. Ambalat individual.
33100000-1 | 167 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr |  |  |  | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr. Siliconat, Bucată - 1 metru
33100000-1 | 168 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic
33100000-1 | 169 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic
33100000-1 | 170 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic |  |  |  | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic
33100000-1 | 171 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic |  |  |  | PVC, inclinarea varfului 37º, adaptor 15 mm, cu manşetă, linie radioopaca .Cu extra lumen ce permite aspiratie subglotica.Sa permita aspiratie continua fara risc pentru corzile vocale. Marimile posibile: N7-9
33100000-1 | 172 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 |  |  |  | 2 material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 173 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 |  |  |  | 2.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 174 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 |  |  |  | 3, material polivinilclorid, termoplastic, linie radiopacă, Rx-contrastă, termoplastic la 37C, balonetă de presiune joasă, presiunea admisibilă în manșetă: pînă la 40mmHg. Marcaj în cm pe toată lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 175 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 |  |  |  | 3.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 176 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 |  |  |  | 4.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 177 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 |  |  |  | 4.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 178 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 |  |  |  | 5.0, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 179 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 |  |  |  | 5.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 180 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 |  |  |  | 6, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 181 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 |  |  |  | 6.5, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 182 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 |  |  |  | 7, material Polivinilclorid, termoplastic, linie radiopaca, Rö-contrasta, Termoplastic la 37C, marcaj in cm pe toata lungimea tubului, sterilizare cu etilenoxid
33100000-1 | 183 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 4,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 184 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 5,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 185 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 |  |  |  | Tub traheostomic cu manșetă, mărimea Nr. 6,5, steril, PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg, siliconizat, netoxic, cu linia Rg – contrast. Presiunea adminitrata in manșetă pina la 20 mm H2O
33100000-1 | 186 | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle |  |  |  | Din plastic, lungimea 270-280 mm, diametru 2 mm, spațiu pentru piston 220 mm, cu marcajul adîncimii introducerii 20-120 mm cu valoarea diviziunii 10 mm, cu 4 orificii laterale la capăt, steril, de unica folosință.
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea I) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | A Canula mare pentru clistere | A Canula mare pentru clistere | 3: Bucată; 4: 4720; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 44604
33100000-1 | 2 | A Termofor combinat 2500ml - 3000ml | A Termofor combinat 2500ml - 3000ml | 3: Bucată; 4: 490; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 39200
33100000-1 | 3 | Ac chirurgical B 502-9 | Ac chirurgical B 502-9 | 3: Bucată; 4: 1845; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16716.6751
33100000-1 | 4 | Ac chirurgical 3B2 | Ac chirurgical 3B2 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 595.375
33100000-1 | 5 | Ac chirurgical 3B2 | Ac chirurgical 3B2 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 595.375
33100000-1 | 6 | Ac chirurgical 5A 1 | Ac chirurgical 5A 1 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 649.5
33100000-1 | 7 | Ac chirurgical B 502-000 | Ac chirurgical B 502-000 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.2667
33100000-1 | 8 | Ac chirurgical B 502-1 | Ac chirurgical B 502-1 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.2667
33100000-1 | 9 | Ac chirurgical B 502-11 | Ac chirurgical B 502-11 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.2667
33100000-1 | 10 | Ac chirurgical B 502-15 | Ac chirurgical B 502-15 | 3: Bucată; 4: 860; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5585.7
33100000-1 | 11 | Ac chirurgical B 502-4 | Ac chirurgical B 502-4 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68.6333
33100000-1 | 12 | Ac chirurgical B 502-5 | Ac chirurgical B 502-5 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68.6333
33100000-1 | 13 | Ac chirurgical BE 560-10 | Ac chirurgical BE 560-10 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68.6333
33100000-1 | 14 | Ac chirurgical BE 560-12 | Ac chirurgical BE 560-12 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68.6333
33100000-1 | 15 | Ac chirurgical BE 560-13 | Ac chirurgical BE 560-13 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68.6333
33100000-1 | 16 | Ac chirurgical BE 560-4 | Ac chirurgical BE 560-4 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.2667
33100000-1 | 17 | Ac chirurgical BE 560-6 | Ac chirurgical BE 560-6 | 3: Bucată; 4: 1050; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7646.9167
33100000-1 | 18 | Ac chirurgical BE 560-8 | Ac chirurgical BE 560-8 | 3: Bucată; 4: 902; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6418.7333
33100000-1 | 19 | Ac chirurgical BR 510-1 | Ac chirurgical BR 510-1 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 20 | Ac chirurgical BR 510-10 | Ac chirurgical BR 510-10 | 3: Bucată; 4: 1300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8922.3333
33100000-1 | 21 | Ac chirurgical BR 510-15 | Ac chirurgical BR 510-15 | 3: Bucată; 4: 684; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4694.52
33100000-1 | 22 | Ac chirurgical BR 510-3 | Ac chirurgical BR 510-3 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 23 | Ac chirurgical BR 510-3 | Ac chirurgical BR 510-3 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 24 | Ac chirurgical BR 510-6 | Ac chirurgical BR 510-6 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 25 | Ac chirurgical BR 510-7 | Ac chirurgical BR 510-7 | 3: Bucată; 4: 756; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5188.68
33100000-1 | 26 | Ac chirurgical BR 510-8 | Ac chirurgical BR 510-8 | 3: Bucată; 4: 784; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5380.8533
33100000-1 | 27 | Ac chirurgical BT 512-15 | Ac chirurgical BT 512-15 | 3: Bucată; 4: 820; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5777.81
33100000-1 | 28 | Ac chirurgical BT 512-4 | Ac chirurgical BT 512-4 | 3: Bucată; 4: 344; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2700.21
33100000-1 | 29 | Ac chirurgical BT 512-8 | Ac chirurgical BT 512-8 | 3: Bucată; 4: 582; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4471.3767
33100000-1 | 30 | Ac chirurgical E 530-00 | Ac chirurgical E 530-00 | 3: Bucată; 4: 994; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8223.6933
33100000-1 | 31 | Ac chirurgical E 530-2 | Ac chirurgical E 530-2 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205.9
33100000-1 | 32 | Ac chirurgical G 504-0 | Ac chirurgical G 504-0 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.2667
33100000-1 | 33 | Ac chirurgical G 504-12 | Ac chirurgical G 504-12 | 3: Bucată; 4: 1260; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8966.3
33100000-1 | 34 | Ac chirurgical G 504-15 | Ac chirurgical G 504-15 | 3: Bucată; 4: 654; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4247.73
33100000-1 | 35 | Ac chirurgical G 504-2 | Ac chirurgical G 504-2 | 3: Bucată; 4: 716; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4650.42
33100000-1 | 36 | Ac chirurgical G 504-3 | Ac chirurgical G 504-3 | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 274.5333
33100000-1 | 37 | Ac chirurgical G 504-4 | Ac chirurgical G 504-4 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 38 | Ac chirurgical G 504-6 | Ac chirurgical G 504-6 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205.9
33100000-1 | 39 | Ac chirurgical GA 508-1 | Ac chirurgical GA 508-1 | 3: Bucată; 4: 847; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6601.518
33100000-1 | 40 | Ac chirurgical GAR 497-00 | Ac chirurgical GAR 497-00 | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 274.5333
33100000-1 | 41 | Ac chirurgical GAR 498-1 | Ac chirurgical GAR 498-1 | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 274.5333
33100000-1 | 42 | Ac chirurgical GAR 498-4 | Ac chirurgical GAR 498-4 | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 274.5333
33100000-1 | 43 | Ac chirurgical GAR 498-5 | Ac chirurgical GAR 498-5 | 3: Bucată; 4: 1527; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11901.438
33100000-1 | 44 | Ac chirurgical GAR 498-6 | Ac chirurgical GAR 498-6 | 3: Bucată; 4: 1873; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13328.4775
33100000-1 | 45 | Ac chirurgical GAR 498-7 | Ac chirurgical GAR 498-7 | 3: Bucată; 4: 1258; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8952.0687
33100000-1 | 46 | Ac chirurgical GE 548-10 | Ac chirurgical GE 548-10 | 3: Bucată; 4: 1835; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13058.0653
33100000-1 | 47 | Ac chirurgical GE 548-12 | Ac chirurgical GE 548-12 | 3: Bucată; 4: 1478; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10517.6133
33100000-1 | 48 | Ac chirurgical GER 566-12 | Ac chirurgical GER 566-12 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68.6333
33100000-1 | 49 | Ac chirurgical GER 566-14 | Ac chirurgical GER 566-14 | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68.6333
33100000-1 | 50 | Ac chirurgical GER 566-7 | Ac chirurgical GER 566-7 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.2667
33100000-1 | 51 | Ac chirurgical GER 566-8 | Ac chirurgical GER 566-8 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.2667
33100000-1 | 52 | Ac chirurgical GR 514-000 | Ac chirurgical GR 514-000 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205.9
33100000-1 | 53 | Ac chirurgical GR 514-000 | Ac chirurgical GR 514-000 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205.9
33100000-1 | 54 | Ac chirurgical GR 514-1 | Ac chirurgical GR 514-1 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205.9
33100000-1 | 55 | Ac chirurgical GR 514-10 | Ac chirurgical GR 514-10 | 3: Bucată; 4: 1271; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8723.2967
33100000-1 | 56 | Ac chirurgical GR 514-11 | Ac chirurgical GR 514-11 | 3: Bucată; 4: 1483; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10178.3233
33100000-1 | 57 | Ac chirurgical GR 514-12 | Ac chirurgical GR 514-12 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205.9
33100000-1 | 58 | Ac chirurgical GR 514-13 | Ac chirurgical GR 514-13 | 3: Bucată; 4: 1108; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8635.752
33100000-1 | 59 | Ac chirurgical GR 514-2 | Ac chirurgical GR 514-2 | 3: Bucată; 4: 702; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5471.388
33100000-1 | 60 | Ac chirurgical GR 514-3 | Ac chirurgical GR 514-3 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 205.9
33100000-1 | 61 | Ac chirurgical GR 514-5 | Ac chirurgical GR 514-5 | 3: Bucată; 4: 1383; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9491.99
33100000-1 | 62 | Ac chirurgical GR 514-7 | Ac chirurgical GR 514-7 | 3: Bucată; 4: 955; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6554.4833
33100000-1 | 63 | Ac chirurgical GR 514-8 | Ac chirurgical GR 514-8 | 3: Bucată; 4: 1073; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7364.3567
33100000-1 | 64 | Ac chirurgical GR 514-9 | Ac chirurgical GR 514-9 | 3: Bucată; 4: 1154; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9035.82
33100000-1 | 65 | Ac chirurgical GT 516-10 | Ac chirurgical GT 516-10 | 3: Bucată; 4: 1334; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12303.9267
33100000-1 | 66 | Ac chirurgical GT 516-12 | Ac chirurgical GT 516-12 | 3: Bucată; 4: 950; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7298.64
33100000-1 | 67 | Ac chirurgical GT 516-13 | Ac chirurgical GT 516-13 | 3: Bucată; 4: 1038; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7974.7245
33100000-1 | 68 | Ac chirurgical GT 516-9 | Ac chirurgical GT 516-9 | 3: Bucată; 4: 684; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5255.0208
33100000-1 | 69 | Ac chirurgical HR 422-00 | Ac chirurgical HR 422-00 | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 686.3333
33100000-1 | 70 | Ac chirurgical HR 421-00 | Ac chirurgical HR 421-00 | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 686.3333
33100000-1 | 71 | Ac chirurgical HR 422-1 | Ac chirurgical HR 422-1 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 72 | Ac chirurgical HR 422-2 | Ac chirurgical HR 422-2 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 73 | Ac chirurgical Mayo 542-1 | Ac chirurgical Mayo 542-1 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 74 | Ac chirurgical Mayo 542-2 | Ac chirurgical Mayo 542-2 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 75 | Ac chirurgical Mayo 542-3 | Ac chirurgical Mayo 542-3 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 343.1667
33100000-1 | 76 | Ac chirurgical PB 538-0 | Ac chirurgical PB 538-0 | 3: Bucată; 4: 506; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3504.8933
33100000-1 | 77 | Ac chirurgical PB 538-1 | Ac chirurgical PB 538-1 | 3: Bucată; 4: 1076; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7453.0933
33100000-1 | 78 | Ac chirurgical PB 538-2 | Ac chirurgical PB 538-2 | 3: Pereche; 4: 824; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5707.5733
33100000-1 | 79 | Ac chirurgical PB 538-3 | Ac chirurgical PB 538-3 | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 689.6667
33100000-1 | 80 | Ac chirurgical PB 538-4 | Ac chirurgical PB 538-4 | 3: Bucată; 4: 2441; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16907.9933
33100000-1 | 81 | Ac chirurgical PB 538-6 | Ac chirurgical PB 538-6 | 3: Bucată; 4: 1114; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7716.3067
33100000-1 | 82 | Ac chirurgical PB 538-8 | Ac chirurgical PB 538-8 | 3: Bucată; 4: 784; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5430.5067
33100000-1 | 83 | Ac chirurgical PB-538-9 | Ac chirurgical PB-538-9 | 3: Bucată; 4: 944; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6538.7733
33100000-1 | 84 | Ac chirurgical PD 534-2 | Ac chirurgical PD 534-2 | 3: Bucată; 4: 954; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6608.04
33100000-1 | 85 | Ac chirurgical PD 534-3 | Ac chirurgical PD 534-3 | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 344.8333
33100000-1 | 86 | Ac chirurgical PD 534-4 | Ac chirurgical PD 534-4 | 3: Bucată; 4: 1664; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 11525.9733
33100000-1 | 87 | Ac chirurgical PD 534-5 | Ac chirurgical PD 534-5 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206.9
33100000-1 | 88 | Ac chirurgical PH 544-1 | Ac chirurgical PH 544-1 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206.9
33100000-1 | 89 | Ac chirurgical PH 544-2 | Ac chirurgical PH 544-2 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 206.9
33100000-1 | 90 | Ac chirurgical PH 544-3 | Ac chirurgical PH 544-3 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 137.9333
33100000-1 | 91 | Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 17 mm | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 259.8
33100000-1 | 92 | Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 22 mm | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 433
33100000-1 | 93 | Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 26 mm | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 259.8
33100000-1 | 94 | Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm | Ac chirurgical rotund 1/2 30 mm | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 173.2
33100000-1 | 95 | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 17 mm | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 173.2
33100000-1 | 96 | Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 22 mm | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 433
33100000-1 | 97 | Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm | Ac chirurgical rotund 3/8 26 mm | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 433
33100000-1 | 98 | Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm | Ac chirurgical tăietor 3/8 17 mm | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 259.8
33100000-1 | 99 | Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm | Ac chirurgical tăietor 3/8 22 mm | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 346.4
33100000-1 | 100 | Ac de tip Luer Lock Hub | Ac de tip Luer Lock Hub | 3: Bucată; 4: 1; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1179.1667
33100000-1 | 101 | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | Ac de unică folosință pentru seringi 18G | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 450
33100000-1 | 102 | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | Ac de unică folosință pentru seringi 25G | 3: Bucată; 4: 600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 103 | Ac epidural 18G | Ac epidural 18G | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 6133.75
33100000-1 | 104 | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G | Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca 18G | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 29291
33100000-1 | 105 | Burete (filtre) pentru casete biopsie | Burete (filtre) pentru casete biopsie | 3: Bucată; 4: 10000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 833.3333
33100000-1 | 106 | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | Canulă ginecologică pentru vacum aspiratie la seringa Karman | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1318.3356
33100000-1 | 107 | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | Cateter de prelevare a aspiratului bronhoalveolar | 3: Bucată; 4: 60; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13440
33100000-1 | 108 | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 | Cateter Foley uretro-vezical CH 10 | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 630.9
33100000-1 | 109 | Cateter pentru alimetatie enterala | Cateter pentru alimetatie enterala | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 113662.5
33100000-1 | 110 | Cateter Pezzer Fr - 24 | Cateter Pezzer Fr - 24 | 3: Bucată; 4: 65; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2275
33100000-1 | 111 | Cateter Pezzer Fr - 26 | Cateter Pezzer Fr - 26 | 3: Bucată; 4: 49; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1715
33100000-1 | 112 | Cateter Pezzer Fr - 28 | Cateter Pezzer Fr - 28 | 3: Bucată; 4: 85; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2975
33100000-1 | 113 | Cateter Pezzer Fr - 30 | Cateter Pezzer Fr - 30 | 3: Bucată; 4: 125; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3550
33100000-1 | 114 | Cateter Pezzer Fr - 32 | Cateter Pezzer Fr - 32 | 3: Bucată; 4: 133; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3777.2
33100000-1 | 115 | Cateter subclaviar | Cateter subclaviar | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5520.75
33100000-1 | 116 | Cateter toracic cu trocar 18 FR | Cateter toracic cu trocar 18 FR | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1402.92
33100000-1 | 117 | Cateter toracic cu trocar 26 FR | Cateter toracic cu trocar 26 FR | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1402.92
33100000-1 | 118 | Cearșaf cu gaură | Cearșaf cu gaură | 3: Bucată; 4: 100; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10833.3333
33100000-1 | 119 | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | Cearșaf medical 200*150 cm (material nețesut, laminat (cu peliculă) prelucrabil) | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10515
33100000-1 | 120 | Clame Michel, 11x 2 cm | Clame Michel, 11x 2 cm | 3: Bucată; 4: 1600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4960
33100000-1 | 121 | Combinezoane de protecţie (protecţie înaltă pentru sectii ATI) | Combinezoane de protecţie (protecţie înaltă pentru sectii ATI) | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10280.866
33100000-1 | 122 | Combinezoane de protecţie (protecţie medie) | Combinezoane de protecţie (protecţie medie) | 3: Bucată; 4: 400; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 14252.732
33100000-1 | 123 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic | 3: Bucată; 4: 200; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1500
33100000-1 | 124 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1650
33100000-1 | 125 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic | 3: Bucată; 4: 700; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2450
33100000-1 | 126 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1800
33100000-1 | 127 | Container anatomo-patmorfologic | Container anatomo-patmorfologic | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 77.25
33100000-1 | 128 | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | Cuva dreptunghiulara, 30cmx25cmx5cm, inox | 3: Bucată; 4: 495; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 79909.5
33100000-1 | 129 | Cuva reniforma masa plastica | Cuva reniforma masa plastica | 3: Bucată; 4: 2720; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 32640
33100000-1 | 130 | Drenuri | Drenuri | 3: Bucată; 4: 1000; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 131 | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | Fir-ghid hidrofil Nitinol 0,035" 150cm Amplatz Stiff | 3: Bucată; 4: 70; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40833.33
33100000-1 | 132 | Garou hemostatic | Garou hemostatic | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1766.52
33100000-1 | 133 | Garou hemostatic | Garou hemostatic | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1766.52
33100000-1 | 134 | Muşama medicală în rulou | Muşama medicală în rulou | 3: Bucată; 4: 9124; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 282844
33100000-1 | 135 | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | Pompa pentru administararea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1023.75
33100000-1 | 136 | Prezervative, pentru USG | Prezervative, pentru USG | 3: Bucată; 4: 77600; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 159080
33100000-1 | 137 | Pungi pentru colectarea singelui dublu | Pungi pentru colectarea singelui dublu | 3: Bucată; 4: 40; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 500
33100000-1 | 138 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plazmă | 3: Bucată; 4: 15; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1651.5
33100000-1 | 139 | Scutece (pelinci) | Scutece (pelinci) | 3: Bucată; 4: 650; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10291.6667
33100000-1 | 140 | Set canule pentru irigatii | Set canule pentru irigatii | 3: Bucată; 4: 2573; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43741
33100000-1 | 141 | Set cateterizarea spatiului spinal | Set cateterizarea spatiului spinal | 3: Bucată; 4: 27; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3584.25
33100000-1 | 142 | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | Set de extensie cu diametrul mic cu supapa Safeflow | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 166.6667
33100000-1 | 143 | Set de extensie Y fara supapa | Set de extensie Y fara supapa | 3: Bucată; 4: 20; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 649.5
33100000-1 | 144 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | 3: Bucată; 4: 1150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 85215
33100000-1 | 145 | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala | Set pentru cateterizare arteriilor periferice dupa metoda Seldinger pentru masurarea invaziva presiunei arteriale si preluarea singei la analiza+linia de extensie cu supapa hemostatica speciala | 3: Bucată; 4: 470; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 127193.7543
33100000-1 | 146 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm | 3: Bucată; 4: 640; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 384696
33100000-1 | 147 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm | 3: Bucată; 4: 130; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 80600
33100000-1 | 148 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm | 3: Bucată; 4: 132; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81840
33100000-1 | 149 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | 3: Bucată; 4: 50; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 41666.6667
33100000-1 | 150 | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | Set pentru cateterizarea venoasa centrala percutana | 3: Bucată; 4: 150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 125000
33100000-1 | 151 | Set pentru cistostomie troacară (14CH) | Set pentru cistostomie troacară (14CH) | 3: Bucată; 4: 154; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 64102.5
33100000-1 | 152 | Set pentru traheostomie (conicotomie) | Set pentru traheostomie (conicotomie) | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4206
33100000-1 | 153 | Set PICCO | Set PICCO | 3: Bucată; 4: 90; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 495000
33100000-1 | 154 | Silo Bag silicon | Silo Bag silicon | 3: Bucată; 4: 4; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.3333
33100000-1 | 155 | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | Sistem închis pentru măsurarea diurezei | 3: Bucată; 4: 1015; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 55825
33100000-1 | 156 | Sonda pentru alimentare 8Fr | Sonda pentru alimentare 8Fr | 3: Bucată; 4: 4135; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7856.5
33100000-1 | 157 | Sonda gastrica nr 4 | Sonda gastrica nr 4 | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 420.6
33100000-1 | 158 | Sonda gastrica nr 6 | Sonda gastrica nr 6 | 3: Bucată; 4: 800; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1121.6
33100000-1 | 159 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 26 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 26 | 3: Bucată; 4: 500; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1752.5
33100000-1 | 160 | Sonda pentru alimentare 4 Fr | Sonda pentru alimentare 4 Fr | 3: Bucată; 4: 340; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 476.68
33100000-1 | 161 | Sonda pentru alimentare 6 Fr | Sonda pentru alimentare 6 Fr | 3: Bucată; 4: 300; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 420.6
33100000-1 | 162 | Stent ureteral mono J CH8 | Stent ureteral mono J CH8 | 3: Bucată; 4: 70; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 40512.5
33100000-1 | 163 | Stent ureteral mono J CH9 | Stent ureteral mono J CH9 | 3: Bucată; 4: 70; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 56000
33100000-1 | 164 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 3 Fr, pentru copii | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.6667
33100000-1 | 165 | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4 Fr, pentru copii | Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 4 Fr, pentru copii | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2916.6667
33100000-1 | 166 | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | Stilet de intubaţie cu lubrifiant 16Fr | 3: Bucată; 4: 93; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4956.9
33100000-1 | 167 | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | Tub de conexiune la sacul pentru aparatele de intubare 24Fr-28Fr | 3: Bucată; 4: 10; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 480
33100000-1 | 168 | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 3: Bucată; 4: 1885; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 15251.54
33100000-1 | 169 | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 8.5 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 3: Bucată; 4: 1720; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13916.52
33100000-1 | 170 | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | Tub de intubare 9.0 cu orificiu pentru aspiratie supraglotic | 3: Bucată; 4: 980; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7929.18
33100000-1 | 171 | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | Tub de intubare cu sistem de drenaj subglotic | 3: Bucată; 4: 220; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18969.06
33100000-1 | 172 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2 | 3: Bucată; 4: 93; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1640.55
33100000-1 | 173 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 2.5 | 3: Bucată; 4: 308; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4535.56
33100000-1 | 174 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3 | 3: Bucată; 4: 808; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10864.23
33100000-1 | 175 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 3.5 | 3: Bucată; 4: 553; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8143.39
33100000-1 | 176 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.0 | 3: Bucată; 4: 405; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7877.93
33100000-1 | 177 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 4.5 | 3: Bucată; 4: 150; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2917.75
33100000-1 | 178 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.0 | 3: Bucată; 4: 45; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 875.33
33100000-1 | 179 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 5.5 | 3: Bucată; 4: 68; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 994.56
33100000-1 | 180 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6 | 3: Bucată; 4: 23; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 336.3942
33100000-1 | 181 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 6.5 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 438.775
33100000-1 | 182 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 | Tub pentru intubație endotraheală fără manșetă 7 | 3: Bucată; 4: 30; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 438.775
33100000-1 | 183 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 4,5 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62.5
33100000-1 | 184 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 5,5 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62.5
33100000-1 | 185 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | Tub traheostomatic cu manșetă Nr. 6,5 | 3: Bucată; 4: 5; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 62.5
33100000-1 | 186 | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | Vacuum-chiureta pentru biopsie endometrială tip Pipelle | 3: Bucată; 4: 46; 9: În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3933
3114710.3301
[6 empty] | Suma totală: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________