## Лист1
„A P R O B” Presedintele Grupului de Achizitie D-l I.Pavlov
______________________
Articole parafarmaceutice, instrumente medicale, hirtie ECG, filme radiografice și diverse ustensii
Nr. Ord. | Denumirea | Cod CPV | Specificatia tehnica | Unitatea de măsura | Cantitatea | Suma estimativă cu TVA
1 | Bisturiu chirurgical |  | N 21 steril | Bucată | 53 | 212
2 | Cirlig auricular |  | Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 3 | 3000
3 | Complect de tuburi gofrate p/u aparatul de ventilare mecanica sterile (Sangrila) |  |  | Bucată | 10 | 3000
4 | Cuvă reniforma 25 cm |  | Nichelată/inox 25cm x14 cm | Bucată | 9 | 630
5 | Cuvă reniforma 25cm x 14cm |  | Nichelată/inox 25cm x14 cm | Bucată | 3 | 251
6 | Depărtător bucal din inox |  | Inox | Bucată | 3 | 1449
7 | Dozator 1000-5000 mkl |  | Dozator cu un canal cu volum variabil Domeniu de dozare: 1000-5000 μl. Principiul de dozare: deplasarea aerului. Rezolutie: 50,0 µl. Codarea culorilor: verde. Precizie: volum 1000 μl ± 0,7%; 2500 μl ± 0,6%; 5000 μl ± 0,5%. Reproductibilitate: volum 1000 μl ≤ 0,3%, 2500 μl ≤ 0,3%, 5000 µl ≤ 0,2%. Posibilitatea instalării filtrelor de siguranță Standart și Plus. Tip: Optifit fără filtre 5000 μl | Bucată | 1 | 900
8 | Dozator 100-1000 mkl |  | Dozator cu un canal cu volum variabil Domeniu de dozare: 100-1000 μl. Principiul de dozare: deplasarea aerului. Rezolutie: 50,0 µl. Tip: Optifit fără filtre 1000 μl | Bucată | 1 | 800
9 | Dozator 10-100 mkl |  | Dozator cu un canal cu volum variabil Domeniu de dozare: 10-1000 μl. Principiul de dozare: deplasarea aerului. Rezolutie: 50,0 µl. Tip: Optifit fără filtre 100 μl | Bucată | 1 | 700
10 | Extractor de piatra |  | Extractor de piatra tip HEIMING 170mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 4 | 7200
11 | Film radoigr SD-Q 20x25 sm (125 filme/cutie) |  |  | Bucată | 5 | 15000
12 | Fixator de limbă din inox |  | inox | Bucată | 3 | 564
13 | Foarfece |  | Foarfece KILNER(REGNER), lungimea 17 cm, vârful puțin curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 2 | 400
14 | Foarfece chirurgical cu un vîrf ascutit- dreapta 14 cm |  | inox | Bucată | 7 | 472
15 | Foarfece chirurgical STANDARD bonte,drepte 150mm |  | Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 2 | 400
16 | Foarfece chirurgical STANDARD, bonte, încovoiate 17 cm |  | Foarfece chirurgical STANDARD, bonte, încovoiate 17 cm Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 2 | 400
17 | Foarfece nazală |  | Foarfece nazală tip RHINOFORCE II, dreaptă, cu conector de curățare, lungimea de lucru 13 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 2 | 400
18 | Foarfece p/u tăierea pansamentelor 16.cm |  | din inox | Bucată | 6 | 1002
19 | Foarfece Standard |  | Foarfece Standard,145mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 10 | 1200
20 | Hirtie ECG rola 112x25c12 ext |  |  | Bucată | 100 | 2400
21 | Hîrtie p/u ECG 12 canale 216х20 |  |  | Bucată | 40 | 1400
22 | Hîrtie p/u ECG 80х30 |  |  | Bucată | 20 | 360
23 | Instalatie p/u iradier bactericid cu 2 lampi ДБ-30 м |  |  | Bucată | 23 | 6325
24 | Instalatie p/u iradier bactericid cu 2 lampi ДБ-15 м |  |  | Bucată | 2 | 550
25 | Lame p/u bisturii |  |  | Bucată | 103 | 206
26 | Lampa bactericidă DB-15 |  |  | Bucată | 50 | 5000
27 | Lampa bactericidă DB-30 |  |  | Bucată | 150 | 16200
28 | Pensa chirurgicala 20 cm |  | inox | Bucată | 1 | 92
29 | Pensă auriculara curbată |  | Pensă auriculară curbată, tip Hartman-diminesiuni 14 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 4 | 800
30 | Pensă de tip ”Mosquito” vertical încovoiat |  | Pensă de tip ”Mosquito” vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 5 | 1000
31 | Pensă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan |  | Pensă de tip ”Mosquito”, încovoiat pe plan, lungime 151mm, vârf fin, 20x0,01mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 5 | 1000
32 | Pensă nazală curbată |  | pensă nazală curbată Hartman 16 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 4 | 800
33 | Ploscă medicală |  | ovală, unisex, universale | Bucată | 8 | 236
34 | Plosca urinara p/u barbate din plastic |  | Plosca urinara p/u barbati din plastic Certificat CE , V 1000ml | Bucată | 13 | 234
35 | Rezervor pentru apa,plastic |  | Rezervorul pentru apa , confectionat din polietilena de joasa densitate (LDPE), rezistent atat la temperaturi inalte, cat si la cele scazute . Poate intra in contact cu alimentele si cu apa potabila. Rezervorul cu o capacitate de 5 litri. | Bucată | 5 | 415
36 | Separator medicamente (Taietor comprimate) |  | Separator medicamente. Taiator cu lama de metal pentru a taia pastila in doua sau patru. Sa contina si doua rezervoare laterale pentru stocarea comprimatelor. Dimensiuni: 9,5x4,5x1,5cm. Material: plastic si lama metal. | Bucată | 10 | 500
37 | Seringă Janet |  | Seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. Reutilizabil, nesteril. | Bucată | 1 | 1200
38 | Set de sonde echoencefalograf Sonomed |  |  | Set | 2 | 3600
39 | Complect fire ECG Fucuda |  |  | Set | 1 | 1920
40 | Set electrozi REG (Encefalan 131-03) |  |  | Set | 1 | 3585
41 | Specule auriculare |  | Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 5 | 3250
42 | Specule nazale |  | Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. | Bucată | 5 | 3250
43 | Spirtiera |  | Cu fitil si suport din aluminiu V150ml | Bucată | 1 | 33
44 | Suport pt perfuzii |  | Constructie integral din otel inoxidabil. Caracteristici: -Roti pivotante -Inaltime ajustabila -Suport cu 2 cosuri. | Bucată | 3 | 1500
45 | Termofor combinat |  | Plosca cauciuc Esmarch, termofor/clisma/irrigator-V 2L | Bucată | 7 | 455
46 | Termometre pentru frigidere DB-30 |  | cu metrologie | Bucată | 28 | 2576
47 | Tub endotracheal 8 |  |  | Bucată | 10 | 200
97067
Elaborat: ______________________V. Tabarcea
Verificat si coordonat _____________ R. Corsan