Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “15” 09. 2021

# ANUNȚ  DE  PARTICIPARE

privind achiziționarea: Mobilier medical pentru secțiile IMSP IMU  - III

prin procedura de achiziție  Licitatie deschisă

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): _Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  https://www.urgenta.md/planuri-de-achizitii.html

- Denumirea autorității contractante: IMSP  Institutul de Medicină Urgentă

- IDNO:   1003600152606

- Adresa:  mun.Chişinău, str. T. Ciorba,1

- Numărul de telefon/fax: Constantin Pîntea – șef departament ingenerie biomedicală – 068-026-999; Serviciul achiziții publice – (022) 250-707.

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  achizitii@urgenta . md / www.urgenta.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP  Institutul de Medicină Urgentă – servicii medicale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor /lucrăr. solicitate | U/M | Cant | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (p/u fiecare lot în parte) lei MD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mobilier medical |  |  |  |  |
| 1 | 33192000-2 | 1.Cărucior medical cu sertare pentru anestezie (posibilitatea de a fi încuiat) (conform anexa n.1) | buc | 15 | Cărucior pentru acordarea ajutorului medical de urgență. Carcasa de bază plastic, aluminiu și/sau oțel inoxidabil. Blatul mesei plastic ABS. Rotile 4, 2 cu frână, diametrul minim 100 mm. Cu suport tip coș. Cu mâner pentru manevrare. Suport cu compartimente pe partea superioară a căruciorului - minim 5 compartimente transparente pe partea din față. Sertare - minim 5, cu mâner și lacăt central, cu amortizoare de deschidere/închidere lentă, cu compartimente de divizare. Coș deșeuri cu capac - partea laterală. Dimensiuni 80 x 70 x 100 cm, ±10 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 87 500,00 |
| 2 | 33192000-2 | 2.Troleu pentru dispozitive medicale (conform anexa n.2) | buc | 21 | Troleu specializat pentru transportul dispozitivelor medicale. Structura carcasei și a suprafețelor inox sau metal vopsit. Dotări - echipat cu minim 5 prize electrice și cel puțin 5 m de fir cu fișă Shucko. Rafturi minim 2. Capacitate de încărcare: minim 30 Kg. Bază cărucior - Capacitate totală de suport încărcătură: minim 60 Kg. 4 rotile, minim 2 cu frână. Dimensiuni troleu 70 x 70 x 95 cm, ±10 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 122 500,00 |
| 3. | 33192000-2 | 3.Măsuța pentru instrumente sterile tip Mayo (conform anexa n.3) | buc | 21 | Destinată a fi utilizată în sălile de interveții chirurgicale ale Blocului Operator. Structură carcasă oțel inoxidabil. Înălțime reglabilă cu fixare. Sarcina maximă de încarcare minim 10 Kg. Rotile pentru manevrare minim 4, cel puțin 2 cu frână. Diametrul rotilor minim 50 mm. Dimensiuni suprafață de lucru - Lungime - 50 cm ±10 cm, Lățime - 70 cm±10 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 117 250,00 |
| 4 | 33192000-2 | 4.Scărița pentru sala de operație cromat cu 2 trepte (conform anexa n.4) | buc | 21 | Scărița pentru sala de operație cu 2 trepte. Carcasă metal cromat sau vopsit / inox. Material treaptă plastic/inox. înălțime totală cel puțin 30 cm. Construcție cu îmbinări prin sudură sau cu șuruburi de fixare. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 14 000,00 |
| 5 | 33192000-2 | 5.Foaie pentru transfer pacient (conform anexa n.5) | buc | 12 | 8 manere laterale. 2 manere frontale mari. Benzi cu banda din nylon de inalta rezistenta. Suport de incarcare pana la 230 de kilograme. Material fara latex. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 10 000,00 |
| 6 | 33192000-2 | 6.Masă pentru instrumente sterile tip Bobrov (conform anexa n.6) | buc | 7 | Masă specializată pentru pregătirea instrumentarului chirugical cât și pentru păstrarea acestora în stare sterilă. Structura carcasei și a suprafețelor inox, minim AISI 304, grosime material cel puțin 2mm. Suprafață blat lustruită până la oglingă. Sarcina suportată de masă minim 100 Kg. Calitate și standarde: Îmbinări sudate - calitate superioară, întărire picioare pe 3 latur. Rotile pentru manevrare minim 4, 2 cu frână. Dimensiuni 190 x 60 x 85 cm, ±10 cm. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 43 750,00 |
| 7 | 33192000-2 | 7.Cuseta medicala cu reglarea secțiunii capului (conform anexa n.7) | buc | 10 | Pat pentru examinarea pacienților. Sectiuni ≥ 2. Material carcasă cadru din oţel / metal vopsit. Husă. Saltea. Dimensiuni 180x60x60 cm, ±10 cm. Greutate pacient minim, 180 kg. Tatiera reglabilă. Suport hârtie minim 20 buc. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 34 517,00 |
| 8 | 33192000-2 | 8.Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție (conform anexa n.8) | buc | 1 | Umerar mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentul de radioprotecție. Carcasă din oțel inoxidabil. Mobil. Capacitate de păstrare pentru minim 5 șorțuri. Minim 4 roți dintre care minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 15 200,00 |
| 9 | 33192000-2 | 9.Umerar mobil pentru echipamentul de radioprotecție (conform anexa n.9) | buc | 4 | Umerar mobil pentru depozitarea și păstrarea corectă a echipamentul de radioprotecție. Carcasă din oțel inoxidabil. Mobil. Capacitate de păstrare pentru minim 10 șorțuri. Minim 4 roți dintre care minim 2 cu frână. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 64 000,00 |
| 10 | 33192000-2 | 10.Suport de picior pentru cărucior de transport pacienți (conform anexa n.10) | buc | 10 | Suport confecționat din inox pentru cărucior de transport pacienți ce are scop de a menține în poziție de repaus picioarele pacientului. Carcasă din oțel inoxidabil. Suprafață cu strat împotriva alunecării. Mecanism defixare / prindere pe țeavă de circa 25mm. Carcasa să fie prevăzută pentru blocare / oprire în poziție orizontală. Posibilitate de a fi pliat în poziție verticală. Garanție minim 12 luni din momentul livrarii. | 7 917,00 |
| Total achiziție |  |  |  |  |  | 516 634,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați: la comandă, în termen de 30  zile după efectuarea comenzii  Incoterms DDP 2020.

- Termenul de valabilitate a contractului: din data semnării până la 31 decembrie 2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarație privind valabilitatea ofertei | Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021. Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 2 | Garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din suma ofertei fără TVA. | 1) Garanție bancară conform Anexei nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 sau 2) transfer la contul autorității contractante (se va face pe codul IBAN MD55VI022510300000002 MDL, codul băncii VICBMD2X416 sau transfer la contul IMSP IMU) (originalul garanției pentru ofertă va fi prezentat la sediul autorității contractante, mun. Chișinău , str. Toma Ciorbă,1)______ din ___________” Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 3 | Oferta tehnică | Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobatăprin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 4 | Oferta financiară | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021- Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 5 | DUAE | Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 6 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice– cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din ţara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional. | Obligatoriu de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP |
| 7 | Certificat de calitate/CE sau Conformitate | copie - Confirmat prin semnătura electronică a participantului; | Obligatoriu de a fi prezentate la solicitare timp de 3 zile |
| 8 | Notă | - Bunurile să fie echivalente modelelor atasate in Anexe. | Obligatoriu |
| 9 | Mostre | În termen de 3 zile de la solicitarea scrisă a IMSP IMU, ofertantul va prezenta catalog/ pasaport tehnic/fisa tehnica/jurnal/poze/brosure sau mostre disponibile in stoc. | Obligatoriu |
| 10 | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (conform Ordinului MF nr. 145 din 24.11.2020). | - - În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice | Obligatoriu |
| 11 | Metoda și condițiile de plată: | –Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii; | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, emisă de o bancă comercială (anexa 9), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416) cuantumul 1 % fără TVA. Din suma ofertei.

- Garanția de bună execuție a contractului emisă de o bancă comercială (anexa 10), sau Transfer la contul IMSP IMU (IBAN: MD55VI022510300000002MDL, c/b: VICBMD2X416);  cuantumul 5% cu TVA, din suma contractului.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta naționlă MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespunder cu parametrii solicitați în documentația standard și anunțul de participare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]  conform SIA RSAP

- -     pe: [data] conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: BAP nr.84 din 24.10.2023.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP M-Tender

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă prin intermediul MTender |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică

- Alte informații relevante: 022-250-707 Serviciul achiziții publice.

Conducătorul grupului de lucru:                                                Diana Manea